## Sheet1
| Antikūnų techninė specifikacija I dalis | [7 empty] | VPP 4315 | TSD 569
Pirkimo dalies Nr. | Prekė | Reikalvimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis kiekis pakuotėmis | Orientacinis kiekis mato vienetais | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis | Pakuotės kaina be PVM | PVM tarifas | Viso kaina su PVM | Gamintojas, prekės kodas
1 | Antikūnas PIT1 | Paskirtis - Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis - formalinu fiksuoti į parafiną įlieti audiniai. Klonas - EPR23555-203 arba poliklonas. | 0,1 ml | 3 | 0,3 ml
2 | Antikūnas TDP - 43 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Šaldomųjų pjūvių technika (formalinu nefiksuoti audiniai). Klonas: EPR5810. Koncentruotas. | 0,1 ml | 3 | 0,3 ml
3 | Antikūnas NUT | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas. | 0,1 ml | 3 | 0,3 ml
4 | Antikūnas gama/ delta T limfocitų receptoriai | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 5A6.E9. Koncentruotas. | 0,2 mg | 3 | 0,6 mg
5 | Antikūnas anti-Tpit | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: CL6251. Koncentruotas. | 0,1 ml | 3 | 0,3 ml
6 | Antikūnas anti- OLIG2 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: OLIG2/7074R arba EPR2673. Koncentruotas. | 0,1 ml | 3 | 0,3 ml
7 | Antikūnas SF1 (anti steroidogenic factor 1 / SF-1) | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: ERP19744. Koncentruotas. | 0,1 ml | 3 | 0,3 ml
8 | Antikūnas FSH beta | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas. | 0,1 ml | 3 | 0,3 ml
9 | Antikūnas TRPS1 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: ZR382 arba TRPS1/8008R, arba poliklonas. Koncentruotas. | 0,1 mg | 3 | 0,3 mg
10 | Antikūnas alfa/beta T limfocitų receptoriai | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 3A8. Koncentruotas. | 0,1 mg | 2 | 0,2 mg
11 | Antikūnas transkripcijos faktorius SF-1 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: N1665 arba A-1. Koncentruotas. | 0,1 mg | 3 | 0,3 mg
12 | Antikūnas ETV4 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: poliklonas. Koncentruotas. | 0,1 ml | 3 | 0,3 ml
13 | Antikūnas NKX2-2 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EPR14638 arba NK2TF-1 arba poliklonas. Koncentruotas. | 0,1 ml | 3 | 0,3 ml
14 | Antikūnas BCOR | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: poliklonas. Koncentruotas. | 0,4 ml | 3 | 1,2 ml
15 | Antikūnas H3.3 (H3F3B) | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 2D7-H1. Koncentruotas. | 0,1 mg | 3 | 0,3 mg
16 | Antikūnas RB1 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: RB1/2313R arba 2F1. Koncentruotas. | 0,1 mg | 3 | 0,3 mg
17 | Antikūnas BRCA | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 234403 arba ZR455, arba EPR19433. Koncentruotas. | 0,1 ml | 3 | 0,3 ml
18 | Antikūnas TSH-beta. | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Koncentruotas. Klonas: 27.18.4 arba 1D12G1, arba 0042. | 0,1 ml | 3 | 0,3 ml
19 | Antikūnas LH-beta. | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: : 430.16 arba SPM103. Koncentruotas. | 0,1 ml | 2 | 0,2 ml
20 | Antikūnas Polyoma virus antibody | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: CM2B4 arba PyMT. Koncentruotas. | 0,1 mg | 2 | 0,2 mg
21 | Antikūnas borelia burgdorferi | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas. | 0,5 ml | 2 | 1 ml
22 | Antikūnas H3 K27M | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: EPR18340. Koncentruotas. | 0,1 ml | 3 | 0,3 ml
23 | Antikūnas TDP43 (Transactive response DNA binding protein of 43kDa) | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Šaldomųjų pjūvių technika (formalinu nefiksuoti audiniai). Klonas: EPR5810. Koncentruotas. | 0,1 ml | 3 | 0,3 ml
24 | Antikūnas MX1 (N2C2) | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: Šaldomųjų pjūvių technika (formalinu nefiksuoti audiniai). Klonas: Poliklonas. Koncentruotas. | 0,1 ml | 3 | 0,3 ml
25 | Antikūnas Distrofinas D-C terminal | Paskirtis: imunochistocheminėms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: poliklonas. Koncentruotas. | 0,1 ml | 3 | 0,3 ml
26 | Antikūnas SCG-a Alfa -Sarcoglycan | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Šaldomųjų pjūvių technika (formalinu nefiksuoti audiniai). Klonas: IVD3-A9. Koncentruotas. | 0,1 mg | 3 | 0,3 mg
27 | Antikūnas Caveolin-3 | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Šaldomųjų pjūvių technika (formalinu nefiksuoti audiniai). Klonas: Poliklonas. Koncentruotas. | 0,1 mg | 3 | 0,3 mg
28 | Antikūnas Myotilin | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Šaldomųjų pjūvių technika (formalinu nefiksuoti audiniai). Klonas: RSO34. Koncentruotas. | 0,5 ml | 2 | 1 ml
29 | Antikūnas Alfa B Crystallin | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Šaldomųjų pjūvių technika (formalinu nefiksuoti audiniai). Klonas: 1B6.1-3G4. Koncentruotas. | 0,1 mg | 3 | 0,3 mg
30 | Antikūnas MHCf (Myosin Heavy chain FAST) | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Šaldomųjų pjūvių technika (formalinu nefiksuoti audiniai). Klonas: WB-MHCf. Koncentruotas. | 0,5 ml | 2 | 1 ml
31 | Antikūnas MHCs (Myosin Heavy chain SLOW) | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Šaldomųjų pjūvių technika (formalinu nefiksuoti audiniai). Klonas: EPR22697-17. Koncentruotas. | 0,1 ml | 3 | 0,3 ml
32 | Antikūnas MHCn (Myosin Heavy chain NEONATAL) | Paskirtis: Imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymas: Šaldomųjų pjūvių technika (formalinu nefiksuoti audiniai). Klonas: WB-MHCn. Koncentruotas. | 0,5 ml | 2 | 1 ml
Antikūnai skirti mokslo tiriamiesiems darbams, todėl taikomas 21% PVM.