TSD-543, VPP-4120

Integruotų dalelių matuoklių kalibracijos techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo objektai | Gamintojo „Comecer“ izoliatoriuje „Phaedra“ integruoto dalelių matuoklio „Airy P235“ kalibravimas – kiekis 2 vnt. |  |
| 2. | Reikalavimai dalelių matuoklio kalibravimui | Dalelių matuoklio kalibravimas atliekamas pagal gamintojo numatytus reikalavimus (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad dalelių matuoklio kalibravimas bus atliekamas pagal gamintojo numatytus reikalavimus) |  |
| 3. | Matuoklių kalibravimo sertifikatai | Atlikus kalibravimo paslaugas turi būti pateikti matuoklių kalibravimo sertifikatai / liudijimai |  |
| 4. | Transportavimo ir pristatymo išlaidos | Transportavimo ir pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

_______________________