TSD-543, VPP-4120

Integruotų dalelių matuoklių kalibracijos techninė specifikacija

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
 (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Pirkimo objektai
	Gamintojo „Comecer“ izoliatoriuje „Phaedra“ integruoto dalelių matuoklio „Airy P235“ kalibravimas – kiekis 2 vnt.
	

	2.
	Reikalavimai dalelių matuoklio kalibravimui
	Dalelių matuoklio kalibravimas atliekamas pagal gamintojo numatytus reikalavimus (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad dalelių matuoklio kalibravimas bus atliekamas pagal gamintojo numatytus reikalavimus)
	

	3.
	Matuoklių kalibravimo sertifikatai
	Atlikus kalibravimo paslaugas turi būti pateikti matuoklių kalibravimo sertifikatai / liudijimai
	

	4.
	Transportavimo ir pristatymo išlaidos
	Transportavimo ir pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
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