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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
LIETUVOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS PASTATO TVIRTOVĖS AL. 35, KAUNE PAPRASTOJO  REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI
1.1. Užsakovas: Lietuvos inžinerijos kolegija, juridinio asmens kodas 111967869, PVM mokėtojo kodas LT100015072113, adresas Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas.
1.2. [bookmark: _Toc72510472][bookmark: _Toc72510319]Pirkimo objektas Lietuvos inžinerijos kolegijos pastato Tvirtovės al. 35, Kaune paprastojo  remonto ir tvarkybos darbai (toliau – Darbai). Darbai turi būti atlikti per tiekėjo pasiūlytą terminą, bet ne ilgiau, nei per 180 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 
1.3. Darbai turi būti atliekami netrukdant mokymo procesui, t. y. atsižvelgiant į Užsakovo vykdomą veiklą (švietimas) keliamas triukšmas, dulkės ir pan. negali trukdyti vykdyti Perkančiosios organizacijos tiesioginių funkcijų. Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad darbai būtų vykdomi tinkama sparta. Darbai turi būti atliekami ne studijų metu – t.y. po 18 val. iki 7 val. darbo dienomis (nuo pirmadienio ir penktadienio). Darbai gali būti vykdomi šeštadieniais, sekmadieniais, valstybinių švenčių dienomis bei kolegijos studentų vasaros atostogų metu po 2025 m. birželio 30 d. Tiekėjas privalo numatyti dulkių patekimo į kitas patalpas prevenciją (uždengti remontuojamas patalpas, kad nesklistų dulkės) bei bendrųjų patalpų išvalymą kiekvieną dieną po darbų.
1.4. Dėl sugriežtintos asmenų galinčių patekti į Užsakovo teritoriją kontrolės, tiekėjas privalės pateikti Užsakovui darbus vykdysiančių darbuotojų sąrašą, kad jiems būtų išduoti Užsakovo patvirtinti leidimai patekti į teritoriją.
1.5. Darbai turi būti atliekami pagal parengtus dokumentus:
1.5.1. Kauno aukštesniosios technikos mokyklos pastato (u.k. 33716) fasadų ir dalies patalpų Tvirtovės al. 35, Kaune, tvarkybos darbų projektas: remontas, restauravimas, avarijos grėsmės pašalinimas (apsaugos techninių priemonių įrengimas), IV etapas;
1.5.2. Aktų salės (II a.) Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaune, paprastojo remonto aprašas (papildomi darbai prie tvarkybos projekto);
1.5.3. Mokslo paskirties pastato (Kauno aukštesniosios technikos mokyklos pastato (u.k. 33716) fasadų ir dalies patalpų Tvirtovės al. 35, Kaune, paprastojo remonto aprašas. IV etapas. Elektrotechnika;
1.5.4. Darbų kiekių žiniaraščiai.
1.6. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktualia redakcija).
1.7. Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. 
Techninės specifikacijos priedai:
1. Kauno aukštesniosios technikos mokyklos pastato (u.k. 33716) fasadų ir dalies patalpų Tvirtovės al. 35, Kaune, tvarkybos darbų projektas: remontas, restauravimas, avarijos grėsmės pašalinimas (apsaugos techninių priemonių įrengimas), IV etapas;
2. Aktų salės (II a.) Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaune, paprastojo remonto aprašas (papildomi darbai prie tvarkybos projekto);
3. Mokslo paskirties pastato (Kauno aukštesniosios technikos mokyklos pastato (u.k. 33716) fasadų ir dalies patalpų Tvirtovės al. 35, Kaune, paprastojo remonto aprašas. IV etapas. Elektrotechnika;
4. Darbų kiekių žiniaraščiai.

