| Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "VIENKARTINIAI SKAITMENINIAI PIELOSKOPAI (Nr. 11195-1)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026-__-__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo kodas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo adresas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, pareigos, vardas, pavardė: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, telefono numeris: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, el. pašto adresas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tiekėjo patvirtinimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Bendrieji reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Pirkimo objektas - vienkartiniai skaitmeniniai ureterorenoskopai (toliau - prekės) kartu su įrangos - vaizdo perdavimo sistemos panauda. Įrangos paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms, t.y. jeigu medicinos prietaisą ar jo komplektuojamas dalis po panaudojimo reikia dezinfekuoti, jis gali būti dezinfekuojamas rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfekantus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Tiekėjas savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis privalo įrodyti lygiavertiškumą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Visos prekės ir įranga turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su prekėmis ir įranga tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Kartu su prekėmis pateikiami prekių naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba, įrangos naudojimo, valymo ir dezinfekavimo dokumentai originalo ir lietuvių kalba. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Siūloma įranga – vaizdo perdavimo sistema turi būti ne senesnės kaip 2024 metų gamybos. Kartu su įrangos pristatymu, tiekėjas turi pateikti įrodymus, patvirtinančius įrangos pagaminimo metus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo prekių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir įkainiai:*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.**Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. |  | Maksimalus kiekis 36 mėn. |  | Vieneto įkainis, EUR, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės |  | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje |
| 1. |  | Vienkartinis skaitmeninis ureterorenoskopas | 1. Vienkartinis, sterilus. | Kompl. |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Matymo laukas ≥ 120⁰. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lauko gylis ne siauresnėse 2 - 110 mm ribose. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Distalinio galo diametras: 7.2 FR ± 0.1 FR. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Išorinis įkišamos sistemos diametras ne daugiau 7.5 FR. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Darbinio kanalo diametras ne mažiau 3.6 FR. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Instrumento distalinės dalies lankstumas - ne mažiau nei 285⁰ į viršų ir į apačią. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Darbinės dalies ilgis ≥ 670 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Rankenoje integruotos jungtys - 1) irigacijai; 2) instrumentų kišimui. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, proc.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, EUR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIŪLOMOS PANAUDAI ĮRANGOS - VAIZDO PERDAVIMO SISTEMOS TECHNINIAI PARAMETRAI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil.Nr. | Techniniai reikalavimai: |  |  |  | Siūlomos įrangos techniniai parametrai |  |  |  |  | Nuoroda į siūlomos įrangos dokumentaciją, kurioje pažymimas atitikimas keliamam reikalavimui |  |
| 1. | Kartu su ureteroskopais panaudos būdu turi būti pateikiama įranga -vaizdo perdavimo sistema, kurią būtų galima prijungti prie operacinėje naudojamo monitoriaus (Karl Storz EX2721, DVI jungtis), ne blogesnių savybių nei: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) vaizdo kokybė - rezoliucija ne mažesnė nei 1910x1080; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Jungtys - DVI, SDI, USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Funkcijos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) baltos šviesos balansas; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) vaizdo sustabdymas; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) kontūro pagerinimas; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) fotografavimas ir video; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) skaitmeninis priartinimas; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) ryškumo kontrolė. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SIŪLOMOS PANAUDAI ĮRANGOS DUOMENYS: |  |
| --- | --- |
| Įrangos gamintojo pavadinimas, modelis, šalis: |  |
| Įrangos gamybos metai ( ne senesni kaip 2024 metai): |  |
| Įrangų skaičius: | Vienas (1) įrangos komplektas |
| Įrangos vertė, Eur be PVM: |  |

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne | Konfidencialios informacijos pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas |  | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR) |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

____________________________________