TSD-458, VPP-3381

#### Elektrostimuliacijos elektrodų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Orientacinis kiekis, vnt. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kvadratinis elektrostimuliacijos (TENS) elektrodas | 5000 | - Pagamintas tekstilės pagrindu; - Elektrai laidus; - Prilimpantis; - Lankstus; - Kvadrato užapvalintais kampais formos, (50 x 50 mm) 5 mm dydžio; - Su 5-15 cm ilgio laidu ir DIN42802 arba lygiaverčio standarto 2,0 mm lizdine (angl. „female“) jungtimi; - Skirtas individualiam naudojimui. (Firmos „Axelgaard Manufacturing“ elektrodas, katal. Nr. VL4545 arba Nr. CF5050 arba lygiavertis) |  |
| 2. | Stačiakampis elektrostimuliacijos (TENS) elektrodas | 3100 | - Pagamintas tekstilės pagrindu; - Elektrai laidus; - Prilimpantis; - Lankstus; - Stačiakampio užapvalintais kampais formos, (50 x 90 mm) 10 mm dydžio; - Su 5-15 cm ilgio laidu ir DIN42802 arba lygiaverčio standarto 2,0 mm lizdine (angl. „female“) jungtimi; - Skirtas individualiam naudojimui. (Firmos „Axelgaard Manufacturing“ elektrodas, katal. Nr.CF5090 arba lygiavertis) |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

2. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų prekių iliustracijomis.

3. Būtina nurodyti siūlomų prekių gamintojus, kataloginius numerius.

4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).

5. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

__________________________