TSD-474, VPP-2876

Miego laboratorijos įrangos atsarginių dalių techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Orientacinis kiekis, vnt. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniulė su filtru | 400 | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Sudėtyje nėra latekso; 3. Kaniulės ilgis ≥ 60 cm; 4. Kaniulė su filtru turi būti suderinama su gamintojo „Nox Medical“ polisomnografijos sistema „Nox A1s“. |  |
| 2. | Laidas | 4 | 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Laidas turi būti tinkamas integruoti į siūlomą kaniulę (techninės specifikacijos 1 p.); 3. Laido ilgis ≥ 90 cm; 4. Laidas turi būti suderinamas su gamintojo „Nox Medical“ polisomnografijos sistema „Nox A1s“; 5. Garantinis terminas ≥ 12 mėnesių. |  |
| 3. | EEG galvos elektrodų laidas | 4 | 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Laidas turi būti suderinamas su gamintojo „Nox Medical“ polisomnografijos sistema „Nox A1s“ ir EEG penkių derivacijų auksiniais elektrodais; 3. Garantinis terminas ≥ 6 mėnesiai. |  |
| 4. | EEG auksiniai elektrodai | 20 | 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Elektrodai turi būti suderinami su gamintojo „Nox Medical“ polisomnografijos sistema „Nox A1s“; 3. Elektrodų kontaktai paauksuoti. |  |
| 5. | Dvigubas galūnių EMG laidas | 6 | 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Skirtas registruoti vienos galūnės judesius; 3. Rakto skylutės tipo jungtis viename gale ir prisegamos (angl. „snap“) jungtys kitame gale; 4. Laidas skirtas naudoti su prisegamo tipo (angl. „snap“) elektrodais; 5. Laidas išsišakoja į du laidus, kurių ilgis ≥ 145 cm.; 6. Garantinis terminas ≥ 6 mėnesiai. |  |
| 6. | Dvigubas EKG laidas | 6 | 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Skirtas EKG signalams įrašyti; 3. Rakto skylutės tipo jungtis viename gale ir prisegamos (angl. „snap“) jungtys kitame gale; 4. Laidas skirtas naudoti su prisegamo tipo (angl. „snap“) elektrodais; 5. Laidas išsišakoja į du laidus, kurių ilgis ≥ 50 cm.; 6. Garantinis terminas ≥ 6 mėnesiai. |  |
| 7. | Kaniulė su filtru | 400 | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Kaniulės ilgis ≥ 90 cm; 3. Kaniulė su filtru turi būti suderinama su gamintojo „Nox Medical“ polisomnografijos sistema „Nox A1s“. |  |
| 8. | RIP krūtinės ir pilvo diržas (S dydžio) | 400 | 1. Skirtas nustatyti kvėpavimo pastangas miego metu; 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Diržas turi būti tinkamas naudoti su gamintojo „Nox Medical“ polisomnografijos sistema „Nox A1s“; 4. Dydis: S. |  |
| 9. | RIP krūtinės ir pilvo diržas (M dydžio) | 400 | 1. Skirtas nustatyti kvėpavimo pastangas miego metu; 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Diržas turi būti tinkamas naudoti su gamintojo „Nox Medical“ polisomnografijos sistema „Nox A1s“; 4. Dydis: M. |  |
| 10. | RIP krūtinės ir pilvo diržas (L dydžio) | 400 | 1. Skirtas nustatyti kvėpavimo pastangas miego metu; 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Diržas turi būti tinkamas naudoti su gamintojo „Nox Medical“ polisomnografijos sistema „Nox A1s“; 4. Dydis: L. |  |
| 11. | Prisegami elektrodai | 400 | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Matmenys: (40×34 mm) ± 2 mm; 3. Elektrodai skirti EMG ir EKG registravimui; 4. Elektrodai turi būti tinkami naudoti su siūlomais dvigubais EMG ir EKG laidais (techninės specifikacijos 5 ir 6 p.). |  |
| 12. | Abrazyvinis gelis | 99 | 1. Skirtas sumažinti odos varžą, atliekant EEG tyrimus; 2. Pakuotės talpa ≥ 100 g. |  |
| 13. | Laidusis gelis | 99 | 1. Skirtas naudoti polisomnografijos tyrimams, siekiant padidinti EEG laidumą; 2. Pakuotės talpa ≥ 100 g. |  |
| 14. | Tvirtinamasis kremas | 100 | 1. Skirtas pritvirtinti EEG elektrodus atliekant miego tyrimus; 2. Pakuotės talpa ≥ 100 g. |  |
| 15. | Žymėjimas CE ženklu | - | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 16. | Prekių pristatymas | - | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Papildomas reikalavimas:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis.

_________________________