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KAIŠIADORIŲ MIESTO CIVILINIŲ KAPINIŲ TVOROS KEITIMO RANGOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.Pirkimo objektas:	
Kaišiadorių miesto civilinių kapinių tvoros keitimo darbai.
2. Pirkimo objekto apimtys:
	Eil. Nr.
	Darbų aprašymas
	Mato vienetas
	Kiekis

	1. 
	Metalinio tinklo skydų (ne plonesnio nei 4 mm) ir metalinių stulpų (ne trumpesnių nei 250 m) įrengimas
	m
	940

	2. 
	Vartų įrengimas pastatant metalinius stulpus (dydis perankamas pagal esamas angas)
	Vnt.
	2

	3. 
	Vartelių įrengimas įskaitant metalinius stulpus (dydis perankamas pagal esamas angas)
	Vnt.
	1

	4. 
	Anksčiau dažytų fasadų dažymas emulsiniais dažais (m2 sienos be angų) (sargų namelis, fasadiniai tvoros elementai)
	m2
	126

	5. 
	Senosios metalinės tvoros pjaustymas abrazyviniu disku (ne mažiau kaip 100 pjūvių)
	Vnt.
	100

	6. 
	Statybinių atliekų išvežimas
	t
	8



3. Pirkimo objekto charakteristikos darbai ir medžiagos turi būti lentelėje nurodytų arba joms lygiaverčių charakteristikų. 
3.1. Rangos darbus atliekantis fizinis/juridinis asmuo privalo atlikti visus darbus vadovaudamasis:
· Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; 
· galiojančiais Statybos techniniais reglamentais
· darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais; 
· aplinkos apsaugos reikalavimais; 
· gamintojų technologinėmis instrukcijomis. 
3.2. Visi gaminiai ir medžiagos turi būti:
· nauji; 
· nenaudoti; 
· turėti eksploatacines savybes patvirtinančius dokumentus; 
· atitikti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. 
3.3. Rangos darbus atliekantis fizinis/juridinis asmuo pasiūlyme gali siūlyti lygiaverčius techninius sprendinius, jeigu jie užtikrina ne blogesnes technines ir eksploatacines savybes.
              4. Darbai turi būti atlikti Ežero g. 13, Kaišiadorių miestas (Kaišiadorių miesto civilinės kapinės).  
[bookmark: _Hlk233790160]5. Rangos darbus atliekantis fizinis/juridinis asmuo privalo numatyti ir įsivertinti statybvietės paruošimo paslaugą. 
6. Visa panaudota įranga ir medžiagos nebetinkamos naudoti turi būti išvežamos ir utilizuojamos rangos darbus atliekančio fizinis/juridinis asmens lėšomis. 
_________________________________

