Pirkimo sąlygų 8 priedas

Darbų kiekių žiniaraštis

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina eurais be PVM | Kaina eurais su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Metalinio tinklo skydų (ne plonesnio nei 4 mm) ir metalinių stulpų (ne trumpesnių nei 250 m) įrengimas | m | 940 |  |  |
|  | Vartų įrengimas pastatant metalinius stulpus (dydis perankamas pagal esamas angas) | vnt. | 2 |  |  |
|  | Vartelių įrengimas įskaitant metalinius stulpus (dydis perankamas pagal esamas angas) | vnt. | 1 |  |  |
|  | Anksčiau dažytų fasadų dažymas emulsiniais dažais (m2 sienos be angų) (sargų namelis, fasadiniai tvoros elementai) | m2 | 126 |  |  |
|  | Senosios metalinės tvoros pjaustymas abrazyviniu disku (ne mažiau kaip 100 pjūvių) | vnt. | 100 |  |  |
|  | Statybinių atliekų išvežimas | t | 8 |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |