Priedas Nr. 1 Smegenų žievės oksigenacijos matavimo modulio techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regioninis deguonies sotis (rSO₂) – matavimo modulis | Suderinamas su paciento monitoriumi B650 ir Carescape ONE |  |
| 2. | Regioninis deguonies sotis (rSO₂) matavimas | 1.Kanalų skaičius ne mažiau kaip 4 2. Matavimo ribos nuo 20 iki 90 (ne siauresnės už nurodytas ribas) 3. Matavimo skyra (rezoliucija) ne daugiau kaip – 1 |  |
| 3. | Komplektacija | 1.Smegenų oksigenacijos matavimo modulis su jungiamaisiais priedais prie monitoriaus 2.Vienkartinio naudojimo rSO2 matavimo jutikliai 1 pakuotė (10 vnt. pakuotėje) |  |
| 4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 24 mėnesiai |  |
| 5. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą. |  |
| 6. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |