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	Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

	



(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
 (Adresatas (perkančioji organizacija))


SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU ATLIEKAMO MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „SMELTALĖS UPĖS KRANTINIŲ TVIRTINIMO DARBŲ“
PASIŪLYMAS

_____________ Nr.______
       (Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas
(jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi
	

	Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi
	

	Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti

	1. kvalifikuotą statinio statybos vadovą, turintį teisę eiti neypatingojo statinio  statybos vadovo pareigas (Statiniai-susisiekimo komunikacijos (vandens uostų statiniai));

	

	2. kvalifikuotą statinio statybos vadovą, turintį teisę eiti neypatingojo statinio  statybos vadovo pareigas (statiniai-hidrotechniniai statiniai (hidrotechniniai)).

	


[bookmark: _Hlk128678476]Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjus.

	Subrangovo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)
	

	Subrangovui perduodamų vykdyti sutartinių prievolių dalis (procentais)
	

	Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subrangovus.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame VPĮ nustatyta tvarka;
2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).

[bookmark: _Hlk221343575]Mes siūlome šiuos darbus: 
	
Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis
	Įkainis mato vienetui, Eur be PVM
	Įkainis mato vienetui, Eur su PVM
	Preliminari kaina, Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 =4x6

	1.
	SR2024-438-TDP-SK projekto dalis

	1.1.
	Paruošiamieji darbai

	1.1.1.
	Augalinio sluoksnio nukasimas naudojant ekskavatorių ir išvežimas 10 km atstumu, h-10 cm 
	m2 
	490 
	
	
	

	1.1.2.
	Geodezinės trasos nužymėjimas 
	m 
	75 
	
	
	

	1.1.3.
	Krūmų šalinimas nuo šlaitų 
	m3
	8,00
	
	
	

	1.1.4.
	Esamų medinių, metalinių ir g/b konstrukcijų demontavimas 
	m3 
	2,5 
	
	
	

	1.1.5.
	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas 10 km atstumu 
	t 
	5 
	
	
	

	1.2.
	Krantinių įrengimas
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Grunto kasimas mechanizuotai ir išvežimas 10 km atstumu 
	m3 
	1230 
	
	
	

	1.2.2.
	Grunto kasimas rankiniu būdu 
	m3 
	5 
	
	
	

	1.2.3.
	Esamų konstrukcijų laikinas išramstymas 
	m 
	14 
	
	
	

	1.2.4.
	Plotų planiravimas rankiniu būdu 
	m2 
	650 
	
	
	

	1.2.5.
	Neaustinės geotekstilės (≥ 200 g/m2) įrengimas 
	m2 
	650 
	
	
	

	1.2.6.
	Geotinklo iš PP 40/40 kN/m įrengimas 
	m2 
	430 
	
	
	

	1.2.7.
	Plastikinių spraustlenčių GW 650 (L-6,0 m) įrengimas kalant 
	m 
	702 
	
	
	

	1.2.8.
	G/b galvenos ant spraustlenčių įrengimas naudojant C35/45 XC4 XD3 XF4 klasės betoną 
	m3 
	8,9 
	
	
	

	1.2.9.
	Armatūros tinklų sudėjimas į įrengiamą g/b galveną 
	kg 
	637,2 
	
	
	

	1.2.10.
	Deformacinės siūlės g/b galvenoje įrengimas 
	m 
	2,8 
	
	
	

	1.2.11.
	Metalinio lovinio profilio UPN 200 įrengimas tvirtinant horizontaliai prie spaustlenčių 
	m
	74,63
	
	
	

	1.2.12.
	Metalinio lovinio profilio UPN 200 cinkavimas 
	m2 
	52,25 
	
	
	

	1.2.13.
	Metalinio lovinio profilio UPN 200 milteliniu būdu, spalvos kodas RAL 7022 
	m2 
	52,25 
	
	
	

	1.2.14.
	G/b inkarinių plokščių įrengimas naudojant C30/37 XF3 klasės betoną 
	m3 
	11,7 
	
	
	

	1.2.15.
	Armatūros tinklų sudėjimas į įrengiamas g/b inkarines plokštes 
	kg 
	1246,8 
	
	
	

	1.2.16.
	Plieninių inkarinių templių d-32 mm įrengimas 
	kg 
	1359,7 
	
	
	

	1.2.17.
	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių iki 2 kg montavimas 
	kg 
	100 
	
	
	

	1.2.18.
	Konstrukcijų užpylimas atvežtiniu gerai drenuojančiu gruntu (smėliu) ir sutankinimas 
	m3 
	1370 
	
	
	

	1.2.19.
	Žvyro 0/32 dangos atstatymas sutankinant, h-20 cm 
	m2
	110
	
	
	

	1.2.20.
	Augalinio dirvožemio sluoksnio įrengimas apsėjant žolių mišiniu, h-10 cm 
	m3 
	73,5 
	
	
	

	1.3.
	Kopėčių ir tvorelės įrengimas
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Skylių d-10 mm, L-90 mm, skirtų betonstraigčių įrengimui g/b konstrukcijoje, gręžimas 
	vnt. 
	108 
	
	
	

	1.3.2.
	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių iki 2 kg montavimas 
	kg 
	30 
	
	
	

	1.3.3.
	Metalinių kopėčių ir tvorelės įrengimas suvirinant 
	kg 
	542,6 
	
	
	

	1.3.4.
	Metalinių kopėčių ir tvorelės cinkavimas 
	m2 
	43,8 
	
	
	

	1.3.5.
	Metalinių kopėčių ir tvorelės dažymas milteliniu būdu, spalvos kodas RAL 7022 
	m2 
	43,8 
	
	
	

	Bendra preliminari pasiūlymo kaina Eur su PVM (visų eil. suma):
	



	[bookmark: _Hlk120516996]Tiekėjo pelnas procentais nuo pasiūlymo kainos Eur su PVM:
	(įrašyti skaičių*) proc.


Pastabos:
*nurodomas pelno procento skaičius turi būti tikslus skaičius, pvz., 1 proc., 2,5 proc. Negalima nurodyti intervalų (pvz. negalima nurodyti 1-2 proc.) ir vartoti sąvokų „apie“ (pvz. negalima nurodyti apie 2 proc.), ,,nuo“ (pvz. negalima nurodyti nuo 2 proc.), dėl kurių kiltų abejonių dėl nurodytos reikšmės. 

- kainos, įkainiai pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- jei dėl tam tikrų priežasčių pasiūlyme yra nurodomi įkainiai, kaina be PVM (pvz. tiekėjas nėra PVM mokėtojas ir pan.), o Sutarties vykdymo metu tiekėjui atsiranda pareiga mokėti PVM (pvz. tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokius galimus pokyčius tiekėjas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą, nes vykdant Sutartį dėl šios priežasties Sutarties įkainiai, kaina nebus keičiami;
- nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto preliminaraus darbų kiekio. Sutarties vykdymo metu preliminarūs darbų kiekiai gali būti mažinami arba didinami, arba nesant poreikio iš viso neužsakomi. Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma – 150 000 Eur su PVM (arba 123 966,94 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai, paslaugos neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM). Maksimalią pirkimui skirta lėšų sumą viršijanti tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele, nepriimtina ir tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas.
Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad pasiūlymas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoti įkainiai.

Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

	
	
	

	
	
	


Pastabos: tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio nuostatomis. 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 5.1. p.):
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	



Patvirtinu, kad Tiekėjui, jo pasitelkiamiems ūkio subjektams (jeigu pasitelkiami) nėra paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Pasiūlymas galioja Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytą terminą.

Pateikdami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.


Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas (pagal šią formą) būtų pasirašytas. Tiekėjui pateikus pasirašytą pasiūlymą, jo pasirašymas nebus vertinamas.

