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1. [bookmark: part_c8889be5d523482e81bb176e6fe56cd2][bookmark: part_da460e3efffa45688cb920cd281c7959][bookmark: part_2d694ec0bf4747a2ace8bc3a118ff44f][bookmark: part_b3f278cdbcbe467a8b3f1d6ea4ea85f8][bookmark: part_472a163f4f844a9297cdf9e29b7fb942][bookmark: _Toc207202549][bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc48053171][bookmark: _Toc147739116]Bendra informacija 

1.1. Perkančioji organizacija – UAB Tauragės šilumos tinklai, ,  juridinio asmens 179478621, adresas Paberžių g. 16, Tauragė. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.
1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes tokio pirkimo objekto, apimančio pirkimo sąlygų techninę specifikaciją ir sutarties sąlygas, įsigyti galimybės nėra.  
1.3. Pirkimo Komisija nėra sudaroma. 
[bookmark: _Hlk163547301]1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“  Tvarkos aprašo 4.4.4.4  (prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.
1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
2. [bookmark: _Toc207202550]Pirkimo objektas

2.1.  Perkančioji organizacija numato įsigyti karšto vandens apskaitos prietaisus.. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 2 priede „Techninė specifikacija“.
2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 2 priede „Techninė specifikacija“.
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
3. [bookmark: _Toc207202551]Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 1 priede. 
3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams. 
4. [bookmark: _Toc207202552]Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 

4.1. Pirkimui netaikomos Reglamento nuostatos.
5. [bookmark: _Toc207202553]Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. . Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
5.1.1. Tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų Nr.3 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).
5.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas.
5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. 
5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio. 
5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 



[bookmark: _Toc207202554]6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo. 

7. [bookmark: _Toc15392775][bookmark: _Toc207202555]Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota. 
7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.
6. 
7. 
7.2. 
7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu: pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba tiekėjas per nustatytą terminą nepaaiškino, nepatikslino pasiūlymo ir (ar) nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų;
7.4. buvo pasiūlyta per didelė, Perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina;
7.5. pasiūlymas buvo pateiktas ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis. 
[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937][bookmark: _Toc207202556]8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. 





Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu: 
1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų 
2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms
3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti 
4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
 


__________


Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

[bookmark: ketvpriedas][bookmark: _Toc85439812]TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
                  KATŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

1 Bendri reikalavimai
1.1 Visi tiekiami skaitikliai turi būti nauji bei nenaudoti;
1.2 Matuojama terpė – karštas vanduo;
1.3 Skaitikliai turi būti tiekiami su einamaisiais metais atlikta pirmine patikra. 
1.4 Skaitiklio žymenys, liudijantys apie matavimo priemonės tipą, jo  patvirtinimą ir tipo galiojimo laiką, atliktą pirminę patikrą, matavimo priemonė turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus. Visi ženklai turi būti aiškiai įskaitomi, matomi.
1.5 Skaitiklio dalys, kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų.
1.6 Skaitikliai turi atitikti LST EN 14154-1standarto reikalavimus;
1.7 Skaitikliai turi atitikti galiojančios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimus.
1.8 Skaitikliai turi atitikti galiojančios redakcijos Metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus.
1.9 Ant skaitiklių korpuso arba skaičiavimo mechanizmo turi būti brūkšninis (BAR) kodas, kuriame būtų užšifruotas jo gamyklinis numeris;
1.10 Skaitikliams turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip aštuoniolikos mėnesių garantinis laikotarpis.
1.11 Tiekėjas skaitiklius turi pristatyti savo lėšomis ne ilgiau kaip per 10 dienų nuo užsakymo pateikimo. Dėl svarbių priežasčių ir esant raštiškam perkančiojo subjekto sutikimui šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau 10 darbo dienų.
1.12 Tiekėjas kartu su kiekviena tiekiamų skaitiklių partija privalo pateikti skaitiklių perdavimo – priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodytas kiekvieno tiekiamo skaitiklio tipas/modelis, diametras, gamyklinis Nr. bei pirminės patikros atlikimo metai. 
1.13 Skaitikliai turi būti pilnai suderinami su radijo moduliais AT – WMBUS -16 –2, skirtais nuotoliniam  vandens suvartojimo  nuskaitymui. Arba skaitikliai turi būti pateikiami kartu su Šiais moduliais.
2 Specialieji reikalavimai - Buitiniai vandens skaitikliai
2.1 Skaitiklis turi būti mechaninis, vienasrautis, sausos eigos, apsaugotas nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio.
2.2 Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis:
· DN15/L80;
· DN15/L110;
2.3 Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3):
· DN15/L80 ≤ 2,5 m3/h;
· DN15/L110 ≤ 2,5 m3/h;
2.4 Metrologinė tikslumo klasė (R= Q3/Q1) („B“ klasės atitikmuo): 
· horizontalioje padėtyje - ne blogesnė nei R80;
· vertikalioje padėtyje - ne blogesnė nei R40;
2.5 Didžiausia matuojamo vandens temperatūra  ≤ +90° C;
2.6 Skaičiavimo mechanizmo skalė – ne mažiau 8 skaitmenų (5+3). Skaičiai aiškiai ir suprantamai įskaitomi.
2.7 Skaičiavimo mechanizmas  pasukamas 360º kampu;
2.8 [bookmark: _Hlk182832815]Techniniai skaitiklių išmatavimai privalo atitikti šiuos reikalavimus:
Plotis (įskaitant apsauginio gaubto žiedą), mm – ne didesnis 80
Aukštis, mm – ne didesnis 75
Ašelė – nerūdijančio metalo - atspari dilimui;
Magnetinė mova ne mažiau 4-ių polių;
Skaitiklis turi būti lengvai išardomas, reguliuojamas ir surenkamas remonto metu. Skaitiklio daugkartinio naudojimo apsauginis gaubtas arba gaubtas kartu su skaičiavimo mechanizmu būtų  be papildomų prietaisų, nesugadinant skaitiklio detalių nuimamas, uždedamas ir patikros tarnybų numatytose vietose plombuojamas taip, kad nebūtų galima daryti įtakos skaitiklio metrologinėms charakteristikoms nepažeidus plombos.
2.9 Dalyje Tauragės m. daugiabučių namų šiuo metu yra įdiegta apskaitos prietaisų nuotolinio rodmenų nuskaitymo radijo ryšiu sistemos įranga (toliau – Sistema), kurios pagalba nuotoliniu būdu nuskaitomi bei perduodami skaitiklių rodmenys į Perkančiojo subjekto skaitiklių nuotolinio rodmenų nuskaitymo sistema “NIS”. Perkantysis subjektas planuoja prie šios Sistemos prijungti ir kitų butų karšto vandens skaitiklius, todėl skaitikliams keliami šie specialūs reikalavimai:
· Skaitiklio konstrukcijoje turi būti numatyta vieta bei galimybė įrengti radijo modulį pirminiam rodmenų fiksavimui bei belaidžiam perdavimui. Modulis turi būti montuojamas bei plombuojamas ant skaitiklio jo neišardant, nenuimant skaitiklio ir nenaudojant laidų. 
· Duomenų perdavimui turi būti naudojamas 868 MHz dažnis ir duomenų perdavimo protokolas atitinkantis LST EN 13757 standarto reikalavimus bei pilnai suderinamas su daugiabučiuose namuose įdiegta Sistemos CRS-40 (gamintojas – Apator Metra) įranga. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas suderinamumą patvirtinantis nuskaitymo sistemos gamintojo ar jo atstovo Lietuvoje raštas. Perkantysis subjektas turi teisę papildomai pareikalauti Tiekėjo įrodyti suderinamumą – prijungti pateiktą pavyzdinį (etaloninį) skaitiklį prie pasirinkto namo Sistemos bei esant poreikiui ar ginčams remtis nepriklausomų ekspertų išvadomis. Perkančiojo subjekto išvados dėl skaitiklio atitikimo šiam reikalavimui yra neginčijamos.
2.10 Prieš pasirašant sutartį Tiekėjas turės neatlygintinai pateikti siūlomų prekių pavyzdžius:
· Skaitiklis DN15/L80 - 1 vnt.;
· Skaitiklis DN15/L110 – 1 vnt

Skaitikliai bus naudojami bandymams atestuotoje laboratorijoje atlikti ir įsitikinti pateiktų techninių duomenų teisingumu (ženklinimas, plombavimas, išorinio magnetinio ir mechaninio poveikio apsauga, jautris, atsparumas dėvėjimuisi ir kt.). Skaitiklių pavyzdžiai gali būti išardyti, kad būtų galima susipažinti su konstrukcija ir įvertinti remonto galimybes.
2.11 Pateikti skaitiklių pavyzdžiai - etalonai liks pas Perkantįjį subjektą iki sutarties pabaigos, kuriuos Perkantysis subjektas turės teisę lyginti su tiekiamais skaitikliais. Jei pateikti skaitikliai neatitiks etaloninių skaitiklių ar pirkimo sąlygų, ar sudarytos sutarties sąlygų, tiekėjas (pirkimo dalyvis su kuriuo bus sudaryta sutartis) turės juos pakeisti savo lėšomis per ne ilgesnį kaip 30 dienų terminą, kompensuojant Perkančiajam subjektui visus patirtus nuostolius.
















Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma “

PASIŪLYMAS

Herbas arba prekių ženklas
..........................................................
(Tiekėjo pavadinimas)
..................................................................................................................................................................
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio
asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS
KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ 
PIRKIMO
____________ Nr.______
(Data)

	Tiekėjo pavadinimas
	

	Tiekėjo adresas
	

	Įmonės kodas
	

	Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis nustatytomis pirkimo sąlygomis, jų paaiškinimais, papildymais.
/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai)
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) adresas (-ai)
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	



Mes darbus siūlome:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Preliminarus kiekis
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Viso kiekio kaina Eur be PVM

	1.
	Karšto vandens apskaitos prietaisas ........................(markė)
	1500 vnt
	
	

	Iš viso Eur be PVM
	

	21 proc. PVM
	

	Iš viso Eur su PVM
	




Bendra pasiūlymo kaina (iš lentelės) su PVM ir kitomis tiekėjo išlaidomis, taip pat pristatymo išlaidos (nurodoma skaičiais ir žodžiais): _______________________________________________

Į šią pasiūlymo kaina įeina visos išlaidos, visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro nurodoma skaičiais ir žodžiais ________ eur.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	



Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija :
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įsiūtas konkursiniame pasiūlyme

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

_______________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)







Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ
Netaikoma




































Pirkimo sąlygų 5 priedas „Terminai“

	Eil.
Nr.
	VEIKSMAS 
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.


	2.
	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	Likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	



	3.
	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:
	Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. 


	4.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	5.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	30 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 
	

	6.
	Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	

	7.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	5  (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	

	8.
	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	9.
	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	10.
	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas

nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;

15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. 

	

	11.
	 Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	12.
	Jeigu  perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą 
	



	
	
	



	
	
	



