PRO-26-56 MOKSLO PASKIRČIŲ PASTATŲ RŪSIŲ PAPRASTŲJŲ REMONTŲ APRAŠAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Šildymo, vėdinimo daliai)

| - STATYTOJAS | Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel.: +370 5211 2000, el. p.: savivaldybe@vilnius.lt |
| --- | --- |
| - UŽSAKOVAS | Vilniaus vystymo kompanija Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius, tel.: +370 687 66000, el. p.: info@vilniausvystymas.lt |
| - STATINIO (OBJEKTO) PAVADINIMAS | PRO-26-56 Mokslo paskirčių pastatų rūsių paprastųjų remontų aprašai (43 vnt.) |
| - STATINIO ADRESAS | Vilnius |
| - NAUDOJIMO PASKIRTIS | Statinio rūšis – visuomeninės paskirties pastatai |
| - STATINIO KATEGORIJA | Neypatingieji, ypatingieji statiniai |
| - STATYBOS RŪŠIS | Paprastasis remontas |
| - STATINIO PROJEKTO RENGIMO ETAPAS | Paprastojo remonto aprašai |
| - PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS | Paslaugų apimtis: - Paprastojo remonto šildymo ir vėdinimo dalių parengimas (43 vnt. objektų rūsių patalpoms), kas sudaro: rūsio patalpų planas su šildymo ir vėdinimo brėžiniais ir detalėmis, aiškinamasis raštas, medžiagų žiniaraštis ir techninės specifikacijos. - numatyti elektrinių radiatorių, mechaninio vėdinimo įrengimą. |
| - PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA (toliau – PVP) | Nevykoma |
| - STATYTOJO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS | Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos): - Analogo projektinė dokumentacija – šildymo ir vėdinimo dalies apimtį vertinti pagal dokumentacijoje pateiktą šios dalies aprašymą bei brėžinius. - 43 vnt. objektų sąrašas. |
| - STATINIO PROJEKTE TAIKOMA TEISĖ IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI | Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, Vykdytojas turi įgyvendinti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti Statytoją. Projektą rengti vadovaujantis bendruoju ir detaliuoju planu (jeigu tokie parengti). STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Užsakovo projektavimo užduotis. |
| - EKSPERTIZĖS | - Neatliekama |
| - PROJEKTO ĮFORMINIMAS | Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų reglamentų, standartų ir projektavimo paslaugų sutarties nustatyta tvarka. |
| - ATLIKIMO TERMINAS | Nuo sutarties pasirašymo darbų atlikimas 6 mėn. su galimybe pratęsti 1 mėn. |
| - PAPILDOMOS SĄLYGOS (APIE SUTARTIES OBJEKTĄ) | Atsiskaitymo tvarka: Paprastojo remonto aprašas – 50 proc. apmokėjimas parengus 22 vnt. aprašų; Paprastojo remonto aprašas – 50 proc. apmokėjimas parengus likusias 21 vnt. aprašų; |

Priedai:

- Analogo projektinė dokumentacija;

- Objektų sąrašas.