TIEKĖJO SIŪLOMOS PREKĖS ATITIKTIES TECHNINIAMS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

Tiekėjas patvirtina, kad siūloma prekė ir montavimo darbai atitinka visus techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos reikalavimas | Pirkėjo reikalavimas | Tiekėjo siūlomas sprendinys / parametras | Atitinka (taip / ne) | Dokumentas, kuriuo pagrindžiama atitiktis | Dokumento puslapis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Laiptinis nuožulnus keltuvas |  |  |  |  |
| 2 | Greitis | Iki 0,15 m/s |  |  |  |  |
| 3 | Keliamoji galia | Ne mažiau kaip 225 kg |  |  |  |  |
| 4 | Keltuvo galia | Ne mažiau kaip 1,1 kW |  |  |  |  |
| 5 | Platformos matmenys | Nemažesnė nei 700x750 mm (Esamos laiptinės plotis 1060 mm) |  |  |  |  |
| 6 | Sustojimų skaičius | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Maitinimas | 230 V, 50 Hz |  |  |  |  |
| 8 | Grindų danga | Neslidi |  |  |  |  |
| 9 | Kėlimo eiga | Pagal TS reikalavimus |  |  |  |  |
| 10 | 180° posūkių skaičius | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Papildomos funkcijos | Avarinis sustabdymas, turėklai, automatinis užlenkimas, valdymas sustojimuose ir kt. |  |  |  |  |
| 12 | Pritaikymas | Naudojimui vidaus sąlygomis, pritaikytas naudotojui vežimėlyje |  |  |  |  |
| 13 | Atitiktis EN 81-40 arba lygiaverčiams reikalavimams | Privaloma |  |  |  |  |
| 14 | CE ženklinimas (jei taikoma) | Privaloma |  |  |  |  |
| 15 | Žaliasis reikalavimas | Pateikiami atitiktį pagrindžiantys dokumentai |  |  |  |  |
| 16 | Atitikties dokumentai | ES atitikties deklaracija ir (ar) kiti lygiaverčiai dokumentai |  |  |  |  |

Pastabos:

1. Tiekėjas privalo užpildyti visas lentelės skiltis.

2. Jeigu atitiktis pagrindžiama keliuose dokumentuose – nurodomi visi dokumentai ir konkretūs puslapiai.

3. Nuorodos tik į interneto svetaines nelaikomos atitiktį pagrindžiančiais dokumentais, jeigu nepateikti patys dokumentai.

4. Pirkėjas turi teisę prašyti paaiškinimų dėl pateiktų duomenų.