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Pirkimo „ Odontologinės medžiagos ir priemonės“
I Pirkimo dalis
Antgaliai ir jų priedai. Techninė specifikacija
	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Turbinis antgalis
	50
	1. 4 taškų aušinimas su mikrofiltru;
2. Švarios galvutės technologija;
3. Galingumas 26W;
4. Sūkiai 325-40000 aps/min.;
5. Galvutės išmatavimai 12,1x13,3mm.;
6. Sterilizavimo temperatūra ne mažiau +134 laipsniai C/2 bar.
7. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745.
	
	
	

	2.
	Kampinis antgalis
	50
	1. Su pašvietimu;
2. Titaninio korpuso paviršiaus apdorojimo technologija, atsparūs įbrėžimas ir dėvėjimuisi;
3. Vientiso optinio pluošto šviesolaidis ryškiau apšviečiantis darbinį lauką;
4. Atsparus nuolatiniam sterilizavimui ir išlaikantis šviesos pralaidumą;
5. Grąžto skersmuo – 2,35 mm.;
6. Švarios galvutės sistema;
7. Sterilizavimo temperatūra ne mažiau +134 laipsniai C/2 bar.
8. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745.
	
	
	

	3.
	Tiesus antgalis
	10
	1. Su pašvietimu;
2. Titaninio korpuso paviršiaus apdorojimo technologija, atsparūs įbrėžimas ir dėvėjimuisi;
3. Vientiso optinio pluošto šviesolaidis ryškiau apšviečiantis darbinį lauką;
4.  Atsparus nuolatiniam sterilizavimui ir išlaikantis šviesos pralaidumą;
5. Grąžto skersmuo – 2,35 mm.;
6. Švarios galvutės sistema;
7. Sterilizavimo temperatūra ne mažiau +134 laipsniai C/2 bar.
8. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745.
	
	
	

	4.
	Tepalas antgaliams
	40
	1. 20-30% propano;
2. 20-30% butano;
3. Dokumentai patvirtinantys atitiktį REACH reikalavimams.
	
	
	

	5.
	Skystis atsiurbimo magistralės valymui
	500 l.
	1. Neputojantis ar mažai putojantis;
2. Gerai tirpdantis proteinų ir įsisenėjusias apnašas;
3. Veikiantis naikinančiai HBV/ŽIV ir kitus virusus, TBC ir kitas bakterijas, grybelius;
4. Dokumentai patvirtinantys atitiktį REACH reikalavimams;
5. Dokumentai patvirtinantys ES 528/2012 reikalavimus.
	
	
	

	6.
	Skalerio raktas antgaliukui uždėti tinkantis NSK Varios tipo skaleriams.
	100 vnt.
	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745.
	
	
	

	7.
	Skalerio NSK Varios tipo antgaliukai
	Įvairių dydžių 30 vnt.


	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745.
	
	
	

	8.
	Skalerio NSK Varios tipo antgaliukai
	G16 dydžio 200 vnt.
	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745.
	
	
	


 
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 63 000,00Eur be PVM, o maksimaliai už 80 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

II Pirkimo dalis
Anestetikai. Techninė specifikacija
	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (pakuotės)
	Pageidaujama pakuotė
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Anestetikas (3 % mepivakaino grupes, karpulinis)
	
50
	N50
	
	
	

	2.
	Anestetikas (4 % artikaino grupes su 0,006 % epinefrinu, karpulinis)
	
150
	N50
	
	
	

	3.
	Anestetikas (4 % artikaino grupes su 0,012 % epinefrinu, karpulinis)
	
600
	N50
	
	
	

	4.
	Anestetikas (gelis gleivinės nujautrinimui vaikams, ivairių skonių)
	
20
	
30,0 g-Nl
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 20000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 28000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
III Pirkimo dalis
Dantų šaknų kanalų gydymo ir plombavimo medžiagos. Techninė specifikacija
	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Kalcio hidroksido cheminio kietėjimo pasta
	12 dėžučių
	1. skirta gilaus karieso gydymui, netiesioginiam pulpos padengimui;

2. dvikomponente (pasta+
pastos katalizatorius).
	
	
	

	2.
	Kalcio hidroksido patentinė pasta
	100 švirkštų ar 10 dėžučių
	1. skirta dantų šaknų kanalų gydymui;

2. turinti sudėtyje jodo;

3. fasuota švirkštuose;

4. su antgaliukais įvedimui į kanalą.
	
	
	

	3.
	Kalcio hidroksido patentinė pasta
	200 švirkštų
	1. skirta dantų šaknų kanalų gydymui;

2. be jodo;

3. fasuota švirkštuose;

4. su antgaliukais įvedimui į    kanalą.
	
	
	

	4.
	Cinko oksido eugenolinis cementas
	30 dėžučių
	Tinkantis dantų šaknų plombavimui.
	
	
	

	5.
	Cinko oksido eugenolinis cementas
	30 dėžučių po 15 g + priedai
	1. turintis kortizono ir parafonnaldehido;

2. naudojamas dantų šaknų plombavimui.
	
	
	

	6.
	Cinko oksido eugenolinis cementas
	5 dėžučių
po 15 g + priedai
	1. turintis sudėtyje endometazono;

2. naudojmnas dantų šaknų kanaltų plombavimui.
	
	
	

	7.
	Dantų šaknų kanalų plombavimo pasta
	6 rinkiniai
	Turintis sudėtyje cinko oksido, bario sulfato, paraformaldehido, rezorcinfonnalino.
	
	
	

	8.
	Kanalų ėsdinimo medžiaga
	20 flakonų
po 18 g
	Turinti sudėtyje EDTA.
	
	
	

	9.
	Kanalų plovimo medžiaga natrio hipochlorido tirpalas
	100 flakonų po 250 ml
	2,5% koncentracijos.
	
	
	

	10.
	Kalcio hidroksido milteliai
	20 vnt po 100 g
	
	
	
	

	11.
	Bakteriocidiskai veikiantis preparatas šaknies kanalui dezinfekuoti
	6 flakonai
	1. turintis sudėtyje deksametazolio, heksachlorproteno, p-chlorfenolio;

  2. išfasuotas po 13-15 ml.
	
	
	

	12.
	Gutaperčos tirpiklis

	3 flakonai
	
	
	
	

	13.
	Endodontiškai gydytų dantų balinimo preparatas
	4 flakonai
	  1. skirtas įvedimui į endodontinę ertmę;

  2. skystis arba želė.
	
	
	

	14.
	Savaime kietėjantis dervinis cementas
	30 rinkinių
	  1.Tinkantis dantų kanalų plombavimui kaip sileris;

   2. netirpus.
	
	
	

	15.
	Citrinos rūgšties tirpalas
	50 buteliukų
	1. skirta dantų kanalų plovimui;

2. 40 proc. koncentracijos.
	
	
	

	16.
	Eugenolas
	30 vnt. Buteliukai po 20ml. ± 1 ml.
	 
	
	
	

	17.
	Šviesoje kietėjantis stiklojonomerinis cementas
	50 dėžučių
po 15 g.
	1. įvairių spalvų;

2. milteliai ir skiediklis (ne
vanduo).
	
	
	

	18.
	Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas
	30 rinkinių
po 15 g. + priedai
	1. milteliai, skiediklis (ne vanduo) ir lakas;

2. skirtas pieninių dantų restauracijai, I ir II klases nuolatinių dantų restauracijai, V klasės dantų šaknų restauracijai, dantų kulčių atstatymui;

3. maišymo laikas - ne daugiau 2min.;

4. kietėjimo laikas - ne daugiau 5 min.;

5. įvairios spalvos (A2, AJ, AJ,s, B2, B3, 84, C4);
	
	
	

	19.
	Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas
	30 rinkinių po 15 g. + priedai
	1. milteliai ir skiediklis (ne vanduo);

2. skirtas pieninių dantų plombavimui.
	
	
	

	20.
	Šviesoje kietėjantis cementas
	10 rinkinių
	Skirtas pieninių dantų plombavimui.
	
	
	

	21.
	Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas
	30 rinkinių
po 15 g. + priedai
	Skirtas vainikėlių ir kultinių įklotų cementavimui.
	
	
	

	22.
	Dvigubo kietėjimo rentgenokontrastinis stiklojonomerinis pamušalas
	60 dėžučių po 15 g. + priedai
	Skirtas naudojimui po kompozitais, amalgamomis, metalinėmis ir keraminėmis restauracijomis.
	
	
	

	23.
	Šviesoje kietėjantis vienkomponentis stiklojonomerinis cementinis
pamušalas
	I 00 švirkštų
	Skirtas naudojimui kaip pamušalas po įvairiomis restauracijomis.
	
	
	

	24.
	Stiklojonomerinis,cementas išskiriantis didelį kiekį fluoridų
	100 rinkinių po 15 g. + priedai
	1. Apsauga padidėjusios rizikos dantims (suaugusių ir vaikų);

2. Savaimine adhezija;

3. Žemas klampumas;

4. Tinka šaknies karieso gydymui;

5. Greitas kietėjimas;

6. Rožinės ir baltos spalvos
miltelių/skysčio pavidalu.
	
	
	

	25.
	Stiklojonomerinis cementas turintis sidabro
	30 rinkinių po 15 g.
+ priedai
	Pieninių dantų plombavimui
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 20000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 28000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
IV Pirkimo dalis
Odontologijos medžiagos dantų protezavimui. Techninė specifikacija

	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	C silikoninė atspaudinė masė

	80 rinkinių
	Rinkinys su katalizatoriumi ir korekcine mase
	
	
	

	2.
	Vinilpolieterinė silikoninė atspaudinė masė
	20 rinkinių
	1. Hidrofiliskumas prieš ir po kietėjimo;

2. Išliekantis atspaudo stabilumas;

3. Atsparumas įplyšimui;

4. Atsistatymas po deformacijų.
	
	
	

	3.
	Silikoninė atspaudinė masė korekcinė
	80 vnt. rinkinių
po 1200 g
	1. korekcinė, dviejų klampumų;

2. aukštas demencinis stabilumas;

  3. atpilti atspaudus galima - ne mažiau iki 7 dienų;

4. atspari drėgmei - geras drėkinamumas (kontaktinis kampas po 30 sek. - 30°);

 5. pilnai sukietėja burnoje   per 2-3 min.
	
	
	

	4.
	Alginatinė atspaudinė masė
	100 dėžučių po
450g
	   1. nekeičianti spalvos;

  2. tinkanti atspaudus pilti - ne mažiau per 24 val.
	
	
	

	5.
	Silikoninė korekcinė atspaudinė masė
	20 švirkštų
	Išfasuota švirkštuose
	
	
	

	6.
	Dvigubo kietėjimo dervinis cementas
	20 rinkinių
po 15 g su priedais
	1. išskiria fluorą;

2. tinkanti visų tipų restauracijoms bei kaiščiams cementuoti bei kulties atstatymui;

3. lengvai nusivalantis perteklius.
	
	
	

	7.
	Stiklojonomerinis cheminio kietėjimo cementas vainikėlių cementavimui
	20 dėžučių po 15 g
	
	
	
	

	8.
	Stiklo jonomerinis cementas įklotams
	1 00 rinkinių
po 15 g su priedais
	milteliai + skystis.
	
	
	

	9.
	Vaškas bazinis
	4000 g. fasuoti po 500 g.
	
	
	
	

	10.
	Minkštas bazės pagrindas
	12 vnt.
	
	
	
	

	11.
	Purškiama kalkė
	6 vnt. flakonuose
	
	
	
	

	12. 
	Dvipusė kalkė
	100 vnt.
	
	
	
	

	13.
	Plastmasiniai kaiščiai įklotams formuoti (,,šukos“)
	20 vnt.
	
	
	
	

	14.
	Cheminis pieštukas
	10 vnt.
	
	
	
	

	15.
	Cementas laikinam vainikėlių cementavimui
	100 rinkinių
	
	
	
	

	16.
	Kompozito medžiaga laikinam protezavimui
	6 rinkiniai
	Savaiminio kietėjimo pasta-pasta sistema multifunkcinių metakrilato rūgšties esterių pagrindu. Skirta laikinų vainikėlių, tiltų, įklotų, užklotų gaminimui.
	
	
	

	17.
	Greitai kietėjanti plastmasė
	5 rinkiniai
	
	
	
	

	18.
	Silikoninė perbazavimo medžiaga
	10 rinkinių
	
	
	
	

	19.
	Porceliano ėsdinimo želė hidrofluoro rūgštis 9%
	100 vnt.
	
	
	
	

	20.
	Universalus valiklis
	50 vnt.
	1.Užteršto stiklo keramikos,  cirkonio oksido, dervų restauracijų, metalo restauracijų ir stiklo luošto kaiščių valymas po pamatavimo burnoje;

2.Užteršto paruošto danties (ertmės, šaknies kanalo ir danties atramos) ir implanto atramos valymas.
	
	
	

	21.
	Savaiminio ėsdinimo praimeris
	50 vnt.
	1.Naudojamas paruošto danties kondicionavimui;

2.Dėl MDP  tinkamas išankstiniam dervinių kulčių apdorojimui ir tauriųjų metalų kultims, taip pat danties struktūrai.
	
	
	

	22.
	Adhezinė dervinė cementavimo sistema
	30 vnt.
	1. Cementuoti vainikėliams, tiltams, įklotams ir užklotams;

2.Cementuoti laminatėms (venyrams);

3. cementuoti tiltams ir įtvarams;

4.cementuoti protezinėms restauracijoms ant implantų atramų ir rėmelių;

5.Cementuoti kaiščiams ir kultims;
 
6.Amalgamos klijavimui;

7.Estetiškas (5 atspalvių);

8.Patikimas kraštinis sandarinimas, didelė sukibimo jėga ir puikus sandarumas.
	
	
	

	23.
	Savaiminio kietėjimo laikina kompozito medžiaga
	50 vnt.
	1.Savaiminio kietėjimo pasta-pasta sistema multifunkcinių metakrilato rūgšties esterių pagrindu;
 
2.Skirta laikinų vainikėlių, tiltų, įklotų, užklotų gaminimui.
	
	
	

	24.
	Dvigubo kietėjimo kompozitinis cementas
	100 vnt.
	1.Skirtas laikinam cementavimui;

2.Skaidrumas leidžia pasiekti itin aukštus estetinius rezultatus;

3.Darbinis laikas 1,5min (23°c), kietėjimo laikas 4min (37°c).
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 24000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 28000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
V Pirkimo dalis
Papildomos medžiagos ir prietaisai. Techninė specifikacija

	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Biodentinas
	300 kapsulių
	1. Trikalcio silikatas;

2. Biologiškai suderinamas su danties audiniu;

3. Biologiškai aktyvi medžiaga skatinanti remineralizaciją ir pulpos gyjimą;

4. Geras sandariškumas.
	
	
	

	2.
	Aparatas biodentino maišymui
	2 vnt.
	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 5000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 8000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

VI Pirkimo dalis
Instrumentai endodontijai. Techninė specifikacija
	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai K -failai: rinkinys 6 dydžio
(darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	300 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. skerspjūvis keturkampio formos;

5. nekertanti instrumento viršūne;

6. pagamintas iš nerūdijančio plieno;

7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

8. ISO spalvinis žymėjimas;

9. Maillefer arba lygiaverčiai;

10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio.
	
	
	

	2.
	Endodontiniai rankiniai
instrurnentai K-failai: rinkinys 8 dydžio
(darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	300 dėžučių
	1.rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. skerspjūvis keturkampio formos;

5. nekertanti instrumento viršūnė;

   6. pagamintas iš nerūdijančio plieno; 

7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

8. ISO spalvinis žymėjimas;

9. Maillefer arba lygiaverčiai;

10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio.
	
	
	

	3.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai:
rinkinys 10 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm, 31 mm)
	300 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. skerspjūvis keturkampio formos;

5. nekertanti instrumento viršūnę;

6. pagamintas iš nerūdijančio plieno;

7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

8. ISO spalvinis žymėjimas;

9. Maillefer arba lygiaverčiai;

10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio.
	
	
	

	4.
	Endodontiniai rankiniai
instrumentai K-failai: rinkinys 15 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25mm, 31 mm)
	300 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. skerspjūvis keturkampio formos;

5. nekertanti instrumento viršūnę;

6. pagamintas iš nerūdijančio plieno;

7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

8. ISO spalvinis žymėjimas;

9. Maillefer arba lygiaverčiai;

10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio
	
	
	

	5.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 20 dydzio (darbinis ilgis 21 mm, 25
mm, 31 mm)
	300 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3.sterilizuojamas;

4. skerspjūvis keturkampio formos;

5. nekertanti instrumento viršūne;

6. pagamintas iš nerūdijančio plieno;

7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

8. ISO spalvinis žymėjimas;

9. Maillefer arba lygiaverčiai;

10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio.
	
	
	

	6.
	Endodontiniai rankiniai
instrumentai K-failai: rinkinys 25 dydzio
(darbinis ilgis 21 mm, 25 mm, 31 mm)
	300 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. skerspjūvis keturkampio formos;

5. nekertanti instrumento viršūne;

6. pagamintas iš nerūdijančio plieno;

7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

8. ISO spalvinis žymėjimas;

9. Maillefer arba lygiaverčiai;

10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio.
	
	
	

	7.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 15-40 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm, 31 mm)
	80 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. skerspjūvis keturkampio formos;

5. nekertanti instrumento viršūne;

6. pagamintas iš nerūdijančio plieno;

7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

8. ISO spalvinis žymėjimas;

9. Maillefer arba lygiaverčiai;

10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio.
	
	
	

	8.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 45-80 dydžio (darbinis ilgis 25 mm, 31mm, 21 mm)
	80 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. skerspjūvis keturkampio formos;

5. nekertanti instrumento viršūne;

6. pagamintas iš nerūdijančio plieno;

7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

8. ISO spalvinis žymėjimas;

9. Maillefer arba lygiaverčiai;

10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio.
	
	
	

	9.
	Endodontiniai rankiniai
Instrumentai flexo failai: rinkinys 8 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	300 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno;

5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

6. ISO spalvinis žymėjimas;

7. Maillefer arba lygiaverčiai;

8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio.
	
	
	

	10.
	Endodontiniai rankiniai
Instrumentai flexo failai: rinkinys 10 dydžio (darbinis ilgis 21 mm., 25 mm.)
	
300 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;
4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno;
5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;
6. ISO spalvinis žymėjimas;
7. Maillefer arba lygiaverčiai;
8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio.
	
	
	

	11.
	Endodontiniai rankiniai
Instrumentai flexo failai: rinkinys 15 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	10 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;
4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno;
5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;
6. ISO spalvinis žymėjimas;
7. Maillefer arba lygiaverčiai;
8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio.
	
	
	

	12.
	Endodontiniai rankiniai
Instrumentai flexo failai rinkinys 20 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	10 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno;

5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

6. ISO spalvinis žymėjimas;

7. Maillefer arba lygiaverčiai;

8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio.
	
	
	

	13.
	Endodontiniai rankiniai
Instrumentai flexo failai:
rinkinys 25 dydžio (darbinis ilgis,21 mm, 25 mm)
	10 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno;

5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

6. ISO spalvinis žymėjimas;

7. Maillefer arba lygiaverčiai;

8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio.
	
	
	

	14.
	Endodontiniai rankiniai
Instrumentai flexo failai: rinkinys 30 dydžio
(darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	10 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno;

5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

6. ISO spalvinis žymėjimas;

7. Maillefer arba lygiaverčiai;

8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio.
	
	
	

	15.
	Endodontiniai rankiniai
Instrumentai flexo failai: rinkinys .15-40 dydžio
(darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	5 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno;

5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;
6. ISO spalvinis žymėjimas;

7. Maillefer arba lygiaverčiai;

8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio.
	
	
	

	16.
	Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai:
rinkinys 45-80 dydžio
(darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	5 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno;

5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu;

6. ISO spalvinis žymėjimas;

7. Maillefer arba lygiaverčiai;

8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio.
	
	
	

	17.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai niti flexai:
25 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	20 dėžučių
	1. rankinis;

2.  daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo turinčio atminti nikelio ar titano lydinio;

5. Maillefer arba lygiaverčiai.
	
	
	

	18.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai niti flexai:
30 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	20 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;
3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo turinčio atminti nikelio ar titano lydinio;

5. Maillefer arba lygiaverčiai.
	
	
	

	19.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai niti flexai:
35 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	20 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo turinčio atminti nikelio ar titano lydinio;

5. Maillefer arba lygiaverčiai.
	
	
	

	20.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai niti flexai:
rinkinys 15-40 dydžio
(darbinis ilgis 21 mm, 25 mm)
	20 dėžučių
	1. rankinis;

2. daugkartinio naudojimo;

3. sterilizuojamas;

4. pagamintas iš padidinto lankstumo turinčio atminti nikelio ar titano lydinio;

5. Maillefer arba lygiaverčiai;

6. Rinkinyje po 6 vnt. skirtingo dydžio.
	
	
	

	21.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai protaperiai: rinkinys (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm,''.31 1nm)
	100 rinkinių
	Rinkinyje po 6 vnt. skirtingo dydžio.
	
	
	

	22.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai hedstromai:
rinkinys (darbinis ilgis 21 mm,25mm)
	50 rinkinių
	Rinkinyje po 6 vnt. skirtingo dydžio.
	
	
	

	23.
	Endodontiniai rankiniai instrumentai kondensoriai
	100 dėžučių
po 5 vnt.
	
	
	
	

	24.
	Endodontiniai mašininiai instrumentai Pjezo filintuvai
	50 vnt.
	Skirti įprastiniams antgaliams su lėtaeigiais
varikliais.
	
	
	

	25.
	Endodontiniai mašininiai instrumentai šaknies kanalo gates
	50 vnt.
	Skirti įprastiniams antgaliams su lėtaeigiais
varikliais.
	
	
	

	26.
	Kanalų plombavi.mo spiralės
	100 vnt.
	
	
	
	

	27.
	Pulpekstraktoriai
	300 dėžučių
po 5 vnt.
	1. įvairių dydžių;

2. su plastikinėmis rankenėlėmis
	
	
	

	28.
	Adatos endodontinių kanalų plovimui
	2000 vnt.
	1. nerūdijančio metalo;

2. atsparios dezinfekuojantiems tirpalams ir sterilizacijai garais;

3. tinkančios standartiniam 5ml švirkštui.
	
	
	

	29.
	Švirkštai prisukamoms adatoms kanalų plovimui
	2000 vnt.
	Švirkštai 5 ml.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 24000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 32000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
VII Pirkimo dalis
Dantų kanalų plombavimo priemonės. Techninė specifikacija

	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Gutaperčiniai kaiščiai pagrindiniai
	160 dėžučių
po 120 vnt.
	
	
	
	

	2.
	Gutaperčiniai kaiščiai pagalbiniai
	200 dėžučių
po 120 vnt.
	
	
	
	

	3.
	Popieriniai sauskaiščiai
	300 dėžučių
po 200 vnt.
	
	
	
	

	4.
	Gutaperčiniai kaiščiai protaperiniai pagrindiniai
	200 dėžučių
po 120 vnt.
	Graduoti
	
	
	

	5.
	Gutaperčiniai kaiščiai protaperiniai pagalbiniai
	60 dėžučių
po 120 vnt.
	Graduoti
	
	
	

	6.
	Sauskaiščiai protaperiniai
	300 dėžučių
po 200 vnt.
	Graduoti
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 12000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 16000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.



VIII Pirkimo dalis
Odontologijos instrumentai. Techninė specifikacija

	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Plombavimo instrumentai
	200 vnt.
	1. pagaminti iš specialaus nerūdijančio plieno;

2. nelipnus paviršius;

3. mažas trinties koeficientas;

4. didelis atsparumas abrazijai;

5. mažas mentelių storis iki 0,22 mm.
	
	
	

	2.
	Plombavimo instrumentai
	200 vnt.
	Pagaminti iš nerūdijančio plieno ir padengti titano
lydiniu.
	
	
	

	3.
	Pincetai odontologiniai
	100 vnt.
	1. pagaminti iš nerūdijančio plieno;

2. dvigubai išlenkti su vidiniu fiksatoriumi;

3. ilgis - 16 cm.
	
	
	

	4.
	Veidrodėlių koteliai
	100 vnt.
	
	
	
	

	5.
	Veidrodėlių galvutės
	1 000 vnt.
	Nedidinantis veidrodėlis
	
	
	

	6.
	Replės
	50 vnt.
	
	
	
	

	7.
	Elevatoriai
	100 vnt.
	
	
	
	

	8.
	Žirklutės
	10 vnt.
	Chirurginės lenktos
	
	
	

	9.
	Žirklutės
	10 vnt.
	Chirurginės tiesios
	
	
	

	10.
	Adatkočiai
	10 vnt.
	
	
	
	

	11.
	Šaukšteliai
	10 vnt.
	Chirurginiai
	
	
	

	12.
	Skalpeliai
	20 vnt.
	
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 8000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 12000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
IX Pirkimo dalis
Odontologijos grąžtai. Techninė specifikacija
	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Deimantiniai grąžtai turbininiam antgaliui
	2000 vnt.
	1. ilgalaikio naudojimo, atsparūs susidėvėjimui;

2. pagaminti iš kietmetalio lydinio;

3. kotelis cilindrinis;

4. diametras 1,6 mm;

5. darbinis galas suapvalintas, padengtas deimanto grūdeliais;

6.netamsėjantys sterilizuojant;

7. atsparūs korozijai;

8. nedeginantys danties audinių gręžiant;

9. skirtingo 6 grubumo lygių (pažymėti spalvų juostelėmis);

10.Įvairių formų;

11. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745
	
	
	

	2.
	Kietmetalio grąžtai turbininiam antgaliui
	500 vnt.
	1. ilgalaikio naudojimo, atsparūs susidėvėjimui;

2. pagaminti iš kietmetalio lydinio;

3. kotelis cilindrinis;
4.diametras 1,6 mm;

5. darbinis galas suapvalintas, padengtas deimanto grūdeliais;

6. netamsėjant s sterilizuojant;

7. atsparūs korozijai;

8. nedeginantys danties audinių gręžiant;

9. skirtingo 6 grubumo lygių (žymėti spalvų juostelėmis).

10. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745
	
	
	

	3.
	Kietmetalio grąžtai kampiniam antgaliui
	500 vnt.
	1. ilgalaikio naudojimo, atsparūs susidėvėjimui;

2. pagaminti iš kietmetalio lydinio;

3. kotelis cilindrinis;

4. diametras 1,6 mm;

5. darbinis galas suapvalintas, padengtas deimanto grūdeliais;

6. netamsėjantys sterilizuojant;

7. atsparūs korozijai;

8. nedeginantys danties audinių gręžiant;

9. skirtingo 6 grubumo lygių;

10. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 4000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 8000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

X Pirkimo dalis
Odontologijos poliravimo priemonės. Techninė specifikacija
	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Polyrai
	500 vnt.
	
	
	
	

	2.
	Poliravimo juostelės popierinės
	50 pakelių po 150 vnt.
	
	
	
	

	3.
	Poliravimo diskelių rinkinys
	200 vnt.
	Skirtingų šiurkštumo lygių
	
	
	

	4.
	Poliravimo diskelių papildai
	500 vnt.
	
	
	
	

	5.
	Poliravimo akmenėlių rinkiniai
	200 vnt.
	Silikoniniai
	
	
	

	6.
	Poliravimo akmenėlių papildymai
	200 vnt.
	Silikoniniai
	
	
	

	7.
	Dantų poliravimo šepetėliai
	2000 vnt.
	
	
	
	

	8.
	Dantų poliravimo taurelės
	2000 vnt.
	
	
	
	

	9.
	Poliravimo juostelės metalinės
	1000 vnt.
	1. padengtos deimantiniais grūdeliais;

2. skirtingo 3 grubumo lygių: vidutinis, švelnus, labai švelnus;

3. skirtingų 2 pločių: 2,5 mm,
3,75 1mm.;

4.Perforuotos.
	
	
	

	10.
	Šlifavimo ir poliravimo diskeliai
	40 rinkinių po 240 vnt.
	1. plastmasės ar kartono pagrindas, dengtas aliuminio oksidu;

2. tinkantys kompozitiniams, kompomerams, metalams ir keramikai šlifuoti bei poliruoti;

3. skirtingt1 4 šiurkštumo lygių:
3.1. šiurkštus (50-90mm);
3.2. vidutinis (10-40mm);
3.3. švelnus (3-9mm);
labai švelnus (1-7mm).
	
	
	

	11.
	Spiralės formos
poliravimo ir blizginimo ratukai kompozitams
	200 vnt.
	
	
	
	

	12.
	Poliravimo gumelės su
integruotu abrazyvu
	200 vnt.
	Įvairių formų
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 12000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 16000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

XI Pirkimo dalis
Odontologijos pagalbinės medžiagos. Techninė specifikacija
	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Matricos tiesios
	100 vnt.
	
	
	
	

	2.
	Matricos išgaubtos
	200 vnt.
	
	
	
	

	3.
	Matricos skaidrios
	100 vnt.
	
	
	
	

	4.
	Matricos su laikikliais
	100 vnt.
	
	
	
	

	5.
	Matricų laikiklis
	100 vnt.
	„ Žiogelio“ tipo
	
	
	

	6.
	Matricų laikiklis
	20 vnt.
	Prisukamas
	
	
	

	7.
	Tarpdantiniai kaiščiai
	60 dėžučių po 500 vnt.
	
	
	
	

	8.
	Tarpdantiniai kaiščiai mediniai
	60 dėžučių po 500 vnt.
	
	
	
	

	9.
	Tarpdantiniai kaiščiai plastikiniai
	500 vnt.
	
	
	
	

	10.
	Matricos metalinės
tiesios žiogelio tipo laikiklis
	1000 vnt.
	Įvairių dydžių
	
	
	

	11.
	Matricos metalinės
išgaubtos žiogelio tipo laikiklis
	1000 vnt.
	Įvairių dydžių
	
	
	

	12.
	Matricos skaidrios išgaubtos
	20 vnt.
	
	
	
	

	13.
	Metalinė matrica rulonelyje 6 mm./7 mm./8 mm.
	10 vnt.
	
	
	
	

	14.
	Plastikinė matrica
(skaidri juostelė) rulonelyje
	40 vnt.
	
	
	
	

	15.
	Sekcijinių matricų rinkinys
	30 rinkinių
	1. WiTi ziedai (krūminiams ir prieškrūminiams dantims);
2. skirtingų dydžių matricos;

3. skirtingų dydžių plastikiniai kaiščiai;
4. instrumentas žiedams uždėti/nuimti;

5. instrumentas matricoms ir kaiščiams uždėti/nuimti.
	
	
	

	16.
	Sekcijinių matricų papildvmai
	1000 vnt. dėžutėse po 100 vnt.
	
	
	
	

	17.
	Pleištai
	1000 vnt.
	Su metaline 60 µm apsauga nuo gretimo danties sužalojimo preparavimo metu.
	
	
	

	18.
	Permatomos matricos diastemoms
	50 vnt.
	Skirtingi dydžiai viršutiniams ir apatiniams dantims.
	
	
	

	19.
	Formuojamos plonos matricos
	200 rinkinių
	Prisitaikančios prie danties, užtikrinančios optimalų
kontaktą moliarams premoliarams.
	
	
	

	20.
	Žiedai matricos uždėjimui
	30 vnt.
	
	
	
	

	21.
	Tefloninė juostelė
	30 vnt.
	12mm x 0,076mm
	
	
	




* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 12000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 16000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

XII Pirkimo dalis
Odontologijos priemonės dantų protezavimui. Techninė specifikacija

	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Kramponinės replės
	2 vnt.
	
	
	
	

	2.
	Kontūrinės replės
	2 vnt.
	
	
	
	

	3.
	Skalpeliai
	2 vnt.
	
	
	
	

	4.
	Padeliai atspaudinėms medžiagoms maišyti
	5 vnt.
	
	
	
	

	5.
	Frezos metalui
	20 vnt.
	Tiesiam antgaliui
	
	
	

	6.
	Frezos plastmasei
	200 vnt.
	Tiesiam antgaliui
	
	
	

	7.
	Poliravimo gumytes tiesiam antgaliui
	200 vnt.
	Įvairių formų
	
	
	

	8.
	Veltinio diskai tiesiam
antgaliui
	200 vnt.
	
	
	
	

	9.
	Veltinio kriaušės tiesiam antgaliui
	200 vnt.
	
	
	
	

	10.
	Kriaušelės
	200 vnt.
	
	
	
	

	11.
	Metalinės tarpdančių juostelės, padengtos deimantu, su dantukais
	100 vnt.
	
	
	
	

	12.
	Šepetėliai
	200 vnt.
	Tiesiam antgaliui.
	
	
	

	13.
	Laikinas cementas
	10 rinkinių
	Skirtas ilgesniam laikinų vainikėlių cementavimui.
	
	
	

	14.
	Plastmasė
	10 rinkinių
	1. greitai kietėjanti;

2. skirta laikinam vainikėlių gamybai.
	
	
	

	15.
	,,Vita" spalvų raktas
	2 vnt.
	
	
	
	

	16.
	Šaukštai atspaudams
	300 vnt.
	1. Įvairių dydžių;
 
2. Metaliniai;
 
3. Perforuoti.
	
	
	

	17.
	Pistoletas tilt. protezų ir vainikelių nuėmimui
	1 vnt.
	
	
	
	

	18.
	Grąžtai turbininiam antgaliui
	1000 vnt.
	Vainikėlių nupjovimui
	
	
	

	19.
	Grąžtai turbininiam antgaliui
	1000 vnt.
	Deimantiniai
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 8000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 12000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
XIII Pirkimo dalis
Odontologijos pagalbinės priemonės. Techninė specifikacija
	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Švirkštas karpulinis odontologinis
	300 vnt.
	
	
	
	

	2.
	Adatos atraumatinės karpuliniam švirkštui ilgos ir trumpos
	600 dėžučių
po 100 vnt.
	
	
	
	

	3.
	Koferdamo laikiklis
	10 vnt.
	Sterilizuojamas
	
	
	

	4.
	Koferdamo gumelės
	300 vnt.
	   15 x 15cm. 
Storis: 0,23-0,28 mm.
	
	
	

	5.
	Replės koferdamui
	10 vnt.
	Sterilizuojamas
	
	
	

	6.
	Žiedai koferdamo prilaikymui
	100 vnt.
	Sterilizuojamas
	
	
	

	7.
	Seilių atsiurbėjai
	10000 vnt.
	Skaidrūs
	
	
	

	8.
	Seilių atsiurbėjai
	10000 vnt.
	Skirti vakuuminei siurbimo sistemai.
	
	
	

	9.
	Purškiama sledas
	10 flakonų
	
	
	
	

	10.
	Siūlas tarpdančiams
	500 vnt.
	
	
	
	

	11.
	Apsauginiai akiniai helio lempai
	4 vnt.
	1. pagaminti iš specialaus plastiko, sulaikančio ultravioletinius spindulius;

2. atsparūs dezinfekcijos medžiagoms.
	
	
	

	12.
	Didinamieji akiniai
	4 vnt.
	
	
	
	

	13.
	Lupa
	5 vnt.
	
	
	
	

	14.
	Stikliukai medžiagų
maišymui
	100 vnt.
	Vienas paviršius matinis
(šiurkštus).
	
	
	

	15.
	Voleliai
	2000 vnt.
	
	
	
	

	16.
	Vatos tamponėliai
(rutuliukai)
	1000 dėžučių
	Mažiausio dydžio
	
	
	

	17.
	Seilių atsiurbėjai
	1000 vnt.
	1. Chirurginiai;

2. Sterilūs.
	
	
	

	18.
	Pacientų sukandikliai
	50 vnt.
	Autoklavuojami
	
	
	

	19.
	Kempinėlės ertmei uždaryti
	200 dėžučių
	
	
	
	

	20.
	Instrumentų žymėjimo juosteles ir gumeles
	20 dėžučių
	Autoklavuojamos
	
	
	

	21.
	Plombų maišymo antgaliukai
	300 vnt.
	
	
	
	

	22.
	Antgaliukai medžiagos įvedimui į kanalą
	1000 vnt.
	
	
	
	

	23.
	Skruostiniai seilių sugertukai
	1000 dėžučių
po 50 vnt. dėžutėje
	1. Puikiai sugeriantys seiles;

2. gerai prilimpantys prie dantenų;

3. lengvai pašalinami vandens srove;

4. nesipūkuojantys.
	
	
	

	24.
	Lūpų ir žandų išplėtėjai
	10000 vnt.
	1. Vienkartiniai;

2. belateksiniai, 

3. dydžiai:
3.1. S 
3.2. R
3.3. Vaikiški
	
	
	

	25.
	Apsauginiai skydeliai
	600 vnt.
	1. Skaidrūs;

2. atitinkantys laikiklį.
	
	
	

	26.
	Skydelių laikikliai
	20 vnt.
	1. Be auselių;

2. sutraukiami virvute.
	
	
	

	27.
	Pacientų servetėlių laikikliai
	30 vnt.
	
	
	
	

	28.
	Apsaugines pacientų veido servetėlės
	20 dėžučių po 50 vnt.
	
	
	
	

	29.
	Apsauginiai akiniai
	10 vnt.
	1. Skaidrūs;
2.balti.
	
	
	

	30.
	Įmautės viziografo davikliui
	5000 vnt.
	Vienkartinės
	
	
	

	31.
	Viziografo daviklio
laikikliai
	100 vnt.
	1. Skirtingoms pozicijoms;

2. autoklavuojami.
	
	
	

	32.
	Vienkartinės įmautės helio lempai
	5000 vnt.
	1. Skaidrios;

2. išformuotos kietinimo lempos įmautės dedamos tik ant šviesolaidžio (7 ir 8mm).
	
	
	

	33.
	Vienkartinės įmautės helio lempai
	5000 vnt.
	1. Ilgos; 

2. išformuotos;

3. tvirtinamos su lipdukais.
	
	
	

	34.
	Vienkartinės įmautės panoraminio rentgeno kandikliui
	2000 vnt.
	
	
	
	

	35.
	Sterilūs marlės tamponėliai 
	10000 vnt.
	1. 2,5cm dydžio;

2. nerentgenokontrastiški.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 12000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 20000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
XIV Pirkimo dalis
Rentgeno priemonės. Techninė specifikacija
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Fosforo juostelės skaitmeniniam rentgeno aparatui
	100 vnt.
	1. Intraoralinės fosforo juostelės;

2. daugkartinio naudojimo;

3. įvairių dydžių rinkinys.
	
	
	

	2.
	Fosforo juostelės skaitmeniniam rentgeno aparatui
	400 vnt.
	1. Intraoralinės fosforo juostelės;

2. daugkartinio naudojimo;

3. 43x31mm. (antro dydžio).
	
	
	

	3.
	Fotopopierius lazeriniam spausdintuvui
	1500 vnt.
	1. Popierius skirtas nuotraukoms;

2. Blizgus paviršius;

3. Dvipusis;

4. A4 formatas;

5. Tinka lazeriniams spausdintuvams.
	
	
	

	4.
	Įmautės rentgeno juostelėms
	10000
	Vienkartinės fosforinėms rentgeno juostelėms
	
	
	

	5.
	Įmautės panoraminio rentgeno kandikliui
	1000
	Vienkartinės
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 24000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 28000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
XV Pirkimo dalis
Kitos pagalbinės odontologijos priemonės. Techninė specifikacija

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Puodeliai pacientui vienkartiniai
	100 pakelių
po 100 vnt.
	
	
	
	

	2.
	Servetėlės pacientui impregnuotos
	500 dėžučių
	
	
	
	

	3.
	Servetėlių laikiklis
	40 vnt.
	
	
	
	

	4.
	Indelis grąžtų dezinfekcijai
	10 vnt.
	
	
	
	

	5.
	Indelis instrumentų dezinfekcijai
	10 vnt.
	
	
	
	

	6.
	Indelis vatai
	10 vnt.
	
	
	
	

	7.
	Stovas endodontiniams instrumentams
	60 vnt.
	1. Apvalus;

2. skirtas laikyti endodontiniams instrumentams.
	
	
	

	8.
	Kempinėlės endodontiniam stovui
	10000vnt.
	Vienkartinės.
	
	
	

	9.
	Apekso lokatorius
	10 vnt.
	1. skirtas darbui sausame ir drėgname kanale;

2. šaknies viršūnės susiaurėjimus indikuojantis ne mažiau 3 būdais:
2.1. ekrane rodomas endodontinio instrumento padėtis kanale;
2.2. rodomas atstumas skaičiais;
2 3. duodamas garsinis 
signal as;

3. pulptesteris, padedantis nustatyti pulpos gyvybingumą;

4. garantijos laikas - ne mažiau 2 metai;

5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745
	
	
	

	10.
	Apekso lokatoriaus instrumento laikliai
	500 vnt.
	1. Autoklavuojami;

2. tinkantys tam apekso lokatoriaus modeliui.
	
	
	

	11.
	Dentalinė kietinimo lempa
	10 vnt.
	1. diodinė;

2. programuojami švietimo laikai;

3. intensyvumas - ne mažiau 1200 mW/cm2;

4. maitinimas autonominis (įkraunama baterija);
5. ventiliatorius;

6. prailgintas šviesolaidis;

7. maitinimas - jungiant prie odontologinio įrenginio rankoves;

8. ventiliatorius;

9. prailgintas šviesolaidis;

10. garantijos laikas - ne mažiau 2 metai;

11. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745
	
	
	

	12.
	Sodapūtė
	10 vnt.
	1. Jungiama prie odontologinio įrenginio minkštos rankovės;

2. vandens slėgis 0,2-0,4 MPa;

3. Oro slėgis 0,3-0,4 MPa;

4. išpurškiamo vandens kiekis
- daugiau 25 ml/min.;

5. galvute metaline, sterilizuojama;

6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745
	
	
	

	13.
	Sodapūtės antgaliukai
	150 vnt.
	1. Autoklavuojami;

2.  Atitinkantys sodapūtės modelį;

3. CE sertifikatas.
	
	
	

	14.
	Gutaperčos nupjovėjas
	10vnt.
	1. CE sertifikatas;

2. Įvairūs antgaliai.
	
	
	

	15.
	Gutaperčos nupjovėjo antgaliukai
	100 vnt.
	1. CE sertifikatas;

2. Įvairūs antgaliai;

3. Autoklavuojami.
	
	
	

	16.
	Smėliasrovė
	2 vnt.
	1. Itin veiksminga, lengva ir tiksli darbui, užtikrinanti sveikų danties sluoksnių išsaugojimą;

2. Sklandus valdymas įvairiose darbo pozicijose dėl "MULTIflex" jungties be jokio sudėtingo prijungimo ar papildomų prietaisų bei jungčių;

3. Su papildomu vandens tiekimu;

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745
	
	
	

	17.
	Smėliasrovės antgaliukai
	20 vnt.
	1. Autoklavuojami;

2. Atitinkantys smėliasrovės modelį;

3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 35000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 48000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
XVI Pirkimo dalis
Plombinės medžiagos. Techninė specifikacija
	
Eil. Nr.

	Parametrai
	
Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	


1.
	Universalus nanomerinis šviesoje kietėjantis kompozitas
	


150 švirkštų
po 4 g
	1. cirkonio/ cinko oksido užpildas;

2. užpildo dalelių dydis — 5-20 mm;

3. didelė spalvų gama;

4. spalvos komplektuojamos pasirinktinai atskirais švirkštais;

5. pagrindinių spalvų kietinimo laikas — ne daugiu 20 s.
	
	
	

	


2.
	
Universalus hibridinis šviesoje kietėjantis kompozitas
	

200 švirkštų po 4 g arba kapsulės po 0,3 g
	1. DuPont nanomerų technologija arba lygiavertė;

2. HDR užpildo dalelės;

3. tinkamas naudojimui su bet
kuriomis surišimo medžiagomis;

4. aukšto lygio estetinės savybės;

5. paprastas (lengvas) panaudojimas;

6. nelipnus;

7.  lengvai modeliuojamas;

8. dantų restauracijos ilgaamžiškumas.
	
	
	

	

3.
	Mikrofilinis šviesoje kietėjantis kompozitas
	

30 rinkinių
	1. skirtas estetiniam plombavimui;

2. lengvai pritaikoma spalvų gama; 

3. su surišimo sistema.
	
	
	

	
4.
	Universalus monohibridinis kompozitas
	
30 rinkinių
	Su vieno žingsnio surišimo sistema.
	
	
	

	

5.
	Šviesoje kietėjantis kompozitas krūminių dantų
plombavimui
	
30 rinkinių
	1. pilnai nesitraukiantis;

2. galimas iki 4 mm sluoksnio
kietinimas;

3. su surišimo sistema.
	
	
	

	



6.
	


Skystas šviesoje kietėjantis kompozitas
	


200 švirkštų
po 1,8 g
	1. Su nanomerų užpildo dalelėmis ne mažiau 80 proc.;

2. greitai (per 5-20 s) sukietėjantis;

3. rentgenokontrastiškas;

4. „chameleono“ efektas;

5. ne mažiau 5 spalvų;

6. tinkantis priekinių ir krūminių dantų tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms bei keramikos pataisoms.
	
	
	

	
7.
	Submikroninis kompozitas
	
200 g
	1. skirtas veneringams, porceliano pataisoms, priekinių, ir krūminių dantų restauracijai;

2. greitai (per 5-10 s) sukietėjantis;
	
	
	

	
8.
	Takus submikroninis šviesoje kietėjantis kompozitas
	
200 g
	1. greitai (per 5-10 s) sukietėjantis;

2. DuPont nanomerų,arba lygiavertė
technologija;

3. ne mażiau 5 spalvų;

4. tinkantis tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms bei keramikos pataisoms.
	
	
	

	

9.
	
Šviesoje kietėjantis kompomeras
	400 g,
švirkštuose arba kapsulėse
	1. tinkantis V klasės ertmių
plombavimui;

2. naudojamas su bet kuria surišimo sistema;

3. tinkantis kaip pamušalas su kitais kompozitais.
	
	
	

	10.
	Šviesoje
kietėjantis silantas
	100 švirkštų
	Atpalaiduojantis fluoro jonus.
	
	
	

	



11.
	

Storo sluoksnio taki plombavimo medžiaga greitam darbui (kietėjimo laikas apie 10 s)
	



200 g.
	1. Tinkanti kaip pamušalas po
Plombomis;

2. Vagelių ir duobelių hermetikas;

3. Kulties atstatymui;

4. Įvairios pataisos;

5. 50% tvirtesnė už kitas storo sluoksnio takias medžiagas;

6. Dvigubai atsparesnė dėvėjimuisi už kitas storo sluoksnio takias medžiagas;

7. 4 pagrindiniai atspalviai.
	
	
	

	

12.
	Skystas kompozitas didelėms restauracijoms
	
200 g.,
švirkštuose
	1. Sutvirtintas trumpomis skaidulomis;

2. dentino atstatymui bei restauracijos sutvirtinimui;

3. paprastas naudojimas, dedamas dideliais sluoksniais;

4.  tvirtas, atsparus susitraukimui;

5. nevarvantis;
 
6. ne mažiau 2 spalvos
	
	
	

	13.
	Derva
	20 rinkinių
po 3 švirkštus
	Skirta fluorozės ir pradinio karieso pažeistų dantų gydymui be grąžtų, instrumentų ir plombinių medžiagų.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 40000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 48000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

XVII Pirkimo dalis
Surišimo sistemos. Techninė specifikacija
	
Eil. Nr.

	Parametrai
	
Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Šviesoje kietėjanti drėgno surišimo adhezyvinė sistema
	20 Vnt.
	1. vieno žingsnio (buteliuko);

2. su nanomerų użpildo dalelėmis.
	
	
	

	2.
	Universali dvigubo kietėjimo savaiminio ėsdinimo surišimo sistema
	20 Vnt.
	1. dviejų buteliukų sistema;

2. skirta visų rūšių restauracijoms;

3. sudėtyje turi nanodalelių;

4. toleruoja drėgmę.
	
	
	

	3.
	Vienkomponentis šviesa kietinamas universalus adhezyvas
	20 Vnt.
	1. gali būti naudojamas su
visomis ėsdinimo galimybėmis;

2. optimalus veikimas su skirtingais jungiamaisiais paviršiais;

3. tinka tiesioginėms restauracijoms, keramikos pataisų atvejais, padidėjusiam dantų jautrumui gydyti;

4. buteliukas 5 ml.+-1 ml.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 8000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 12000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
XVIII Pirkimo dalis
Stiklo pluošto kaiščiai. Techninė specifikacija
	
Eil. Nr.

	Parametrai
	
Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Stiklo pluošto kaiščiai
	20 rinkinių
	1. konusinės formos;

2. įvairaus dydžio;

3. rentgenokontrastiški;

4. tvirti;

5. rinkinyje turintys formavimo grąžtus.
	
	
	

	2.
	Stiklo pluošto kaiščių
papildymai
	100 vnt.
	
	
	
	

	3.
	Stiklo pluošto audinio juostos
	3 pakuotės
	1. impregnuotos šviesoje kietėjančiu kompozitu;

2. skirtos dantų tvėrimui, tiesioginių ir netiesioginių, laikinų ir galutinių dantų restauracijų sutvirtinimui.
	
	
	

	4.
	Mikrostiklo pluošto kaiščiai
	100 pakuočių
	1. rentgenokontrastiški;

2. nereikalingas specialus grąžtas kanalo paruošimui;

3. tiksliausias kaiščio dydžio parinkimas pagal kanalo morfologiją;

4. įvairių dydžių skersmens pakuotė (Ø 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm).
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 8000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 12000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
	XIX Pirkimo dalis
Mašininės endodontijos prietaisai ir instrumentai. Techninė specifikacija
	
Eil. Nr.

	Parametrai
	
Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Endodontinis motoras
	2 vnt.
	1. Tolygiai besisukantis ir reciprokinis judesys;

2. suprogramuoti nustaymai darbui su protaper, patlifile, wave one., gates ir reciprokinio judesio instrumentais;

3. 8 laisvai pasirenkamos programos;

4.  4. autoreversas;

5. Instrumento sukimosi greitis 250.1200 aps/min.;

6. aparatas turi įkraunamą bateriją, taip pat gali būti įkrautas iš elektros tinklo;

7. įkrauta baterija nepertraukiamai gali dirbti ne mažiau 2 val.;

8. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745
	
	
	

	2.
	Protaper Ultimate mašininių instrumentų rinkinys
	150 vnt.
	1. Lankstus, ypač apikaliniame trečdalyje;

2. prisitaiko prie kanalo anatomijos, paprastai naudojama, reikalinga mažiau failų, su modernizuota crown-down koncepcija;

3. turi būti autoklavuojami ne mažiau 3-5 kartų.

4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745
	
	
	

	3.
	Pathfile mašininių instrumentų rinkinys
	40 vnt.
	
	
	
	

	4.
	Wave one mašininių instrumentų rinkinys
	40 vnt.
	
	
	
	

	5.
	Protaperinė gutaperča
	150 vnt.
	Atitinkanti instrumento konusą.
	
	
	

	6.
	Protaperiniai sauskaiščiai
	200 vnt.
	Atitinkantys instrumento konusą.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 16000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 24000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
XX Pirkimo dalis.
Kiti cementai. Techninė specifikacija
	
Eil. Nr.

	Parametrai
	
Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	MTA cementas
	4 dėžutės
	Baltas ir pilkas
	
	
	

	2.
	MTA cementas endodontijai
	50 g.
	1. Skirtas kanalo užpildymui;

2. Švirkštuose.

	
	
	

	3.
	Dervinis cementas
	20 rinkinių
	1. skirtas adhezyviniam
netiesioginių restauracijų (keramikos, kompozitu), metalų bei kaiščių ir kultinių įklotų, stiklo kaiščių fiksavimui;

2. neorganinis užpildas turi sudaryti apie 70 proc. masės, sudėtyje turi būti bifunkcinią (met)akrilato;

3. dvigubo kietėjimo;

4. savaiminio sukibimo;

5. nereikalingi papildomi surišėjai ir paruoštų dantų paviršių kondicionavimas.
	
	
	

	4.
	
Cheminio kietėjimo
dervinis cementas
	20 rinkinių
	
Skirtas kaip sileris dantų
kanalo plombavimui.
	
	
	

	5.
	Šviesoje kietėjantis kalcio silikato pamušalas
	50 g., švirkštuose
	1. Tiesioginiam ir netiesioginiam pulpos padengimui;

2. stimuliuojantis antrinio dentino formavimąsi;

3. toleruojantis drėgmę;

4. rentgeno konstrastiškas.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 6000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 8000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.
XXI Pirkimo dalis
Kitos medžiagos. Techninė specifikacija
	
Eil. Nr.

	Parametrai
	
Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.)
	Reikalaujama parametro reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai
	Kaina be PVM (Eur)
	Bendra suma su PVM (Eur)

	1.
	Laikinas užpildas pasta
	20 dėžučių
	1. Baltos spalvos;

2. Fasavimas po 30 g.
	
	
	

	2.
	Cinko eugenolinis cementas
	10 dėžučių po 80 g.
	Susitirpintas polimeru.
	
	
	

	3.
	Ėsdinimo gelis
	200 švirkštų po 12 ml.
	1. 35 procentai fosforo rūgšties;

2. tiksotropiška ir nuplaunama.
	
	
	

	4.
	Fluoro lakas
	40 rinkinių po 15 g.
	lako milteliai+10 ml skiediklio+kempinėlė
	
	
	

	5.
	Fluoro želė
	40 vnt. tūbelėse po 45 g.
	ekspozicijos laikas — 2-3 min.

	
	
	

	6.
	Dantų poliravimo pasta
	100 vnt. fasuota po 150 g.
	1. Turinti fluoro;

2. Įvairaus grubumo.
	
	
	

	7.
	Dantų poliravimo pasta
	100 vnt. fasuota po 150 g.
	1. Neturinti fluoro;

2. Įvairaus grubumo.
	
	
	

	8.
	Hemostatinis skystis
	20 flakonų po 15 ml.
	
	
	
	

	9.
	Hemostatinis gelis
	50 švirkštų
	1. Skaidrus;

2. sudėtyje turintis 25% aliuminio chlorido.
	
	
	

	10.
	Homeostatinės kempinėlės
	40 dėžučių po 50 vnt.
	
	
	
	

	11.
	Retrakcinis skystis
	30 flakonų po 13 ml.
	
	
	
	

	12.
	Retrakciniai siūlai
	60 flakonų po 2,5 ml.
	  Pintos struktūros
	
	
	

	13.
	Mikroaplikatoriai
	1000 vnt.
	Įvairių dydžių
	
	
	

	14.
	Šepetėliai
	2000 vnt.
	1. Skirti surišėjo ar lako tepimui;

2. Įvairių dydžių.
	
	
	

	15.
	Endodontinės liniuotės
	20 vnt.
	Sterilizuojamos
	
	
	

	16.
	Maišymo lentelės
	100 vnt.
	Plastikinės arba popierinės
	
	
	

	17.
	Sodos milteliai
	100 flakonų
	1. Skirti sodapūtei;

2. Turi Microsphere technologijas;

3. Veiklioji medžiaga: kalcio karbonatas, kurio dalelių dydis Ø 60-70 µm;

4. biologiškai skaidus;

5. be druskos, cukraus ar glitimo.
	
	
	

	18.
		Eritritolis sodapūtei
	100 flakonų
	Profilaktinė dantų valymo priemonė, skirta naudoti su EMS AIRFLOW sistemomis.
	
	
	

	19.
	Glicinas sodapūtei
	100 flakonų
	1. Glicino valymo milteliai sodapūtei;
2. Smulkūs 25 mikronų grūdeliai;
3. Periodontologiniams pacientams.
	
	
	

	20.
	Burnos skalavimo skystis
	100 litrų
	1. turi atitikti ES šalims taikomų standartų reikalavimus;

2. pasižymintis antiseptiniu
poveikiu.
	
	
	

	21.
	Indikatorius karieso
nustatymui
	20 pakuočių
	
	
	
	

	22.
	Kompozitu poliravimo paso sistema (deimantinių ir aliuminio oksido)
	60 rinkinių
	1. Išsaugojančio ir poliruojančios kompozicinių restauracijų mikro ir makro reljefus;

2. rinkinys su poliravimo šepetėliu ir šveitimo diskeliu.
	
	
	

	23.
	Smėlis smėliasrovei
	40 flakonų
	1. Turintis aliuminio oksido;

 2. Įvairių grubumų.
	
	
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 16000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 20000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.



Bendrieji reikalavimai tiekėjams

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:
1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.
2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus  Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.
3. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 
* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:
a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;
b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

