TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2026 –  07-

Pirkimo „ Odontologinės medžiagos ir priemonės“

I Pirkimo dalis

Antgaliai ir jų priedai. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.) | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Kaina be PVM (Eur) | Bendra suma su PVM (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Turbinis antgalis | 50 | - 4 taškų aušinimas su mikrofiltru; - Švarios galvutės technologija; - Galingumas 26W; - Sūkiai 325-40000 aps/min.; - Galvutės išmatavimai 12,1x13,3mm.; - Sterilizavimo temperatūra ne mažiau +134 laipsniai C/2 bar. - CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745. |  |  |  |
| 2. | Kampinis antgalis | 50 | - Su pašvietimu; - Titaninio korpuso paviršiaus apdorojimo technologija, atsparūs įbrėžimas ir dėvėjimuisi; - Vientiso optinio pluošto šviesolaidis ryškiau apšviečiantis darbinį lauką; - Atsparus nuolatiniam sterilizavimui ir išlaikantis šviesos pralaidumą; - Grąžto skersmuo – 2,35 mm.; - Švarios galvutės sistema; - Sterilizavimo temperatūra ne mažiau +134 laipsniai C/2 bar. - CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745. |  |  |  |
| 3. | Tiesus antgalis | 10 | - Su pašvietimu; - Titaninio korpuso paviršiaus apdorojimo technologija, atsparūs įbrėžimas ir dėvėjimuisi; - Vientiso optinio pluošto šviesolaidis ryškiau apšviečiantis darbinį lauką; - Atsparus nuolatiniam sterilizavimui ir išlaikantis šviesos pralaidumą; - Grąžto skersmuo – 2,35 mm.; - Švarios galvutės sistema; - Sterilizavimo temperatūra ne mažiau +134 laipsniai C/2 bar. - CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745. |  |  |  |
| 4. | Tepalas antgaliams | 40 | - 20-30% propano; - 20-30% butano; - Dokumentai patvirtinantys atitiktį REACH reikalavimams. |  |  |  |
| 5. | Skystis atsiurbimo magistralės valymui | 500 l. | - Neputojantis ar mažai putojantis; - Gerai tirpdantis proteinų ir įsisenėjusias apnašas; - Veikiantis naikinančiai HBV/ŽIV ir kitus virusus, TBC ir kitas bakterijas, grybelius; - Dokumentai patvirtinantys atitiktį REACH reikalavimams; - Dokumentai patvirtinantys ES 528/2012 reikalavimus. |  |  |  |
| 6. | Skalerio raktas antgaliukui uždėti tinkantis NSK Varios tipo skaleriams. | 100 vnt. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745. |  |  |  |
| 7. | Skalerio NSK Varios tipo antgaliukai | Įvairių dydžių 30 vnt. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745. |  |  |  |
| 8. | Skalerio NSK Varios tipo antgaliukai | G16 dydžio 200 vnt. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745. |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 63 000,00Eur be PVM, o maksimaliai už 80 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

II Pirkimo dalis

Anestetikai. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (pakuotės) | Pageidaujama pakuotė | Siūlomi techniniai parametrai | Kaina be PVM (Eur) | Bendra suma su PVM (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anestetikas (3 % mepivakaino grupes, karpulinis) | 50 | N50 |  |  |  |
| 2. | Anestetikas (4 % artikaino grupes su 0,006 % epinefrinu, karpulinis) | 150 | N50 |  |  |  |
| 3. | Anestetikas (4 % artikaino grupes su 0,012 % epinefrinu, karpulinis) | 600 | N50 |  |  |  |
| 4. | Anestetikas (gelis gleivinės nujautrinimui vaikams, ivairių skonių) | 20 | 30,0 g-Nl |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 20000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 28000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

III Pirkimo dalis

Dantų šaknų kanalų gydymo ir plombavimo medžiagos. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.) | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Kaina be PVM (Eur) | Bendra suma su PVM (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalcio hidroksido cheminio kietėjimo pasta | 12 dėžučių | - skirta gilaus karieso gydymui, netiesioginiam pulpos padengimui; - dvikomponente (pasta+ pastos katalizatorius). |  |  |  |
| 2. | Kalcio hidroksido patentinė pasta | 100 švirkštų ar 10 dėžučių | - skirta dantų šaknų kanalų gydymui; - turinti sudėtyje jodo; - fasuota švirkštuose; - su antgaliukais įvedimui į kanalą. |  |  |  |
| 3. | Kalcio hidroksido patentinė pasta | 200 švirkštų | - skirta dantų šaknų kanalų gydymui; - be jodo; - fasuota švirkštuose; 4. su antgaliukais įvedimui į kanalą. |  |  |  |
| 4. | Cinko oksido eugenolinis cementas | 30 dėžučių | Tinkantis dantų šaknų plombavimui. |  |  |  |
| 5. | Cinko oksido eugenolinis cementas | 30 dėžučių po 15 g + priedai | 1. turintis kortizono ir parafonnaldehido; 2. naudojamas dantų šaknų plombavimui. |  |  |  |
| 6. | Cinko oksido eugenolinis cementas | 5 dėžučių po 15 g + priedai | - turintis sudėtyje endometazono; - naudojmnas dantų šaknų kanaltų plombavimui. |  |  |  |
| 7. | Dantų šaknų kanalų plombavimo pasta | 6 rinkiniai | Turintis sudėtyje cinko oksido, bario sulfato, paraformaldehido, rezorcinfonnalino. |  |  |  |
| 8. | Kanalų ėsdinimo medžiaga | 20 flakonų po 18 g | Turinti sudėtyje EDTA. |  |  |  |
| 9. | Kanalų plovimo medžiaga natrio hipochlorido tirpalas | 100 flakonų po 250 ml | 2,5% koncentracijos. |  |  |  |
| 10. | Kalcio hidroksido milteliai | 20 vnt po 100 g |  |  |  |  |
| 11. | Bakteriocidiskai veikiantis preparatas šaknies kanalui dezinfekuoti | 6 flakonai | - turintis sudėtyje deksametazolio, heksachlorproteno, p-chlorfenolio; 2. išfasuotas po 13-15 ml. |  |  |  |
| 12. | Gutaperčos tirpiklis | 3 flakonai |  |  |  |  |
| 13. | Endodontiškai gydytų dantų balinimo preparatas | 4 flakonai | 1. skirtas įvedimui į endodontinę ertmę; 2. skystis arba želė. |  |  |  |
| 14. | Savaime kietėjantis dervinis cementas | 30 rinkinių | 1.Tinkantis dantų kanalų plombavimui kaip sileris; 2. netirpus. |  |  |  |
| 15. | Citrinos rūgšties tirpalas | 50 buteliukų | - skirta dantų kanalų plovimui; - 40 proc. koncentracijos. |  |  |  |
| 16. | Eugenolas | 30 vnt. Buteliukai po 20ml. ± 1 ml. |  |  |  |  |
| 17. | Šviesoje kietėjantis stiklojonomerinis cementas | 50 dėžučių po 15 g. | 1. įvairių spalvų; 2. milteliai ir skiediklis (ne vanduo). |  |  |  |
| 18. | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas | 30 rinkinių po 15 g. + priedai | - milteliai, skiediklis (ne vanduo) ir lakas; - skirtas pieninių dantų restauracijai, I ir II klases nuolatinių dantų restauracijai, V klasės dantų šaknų restauracijai, dantų kulčių atstatymui; - maišymo laikas - ne daugiau 2min.; - kietėjimo laikas - ne daugiau 5 min.; - įvairios spalvos (A2, AJ, AJ,s, B2, B3, 84, C4); |  |  |  |
| 19. | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas | 30 rinkinių po 15 g. + priedai | 1. milteliai ir skiediklis (ne vanduo); 2. skirtas pieninių dantų plombavimui. |  |  |  |
| 20. | Šviesoje kietėjantis cementas | 10 rinkinių | Skirtas pieninių dantų plombavimui. |  |  |  |
| 21. | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas | 30 rinkinių po 15 g. + priedai | Skirtas vainikėlių ir kultinių įklotų cementavimui. |  |  |  |
| 22. | Dvigubo kietėjimo rentgenokontrastinis stiklojonomerinis pamušalas | 60 dėžučių po 15 g. + priedai | Skirtas naudojimui po kompozitais, amalgamomis, metalinėmis ir keraminėmis restauracijomis. |  |  |  |
| 23. | Šviesoje kietėjantis vienkomponentis stiklojonomerinis cementinis pamušalas | I 00 švirkštų | Skirtas naudojimui kaip pamušalas po įvairiomis restauracijomis. |  |  |  |
| 24. | Stiklojonomerinis,cementas išskiriantis didelį kiekį fluoridų | 100 rinkinių po 15 g. + priedai | 1. Apsauga padidėjusios rizikos dantims (suaugusių ir vaikų); 2. Savaimine adhezija; 3. Žemas klampumas; 4. Tinka šaknies karieso gydymui; 5. Greitas kietėjimas; 6. Rožinės ir baltos spalvos miltelių/skysčio pavidalu. |  |  |  |
| 25. | Stiklojonomerinis cementas turintis sidabro | 30 rinkinių po 15 g. + priedai | Pieninių dantų plombavimui |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 20000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 28000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

IV Pirkimo dalis

Odontologijos medžiagos dantų protezavimui. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.) | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Kaina be PVM (Eur) | Bendra suma su PVM (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | C silikoninė atspaudinė masė | 80 rinkinių | Rinkinys su katalizatoriumi ir korekcine mase |  |  |  |
| 2. | Vinilpolieterinė silikoninė atspaudinė masė | 20 rinkinių | 1. Hidrofiliskumas prieš ir po kietėjimo; 2. Išliekantis atspaudo stabilumas; 3. Atsparumas įplyšimui; 4. Atsistatymas po deformacijų. |  |  |  |
| 3. | Silikoninė atspaudinė masė korekcinė | 80 vnt. rinkinių po 1200 g | 1. korekcinė, dviejų klampumų; 2. aukštas demencinis stabilumas; 3. atpilti atspaudus galima - ne mažiau iki 7 dienų; 4. atspari drėgmei - geras drėkinamumas (kontaktinis kampas po 30 sek. - 30°); 5. pilnai sukietėja burnoje per 2-3 min. |  |  |  |
| 4. | Alginatinė atspaudinė masė | 100 dėžučių po 450g | 1. nekeičianti spalvos; 2. tinkanti atspaudus pilti - ne mažiau per 24 val. |  |  |  |
| 5. | Silikoninė korekcinė atspaudinė masė | 20 švirkštų | Išfasuota švirkštuose |  |  |  |
| 6. | Dvigubo kietėjimo dervinis cementas | 20 rinkinių po 15 g su priedais | - išskiria fluorą; - tinkanti visų tipų restauracijoms bei kaiščiams cementuoti bei kulties atstatymui; 3. lengvai nusivalantis perteklius. |  |  |  |
| 7. | Stiklojonomerinis cheminio kietėjimo cementas vainikėlių cementavimui | 20 dėžučių po 15 g |  |  |  |  |
| 8. | Stiklo jonomerinis cementas įklotams | 1 00 rinkinių po 15 g su priedais | milteliai + skystis. |  |  |  |
| 9. | Vaškas bazinis | 4000 g. fasuoti po 500 g. |  |  |  |  |
| 10. | Minkštas bazės pagrindas | 12 vnt. |  |  |  |  |
| 11. | Purškiama kalkė | 6 vnt. flakonuose |  |  |  |  |
| 12. | Dvipusė kalkė | 100 vnt. |  |  |  |  |
| 13. | Plastmasiniai kaiščiai įklotams formuoti (,,šukos“) | 20 vnt. |  |  |  |  |
| 14. | Cheminis pieštukas | 10 vnt. |  |  |  |  |
| 15. | Cementas laikinam vainikėlių cementavimui | 100 rinkinių |  |  |  |  |
| 16. | Kompozito medžiaga laikinam protezavimui | 6 rinkiniai | Savaiminio kietėjimo pasta-pasta sistema multifunkcinių metakrilato rūgšties esterių pagrindu. Skirta laikinų vainikėlių, tiltų, įklotų, užklotų gaminimui. |  |  |  |
| 17. | Greitai kietėjanti plastmasė | 5 rinkiniai |  |  |  |  |
| 18. | Silikoninė perbazavimo medžiaga | 10 rinkinių |  |  |  |  |
| 19. | Porceliano ėsdinimo želė hidrofluoro rūgštis 9% | 100 vnt. |  |  |  |  |
| 20. | Universalus valiklis | 50 vnt. | 1.Užteršto stiklo keramikos, cirkonio oksido, dervų restauracijų, metalo restauracijų ir stiklo luošto kaiščių valymas po pamatavimo burnoje; 2.Užteršto paruošto danties (ertmės, šaknies kanalo ir danties atramos) ir implanto atramos valymas. |  |  |  |
| 21. | Savaiminio ėsdinimo praimeris | 50 vnt. | 1.Naudojamas paruošto danties kondicionavimui; 2.Dėl MDP tinkamas išankstiniam dervinių kulčių apdorojimui ir tauriųjų metalų kultims, taip pat danties struktūrai. |  |  |  |
| 22. | Adhezinė dervinė cementavimo sistema | 30 vnt. | 1. Cementuoti vainikėliams, tiltams, įklotams ir užklotams; 2.Cementuoti laminatėms (venyrams); 3. cementuoti tiltams ir įtvarams; 4.cementuoti protezinėms restauracijoms ant implantų atramų ir rėmelių; 5.Cementuoti kaiščiams ir kultims; 6.Amalgamos klijavimui; 7.Estetiškas (5 atspalvių); 8.Patikimas kraštinis sandarinimas, didelė sukibimo jėga ir puikus sandarumas. |  |  |  |
| 23. | Savaiminio kietėjimo laikina kompozito medžiaga | 50 vnt. | 1.Savaiminio kietėjimo pasta-pasta sistema multifunkcinių metakrilato rūgšties esterių pagrindu; 2.Skirta laikinų vainikėlių, tiltų, įklotų, užklotų gaminimui. |  |  |  |
| 24. | Dvigubo kietėjimo kompozitinis cementas | 100 vnt. | 1.Skirtas laikinam cementavimui; 2.Skaidrumas leidžia pasiekti itin aukštus estetinius rezultatus; 3.Darbinis laikas 1,5min (23°c), kietėjimo laikas 4min (37°c). |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 24000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 28000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

V Pirkimo dalis

Papildomos medžiagos ir prietaisai. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.) | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Kaina be PVM (Eur) | Bendra suma su PVM (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biodentinas | 300 kapsulių | - Trikalcio silikatas; - Biologiškai suderinamas su danties audiniu; - Biologiškai aktyvi medžiaga skatinanti remineralizaciją ir pulpos gyjimą; - Geras sandariškumas. |  |  |  |
| 2. | Aparatas biodentino maišymui | 2 vnt. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745. |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 5000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 8000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

VI Pirkimo dalis

Instrumentai endodontijai. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.) | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Kaina be PVM (Eur) | Bendra suma su PVM (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endodontiniai rankiniai instrumentai K -failai: rinkinys 6 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 300 dėžučių | 1. rankinis; - daugkartinio naudojimo; - sterilizuojamas; - skerspjūvis keturkampio formos; - nekertanti instrumento viršūne; - pagamintas iš nerūdijančio plieno; - su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; - ISO spalvinis žymėjimas; - Maillefer arba lygiaverčiai; 10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio. |  |  |  |
| 2. | Endodontiniai rankiniai instrurnentai K-failai: rinkinys 8 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 300 dėžučių | 1.rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. skerspjūvis keturkampio formos; 5. nekertanti instrumento viršūnė; 6. pagamintas iš nerūdijančio plieno; - su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; - ISO spalvinis žymėjimas; - Maillefer arba lygiaverčiai; 10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio. |  |  |  |
| 3. | Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 10 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm, 31 mm) | 300 dėžučių | - rankinis; - daugkartinio naudojimo; - sterilizuojamas; - skerspjūvis keturkampio formos; - nekertanti instrumento viršūnę; - pagamintas iš nerūdijančio plieno; - su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; - ISO spalvinis žymėjimas; - Maillefer arba lygiaverčiai; 10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio. |  |  |  |
| 4. | Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 15 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25mm, 31 mm) | 300 dėžučių | - rankinis; - daugkartinio naudojimo; - sterilizuojamas; - skerspjūvis keturkampio formos; - nekertanti instrumento viršūnę; - pagamintas iš nerūdijančio plieno; - su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; - ISO spalvinis žymėjimas; - Maillefer arba lygiaverčiai; 10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio |  |  |  |
| 5. | Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 20 dydzio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm, 31 mm) | 300 dėžučių | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3.sterilizuojamas; 4. skerspjūvis keturkampio formos; 5. nekertanti instrumento viršūne; 6. pagamintas iš nerūdijančio plieno; 7. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; 8. ISO spalvinis žymėjimas; 9. Maillefer arba lygiaverčiai; 10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio. |  |  |  |
| 6. | Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 25 dydzio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm, 31 mm) | 300 dėžučių | - rankinis; - daugkartinio naudojimo; - sterilizuojamas; - skerspjūvis keturkampio formos; - nekertanti instrumento viršūne; - pagamintas iš nerūdijančio plieno; - su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; - ISO spalvinis žymėjimas; - Maillefer arba lygiaverčiai; 10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio. |  |  |  |
| 7. | Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 15-40 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm, 31 mm) | 80 dėžučių | - rankinis; - daugkartinio naudojimo; - sterilizuojamas; - skerspjūvis keturkampio formos; - nekertanti instrumento viršūne; - pagamintas iš nerūdijančio plieno; - su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; - ISO spalvinis žymėjimas; - Maillefer arba lygiaverčiai; 10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio. |  |  |  |
| 8. | Endodontiniai rankiniai instrumentai K-failai: rinkinys 45-80 dydžio (darbinis ilgis 25 mm, 31mm, 21 mm) | 80 dėžučių | - rankinis; - daugkartinio naudojimo; - sterilizuojamas; - skerspjūvis keturkampio formos; - nekertanti instrumento viršūne; - pagamintas iš nerūdijančio plieno; - su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; - ISO spalvinis žymėjimas; - Maillefer arba lygiaverčiai; 10. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio. |  |  |  |
| 9. | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai: rinkinys 8 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 300 dėžučių | 1. rankinis; - daugkartinio naudojimo; - sterilizuojamas; - pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno; - su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; - ISO spalvinis žymėjimas; - Maillefer arba lygiaverčiai; 8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio. |  |  |  |
| 10. | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai: rinkinys 10 dydžio (darbinis ilgis 21 mm., 25 mm.) | 300 dėžučių | - rankinis; - daugkartinio naudojimo; - sterilizuojamas; - pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno; - su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; - ISO spalvinis žymėjimas; - Maillefer arba lygiaverčiai; - Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio. |  |  |  |
| 11. | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai: rinkinys 15 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 10 dėžučių | - rankinis; - daugkartinio naudojimo; - sterilizuojamas; - pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno; - su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; - ISO spalvinis žymėjimas; - Maillefer arba lygiaverčiai; - Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio. |  |  |  |
| 12. | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai rinkinys 20 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 10 dėžučių | - rankinis; - daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno; 5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; 6. ISO spalvinis žymėjimas; 7. Maillefer arba lygiaverčiai; 8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio. |  |  |  |
| 13. | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai: rinkinys 25 dydžio (darbinis ilgis,21 mm, 25 mm) | 10 dėžučių | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno; 5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; 6. ISO spalvinis žymėjimas; 7. Maillefer arba lygiaverčiai; 8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio. |  |  |  |
| 14. | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai: rinkinys 30 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 10 dėžučių | - rankinis; - daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno; 5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; 6. ISO spalvinis žymėjimas; 7. Maillefer arba lygiaverčiai; 8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio. |  |  |  |
| 15. | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai: rinkinys .15-40 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 5 dėžučių | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno; 5. su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; 6. ISO spalvinis žymėjimas; 7. Maillefer arba lygiaverčiai; 8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio. |  |  |  |
| 16. | Endodontiniai rankiniai Instrumentai flexo failai: rinkinys 45-80 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 5 dėžučių | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; - pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno; - su plastikine rankovėle ir silikoniniu stoperiu; - ISO spalvinis žymėjimas; - Maillefer arba lygiaverčiai; 8. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dydžio. |  |  |  |
| 17. | Endodontiniai rankiniai instrumentai niti flexai: 25 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 20 dėžučių | 1. rankinis; - daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. pagamintas iš padidinto lankstumo turinčio atminti nikelio ar titano lydinio; 5. Maillefer arba lygiaverčiai. |  |  |  |
| 18. | Endodontiniai rankiniai instrumentai niti flexai: 30 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 20 dėžučių | 1. rankinis; 2. daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. pagamintas iš padidinto lankstumo turinčio atminti nikelio ar titano lydinio; 5. Maillefer arba lygiaverčiai. |  |  |  |
| 19. | Endodontiniai rankiniai instrumentai niti flexai: 35 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 20 dėžučių | 1. rankinis; - daugkartinio naudojimo; 3. sterilizuojamas; 4. pagamintas iš padidinto lankstumo turinčio atminti nikelio ar titano lydinio; 5. Maillefer arba lygiaverčiai. |  |  |  |
| 20. | Endodontiniai rankiniai instrumentai niti flexai: rinkinys 15-40 dydžio (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm) | 20 dėžučių | - rankinis; - daugkartinio naudojimo; - sterilizuojamas; - pagamintas iš padidinto lankstumo turinčio atminti nikelio ar titano lydinio; - Maillefer arba lygiaverčiai; 6. Rinkinyje po 6 vnt. skirtingo dydžio. |  |  |  |
| 21. | Endodontiniai rankiniai instrumentai protaperiai: rinkinys (darbinis ilgis 21 mm, 25 mm,''.31 1nm) | 100 rinkinių | Rinkinyje po 6 vnt. skirtingo dydžio. |  |  |  |
| 22. | Endodontiniai rankiniai instrumentai hedstromai: rinkinys (darbinis ilgis 21 mm,25mm) | 50 rinkinių | Rinkinyje po 6 vnt. skirtingo dydžio. |  |  |  |
| 23. | Endodontiniai rankiniai instrumentai kondensoriai | 100 dėžučių po 5 vnt. |  |  |  |  |
| 24. | Endodontiniai mašininiai instrumentai Pjezo filintuvai | 50 vnt. | Skirti įprastiniams antgaliams su lėtaeigiais varikliais. |  |  |  |
| 25. | Endodontiniai mašininiai instrumentai šaknies kanalo gates | 50 vnt. | Skirti įprastiniams antgaliams su lėtaeigiais varikliais. |  |  |  |
| 26. | Kanalų plombavi.mo spiralės | 100 vnt. |  |  |  |  |
| 27. | Pulpekstraktoriai | 300 dėžučių po 5 vnt. | 1. įvairių dydžių; 2. su plastikinėmis rankenėlėmis |  |  |  |
| 28. | Adatos endodontinių kanalų plovimui | 2000 vnt. | 1. nerūdijančio metalo; 2. atsparios dezinfekuojantiems tirpalams ir sterilizacijai garais; 3. tinkančios standartiniam 5ml švirkštui. |  |  |  |
| 29. | Švirkštai prisukamoms adatoms kanalų plovimui | 2000 vnt. | Švirkštai 5 ml. |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 24000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 32000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

VII Pirkimo dalis

Dantų kanalų plombavimo priemonės. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.) | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Kaina be PVM (Eur) | Bendra suma su PVM (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gutaperčiniai kaiščiai pagrindiniai | 160 dėžučių po 120 vnt. |  |  |  |  |
| 2. | Gutaperčiniai kaiščiai pagalbiniai | 200 dėžučių po 120 vnt. |  |  |  |  |
| 3. | Popieriniai sauskaiščiai | 300 dėžučių po 200 vnt. |  |  |  |  |
| 4. | Gutaperčiniai kaiščiai protaperiniai pagrindiniai | 200 dėžučių po 120 vnt. | Graduoti |  |  |  |
| 5. | Gutaperčiniai kaiščiai protaperiniai pagalbiniai | 60 dėžučių po 120 vnt. | Graduoti |  |  |  |
| 6. | Sauskaiščiai protaperiniai | 300 dėžučių po 200 vnt. | Graduoti |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 12000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 16000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

VIII Pirkimo dalis

Odontologijos instrumentai. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.) | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Kaina be PVM (Eur) | Bendra suma su PVM (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plombavimo instrumentai | 200 vnt. | 1. pagaminti iš specialaus nerūdijančio plieno; 2. nelipnus paviršius; 3. mažas trinties koeficientas; 4. didelis atsparumas abrazijai; 5. mažas mentelių storis iki 0,22 mm. |  |  |  |
| 2. | Plombavimo instrumentai | 200 vnt. | Pagaminti iš nerūdijančio plieno ir padengti titano lydiniu. |  |  |  |
| 3. | Pincetai odontologiniai | 100 vnt. | 1. pagaminti iš nerūdijančio plieno; 2. dvigubai išlenkti su vidiniu fiksatoriumi; 3. ilgis - 16 cm. |  |  |  |
| 4. | Veidrodėlių koteliai | 100 vnt. |  |  |  |  |
| 5. | Veidrodėlių galvutės | 1 000 vnt. | Nedidinantis veidrodėlis |  |  |  |
| 6. | Replės | 50 vnt. |  |  |  |  |
| 7. | Elevatoriai | 100 vnt. |  |  |  |  |
| 8. | Žirklutės | 10 vnt. | Chirurginės lenktos |  |  |  |
| 9. | Žirklutės | 10 vnt. | Chirurginės tiesios |  |  |  |
| 10. | Adatkočiai | 10 vnt. |  |  |  |  |
| 11. | Šaukšteliai | 10 vnt. | Chirurginiai |  |  |  |
| 12. | Skalpeliai | 20 vnt. |  |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 8000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 12000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

IX Pirkimo dalis

Odontologijos grąžtai. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.) | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Kaina be PVM (Eur) | Bendra suma su PVM (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deimantiniai grąžtai turbininiam antgaliui | 2000 vnt. | 1. ilgalaikio naudojimo, atsparūs susidėvėjimui; 2. pagaminti iš kietmetalio lydinio; 3. kotelis cilindrinis; 4. diametras 1,6 mm; 5. darbinis galas suapvalintas, padengtas deimanto grūdeliais; 6.netamsėjantys sterilizuojant; 7. atsparūs korozijai; 8. nedeginantys danties audinių gręžiant; 9. skirtingo 6 grubumo lygių (pažymėti spalvų juostelėmis); 10.Įvairių formų; 11. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 |  |  |  |
| 2. | Kietmetalio grąžtai turbininiam antgaliui | 500 vnt. | 1. ilgalaikio naudojimo, atsparūs susidėvėjimui; 2. pagaminti iš kietmetalio lydinio; 3. kotelis cilindrinis; 4.diametras 1,6 mm; 5. darbinis galas suapvalintas, padengtas deimanto grūdeliais; 6. netamsėjant s sterilizuojant; 7. atsparūs korozijai; 8. nedeginantys danties audinių gręžiant; 9. skirtingo 6 grubumo lygių (žymėti spalvų juostelėmis). 10. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 |  |  |  |
| 3. | Kietmetalio grąžtai kampiniam antgaliui | 500 vnt. | - ilgalaikio naudojimo, atsparūs susidėvėjimui; 2. pagaminti iš kietmetalio lydinio; 3. kotelis cilindrinis; 4. diametras 1,6 mm; 5. darbinis galas suapvalintas, padengtas deimanto grūdeliais; 6. netamsėjantys sterilizuojant; 7. atsparūs korozijai; 8. nedeginantys danties audinių gręžiant; 9. skirtingo 6 grubumo lygių; 10. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 4000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 8000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

X Pirkimo dalis

Odontologijos poliravimo priemonės. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.) | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Kaina be PVM (Eur) | Bendra suma su PVM (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Polyrai | 500 vnt. |  |  |  |  |
| 2. | Poliravimo juostelės popierinės | 50 pakelių po 150 vnt. |  |  |  |  |
| 3. | Poliravimo diskelių rinkinys | 200 vnt. | Skirtingų šiurkštumo lygių |  |  |  |
| 4. | Poliravimo diskelių papildai | 500 vnt. |  |  |  |  |
| 5. | Poliravimo akmenėlių rinkiniai | 200 vnt. | Silikoniniai |  |  |  |
| 6. | Poliravimo akmenėlių papildymai | 200 vnt. | Silikoniniai |  |  |  |
| 7. | Dantų poliravimo šepetėliai | 2000 vnt. |  |  |  |  |
| 8. | Dantų poliravimo taurelės | 2000 vnt. |  |  |  |  |
| 9. | Poliravimo juostelės metalinės | 1000 vnt. | - padengtos deimantiniais grūdeliais; 2. skirtingo 3 grubumo lygių: vidutinis, švelnus, labai švelnus; 3. skirtingų 2 pločių: 2,5 mm, 3,75 1mm.; 4.Perforuotos. |  |  |  |
| 10. | Šlifavimo ir poliravimo diskeliai | 40 rinkinių po 240 vnt. | 1. plastmasės ar kartono pagrindas, dengtas aliuminio oksidu; - tinkantys kompozitiniams, kompomerams, metalams ir keramikai šlifuoti bei poliruoti; - skirtingt1 4 šiurkštumo lygių: - šiurkštus (50-90mm); - vidutinis (10-40mm); - švelnus (3-9mm); labai švelnus (1-7mm). |  |  |  |
| 11. | Spiralės formos poliravimo ir blizginimo ratukai kompozitams | 200 vnt. |  |  |  |  |
| 12. | Poliravimo gumelės su integruotu abrazyvu | 200 vnt. | Įvairių formų |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 12000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 16000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

XI Pirkimo dalis

Odontologijos pagalbinės medžiagos. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.) | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Kaina be PVM (Eur) | Bendra suma su PVM (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Matricos tiesios | 100 vnt. |  |  |  |  |
| 2. | Matricos išgaubtos | 200 vnt. |  |  |  |  |
| 3. | Matricos skaidrios | 100 vnt. |  |  |  |  |
| 4. | Matricos su laikikliais | 100 vnt. |  |  |  |  |
| 5. | Matricų laikiklis | 100 vnt. | „ Žiogelio“ tipo |  |  |  |
| 6. | Matricų laikiklis | 20 vnt. | Prisukamas |  |  |  |
| 7. | Tarpdantiniai kaiščiai | 60 dėžučių po 500 vnt. |  |  |  |  |
| 8. | Tarpdantiniai kaiščiai mediniai | 60 dėžučių po 500 vnt. |  |  |  |  |
| 9. | Tarpdantiniai kaiščiai plastikiniai | 500 vnt. |  |  |  |  |
| 10. | Matricos metalinės tiesios žiogelio tipo laikiklis | 1000 vnt. | Įvairių dydžių |  |  |  |
| 11. | Matricos metalinės išgaubtos žiogelio tipo laikiklis | 1000 vnt. | Įvairių dydžių |  |  |  |
| 12. | Matricos skaidrios išgaubtos | 20 vnt. |  |  |  |  |
| 13. | Metalinė matrica rulonelyje 6 mm./7 mm./8 mm. | 10 vnt. |  |  |  |  |
| 14. | Plastikinė matrica (skaidri juostelė) rulonelyje | 40 vnt. |  |  |  |  |
| 15. | Sekcijinių matricų rinkinys | 30 rinkinių | - WiTi ziedai (krūminiams ir prieškrūminiams dantims); - skirtingų dydžių matricos; - skirtingų dydžių plastikiniai kaiščiai; - instrumentas žiedams uždėti/nuimti; 5. instrumentas matricoms ir kaiščiams uždėti/nuimti. |  |  |  |
| 16. | Sekcijinių matricų papildvmai | 1000 vnt. dėžutėse po 100 vnt. |  |  |  |  |
| 17. | Pleištai | 1000 vnt. | Su metaline 60 µm apsauga nuo gretimo danties sužalojimo preparavimo metu. |  |  |  |
| 18. | Permatomos matricos diastemoms | 50 vnt. | Skirtingi dydžiai viršutiniams ir apatiniams dantims. |  |  |  |
| 19. | Formuojamos plonos matricos | 200 rinkinių | Prisitaikančios prie danties, užtikrinančios optimalų kontaktą moliarams premoliarams. |  |  |  |
| 20. | Žiedai matricos uždėjimui | 30 vnt. |  |  |  |  |
| 21. | Tefloninė juostelė | 30 vnt. | 12mm x 0,076mm |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 12000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 16000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

XII Pirkimo dalis

Odontologijos priemonės dantų protezavimui. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.) | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Kaina be PVM (Eur) | Bendra suma su PVM (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kramponinės replės | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 2. | Kontūrinės replės | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 3. | Skalpeliai | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 4. | Padeliai atspaudinėms medžiagoms maišyti | 5 vnt. |  |  |  |  |
| 5. | Frezos metalui | 20 vnt. | Tiesiam antgaliui |  |  |  |
| 6. | Frezos plastmasei | 200 vnt. | Tiesiam antgaliui |  |  |  |
| 7. | Poliravimo gumytes tiesiam antgaliui | 200 vnt. | Įvairių formų |  |  |  |
| 8. | Veltinio diskai tiesiam antgaliui | 200 vnt. |  |  |  |  |
| 9. | Veltinio kriaušės tiesiam antgaliui | 200 vnt. |  |  |  |  |
| 10. | Kriaušelės | 200 vnt. |  |  |  |  |
| 11. | Metalinės tarpdančių juostelės, padengtos deimantu, su dantukais | 100 vnt. |  |  |  |  |
| 12. | Šepetėliai | 200 vnt. | Tiesiam antgaliui. |  |  |  |
| 13. | Laikinas cementas | 10 rinkinių | Skirtas ilgesniam laikinų vainikėlių cementavimui. |  |  |  |
| 14. | Plastmasė | 10 rinkinių | 1. greitai kietėjanti; 2. skirta laikinam vainikėlių gamybai. |  |  |  |
| 15. | ,,Vita" spalvų raktas | 2 vnt. |  |  |  |  |
| 16. | Šaukštai atspaudams | 300 vnt. | 1. Įvairių dydžių; 2. Metaliniai; 3. Perforuoti. |  |  |  |
| 17. | Pistoletas tilt. protezų ir vainikelių nuėmimui | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 18. | Grąžtai turbininiam antgaliui | 1000 vnt. | Vainikėlių nupjovimui |  |  |  |
| 19. | Grąžtai turbininiam antgaliui | 1000 vnt. | Deimantiniai |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 8000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 12000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

XIII Pirkimo dalis

Odontologijos pagalbinės priemonės. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.) | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Kaina be PVM (Eur) | Bendra suma su PVM (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Švirkštas karpulinis odontologinis | 300 vnt. |  |  |  |  |
| 2. | Adatos atraumatinės karpuliniam švirkštui ilgos ir trumpos | 600 dėžučių po 100 vnt. |  |  |  |  |
| 3. | Koferdamo laikiklis | 10 vnt. | Sterilizuojamas |  |  |  |
| 4. | Koferdamo gumelės | 300 vnt. | 15 x 15cm. Storis: 0,23-0,28 mm. |  |  |  |
| 5. | Replės koferdamui | 10 vnt. | Sterilizuojamas |  |  |  |
| 6. | Žiedai koferdamo prilaikymui | 100 vnt. | Sterilizuojamas |  |  |  |
| 7. | Seilių atsiurbėjai | 10000 vnt. | Skaidrūs |  |  |  |
| 8. | Seilių atsiurbėjai | 10000 vnt. | Skirti vakuuminei siurbimo sistemai. |  |  |  |
| 9. | Purškiama sledas | 10 flakonų |  |  |  |  |
| 10. | Siūlas tarpdančiams | 500 vnt. |  |  |  |  |
| 11. | Apsauginiai akiniai helio lempai | 4 vnt. | 1. pagaminti iš specialaus plastiko, sulaikančio ultravioletinius spindulius; 2. atsparūs dezinfekcijos medžiagoms. |  |  |  |
| 12. | Didinamieji akiniai | 4 vnt. |  |  |  |  |
| 13. | Lupa | 5 vnt. |  |  |  |  |
| 14. | Stikliukai medžiagų maišymui | 100 vnt. | Vienas paviršius matinis (šiurkštus). |  |  |  |
| 15. | Voleliai | 2000 vnt. |  |  |  |  |
| 16. | Vatos tamponėliai (rutuliukai) | 1000 dėžučių | Mažiausio dydžio |  |  |  |
| 17. | Seilių atsiurbėjai | 1000 vnt. | 1. Chirurginiai; 2. Sterilūs. |  |  |  |
| 18. | Pacientų sukandikliai | 50 vnt. | Autoklavuojami |  |  |  |
| 19. | Kempinėlės ertmei uždaryti | 200 dėžučių |  |  |  |  |
| 20. | Instrumentų žymėjimo juosteles ir gumeles | 20 dėžučių | Autoklavuojamos |  |  |  |
| 21. | Plombų maišymo antgaliukai | 300 vnt. |  |  |  |  |
| 22. | Antgaliukai medžiagos įvedimui į kanalą | 1000 vnt. |  |  |  |  |
| 23. | Skruostiniai seilių sugertukai | 1000 dėžučių po 50 vnt. dėžutėje | 1. Puikiai sugeriantys seiles; 2. gerai prilimpantys prie dantenų; 3. lengvai pašalinami vandens srove; 4. nesipūkuojantys. |  |  |  |
| 24. | Lūpų ir žandų išplėtėjai | 10000 vnt. | 1. Vienkartiniai; 2. belateksiniai, 3. dydžiai: 3.1. S 3.2. R 3.3. Vaikiški |  |  |  |
| 25. | Apsauginiai skydeliai | 600 vnt. | 1. Skaidrūs; 2. atitinkantys laikiklį. |  |  |  |
| 26. | Skydelių laikikliai | 20 vnt. | 1. Be auselių; 2. sutraukiami virvute. |  |  |  |
| 27. | Pacientų servetėlių laikikliai | 30 vnt. |  |  |  |  |
| 28. | Apsaugines pacientų veido servetėlės | 20 dėžučių po 50 vnt. |  |  |  |  |
| 29. | Apsauginiai akiniai | 10 vnt. | 1. Skaidrūs; 2.balti. |  |  |  |
| 30. | Įmautės viziografo davikliui | 5000 vnt. | Vienkartinės |  |  |  |
| 31. | Viziografo daviklio laikikliai | 100 vnt. | 1. Skirtingoms pozicijoms; 2. autoklavuojami. |  |  |  |
| 32. | Vienkartinės įmautės helio lempai | 5000 vnt. | 1. Skaidrios; 2. išformuotos kietinimo lempos įmautės dedamos tik ant šviesolaidžio (7 ir 8mm). |  |  |  |
| 33. | Vienkartinės įmautės helio lempai | 5000 vnt. | 1. Ilgos; 2. išformuotos; 3. tvirtinamos su lipdukais. |  |  |  |
| 34. | Vienkartinės įmautės panoraminio rentgeno kandikliui | 2000 vnt. |  |  |  |  |
| 35. | Sterilūs marlės tamponėliai | 10000 vnt. | 1. 2,5cm dydžio; 2. nerentgenokontrastiški. |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 12000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 20000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

XIV Pirkimo dalis

Rentgeno priemonės. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.) | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Kaina be PVM (Eur) | Bendra suma su PVM (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fosforo juostelės skaitmeniniam rentgeno aparatui | 100 vnt. | 1. Intraoralinės fosforo juostelės; 2. daugkartinio naudojimo; 3. įvairių dydžių rinkinys. |  |  |  |
| 2. | Fosforo juostelės skaitmeniniam rentgeno aparatui | - vnt. | 1. Intraoralinės fosforo juostelės; 2. daugkartinio naudojimo; 3. 43x31mm. (antro dydžio). |  |  |  |
| 3. | Fotopopierius lazeriniam spausdintuvui | 1500 vnt. | 1. Popierius skirtas nuotraukoms; 2. Blizgus paviršius; 3. Dvipusis; 4. A4 formatas; 5. Tinka lazeriniams spausdintuvams. |  |  |  |
| 4. | Įmautės rentgeno juostelėms | 10000 | Vienkartinės fosforinėms rentgeno juostelėms |  |  |  |
| 5. | Įmautės panoraminio rentgeno kandikliui | 1000 | Vienkartinės |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 24000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 28000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

XV Pirkimo dalis

Kitos pagalbinės odontologijos priemonės. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.) | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Kaina be PVM (Eur) | Bendra suma su PVM (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Puodeliai pacientui vienkartiniai | 100 pakelių po 100 vnt. |  |  |  |  |
| 2. | Servetėlės pacientui impregnuotos | 500 dėžučių |  |  |  |  |
| 3. | Servetėlių laikiklis | 40 vnt. |  |  |  |  |
| 4. | Indelis grąžtų dezinfekcijai | 10 vnt. |  |  |  |  |
| 5. | Indelis instrumentų dezinfekcijai | 10 vnt. |  |  |  |  |
| 6. | Indelis vatai | 10 vnt. |  |  |  |  |
| 7. | Stovas endodontiniams instrumentams | 60 vnt. | 1. Apvalus; 2. skirtas laikyti endodontiniams instrumentams. |  |  |  |
| 8. | Kempinėlės endodontiniam stovui | 10000vnt. | Vienkartinės. |  |  |  |
| 9. | Apekso lokatorius | 10 vnt. | 1. skirtas darbui sausame ir drėgname kanale; 2. šaknies viršūnės susiaurėjimus indikuojantis ne mažiau 3 būdais: 2.1. ekrane rodomas endodontinio instrumento padėtis kanale; 2.2. rodomas atstumas skaičiais; 2 3. duodamas garsinis signal as; 3. pulptesteris, padedantis nustatyti pulpos gyvybingumą; 4. garantijos laikas - ne mažiau 2 metai; 5. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 |  |  |  |
| 10. | Apekso lokatoriaus instrumento laikliai | 500 vnt. | 1. Autoklavuojami; 2. tinkantys tam apekso lokatoriaus modeliui. |  |  |  |
| 11. | Dentalinė kietinimo lempa | 10 vnt. | 1. diodinė; 2. programuojami švietimo laikai; 3. intensyvumas - ne mažiau 1200 mW/cm2; 4. maitinimas autonominis (įkraunama baterija); 5. ventiliatorius; 6. prailgintas šviesolaidis; 7. maitinimas - jungiant prie odontologinio įrenginio rankoves; 8. ventiliatorius; 9. prailgintas šviesolaidis; 10. garantijos laikas - ne mažiau 2 metai; 11. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 |  |  |  |
| 12. | Sodapūtė | 10 vnt. | - Jungiama prie odontologinio įrenginio minkštos rankovės; - vandens slėgis 0,2-0,4 MPa; - Oro slėgis 0,3-0,4 MPa; - išpurškiamo vandens kiekis - daugiau 25 ml/min.; 5. galvute metaline, sterilizuojama; 6. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 |  |  |  |
| 13. | Sodapūtės antgaliukai | 150 vnt. | 1. Autoklavuojami; 2. Atitinkantys sodapūtės modelį; 3. CE sertifikatas. |  |  |  |
| 14. | Gutaperčos nupjovėjas | 10vnt. | 1. CE sertifikatas; 2. Įvairūs antgaliai. |  |  |  |
| 15. | Gutaperčos nupjovėjo antgaliukai | 100 vnt. | - CE sertifikatas; 2. Įvairūs antgaliai; 3. Autoklavuojami. |  |  |  |
| 16. | Smėliasrovė | 2 vnt. | 1. Itin veiksminga, lengva ir tiksli darbui, užtikrinanti sveikų danties sluoksnių išsaugojimą; 2. Sklandus valdymas įvairiose darbo pozicijose dėl "MULTIflex" jungties be jokio sudėtingo prijungimo ar papildomų prietaisų bei jungčių; 3. Su papildomu vandens tiekimu; 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 |  |  |  |
| 17. | Smėliasrovės antgaliukai | 20 vnt. | - Autoklavuojami; - Atitinkantys smėliasrovės modelį; 3. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 35000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 48000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

XVI Pirkimo dalis

Plombinės medžiagos. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.) | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Kaina be PVM (Eur) | Bendra suma su PVM (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Universalus nanomerinis šviesoje kietėjantis kompozitas | 150 švirkštų po 4 g | 1. cirkonio/ cinko oksido užpildas; 2. užpildo dalelių dydis — 5-20 mm; 3. didelė spalvų gama; 4. spalvos komplektuojamos pasirinktinai atskirais švirkštais; 5. pagrindinių spalvų kietinimo laikas — ne daugiu 20 s. |  |  |  |
| 2. | Universalus hibridinis šviesoje kietėjantis kompozitas | 200 švirkštų po 4 g arba kapsulės po 0,3 g | 1. DuPont nanomerų technologija arba lygiavertė; 2. HDR užpildo dalelės; 3. tinkamas naudojimui su bet kuriomis surišimo medžiagomis; 4. aukšto lygio estetinės savybės; 5. paprastas (lengvas) panaudojimas; 6. nelipnus; 7. lengvai modeliuojamas; 8. dantų restauracijos ilgaamžiškumas. |  |  |  |
| 3. | Mikrofilinis šviesoje kietėjantis kompozitas | 30 rinkinių | 1. skirtas estetiniam plombavimui; 2. lengvai pritaikoma spalvų gama; 3. su surišimo sistema. |  |  |  |
| 4. | Universalus monohibridinis kompozitas | 30 rinkinių | Su vieno žingsnio surišimo sistema. |  |  |  |
| 5. | Šviesoje kietėjantis kompozitas krūminių dantų plombavimui | 30 rinkinių | 1. pilnai nesitraukiantis; 2. galimas iki 4 mm sluoksnio kietinimas; 3. su surišimo sistema. |  |  |  |
| 6. | Skystas šviesoje kietėjantis kompozitas | 200 švirkštų po 1,8 g | - Su nanomerų užpildo dalelėmis ne mažiau 80 proc.; - greitai (per 5-20 s) sukietėjantis; - rentgenokontrastiškas; - „chameleono“ efektas; - ne mažiau 5 spalvų; - tinkantis priekinių ir krūminių dantų tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms bei keramikos pataisoms. |  |  |  |
| 7. | Submikroninis kompozitas | 200 g | 1. skirtas veneringams, porceliano pataisoms, priekinių, ir krūminių dantų restauracijai; 2. greitai (per 5-10 s) sukietėjantis; |  |  |  |
| 8. | Takus submikroninis šviesoje kietėjantis kompozitas | 200 g | 1. greitai (per 5-10 s) sukietėjantis; 2. DuPont nanomerų,arba lygiavertė technologija; - ne mażiau 5 spalvų; 4. tinkantis tiesioginėms ir netiesioginėms restauracijoms bei keramikos pataisoms. |  |  |  |
| 9. | Šviesoje kietėjantis kompomeras | 400 g, švirkštuose arba kapsulėse | - tinkantis V klasės ertmių plombavimui; - naudojamas su bet kuria surišimo sistema; 3. tinkantis kaip pamušalas su kitais kompozitais. |  |  |  |
| 10. | Šviesoje kietėjantis silantas | 100 švirkštų | Atpalaiduojantis fluoro jonus. |  |  |  |
| 11. | Storo sluoksnio taki plombavimo medžiaga greitam darbui (kietėjimo laikas apie 10 s) | 200 g. | 1. Tinkanti kaip pamušalas po Plombomis; 2. Vagelių ir duobelių hermetikas; 3. Kulties atstatymui; 4. Įvairios pataisos; 5. 50% tvirtesnė už kitas storo sluoksnio takias medžiagas; 6. Dvigubai atsparesnė dėvėjimuisi už kitas storo sluoksnio takias medžiagas; 7. 4 pagrindiniai atspalviai. |  |  |  |
| 12. | Skystas kompozitas didelėms restauracijoms | 200 g., švirkštuose | 1. Sutvirtintas trumpomis skaidulomis; 2. dentino atstatymui bei restauracijos sutvirtinimui; 3. paprastas naudojimas, dedamas dideliais sluoksniais; 4. tvirtas, atsparus susitraukimui; 5. nevarvantis; 6. ne mažiau 2 spalvos |  |  |  |
| 13. | Derva | 20 rinkinių po 3 švirkštus | Skirta fluorozės ir pradinio karieso pažeistų dantų gydymui be grąžtų, instrumentų ir plombinių medžiagų. |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 40000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 48000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

XVII Pirkimo dalis

Surišimo sistemos. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.) | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Kaina be PVM (Eur) | Bendra suma su PVM (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šviesoje kietėjanti drėgno surišimo adhezyvinė sistema | 20 Vnt. | 1. vieno žingsnio (buteliuko); 2. su nanomerų użpildo dalelėmis. |  |  |  |
| 2. | Universali dvigubo kietėjimo savaiminio ėsdinimo surišimo sistema | 20 Vnt. | - dviejų buteliukų sistema; - skirta visų rūšių restauracijoms; - sudėtyje turi nanodalelių; 4. toleruoja drėgmę. |  |  |  |
| 3. | Vienkomponentis šviesa kietinamas universalus adhezyvas | 20 Vnt. | 1. gali būti naudojamas su visomis ėsdinimo galimybėmis; 2. optimalus veikimas su skirtingais jungiamaisiais paviršiais; 3. tinka tiesioginėms restauracijoms, keramikos pataisų atvejais, padidėjusiam dantų jautrumui gydyti; 4. buteliukas 5 ml.+-1 ml. |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 8000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 12000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

XVIII Pirkimo dalis

Stiklo pluošto kaiščiai. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.) | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Kaina be PVM (Eur) | Bendra suma su PVM (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stiklo pluošto kaiščiai | 20 rinkinių | 1. konusinės formos; 2. įvairaus dydžio; 3. rentgenokontrastiški; 4. tvirti; 5. rinkinyje turintys formavimo grąžtus. |  |  |  |
| 2. | Stiklo pluošto kaiščių papildymai | 100 vnt. |  |  |  |  |
| 3. | Stiklo pluošto audinio juostos | 3 pakuotės | 1. impregnuotos šviesoje kietėjančiu kompozitu; 2. skirtos dantų tvėrimui, tiesioginių ir netiesioginių, laikinų ir galutinių dantų restauracijų sutvirtinimui. |  |  |  |
| 4. | Mikrostiklo pluošto kaiščiai | 100 pakuočių | 1. rentgenokontrastiški; 2. nereikalingas specialus grąžtas kanalo paruošimui; 3. tiksliausias kaiščio dydžio parinkimas pagal kanalo morfologiją; 4. įvairių dydžių skersmens pakuotė (Ø 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm). |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 8000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 12000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

XIX Pirkimo dalis

Mašininės endodontijos prietaisai ir instrumentai. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.) | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Kaina be PVM (Eur) | Bendra suma su PVM (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endodontinis motoras | 2 vnt. | - Tolygiai besisukantis ir reciprokinis judesys; 2. suprogramuoti nustaymai darbui su protaper, patlifile, wave one., gates ir reciprokinio judesio instrumentais; 3. 8 laisvai pasirenkamos programos; 4. 4. autoreversas; 5. Instrumento sukimosi greitis 250.1200 aps/min.; 6. aparatas turi įkraunamą bateriją, taip pat gali būti įkrautas iš elektros tinklo; 7. įkrauta baterija nepertraukiamai gali dirbti ne mažiau 2 val.; 8. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 |  |  |  |
| 2. | Protaper Ultimate mašininių instrumentų rinkinys | 150 vnt. | 1. Lankstus, ypač apikaliniame trečdalyje; 2. prisitaiko prie kanalo anatomijos, paprastai naudojama, reikalinga mažiau failų, su modernizuota crown-down koncepcija; 3. turi būti autoklavuojami ne mažiau 3-5 kartų. 4. CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 |  |  |  |
| 3. | Pathfile mašininių instrumentų rinkinys | 40 vnt. |  |  |  |  |
| 4. | Wave one mašininių instrumentų rinkinys | 40 vnt. |  |  |  |  |
| 5. | Protaperinė gutaperča | 150 vnt. | Atitinkanti instrumento konusą. |  |  |  |
| 6. | Protaperiniai sauskaiščiai | 200 vnt. | Atitinkantys instrumento konusą. |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 16000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 24000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

XX Pirkimo dalis.

Kiti cementai. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.) | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Kaina be PVM (Eur) | Bendra suma su PVM (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MTA cementas | 4 dėžutės | Baltas ir pilkas |  |  |  |
| 2. | MTA cementas endodontijai | 50 g. | 1. Skirtas kanalo užpildymui; 2. Švirkštuose. |  |  |  |
| 3. | Dervinis cementas | 20 rinkinių | 1. skirtas adhezyviniam netiesioginių restauracijų (keramikos, kompozitu), metalų bei kaiščių ir kultinių įklotų, stiklo kaiščių fiksavimui; 2. neorganinis užpildas turi sudaryti apie 70 proc. masės, sudėtyje turi būti bifunkcinią (met)akrilato; 3. dvigubo kietėjimo; 4. savaiminio sukibimo; 5. nereikalingi papildomi surišėjai ir paruoštų dantų paviršių kondicionavimas. |  |  |  |
| 4. | Cheminio kietėjimo dervinis cementas | 20 rinkinių | Skirtas kaip sileris dantų kanalo plombavimui. |  |  |  |
| 5. | Šviesoje kietėjantis kalcio silikato pamušalas | 50 g., švirkštuose | 1. Tiesioginiam ir netiesioginiam pulpos padengimui; 2. stimuliuojantis antrinio dentino formavimąsi; 3. toleruojantis drėgmę; 4. rentgeno konstrastiškas. |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 6000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 8000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

XXI Pirkimo dalis

Kitos medžiagos. Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Numatomas kiekis 35 mėn. laikotarpiui (vnt.) | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Kaina be PVM (Eur) | Bendra suma su PVM (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laikinas užpildas pasta | 20 dėžučių | 1. Baltos spalvos; 2. Fasavimas po 30 g. |  |  |  |
| 2. | Cinko eugenolinis cementas | 10 dėžučių po 80 g. | Susitirpintas polimeru. |  |  |  |
| 3. | Ėsdinimo gelis | 200 švirkštų po 12 ml. | 1. 35 procentai fosforo rūgšties; 2. tiksotropiška ir nuplaunama. |  |  |  |
| 4. | Fluoro lakas | 40 rinkinių po 15 g. | lako milteliai+10 ml skiediklio+kempinėlė |  |  |  |
| 5. | Fluoro želė | 40 vnt. tūbelėse po 45 g. | ekspozicijos laikas — 2-3 min. |  |  |  |
| 6. | Dantų poliravimo pasta | 100 vnt. fasuota po 150 g. | 1. Turinti fluoro; 2. Įvairaus grubumo. |  |  |  |
| 7. | Dantų poliravimo pasta | 100 vnt. fasuota po 150 g. | 1. Neturinti fluoro; 2. Įvairaus grubumo. |  |  |  |
| 8. | Hemostatinis skystis | 20 flakonų po 15 ml. |  |  |  |  |
| 9. | Hemostatinis gelis | 50 švirkštų | 1. Skaidrus; 2. sudėtyje turintis 25% aliuminio chlorido. |  |  |  |
| 10. | Homeostatinės kempinėlės | 40 dėžučių po 50 vnt. |  |  |  |  |
| 11. | Retrakcinis skystis | 30 flakonų po 13 ml. |  |  |  |  |
| 12. | Retrakciniai siūlai | 60 flakonų po 2,5 ml. | Pintos struktūros |  |  |  |
| 13. | Mikroaplikatoriai | 1000 vnt. | Įvairių dydžių |  |  |  |
| 14. | Šepetėliai | 2000 vnt. | 1. Skirti surišėjo ar lako tepimui; 2. Įvairių dydžių. |  |  |  |
| 15. | Endodontinės liniuotės | 20 vnt. | Sterilizuojamos |  |  |  |
| 16. | Maišymo lentelės | 100 vnt. | Plastikinės arba popierinės |  |  |  |
| 17. | Sodos milteliai | 100 flakonų | - Skirti sodapūtei; - Turi Microsphere technologijas; 3. Veiklioji medžiaga: kalcio karbonatas, kurio dalelių dydis Ø 60-70 µm; 4. biologiškai skaidus; 5. be druskos, cukraus ar glitimo. |  |  |  |
| 18. | Eritritolis sodapūtei | 100 flakonų | Profilaktinė dantų valymo priemonė, skirta naudoti su EMS AIRFLOW sistemomis. |  |  |  |
| 19. | Glicinas sodapūtei | 100 flakonų | 1. Glicino valymo milteliai sodapūtei; 2. Smulkūs 25 mikronų grūdeliai; 3. Periodontologiniams pacientams. |  |  |  |
| 20. | Burnos skalavimo skystis | 100 litrų | 1. turi atitikti ES šalims taikomų standartų reikalavimus; 2. pasižymintis antiseptiniu poveikiu. |  |  |  |
| 21. | Indikatorius karieso nustatymui | 20 pakuočių |  |  |  |  |
| 22. | Kompozitu poliravimo paso sistema (deimantinių ir aliuminio oksido) | 60 rinkinių | 1. Išsaugojančio ir poliruojančios kompozicinių restauracijų mikro ir makro reljefus; 2. rinkinys su poliravimo šepetėliu ir šveitimo diskeliu. |  |  |  |
| 23. | Smėlis smėliasrovei | 40 flakonų | 1. Turintis aliuminio oksido; 2. Įvairių grubumų. |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 16000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 20000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

Bendrieji reikalavimai tiekėjams

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus  Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.

3. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.