Priedas Nr. 1 

DĖL KIRDĖJŲ RŪMŲ BARBOROS RADVILAITĖS G.4, VILNIUJE KAPITALINIO REMONTO IR RESTAURAVIMO DARBŲ SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU PIRKIMO 


	Eil. 
Nr.
	Klausimas
	Tiekėjų atsakymas / pastabos 
	Perkančiosios organizacijos atsakymas

	1. 
	Ar turite pastabų, klausimų Techninei specifikacijai? Ar Techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Prašome pateikti argumentuotas pastabas / klausimus.
	Norėtųsi papildomo patikslinimo dėl archeologinių tyrimų. Vertinant pateiktus dokumentus matosi, kad gali tekti atlikti tiek archeologinius žvalgymus, tiek detaliuosius archeologinius tyrimus. Tai yra skirtingos kategorijos tyrimai, kuriems taikomi labai skirtingi įkainiai. Norėtųsi, kad būtų sukonkretinta kokio pobūdžio tyrimus ketinama įsigyti (dokumentuose sutinkamas terminas tik „archeologinė priežiūra“, kurių mūsų vertinimu nepakanka). Taip pat aiškumo dėlei vertėtų pagal tyrimų pobūdį numatyti ir tokių tyrimų apimtis kvadratiniais metrais.
	Detaliuosius archeologinius tyrimus  atliks ir juos apmokės Užsakovas. Archeologo priežiūrą darbų vykdymo metu organizuos ir apmokės Rangovas.

	2. 
	Ar Techninėje specifikacijoje, tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie yra sunkiai įgyvendinami?
	-
	-

	3. 
	Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į Techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? 
	-
	-

	4. 
	Ar Techninėje specifikacijoje nurodyti planuojamų įsigyti darbų techniniai aprašymai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime?
	-
	-

	5. 
	Ar per Aiškinamajame rašte 4 punkte nurodytą terminą realu atlikti darbus? Jeigu ne, kokie būtų realūs pirkimo objekto įgyvendinimo terminai? Pagrįskite.
	-
	-

	6. 
	Ar keliami kvalifikaciniai reikalavimai yra tinkami sutarties įgyvendinimui? Jeigu ne, kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite.
	-
	-

	7. 
	Ar keliami žalieji reikalavimai yra tinkami sutarties įgyvendinimui? Jeigu ne, kokie žalieji kriterijai, Jūsų nuomone, galėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite.
	-
	-

	8. 
	Kokius kontrolės mechanizmus siūlote nustatyti viešojo pirkimo sutartyje atliekamų darbų kontrolei vykdyti?
	-
	-

	9. 
	Prašome nurodyti preliminarią darbų kainą EUR be PVM.
	-
	-

	10. 
	Prašome įvardyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją tinkamam šių darbų įsigijimui.
	-
	-

	11. 
	Jei dalyvavote gyvame susitikime, prašome pateikti kilusius klausimus.

	-
	-


_____________________________________________

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Tiekėjų atsakymas / pastabos 
	Perkančiosios organizacijos atsakymas

	1.
	Pastaba: Tiekėjas klausimą pateikė ne pagal PO formą - paaiškinimų sklityje
	Prašome pateikti darbų kiekių žiniaraščius kuriuos reikės užpildyti pateikiat pasiūlymą
	Darbų kiekių žiniaraščiai pateikiami kartu su pirkimo dokumentais

	
	
	Prašome patikslinti baldų pirkimą- nepirkimą, nes aiškinamajame rašte nurodyta, kad neperkama pagal SA TS 92-126 lapuose pateiktą informaciją, bet tolimesniuose lapuose taip pat yra nurodomi baldai , pvz. viruvės baldai ir t.t., tai neaišku ar jie perkami ar ne?
	Vykdant pirkimą yra patikslinta pirkimo techninė specifikacija (aiškinamasis raštas)  – nurodytos perkamos ir neperkamos pozicijos. Perkami tik gaminiai, tiesiogiai įmontuojami į pastatą, be kurių neįmanoma pastato užbaigti.


___________________________________________________

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Tiekėjų atsakymas / pastabos 
	Perkančiosios organizacijos atsakymas

	1.  
	Ar turite pastabų, klausimų Techninei specifikacijai? Ar Techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Prašome pateikti argumentuotas pastabas / klausimus.
	Tiek kiek spėta įsigilinti, atrodo aišku.
	-

	2. -dė 
	Ar Techninėje specifikacijoje, tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie yra sunkiai įgyvendinami?
	Tiek kiek spėta įsigilinti, neįgyvendinamų sprendimų neaptikta.
	-

	3.  
	Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į Techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? 
	Aiškinamojo rašto 3.14 punktas palieka neapibrėžtą situaciją, todėl kiekvienas rangovas interpretuos arba rizikuos skirtingai. Kadangi konkursas yra fiksuoto įkainio, siūlome įtraukti tiriamų taškų kiekį, kad visi vertintųsi vienodai.
	Darbo projekto rengimo metu minimalų tiriamų taškų skaičių apibrėžia Statybos techninis reglamentas  1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ ir darbo projekto rengėjas savo nuožiūra pagal poreikį. Tyrimų išlaidos turi būti įvertintos Rangovo rengiamo Darbo projekto rengimo kainoje.

	4.  
	Ar Techninėje specifikacijoje nurodyti planuojamų įsigyti darbų techniniai aprašymai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime?
	Ne, tokių vietų nepastebėjome, tačiau laiko nuodugniai išanalizuoti visas technines specifikacijas nebuvo pakankamai, todėl pilnai patvirtinti negalime. 
	Dėkojame už atsakymą.

	5.  
	Ar per Aiškinamajame rašte 4 punkte nurodytą terminą realu atlikti darbus? Jeigu ne, kokie būtų realūs pirkimo objekto įgyvendinimo terminai? Pagrįskite.
	Darbų atlikimui numatytas 17 mėn. Terminas atrodo pakankamas, tačiau 4.2. punkte numatytas DP atlikimas per 5 mėn. Mūsų nuomone neturėtų būti esminė sąlyga. Darbus galima atlikti ir rengiant DP etapais, todėl siūlome netraukti šios sąlygos. Tvarkybos darbų projektas yra parengtas, pagal jį galima jau dirbi, o proejktuotojai ne visada gali iš karto pradėti dirbti kai yra sudaroma Rangos darbų sutartis. 
	Darbų atlikimui bus numatyta 18 mėnesių. Konstrukcijų projekto rengimą numatysime etapais, etapiškai teikiant jį ekspertizei. Bendras darbo projekto parengimo terminas yra svarbus, nes tik pilnai parengus visas Darbo projekto dalis galima tinkamai užtikrinti atskirų projekto sprendinių tarpusavio suderinamumą, atsižvelgiant, kad  Darbo projekto rengimas numatytas BIM aplinkoje, kur atskirų dalių rengimas nelygiagrečiai neįmanomas.

	6.  
	Ar keliami kvalifikaciniai reikalavimai yra tinkami sutarties įgyvendinimui? Jeigu ne, kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite.
	1. Prašome sukonkretinti kvalifikacijos reikalavimų 2.2 ir 2.4 punktus, numatant, kad kvalifikacijos reikalavimą gali atitikti keli specialistai kartu. Paaiškiname, kad šiuo metu numatytame kvalifikacijos reikalavimų projekte prie pastabų nurodyta, kad tas pats specialistas gali būti siūlomas daugiau nei vienai pozicijai, tačiau nėra reglamentuota ar skirtingi specialistai gali būti siūlomi, kad bendrai būtų atitinkamas vienas kvalifikacijos reikalavimas.
2. Pirkimo sąlygose nustatytas kvalifikacijos reikalavimas dėl teisės verstis veikla ir analogiškai specialiųjų statybos darbų vadovui dėl šilumos gamybos įrenginių montavimo. Pažymime, kad atestatai įmonėms ir specialiųjų statybos darbui vadovui išduodami ne visai šiai darbų grupei, o su prierašu iki kelių MW galios išduodamas atestatas. Atitinkamai iki nurodytos galios įmonė ir specialiųjų statybos darbų vadovas gali vykdyti veiklą. Prašome perkančiosios organizacijos sukonkretinti iki kokios galios yra būtina būti atestuotam tiekėjui ir atitinkamai specialiųjų statybos darbų vadovui. Priešingu atveju kiltų dviprasmybė pasiūlymų vertinimo metu kai vienas tiekėjas turės įrašą atestate pvz iki 5 MW, o kitas iki 10 MW.
3. Siūlome dėl 5 kvalifikacijos reikalavimo kaip įrodantį dokumentą papildomai numatyti, kad turi būti pateikiama Tvarkybos darbų priėmimo komisijos patvirtinta tvarkybos darbų priėmimo akto kopija. Paaiškiname, kad šis dokumentas leistų įsitikinti Perkančiajai organizacijai, kad tvarkybos darbai yra baigti ir priimti kaip tinkami. Be to, šiame akte nurodoma atliktų tvarkybos darbų vertė.
	1. Tas pats specialistas gali būti siūlomas daugiau nei vienai pozicijai - skirtingi specialistai gali būti siūlomi.

2. Dėkojame. Perkančioji organizacija patikslino kvalifikacinį reikalavimą.

3. Perkančioji organizacija papildė reikalavimą, atsižvelgdama į siūlymą ir reikalauja Tvarkybos darbų priėmimo komisijos patvirtinto tvarkybos darbų priėmimo akto.

	7.  
	Ar keliami žalieji reikalavimai yra tinkami sutarties įgyvendinimui? Jeigu ne, kokie žalieji kriterijai, Jūsų nuomone, galėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite.
	Siūlome Perkančiajai organizacijai nustatyti prie reikalavimų, kad atliekamiems tvarkomiesiems statybos ir tvarkomiesiems paveldosaugos darbams turi būti taikoma aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (ISO 14001). Pažymime, kad šio reikalavimo nustatymas pirkimo dokumentuose, leistų Perkančiajai organizacijai užtikrinti, kad atliekant su pirkimo objektu susijusius darbus būtų laikomasi žaliųjų reikalavimų.
	Žaliųjų reikalavimų laikymąsį reglamentuoja Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-508 („Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus.) Pirkimo dokumentų reikalavimuose bus prašoma, kad Tiekėjas  atliekamiems statybos darbams taikys aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais.


	8.  
	Kokius kontrolės mechanizmus siūlote nustatyti viešojo pirkimo sutartyje atliekamų darbų kontrolei vykdyti?
	Siūlymų neturime.
	-

	9.  
	Prašome nurodyti preliminarią darbų kainą EUR be PVM.
	Nurodyti preliminarią kainą yra sudėtinga neatlikus detalių skaičiavimų. Tikėtina, kad kaina gali būti ~5-6 mln. Be PVM
	-

	10.  
	Prašome įvardyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją tinkamam šių darbų įsigijimui.
	-
	-

	11.  
	Jei dalyvavote gyvame susitikime, prašome pateikti kilusius klausimus.
 
	Gyvoje objekto apžiūroje dalyvavau. Kilę klausimai:
1. Koks numatytas biudžetas?

	Biudžeto viešinti neplanuojama.



