Klausimai rinkai

1. Techninė specifikacija

| Nr. | Rinkos konsultacijos klausimas | Rinkos dalyvio atsakymai | Konkrečių punktų korekcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar logiškas reikalavimas numatant, kad į kainą turi būti įtraukta visos reikalingos išlaidos sklandžiam sistemos veikimui 5 metams, siekiant apsisaugoti nuo perdėtų kainų ir nelogiškų licencijų? |  |  |
| 2. | Ar apsaugos klasė IP55 nėra perteklinis reikalavimas lauko sąlygoms stovinčiai baterijai? |  |  |
| 3. | TS reikalavimas skyriuje II. Keitikliai. Nr. 7. EN61000-6-2/EN61000-6-4 (arba lygiavertis), EC/EN 62477 (arba lygiavertis). Ar teisingai suprantame, kad 6-1 ir 6-3 standartai tinkami buitinėms, o 6-2 ir 6-4 pramoninėms baterijoms? |  |  |
| 4. | Ar techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai baterijai ir EMS yra aiškūs? |  |  |
| 5. | Bet kokie kiti pasiūlymai, komentarai, susirūpinimai. |  |  |
| 6. | Prašome pateikti kitus alternatyvius siūlymus / pastebėjimus dėl numatomo pirkimo vykdymo. |  |  |
| 7. | Kokia preliminari kaina? |  |  |
| 8. | Ar dalyvautumėte šio pirkimo objekto viešajame pirkime? |  |  |
| 9. | Įvardinkite kitas sąlygas (pvz. kvalifikacinių reikalavimų ir pan.) kurios lemtų didesni susidomėjimą pirkimo objektu? |  |  |
| 10. | Ar techninėje specifikacijoje nurodyti vykdymo terminai (6 mėn. ) priimtini? |  |  |
| 11. | Kiti Jūsų pastebėjimai/pasiūlymai? |  |  |