Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

MEDIENOS GRANULIŲ VŠĮ ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – kuras (granulės) Pandėlio ambulatorijai (toliau – prekės).

- Perkamos prekės  atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio      28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.1 papunktį: perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankų prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 „Dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų“. Malkinė mediena, kita tvarumo priemones atitinkanti mediena yra įtraukta į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą. Prekės turi turėti EnPlus A1 kokybės sertifikatą.

- Perkamų prekių aplinkos apsaugos kriterijus pagrindžiantys dokumentai teikiami kartu su prekėmis prekių pristatymo metu.

- Perkamas preliminarus kiekis – 50 t, medienos granulių poreikis priklausomai nuo oro sąlygų gali kisti.

- Prekių savybės:

5.1.	Granulių drėgnumas – ne daugiau 9 %;

5.2. 	Granulių diametras – ne daugiau 8 mm;

5.3. 	Kaloringumas – ne mažiau 3 950 (kcal/kg);

5.4.	Peleningumas – ne daugiau 0,7 %;

5.5.	Fasuotos po 1 toną.

- Prekės turi būti pristatomos dalimis nuo 2026 m. rugsėjo 15 d. iki 2027 m. balandžio  30 d., pagal atskirą užsakymą, vienkartinis pristatymo kiekis ne didesnis nei 3 t.

- Prekės ir paslaugos užsakomos pagal perkančiosios organizacijos el. paštu pateiktą užsakymą. Tiekėjas turi užtikrinti, kad užsakytos prekės pardavimui bus paruoštos per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo arba per su perkančiosios organizacijos atstovu sutartą laiką, tačiau šis laikas negali būti ilgesnis kaip 5 darbo dienos.

- Nekokybiškas prekes Tiekėjas turi pakeisti kokybiškomis per 1 darbo dieną arba per su perkančiosios organizacijos atstovu suderintą laiką, tačiau šis laikas negali būti ilgesnis kaip 3 darbo dienos.

- Visos išlaidos, susijusios su medienos granulių pakrovimu, svėrimu, pristatymu, iškrovimu į padavimo talpyklą esančią adresu Puodžialaukės g. 1A, Pandėlys, Rokiškio raj. turi būti įskaitytos į medienos granulių prekių kainą.

- Prekės bus perkamos pagal poreikį ir finansines galimybes. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti visos sutarties vertės.