## Pirkimo sąlygų 2.1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I-IV PIRKIMO OBJEKTO DALIS „ORGANINIŲ MOLEKULIŲ MODELIAVIMO RINKINYS“

- REIKALAVIMAI SUTARTIES VYKDYMUI

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
|  | Prekė turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. | TAIP/NE |
| 2. | Prekių pristatymo terminas – 4 mėnesiai nuo užsakymo pateikimo dienos. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 3. | Prekes tiekėjas turės pristatyti į šios techninės specifikacijos 1 priede „Kiekiai pagal pirkimo dalis ir pristatymo adresai“ nurodytas(-ose) mokyklas(-ose) pagal nustatytus konkrečius Prekių pristatymo į konkrečias mokyklas kiekius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresai ir (ar) konkrečiu adresu reikalingi pristatyti kiekiai gali būti patikslinti, nekeičiant specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede nurodytų apskričių. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

2.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.5 punkte (pagal principus reikalavimai nustatomi pakuotėms techninėje specifikacijoje)

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jeigu prekės bus pristatomos supakuotos į antrinę pakuotę, ši pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, nurodytos Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punkte. | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. Sutarties vykdymo metu*: - tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba - dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba - Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. |

* Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas pateiktų atitikimą patvirtinančius dokumentus sutarties vykdymo metu.

3. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3.1. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai (įrašyti konkrečius siūlomus parametrus; įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimi) | Dokumento pavadinimas, puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo dokumente yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis* *Jei prekės komplektacijoje yra skirtingų gamintojų įrangos, reikalaujami duomenys privalo būti pateikti dėl kiekvienos (visos) įrangos. |  |  |  |
|  | Naudojimo paskirtis | Turi būti skirtas 3D molekulinių modelių konstravimui. Turi būti galima sudaryti įvairias paprastas organines molekules. |  |  |
|  | Plastikas ir skylės | Atomų dalys turi būti pagamintos iš tvirto plastiko rutuliukų ir turi būti nuo 1 iki 6 skylių, išdėstytų įprastomis kampinėmis kryptimis. |  |  |
|  | Dėžė | Visas turinys turi būti sudėtas į kompaktišką, tvirtą plastikinę laikymo dėžę. |  |  |
|  | Rinkinys Atomų | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei šie atomai: - 30 anglies atomų (juodi); - 12 deguonies atomų (raudoni); - 40 vandenilio atomų (balti,); - 4 azoto atomai (mėlyni); - 2 sieros atomai (geltoni); - 4 fosforo atomai (violetiniai); - 8 halogenų atomai (žali,); -3 metalo atomai (pilki). |  |  |
|  | Jungčių rinkinys | Rinkinyje turi būti ne mažiau nei šie atomai: - 55 vidutinio ilgio jungtys (pilkos, viengubi ryšiai) - 25 ilgos lanksčios jungtys (pilkos, dvigubi / trigubi ryšiai) - 60 trumpos jungtys (baltos, visų tipų ryšiams) 6 rožiniai nehibdridizuoti p-orbitalių „sparneliai“, 6 violetiniai nehibdridizuoti p-orbitalių „sparneliai“ ir 6 vienišų elektronų porų „sparneliai“ |  |  |
|  | Įrankis | Turi būti pateiktas įrankis (skirtas išardyti modelius su trumpomis jungtimis) |  |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos |  |  |

Techninės specifikacijos 1 priedas

KIEKIAI (MINIMALŪS PERKAMI) PAGAL PIRKIMO DALIS IR PRISTATYMO ADRESAI

I pirkimo objekto dalis – Organinių molekulių modeliavimo rinkinys (švietimo įstaigoms, esančioms Utenos ir Vilniaus apskrityse)

| Eil. Nr. | Institucija | Įrangos pristatymo adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vilniaus Baltupių progimnazija | Didlaukio g. 23, LT-08319 Vilnius | 1 |
| 2 | Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija | Linkmenų g. 8, LT-09300 Vilnius | 3 |
| 3 | Vilniaus Tuskulėnų gimnazija | Tuskulėnų g. 31, LT-09214 Vilnius | 2 |
| 4 | Vilniaus Senvagės gimnazija | Širvintų g. 80, LT-08216 Vilnius | 1 |
| 5 | Vilniaus Radvilų gimnazija | Gelvonų g. 55, LT-07135 Vilnius | 10 |
| 6 | Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija | Taikos g. 81, LT-05217 Vilnius | 2 |
| 7 | Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija | Gabijos g. 8, LT-06106 Vilnius | 5 |
| 8 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazija | P. Žadeikos g. 2, LT-06318 Vilnius | 4 |
| 9 | Vilniaus Vyčio gimnazija | Vilniaus g. 32, LT-01119 Vilnius | 15 |
| 10 | Vilniaus Simono Konarskio gimnazija | Statybininkų g. 5, LT-03200 Vilnius | 3 |
| 11 | Vilniaus "Laisvės" gimnazija | Darželio g. 2, LT-11238 Vilnius | 3 |
| 12 | Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija | Rugiagėlių g. 15, LT-11109 Vilnius | 2 |
| 13 | Vilniaus Karoliniškių gimnazija | Sausio 13-osios g. 13, LT-04345 Vilnius | 1 |
| 14 | Vilniaus Žemynos gimnazija | Čiobiškio g. 16, LT-07181 Vilnius | 10 |
| 15 | Vilniaus Ozo gimnazija | Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius | 5 |
| 16 | Vilniaus savivaldybės Grigiškių "Šviesos" gimnazija | Šviesos g. 16, LT-27123 Vilnius | 2 |
| 17 | Vilniaus Salininkų gimnazija | Vaikų g. 16, LT-02208 Vilnius | 2 |
| 18 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | Trampolio g. 5, LT-02232 Vilnius | 1 |
| 19 | Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazija | V. Druskio g. 11, LT-04306 Vilnius | 1 |
| 20 | Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija | Sietyno g. 21, LT-04316 Vilnius | 4 |
| 21 | Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija | Gedvydžių g. 8, LT-06306 Vilnius | 2 |
| 22 | Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija | Augustijonų g. 8, LT-01127 Vilnius | 12 |
| 23 | Vilniaus Simono Daukanto gimnazija | J. Jasinskio g. 11, LT-01112 Vilnius | 4 |
| 24 | Vilniaus Antakalnio gimnazija | Antakalnio g. 29, LT-10312 Vilnius | 5 |
| 25 | Vilniaus Pilaitės gimnazija | Tolminkiemio g. 2d, LT-06212 Vilnius | 2 |
| 26 | Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija | Kazliškių g. 4, LT-09205 Vilnius | 5 |
| 27 | Vilniaus "Juventos" gimnazija | Telšių g. 2, LT-02166 Vilnius | 5 |
| 28 | Vilniaus licėjus | Širvintų g. 82, LT-08216 Vilnius | 3 |
| 29 | Vilniaus "Žaros" gimnazija | Karklėnų g. 13, LT-11223 Vilnius | 1 |
| 30 | Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija | Algirdo g. 23A, LT-03219 Vilnius | 2 |
| 31 | Vilniaus "Varpo" suaugusiųjų gimnazija | V. Šopeno g. 8, LT-03211 Vilnius | 1 |
| 32 | Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija | Vilniaus g. 15A, Maišiagalos mstl., Vilniaus r. sav. LT-14242 | 9 |
| 33 | Vilniaus r. Nmenčinės Gedimino gimnazija | Ežero g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r. sav. LT-15170 | 2 |
| 34 | Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija | A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinė, Vilniaus r. sav. LT-15170 | 2 |
| 35 | Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija | V. Sirokomlės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. LT-13260 | 6 |
| 36 | Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazija | Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav. LT-14273 | 3 |
| 37 | Vilniaus r. Pagirių gimnazija | Šiltnamių g. 22, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav. LT-14117 | 2 |
| 38 | Vilniaus r. Rudaminos "Ryto" gimnazija | Gamyklos g. 22A, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. LT-13249 | 2 |
| 39 | Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija | Gamyklos g. 22B, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. LT-13249 | 2 |
| 40 | Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija | Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris | 1 |
| 41 | Trakų suaugusiųjų mokymo centras | Birutės g. 42, LT-21117 Trakai | 1 |
| 42 | Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija | J. Basanavičiaus g. 10, LT-20107 Ukmergė | 2 |
| 43 | Ukmergės Antano Smetonos gimnazija | J. Basanavičiaus g.7. LT-20107 Ukmergė | 2 |
| 44 | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Vilniaus g.69, LT-19121, Širvintos | 1 |
| 45 | Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | Gelvonų g. 10, Musninkų mstl., LT-19185, Širvintų r. | 1 |
| 46 | Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | Adutiškio g. 18, LT-18109 Švenčionys | 5 |
| 47 | Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija | Mokyklos g. 24, LT-18220, Švenčionėliai, Švenčionių r. | 1 |
| 48 | Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla | S. Nėries g. 5, Anykščiai LT-29145 | 1 |
| 49 | Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija | Mokyklos g. 6, LT-30119 Ignalina | 4 |
| 50 | Ignalinos r. Vidiškių gimnazija | Ignalinos g. 1A, LT-30234, Vidiškių k., Ignalinos r. sav. | 1 |
| 51 | Molėtų gimnazija | Jaunimo g. 5, LT-33127, Molėtai | 7 |
| 52 | Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | Širvintų g. 16, Giedraičiai, Giedraičių sen., LT-33274, Molėtų r. sav. | 3 |
| 53 | Utenos Dauniškio gimnazija | Vaižganto 48, LT - 28185, Utena | 36 |
| 54 | Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija | Vytauto g. 56, Dusetos, LT-32309, Zarasų r. | 1 |
| 55 | Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla | T. Kosciuškos g. 11, LT- 01100 Vilnius | 5 |
| 56 | Vilniaus lietuvių namai | Dzūkų g. 43, Vilnius, LT-02116 | 1 |
| 57 | Juodšilių "Šilo" gimnazija | A. Mickevičiaus g. 9, Juodšilių k., LT-14103, Vilniaus r. | 1 |
| 58 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija | Šv. Jono Pauliaus II g. 3, LT-17121, Šalčininkai | 5 |
| 59 | Riešės gimnazija | Beržų 2A, Riešė, Avižienių sen., LT-14266, Vilniaus raj. | 30 |
| 60 | Lavoriškių gimnazija | Miškų g. 8, Lavoriškės, LT-15232, Vilniaus r. | 1 |
| Viso |  |  | 257 |

II pirkimo objekto dalis - Organinių molekulių modeliavimo rinkinys (švietimo įstaigoms, esančioms Kauno, Alytaus ir Marijampolės apskrityse)

| Eil. Nr. | Institucija | Įrangos pristatymo adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija | Žaslių g. 21, LT-56235, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav. | 5 |
| 2 | Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija | Žeimių g. 20, LT-55125, Jonava | 3 |
| 3 | Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija | Chemikų g. 140, LT-55217, Jonava | 15 |
| 4 | Kauno "Aušros" gimnazija | Laisvės al. 95, 44295, Kaunas | 3 |
| 5 | Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija | Aukštaičių g. 78, 44162, Kaunas | 1 |
| 6 | Kauno Vinco Kudirkos progimnazija | Trakų g. 39, 44327, Kaunas, | 2 |
| 7 | Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija | Skuodo g. 27, 45131, Kaunas | 5 |
| 8 | Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo licėjus | Partizanų g. 118, LT-50368 Kaunas | 6 |
| 9 | Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija | Bitininkų g. 31, 46376, Kaunas | 10 |
| 10 | Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus | S. Lozoraičio g. 13, 50137, Kaunas | 2 |
| 11 | Kauno Kovo 11-osios gimnazija | Kovo 11-osios g. 50, 51289, Kaunas | 8 |
| 12 | Kauno "Vyturio" gimnazija | Taikos pr. 51, 50428, Kaunas | 15 |
| 13 | Kauno Palemono gimnazija | Marių g. 37, 52248, Kaunas | 6 |
| 14 | Vytauto Didžiojo universiteto "Rasos" gimnazija | P. Lukšio g. 40, 49294, Kaunas | 2 |
| 15 | Kauno "Varpo" gimnazija | Rytų g. 19, 51309, Kaunas | 3 |
| 16 | Kauno Juozo Grušo meno gimnazija | Šarkuvos g. 30, 48168, Kaunas | 15 |
| 17 | Prezidento Antano Smetonos gimnazija | Vijūnų g. 2, 46117, Kaunas | 10 |
| 18 | Kauno Petrašiūnų progimnazija | M. Gimbutienės g. 9, 52348, Kaunas | 3 |
| 19 | Kauno Jono Jablonskio gimnazija | Aušros g. 3, 44173, Kaunas | 10 |
| 20 | Kauno Maironio universitetinė gimnazija | Gimnazijos g. 3, 44260, Kaunas | 7 |
| 21 | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija | Miško g. 1, 44321, Kaunas | 2 |
| 22 | Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | Sandėlių g. 7, 45223, Kaunas | 1 |
| 23 | Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija | S. Lozoraičio g. 13, Garliava, LT-53226 Kauno r. | 30 |
| 24 | Kauno r. Babtų gimnazija | Kėdainių g. 51, Babtai, LT-54329 Kauno r. | 15 |
| 25 | Kauno r. Vilkijos gimnazija | Čekiškės g. 73, Vilkija, LT-54225 Kauno r. | 5 |
| 26 | Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija | Mokyklos g. 14, Čekiškės mstl., LT-54277 Kauno r. | 1 |
| 27 | Kauno r. Domeikavos gimnazija | Bažnyčios g. 3, Domeikava, LT-54349 Kauno r. | 1 |
| 28 | Kėdainių šviesioji gimnazija | Didžioji g. 62, LT-57273, Kėdainiai | 6 |
| 29 | Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija | Kauno g. 22, Krakės, Kėdainių r. sav., LT-58251 | 1 |
| 30 | Kėdainių r. Šėtos gimnazija | Kėdainių g. 1, Šėta, Kėdainių r. sav., LT-58131 | 1 |
| 31 | Prienų "Žiburio" gimnazija | J. Basanavičiaus g. 1, LT-59129, Prienai | 4 |
| 32 | Prienų r. Suvalkijos gimnazija | Kauno g. 29, LT-59292, Veiveriai, Prienų r. | 5 |
| 33 | Prezidento Jono Žemaičio gimnazija | Kalnų g. 3, LT-60136, Raseiniai | 2 |
| 34 | Raseinių Šaltinio progimnazija | Ateities g. 23, LT-60154, Raseiniai | 1 |
| 35 | Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija | Dariaus ir Girėno g. 12, LT-60352, Viduklė, Raseinių r. sav. | 13 |
| 36 | Varėnos "Ąžuolo" gimnazija | J. Basanavičiaus g. 33, LT-65193, Varėna | 2 |
| 37 | Alytaus Putinų gimnazija | Šaltinių g. 1, 62345 Alytus | 2 |
| 38 | Alytaus Jotvingių gimnazija | Topolių g. 20, LT- 63319 Alytus | 16 |
| 39 | Alytaus šv. Benedikto gimnazija | Topolių g. 19A, LT-63331 Alytus | 6 |
| 40 | Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija | Vlado Mirono g. 2, Daugai LT-64137 Alytaus r. | 11 |
| 41 | Alytaus r. Simno gimnazija | Vytauto g. 83, Simnas LT-64305 Alytaus r. | 2 |
| 42 | Alytaus r. Miroslavo gimnazija | Vienuolyno g. 16, Miroslavo k., LT-64235 Alytaus r. | 2 |
| 43 | Birštono gimnazija | Kęstučio g. 29, LT-59210, Birštonas | 5 |
| 44 | Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija | Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai | 9 |
| 45 | Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija | Metelių g. 7, Seirijai, LT-67227 Lazdijų r. sav. | 3 |
| 46 | Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija | Jaunimo g. 8, LT-67340 Veisiejai, Lazdijų r. sav. | 2 |
| 47 | Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija | J. Basanavičiaus g. 72, LT-70424 Kybartai, Vilkaviškio raj. | 1 |
| 48 | Prezidento Kazio Griniaus gimnazija | Atgimimo g. 1, LT-69415, Kazlų Rūda | 10 |
| 49 | Kalvarijos gimnazija | J. Basanavičiaus g. 16, LT-69202 Kalvarija | 10 |
| 50 | Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija | Kauno g. 7, LT-68175, Marijampolė | 15 |
| 51 | Marijampolės Petro Armino progimnazija | Vytenio g. 47, LT-68281, Marijampolė | 6 |
| 52 | Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija | Jaunimo g. 6 Igliauka, LT-69118, Marijampolės sav. | 2 |
| 53 | Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija | Dariaus ir Girėno g. 7, LT-68256, Marijampolė | 3 |
| 54 | Marijampolės Sūduvos gimnazija | R. Juknevičiaus g 32, LT-68208, Marijampolė | 4 |
| 55 | Šakių "Varpo" mokykla | J. Basanavičiaus 28, LT-71112, Šakiai | 1 |
| 56 | Všį Vytauto Didžiojo universiteto Šakių Žiburio gimnazija | V. Kudirkos 33, LT-71119, Šakiai | 1 |
| 57 | Kauno technologijos universiteto gimnazija | Studentų g. 65, LT-51369, Kaunas | 2 |
| Viso |  |  | 334 |

III pirkimo objekto dalis - Organinių molekulių modeliavimo rinkinys (švietimo įstaigoms, esančioms Panevėžio ir Šiaulių apskrityse)

| Eil. Nr. | Institucija | Įrangos pristatymo adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biržų "Atžalyno" pagrindinė mokykla | Sąjungos g. 15, LT-41133, Biržai | 1 |
| 2 | Biržų "Aušros" pagrindinė mokykla | Vytauto g. 47, LT-41148, Biržai | 1 |
| 3 | Biržų "Saulės" gimnazija | Vytauto g. 32, LT-41140, Biržai | 1 |
| 4 | Kupiškio r. Subačiaus gimnazija | Aukštaičių a. 10, Subačiaus m., LT-40406, Kupiškio r. sav. | 3 |
| 5 | Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija | Laisvės g. 18, Krekenavos mstl., 38310 Panevėžio r. | 1 |
| 6 | Panevėžio r. Raguvos gimnazija | Laisvės g. 24, Raguvos mstl., 38155 Panevėžio r. | 1 |
| 7 | Panevėžio r. Ramygalos gimnazija | Dariaus ir Girėno g. 32, Ramygalos m., 38265 Panevėžio r. | 3 |
| 8 | Panevėžio r. Smilgių gimnazija | Panevėžio g. 1, Smilgiai, 38378 Panevėžio r. | 4 |
| 9 | Panevėžio r. Velžio gimnazija | Žemdirbių g. 15, Velžio k., 38129 Panevėžio r. | 15 |
| 10 | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | P. Vileišio g. 7, 39144 Pasvalys | 15 |
| 11 | Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija | Panevėžio g. 53, 39235 Pumpėnai, Pasvalio r. | 1 |
| 12 | Rokiškio r. Pandėlio gimnazija | Panemunio g. 25, Pandėlys, LT-42365, Rokiškio r. | 1 |
| 13 | Akmenės rajono Akmenės gimnazija | Laižuvos g. 7, Akmenė, Akmenės r. LT-85357 | 1 |
| 14 | Akmenės rajono Ventos gimnazija | Ventos g. 13, Venta, Akmenės r. LT-85330 | 3 |
| 15 | Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija | Ramučių g. 5, Naujoji Akmenė, LT-85159 | 1 |
| 16 | Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija | Nepriklausomybės g. 62, Papilė, Akmenės r., LT-85245 | 3 |
| 17 | Joniškio "Saulės" pagrindinė mokykla | Livonijos g. 6, Joniškis LT-84124 | 2 |
| 18 | Joniškio "Aušros" gimnazija | S. Goeso g. 2, LT-84143 Joniškis | 2 |
| 19 | Kelmės "Aukuro" pagrindinė mokykla | J. Janonio g. 9, LT-86132, Kelmė | 1 |
| 20 | Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija | S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnai, LT-86486, Kelmės rajonas | 3 |
| 21 | Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija | Mokyklos g. 1, Šaukėnai, LT-86386,Kelmės r. | 4 |
| 22 | Pakruojo "Atžalyno" gimnazija | P. Mašioto g.1, LT-83143, Pakruojis | 1 |
| 23 | Pakruojo “Žemynos” progimnazija | P. Mašioto 45, Pakruojis, LT-83135 | 15 |
| 24 | Pakruojo r. Linkuvos gimnazija | Gimnazijos g. 32, Linkuva, LT-83435 Pakruojo r. | 5 |
| 25 | Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija | Radvilų g. 6, LT82177, Radviliškis | 2 |
| 26 | Radviliškio r. Baisogalos gimnazija | Mokyklos 25, LT-82323, Baisogala | 3 |
| 27 | Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija | Tilžės g. 137, LT-76348 Šiauliai | 4 |
| 28 | Šiaulių Didždvario gimnazija | Vilniaus g. 188, LT-76299, Šiauliai | 1 |
| 29 | Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija | S. Šalkauskio g. 3, LT-76288 Šiauliai | 4 |
| 30 | Šiaulių Ragainės progimnazija | Gardino 4, LT-78113 Šiauliai | 10 |
| 31 | Šiaulių Lieporių gimnazija | V. Grinkevičiaus g. 22, LT-78254, Šiauliai, | 2 |
| 32 | Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos gimnazija | S. Daukanto g. 71, LT-76230, Šiauliai | 2 |
| 33 | Šiaulių "Santarvės" gimnazija | Vytauto 113, LT-77161, Šiauliai | 1 |
| 34 | Šiaulių "Saulėtekio" gimnazija | Lieporių g. 2, 78244, Šiauliai | 6 |
| 35 | Šiaulių "Romuvos" gimnazija | Dainų g.7, Šiauliai, LT-78325 | 15 |
| 36 | Šiaulių Dermės mokykla | Vytauto g. 235, Šiauliai, LT-77821 | 5 |
| 37 | Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija | Dariaus ir Girėno g. 31, Gruzdžiai, Šiaulių r., LT-81421 | 3 |
| Viso |  |  | 146 |

IV pirkimo objekto dalis – Organinių molekulių modeliavimo rinkinys(švietimo įstaigoms, esančioms Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskrityse)

| Eil. Nr. | Institucija | Įrangos pristatymo adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plungės "Saulės" gimnazija | Birutės g. 31, LT-90112, Plungė | 20 |
| 2 | Mažeikių Pavasario progimnazija | Pavasario g. 53, LT-89178 Mažeikiai | 1 |
| 3 | Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija | Dariaus ir Girėno g. 16, Seda LT-89383 Mažeikių r. sav. | 10 |
| 4 | Mažeikių Gabijos gimnazija | Gabijos takas-1, LT-89107 Mažeikiai | 15 |
| 5 | Mažeikių r. Viekšnių gimnazija | Basanavičiaus g. 1, LT-89488 Viekšniai, Mažeikių r. sav. | 2 |
| 6 | Telšių Žemaitės gimnazija | Šviesos g. 15, LT-87123 Telšiai | 2 |
| 7 | Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija | Džiugo g. 6, LT-87116 Telšiai | 8 |
| 8 | Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija | Dariaus ir Girėno g. 56, Varniai, LT-88321 Telšių r. | 3 |
| 9 | Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija | Lazdynų Pelėdos g. 20, Tryškiai, LT-88155 Telšių r. | 3 |
| 10 | Telšių "Ateities" progimnazija | Lygumų g. 47, LT-87125 Telšiai | 1 |
| 11 | Telšių "Džiugo" gimnazija | Sedos g. 29, LT-87113 Telšiai | 8 |
| 12 | Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | Mokyklos g. 5, Luokė, LT-88238 Telšių r. | 1 |
| 13 | Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija | Daržų g. 1, Rietavas, 90314 Rietavo sav. | 3 |
| 14 | Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija | S. Daukanto g. 31, 92231 Klaipėda | 1 |
| 15 | Klaipėdos "Aukuro" gimnazija | Statybininkų pr. 7, 94237 Klaipėda | 15 |
| 16 | Klaipėdos Baltijos gimnazija | Baltijos pr. 51, Klaipėda 94127 | 2 |
| 17 | Klaipėdos "Vėtrungės" gimnazija | Gedminų g. 5, 94222 Klaipėda | 1 |
| 18 | Klaipėdos "Varpo" gimnazija | Budelkiemio g. 7, 95245 Klaipėda | 2 |
| 19 | Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija | Debreceno g. 29, 94167 Klaipėda | 3 |
| 20 | Klaipėdos Vydūno gimnazija | Sulupės g. 26, 93219 Klaipėda | 10 |
| 21 | Klaipėdos "Žaliakalnio" gimnazija | Galinio Pylimo g. 17, 91227 Klaipėda | 10 |
| 22 | Klaipėdos "Aitvaro" gimnazija | Paryžiaus Komunos g.14, 91166 Klaipėda | 1 |
| 23 | Klaipėdos jūrų kadetų gimnazija | Naikupės g. 25, 93202 Klaipėda | 24 |
| 24 | Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija | I. Simonaitytės g. 24, 95134 Klaipėda | 2 |
| 25 | Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija | Vingio g. 6, LT-96140 Gargždai | 3 |
| 26 | Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija | Klaipėdos g. 20, LT-96341 Priekulė | 1 |
| 27 | Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija | Mokyklos g. 1, LT-96272, Veiviržėnai | 1 |
| 28 | Klaipėdos r. Sendvarios „Saulės“ mokykla | Agilos g. 12, LT-92337, Trušeliai | 15 |
| 29 | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | Laukžemės g. 9, Darbėnai, Kretingos r., LT97265 | 6 |
| 30 | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | Mokyklos g. 4, LT-97222 Vydmantai, Kretingos r. | 4 |
| 31 | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | Savanorių g. 56, LT- 97113, Kretinga | 8 |
| 32 | Kretingos rajono Salantų gimnazija | Taikos g. 4, LT-97313 Salantai, Kretingos r. | 1 |
| 33 | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | Vilniaus g. 12, LT–97108, Kretinga | 15 |
| 34 | Šilutės r. Vainuto gimnazija | Tauragės g. 14,Vainuto mstl. Šilutės r., LT-99432 | 2 |
| 35 | Šilutės Vydūno gimnazija | Atgimimo al. 3, Šilutė, LT-99123 | 7 |
| 36 | Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija | Vilniaus g. 3, LT-99292, Pagėgiai | 2 |
| 37 | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija | J. Basanavičiaus g. 25, LT-75124, Šilalė | 4 |
| 38 | Jurbarko Naujamiesčio progimnazija | Kalninės g. 39, LT-74179, Jurbarkas | 1 |
| 39 | Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla | Vytauto Didžiojo 53A, LT-74135, Jurbarkas | 2 |
| 40 | Tauragės Tarailių progimnazija | Melioratorių g. 9, LT-72111 Tauragė | 9 |
| Viso |  |  | 229 |

Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).

https://recyclass.eu/

https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-tvarkytojai/atlieku-tvarkytojai-turintys-teise-israsyti-gaminiu-ir-ar-pakuociu-atlieku-sutvarkyma-irodancius-dokumentus