Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

KRATOS SUPRA RENTGENO SPINDULIŲ FOTOELEKTRONŲ SPEKTROSKOPO (XPS) TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkamas objektas – FTMC eksploatuojamo Kratos Supra rentgeno spindulių fotoelektronų spektroskopo (XPS) techninio aptarnavimo paslaugos.

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai: |  |
| 1.1 |  | Paslaugos turi būti suteiktos FTMC patalpose, kuriose yra instaliuotas prietaisas |
| 1.2 |  | Techninis aptarnavimas turi būti atliekamas vadovaujantis gamintojo nustatytomis procedūromis, metodikomis ir rekomendacijomis. |
|  | Techninio aptarnavimo apimtis: |  |
| 2.1. |  | Techninio aptarnavimo metu turi būti atlikta prietaiso profilaktinė techninė priežiūra, diagnostika ir veikimo parametrų patikra pagal gamintojo rekomendacijas. |
| 2.2. |  | Techninio aptarnavimo paslaugos turi apimti visas gamintojo numatytas procedūras, būtinas užtikrinti tinkamą ir saugų prietaiso veikimą po aptarnavimo. |
| 2.3. |  | Techninio aptarnavimo metu turi būti suteiktos šios paslaugos: - elektronų šaltinio keitimas; - krūvio neutralizatoriaus elektronų šaltinio keitimas; - detektoriaus analizatoriaus keitimas; - vakuumo sistemos diagnostika, patikra ir aptarnavimas; - vakuuminės sistemos parametrų atkūrimas ir patikrinimas po aptarnavimo; - kiti gamintojo rekomenduojami techninės priežiūros darbai, būtini užtikrinti pilną prietaiso funkcionalumą. |
|  | Paslaugų suteikimo terminas | 4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Naujai pakeistos detalėms taikoma 12 mėn. garantijos terminas |  |
|  | Reikalavimai paslaugų teikimui* | Įrangos Kratos Supra XPS techninės priežiūros ir remonto paslaugas privalo teikti gamintojo apmokytas, apie įrangą išmanantis (kvalifikuotas), asmuo. |  |
|  | Išlaidos, kurios turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visos šioje techninėje specifikacijoje numatytos paslaugas bei keičiamos detalės, taip pat siūlomo specialisto paslaugos. |  |
| 7. | Žalieji reikalavimai | Tiekėjas, teikdamas Paslaugas Paslaugų teikimo vietoje turi vykdyti pirminį atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimą jų susidarymo vietoje, atskiriant jas ir metant perkančiosios organizacijos tam tikras pažymėtas talpas ar konteinerius: popierius (taip pat kartonas, popierinių pakuočių atliekos), plastikas (taip pat plastikinių pakuočių atliekos), metalas, buitinės atliekos, tara, pašluostės su cheminių medžiagų likučiais, medis, stiklas, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, cheminių medžiagų atliekos ir užtikrinti atliekų tinkamą sutvarkymą. Už Paslaugų priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas tinkamai rūšiuoja atliekas jų susidarymo vietoje. |  |
| 8. |  | Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą - tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo “. |  |

* Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti šios Techninės specifikacijos 5 punkte nurodytą reikalavimą pagrindžiančius dokumentus: Įrangos gamintojo laisvos formos patvirtinimas (gali būti sutartis/ kvalifikacijos pažymėjimas ar kt.), kad tiekėjo laimėjimo atveju, gamintojo patikėti asmenys (arba sutartį su tokiais asmenimis turintys atitinkamai kvalifikuoti asmenys) atliks įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugas, nurodant asmenų vardus, pavardes, atstovaujamą juridinį asmenį (jeigu atstovaujama).

_________________________