| Pirkimo sąlygų 8 priedas „Darbų kainų žiniaraštis“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS „NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA ŠAPNAGIŲ KAIME“ |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pozicijos | Pagal pirkimo dokumentus |  |  |  |
|  |  | Mato vnt. | Kiekis | Kaina be PVM, Eur |  |
| 1. | BENDROJI DALIS |  |  |  |  |
| 1.1 | Projekto parengimas (projektiniai pasiūlymai, viešinimas, statybos leidimas ir techninis - darbo projektas)1 vnt. popierinis originalas, 2 vnt. kopijos, 1 vnt. CD diskas ir projekto vykdymo priežiūra | kompl. | 100% |  |  |
| 1.2 | Išpildomieji brėžiniai (2 kompl.). Kadastrinė byla suderinta VĮ Registrų centre (1 kompl.) | kompl. | 100% |  |  |
| Viso (Bendroji dalis): |  |  |  |  |  |
| 2. | TECHNOLOGINĖ ĮRANGA (kaip numatyta Užsakovo reikalavimuose) |  |  |  |  |
| 2.1 | Esamame arba naujai suprojektuotame slėgio gesinimo šulinyje naujos santechninės armatūros įrengimas, (tame tarpe ir santechnine armatūra, reikalinga pajungimui prie esamos slėginės trasos,) | kompl. | 100% |  |  |
| 2.2 | Šulinio su rankinėmis grotomis įrengimas (fekalinio šulinio sumontavimas ant naujai suprojektuotos atitekančių nuotekų trasos, naujos fekalinių nuotekų trasos nuo gesinimo šulinio iki grotų paklojimas bei pačių rankinių grotų iš AISI 316 sumontavimas šulinyje) (kaip numatyta Užsakovo reikalavimuose) | kompl. | 100% |  |  |
| 2.3 | Smėliagaudės įrengimas (g/b Ø1500 šulinio – sėsdintuvo sumontavimas). Savitakinės PVC Ø200 nuotekų trasos nuo rankinių grotų šulinio iki smėliagaudės, paklojimas (kaip numatyta Užsakovo reikalavimuose) | kompl. | 100% |  |  |
| 2.4 | Srauto paskirstymo šulinio sumontavimas (g/b Ø1500 šulinio sumontavimas. Šulinyje srautai vamzdžiais paskirstomi trimis kryptimis – dvi kryptys PE Ø 160 vamzdžiais į du NVĮ. Ant abiejų vamzdžių galų peilinių sklendžių, atlaikančių slėgį iš abiejų pusių, sumontavimas (2 vnt. - Ø150) Betoninių atramų po abejomis sklendėmis įrengimas (kaip numatyta Užsakovo reikalavimuose) | kompl. | 100% |  |  |
| 2.5 | Biologiniai valymo įrenginiai (2 vnt., kurių bendras Q =21,4 m3/d (abiejų NVĮ nominalūs galingumai gali būti skirtingi, tai priklauso nuo parinktų standartinių NVĮ galingumų) lygiagrečiai sujungti į vieną įrenginį (kaip numatyta Užsakovo reikalavimuose) | kompl. | 100% |  |  |
| 2.6 | Dviejų biologinių valymo įrenginių sumontavimas (kaip numatyta Užsakovo reikalavimuose) ir fekalinių nuotekų trasų įrengimas nuo paskirstymo šulinio iki dviejų valymo įrenginių (kaip numatyta Užsakovo reikalavimuose) | kompl. | 100% |  |  |
| 2.7 | Srauto surinkimo šulinio įrengimas, fekalinių nuotekų trasų nuo dviejų biologinių valymo įrenginių iki srauto surinkimo šulinio paklojimas (kaip numatyta Užsakovo reikalavimuose) | kompl. | 100% |  |  |
| 2.8 | Debito apskaitos šulinio su debito apskaitos prietaisu sumontavimas, fekalinių nuotekų trasos nuo srauto surinkimo šulinio iki debito apskaitos šulinio paklojimas (kaip numatyta Užsakovo reikalavimuose) | kompl. | 100% |  |  |
| 2.9 | Mėginių paėmimo šulinio sumontavimas. Fekalinių nuotekų trasos nuo debito apskaitos šulinio iki mėginių paėmimo šulinio paklojimas bei išvalytų fekalinių nuotekų išleistuvo įrengimas (kaip numatyta Užsakovo reikalavimuose) | kompl. | 100% |  |  |
| 2.10 | Dumblo tankintuvo (g/b Ø2000 šulinys) sumontavimas. Fekalinių nuotekų trasų nuo biologinių valymo įrenginių iki dumblo tankintuvo paklojimas (kaip numatyta Užsakovo reikalavimuose) | kompl. | 100% |  |  |
| 2.11 | Orapūtės (du vnt.) (kaip numatyta Užsakovo reikalavimuose) | kompl. | 100% |  |  |
| 2.12 | Orapūčių, su visa joms reikalinga santechnine armatūra, reikiamais, į valymo įrenginius oro padavimo vamzdynais, sumontavimas. | kompl. | 100% |  |  |
| 2.13 | Elektros ir valdymo kabelių nuo esamo elektros apskaitos prietaiso iki naujai statomų NVĮ, iki orapūčių bei iki debito apskaitos prietaiso paklojimas. Apšvietimas, vaizdo kamera, daviklių sumontavimas ant talpų ir šulinių, valdymo skydo įrengimas (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose), garsinės signalizacijos nuo įsilaužimo į NVĮ įrengimas. Duomenų perdavimo ir priėmino įrangos apie įsilaužimą (kaip numatyta Užsakovo reikalavimuose) | kompl. | 100% |  |  |
| 2.14 | Tvoros įrengimas (kaip numatyta Užsakovo reikalavimuose) | kompl. | 100% |  |  |
| Viso (Technologinė įranga): |  |  |  |  |  |
| 3. | APLINKOS TVARKYMO DARBAI |  |  |  |  |
| 3.1 | Gerbūvio atstatymas nuotekų valymo įrenginių teritorijoje. Privažiavimo kelio prie dumblo tankintuvo įrengimas (nuotekų valymo įrenginių teritorijoje). Privažiavimo kelio ir aikštelės pagrindas – skalda | kompl. | 100% |  |  |
| Viso (Aplinkos tvarkymo darbai): |  |  |  |  |  |
| VISO DARBAMS |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |
| VISO SU PVM |  |  |  |  |  |
|  | Pastaba: |  |  |  |  |
|  | Kainų žiniaraštyje į darbų kiekius įeina medžiagų ir įrangos įsigijimas, bei jos sumontavimas. Pretendentai į Rangovus, prieš pateikdami savo pasiūlymą, privalo įsivertinti reikalingus atlikti, tačiau šiame darbų kainų Žiniaraštyje nenurodytus darbus, medžiagas, įrangą. |  |  |  |  |