## Pasiūlymas ir TS
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
1.1. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS HEMATOLOGINIŲ BENDRO KRAUJO TYRIMŲ, C REAKTYVAUS BALTYMO IR ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ĮRANGA PANAUDAI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius (kuris apima raportuotus tyrimus, bet neapima kontrolinių tyrimų, kalibracinių tyrimų ir pakartojimų) per 60 mėnesių Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (t. y., laikoma, kad vienerius metus sudaro 365 dienos) | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | 1 (vieno) tyrimo įkainis Eur be PVM (t. y. reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių, reikalingų 1 (vienam) tyrimui atlikti, įkainis Eur be PVM) | PVM tarifas (taikomas tyrimui) (%) | PVM dydis (taikomas tyrimui) (Eur) | 1 (vieno) tyrimo įkainis Eur su PVM (t. y. reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių, reikalingų 1 (vienam) tyrimui atlikti, įkainis Eur su PVM) | Bendra maksimalaus tyrimų skaičiaus kaina Eur be PVM per 60 mėnesių | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas, kurios įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13
1. | Bendro kraujo tyrimo (BKT) su leukocitų diferencijavimu į 5 dalis nustatymas | 150000 | - | - | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | -
1.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | - | - | - | - | - | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | - | - | - | - | - | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | - | - | - | - | - | /pildo tiekėjas/
2. | C reaktyvaus baltymo (CRB) nustatymas* * Šis tyrimas yra kokybės kriterijaus T1, nustatyto 1.3 punkto lentelėje, sudedamoji dalis, todėl reagentus / eksploatacines medžiagas / papildomas priemones šiam tyrimui atlikti tiekėjas turi pasiūlyti tik tuo atveju, jeigu siūlo kokybės kriterijų T1, nustatytą 1.3 punkto lentelėje. Atitinkamai VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras šiuos tyrimus sutarties vykdymo metu atliks tik tuo atveju, jeigu tiekėjas pilna apimtimi pasiūlys ir atitiks kokybės kriterijų T1, nustatytą 1.3 punkto lentelėje. | 25000 | - | - | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | -
2.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | - | - | - | - | - | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | - | - | - | - | - | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | - | - | - | - | - | /pildo tiekėjas/
3. | Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) nustatymas* * Šis tyrimas yra kokybės kriterijaus T2, nustatyto 1.3 punkto lentelėje, sudedamoji dalis, todėl reagentus / eksploatacines medžiagas / papildomas priemones šiam tyrimui atlikti tiekėjas turi pasiūlyti tik tuo atveju, jeigu siūlo kokybės kriterijų T2, nustatytą 1.3 punkto lentelėje. Atitinkamai VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras šiuos tyrimus sutarties vykdymo metu atliks tik tuo atveju, jeigu tiekėjas pilna apimtimi pasiūlys ir atitiks kokybės kriterijų T2, nustatytą 1.3 punkto lentelėje. | 10000 | - | - | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | -
3.1. | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 60 mėnesių atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | - | - | - | - | - | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | - | - | - | - | - | /pildo tiekėjas/
|  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | - | - | - | - | - | /pildo tiekėjas/
4. | Kitos eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
4.1. | Tiekėjai, pildydami šią lentelę, jeigu yra toks poreikis, gali prie kiekvieno tyrimo išskirti pagrindinius reagentus, skirtus tik konkrečiam tyrimui atlikti, o eksploatacines medžiagas / papildomas priemones, naudojamas tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti, išskirti šioje vietoje, įterpiant papildomas eilutes. |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | - | - | - | - | - | /pildo tiekėjas/
... |  |  | /pildo tiekėjas/ | /pildo tiekėjas/ | - | - | - | - | - | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [8 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendras PVM Eur: | [8 empty] | /pildo tiekėjas/
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [8 empty] | /pildo tiekėjas/
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: " REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Tiekėjas 1.1 punkto lentelėje nurodytų bendro kraujo tyrimo (BKT) su leukocitų diferencijavimu į 5 dalis nustatymo tyrimų atlikimui turi pasiūlyti įrangą panaudai, kurios techniniai reikalavimai pateikti 1.2 punkto lentelėje. 1.2 punkto lentelėje pateikti įrangos panaudai techniniai reikalavimai, susiję su C reaktyvaus baltymo (CRB) nustatymo tyrimų ir eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) nustatymo tyrimų atlikimu, nėra privalomi techninės specifikacijos reikalavimai, tačiau minėti reikalavimai yra susiję su kokybės kriterijais (atitinkamai T1 ir T2), aprašytais 1.3 punkto lentelėje. Tai reiškia, kad, jei tiekėjo siūlomu sprendimu negalima atlikti CRB ar ENG, ar CRB ir ENG tyrimų, tuomet tiekėjo pasiūlymas neturi atitikti su šių tyrimų atlikimu susijusių atitinkamų įrangos panaudai techninių reikalavimų, pateiktų 1.2 punkto lentelėje, o tiekėjas neturi siūlyti reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių CRB ir / ar ENG nustatymo tyrimų atlikimui (detalesni paaiškinimai pateikti 1.1 punkto ir 1.2 punkto lentelėse ties konkrečiais tyrimais / techniniais reikalavimais). 2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės (t. y., reagentai, eksploatacinės medžiagos bei papildomos priemonės) ir pakankami jų kiekiai nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui (kuris apima raportuotus tyrimus, bet neapima kontrolinių tyrimų, kalibracinių tyrimų ir pakartojimų) atlikti per 60 mėnesių. Tiekėjai turi įvertinti, kad visi reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir metodikas (kurios negali prieštarauti Lietuvos Respublikos norminiams teisės aktams), gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius pakuotę, terminus. Kontroliniams matavimams turi būti pateiktos kontrolinės medžiagos ne mažiau 2 lygių, normalaus ir patologinio. Tyrimai atliekami kiekvieną darbo dieną. Tiekėjai, skaičiuodami siūlomus prekių kiekius, turi įvertinti, kad keliamųjų metų 1 papildoma diena neturi būti įskaičiuojama (t. y., laikoma, kad vienerius metus sudaro 365 dienos). Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui per 60 mėnesių atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 3. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita, iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 4. Prekės ir įranga panaudai (t. y., analizatorius, nurodytas 1.2 punkto lentelėje) turi būti paženklinti CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Sutarties vykdymo metu atitikties šiam reikalavimui įrodymui tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis ir įranga privalės pateikti dokumentus, nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose. 5. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, originalios, jeigu reikalinga - su brūkšniniais kodais, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti su siūloma įranga panaudai (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu); dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis)). 6. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio. 7. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 8. Nurodyti kiekiai yra maksimalūs, kurių perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti. Pradinės sutarties vertė lygi tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų prekių kiekį iš tiekėjo pasiūlytų įkainių be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. 9. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos (toliau – LIS) kurios administratorius yra UAB „Rivosana“. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatoriaus tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu (į analizatorių ateina užsakymas su paciento duomenimis (vardas, pavardė, gimimo data, lytis ir atsakymas grįžta į LIS) ir patvirtina, kad jo siūlomas analizatorius visiškai suderinamas su Pirkėjo naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomą analizatorių prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo parengtas techninis aprašas, kuriame aiškiai nurodyta įrangos sąsajos su LIS galimybė. 10. Tiekėjas programinės įrangos (analizatorių pajungimo tvarkyklių) suderinimą ir integraciją prie Perkančiosios organizacijos esančios sistemos LIS atlieka savo lėšomis. Tvarkyklių pajungimą į LIS atliks perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo būdu, atrinktas tiekėjas UAB „Rivosana“. (apsiūlymas bus paviešintas prie pirkimo dokumentų)
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje* (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui). *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Jeigu įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomos įrangos panaudai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu), nebent techninėje specifikacijoje yra nurodyta kitaip.
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4
1. | Automatinis analizatorius tyrimų atlikimui - 2 vnt. panaudai*. Analizatorius bus naudojamas VšĮ Ukmergės PSPC laboratorijoje. Gamintojas, modelis / tipas, pagaminimo metai, kilmės šalis: /pildo tiekėjas/. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą.
1.1. | Analizatoriaus paskirtis | Automatinis hematologinių tyrimų analizatorius su galimybe atlikti bendrą kraujo tyrimą su leukocitų diferencijavimu į 5 dalis, C reaktyvaus baltymo* ir eritrocitų nusėdimo greičio* tyrimus iš to paties vieno mėginio. * Pastabos ir paaiškinimai dėl reikalavimo apimties taikymo: (1) reikalavimas dėl C reaktyvaus baltymo (CRB) tyrimų atlikimo taikomas tik tuo atveju, jei tiekėjas pilna apimtimi siūlo kokybės kriterijų T1, nustatytą 1.3 punkto lentelėje; (2) reikalavimas dėl eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimų atlikimo taikomas tik tuo atveju, jei tiekėjas pilna apimtimi siūlo kokybės kriterijų T2, nustatytą 1.3 punkto lentelėje. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.2. | Analizatoriaus charakteristika | Analizatorius su hematologinių automatizuotų bendro kraujo tyrimų su leukocitų diferencijavimu į ne mažiau kaip 5 dalis kartu su C reaktyvaus baltymo* ir eritrocitų nusėdimo greičio* nustatymo galimybe. Analizatorius turi būti su automatinio mėginių padavimo, naudojant stovelius vakuuminiams mėgintuvėliams, ir rankinio mėginių padavimo iš kapiliarinio ar veninio kraujo mėginių funkcija (uždaro tipo mėginio padavimas). Automatinio mėginių padavimo tyrimo atveju tyrimai atliekami iš mėgintuvėlių su kamšteliais, rankinio padavimo metu tyrimai gali būti atliekami iš mėgintuvėlių su kamšteliais arba atvirų mėgintuvėlių be kamštelių. * Pastabos ir paaiškinimai dėl reikalavimo apimties taikymo: (1) reikalavimas dėl C reaktyvaus baltymo (CRB) tyrimų atlikimo taikomas tik tuo atveju, jei tiekėjas pilna apimtimi siūlo kokybės kriterijų T1, nustatytą 1.3 punkto lentelėje; (2) reikalavimas dėl eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimų atlikimo taikomas tik tuo atveju, jei tiekėjas pilna apimtimi siūlo kokybės kriterijų T2, nustatytą 1.3 punkto lentelėje. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.3. | Automatinis mėginių padavimas | Vienu metu prietaisas gali talpinti ne mažiau kaip 30 uždarų vakuuminių mėgintuvėlių / mėginių, kuriuos pats automatiškai pasiima ir ištiria be operatoriaus įsikišimo. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.4. | Reikalavimai koplektacijai | Analizatorius turi būti sukomplektuotas su integruotu barkodų skaitytuvu mėginių barkodų nuskaitymui ir išoriniu barkodų skaitytuvu reagentų barkodams nuskaityti, visa programine įranga ir nepertraukiamo maitinimo šaltiniu. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)*/ *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, nurodo siūlomus techninius parametrus, taip deklaruodamas, kad atitinka keliamą reikalavimą, tačiau dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.5. | Mėginių tipai | Veninio kraujo su EDTA antikoaguliantu mėginiai, kapiliarinio kraujo su EDTA antikoaguliantu mėginiai. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.6. | Reikalavimai C reaktyvaus baltymo tyrimui* | Tyrimo metodas - latekso dalelių imunonefelometrinis tyrimo metodas, imunoturbidimetrinis tyrimo metodas.* * Pastabos ir paaiškinimai dėl reikalavimo apimties taikymo: reikalavimas taikomas tik tuo atveju, jei tiekėjas pilna apimtimi siūlo kokybės kriterijų T1, nustatytą 1.3 punkto lentelėje. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.7. | Mėginio tūris | BKT ≤ 25 mkl, BKT + CRB ≤ 34 mkl*, BKT + ENG + CRB ≤ 160 mkl*. * Pastabos ir paaiškinimai dėl reikalavimo apimties taikymo: (1) reikalavimas dėl C reaktyvaus baltymo (CRB) tyrimų atlikimo taikomas tik tuo atveju, jei tiekėjas pilna apimtimi siūlo kokybės kriterijų T1, nustatytą 1.3 punkto lentelėje; (2) reikalavimas dėl eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimų atlikimo taikomas tik tuo atveju, jei tiekėjas pilna apimtimi siūlo kokybės kriterijų T2, nustatytą 1.3 punkto lentelėje. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.8. | Nustatomi parametrai (IVD - skirti in vitro diagnostikai) | Kraujas, ne mažiau kaip šie: leukocitai (WBC), eritrocitai (RBC), hemoglobinas (HGB), hematokritas (HCT), vidutinis eritrocitų tūris (MCV), vidutinis hemoglobino kiekis eritrocituose (MCH), vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocituose (MCHC), eritrocitų tūrio pasiskirstymas (RDW-CV), eritrocitų dydžio pasiskirstymas (RDW-SD), trombocitai (PLT), vidutinis trombocitų tūris (MPV), neutrofilai (NE) (#, %), limfocitai (LY) (#, %), monocitai (MO) (#, %), eozinofilai (EO) (#, %), bazofilai (BA) (#, %), nebrandūs granuliocitai IG (arba IMG) (#, %), branduolėti eritrocitai (NRBC), (#, %), C reaktyvus baltymas (CRB)*, eritrocitų nusėdimo greitis (ENG)*. Visi šie parametrai turi būti skirti in vitro diagnostikai (IVD), o ne mokslo tikslams (angl. RUO - reaserch use only). * Pastabos ir paaiškinimai dėl reikalavimo apimties taikymo: (1) reikalavimas dėl C reaktyvaus baltymo (CRB) tyrimų atlikimo taikomas tik tuo atveju, jei tiekėjas pilna apimtimi siūlo kokybės kriterijų T1, nustatytą 1.3 punkto lentelėje; (2) reikalavimas dėl eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimų atlikimo taikomas tik tuo atveju, jei tiekėjas pilna apimtimi siūlo kokybės kriterijų T2, nustatytą 1.3 punkto lentelėje. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.9. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau: bendras kraujo tyrimas (BKT) - ne mažiau 55 tyrimų/val., CRB - ne mažiau 30 tyrimų/val.*, BKT + CRB + ENG - ne mažiau 30 tyrimų/val.* * Pastabos ir paaiškinimai dėl reikalavimo apimties taikymo: (1) reikalavimas dėl C reaktyvaus baltymo (CRB) tyrimų atlikimo taikomas tik tuo atveju, jei tiekėjas pilna apimtimi siūlo kokybės kriterijų T1, nustatytą 1.3 punkto lentelėje; (2) reikalavimas dėl eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimų atlikimo taikomas tik tuo atveju, jei tiekėjas pilna apimtimi siūlo kokybės kriterijų T2, nustatytą 1.3 punkto lentelėje. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.10. | Kokybės kontrolės rezultatų valdymas | Turi būti integruota kokybės kontrolės valdymo sistema: kontrolinių medžiagų tyrimo rezultatų pateikimas, peržiūra, analizė, Levey-Jennings grafikai, XB analizė, ataskaitų pateikimas ir analizė pagal nustatomus kriterijus kaip vidurkis, SD, CV. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.11. | Rezultatų pateikimas | Turi būti rezultatų spausdinimo spausdintuvu ir grafinio rezultatų pateikimo ekrane galimybė. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.12. | Reikalavimai integracijai į laboratorijos informacinę sistemą | Analizatorius turi turėti technines galimybes būti integruotas tiesiai ar per tarpinę informacinę sistemą į įstaigos informacinę sistemą ESIS. Duomenų apsikeitimas vykdomas, vadovaujantis HL7 arba ASTM standartu. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas/
1.13. | Analizatoriaus būklė | Analizatorius turi būti naujas, nenaudotas. |  |  |  |  | /pildo tiekėjas (nurodo siūlomus techninius parametrus)*/ *Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, nurodo siūlomus techninius parametrus, taip deklaruodamas, kad atitinka keliamą reikalavimą, tačiau dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.3. TECHNINIAI PARAMETRAI, KURIE BUS VERTINAMI, TAIKANT KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ Pasiūlymų vertinimo tvarkos aprašymas pateiktas konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas"
Kokybės kriterijus | Techniniai parametrai |  |  | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (šį stulpelį pildo tiekėjai pagal prie kiekvieno parametro stulpeliuose Nr. 2 ir Nr. 3 pateiktus paaiškinimus) |  |  |  | Vertinimo paaiškinimas
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4
T1 | Bent vienas iš siūlomų analizatorių bendro kraujo tyrimams yra tinkamas CRB (C reaktyvus baltymas) tyrimams atlikti ir kartu su pasiūlymu (1.1 punkto lentelėje) pasiūlyti reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, jei reikalingi, tinkami CRB tyrimui atlikti, o jų kiekis yra pakankamas 1.1 punkto lentelėje nurodytam maksimaliam CRB tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių (įvertinus po 1.1 punkto lentele, skiltyje REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS", punkte Nr. 2, pateiktas sąlygas). Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: analizatoriaus naudojimo instrukciją arba analizatoriaus techninę specifikaciją ir reagentų, jei tokie reikalingi CRB tyrimui atlikti panaudai siūlomu analizatoriumi, naudojimo instrukcijas arba / ir reagentų technines specifikacijas. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  |  | Tiekėjas pasirenka: TAIP / NE. |  |  |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.
T2 | Bent vienas siūlomų analizatorių bendro kraujo tyrimams yra tinkamas ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) tyrimams atlikti ir kartu su pasiūlymu (1.1 punkto lentelėje) pasiūlyti reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, jei reikalingi, tinkami ENG tyrimui atlikti, o jų kiekis yra pakankamas 1.1 punkto lentelėje nurodytam maksimaliam ENG tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių (įvertinus po 1.1 punkto lentele, skiltyje REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS", punkte Nr. 2, pateiktas sąlygas). Jeigu tiekėjas siūlo šį techninį parametrą, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: analizatoriaus naudojimo instrukciją arba analizatoriaus techninę specifikaciją ir reagentų, jei tokie reikalingi ENG tyrimui atlikti panaudai siūlomu analizatoriumi, naudojimo instrukcijas arba / ir reagentų technines specifikacijas. Teikiami dokumentai turi būti parengti gamintojo, pilnos apimties (o ne jų iškarpos / fragmentai). Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalba (-omis). Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Pačių tiekėjų ar gamintojų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). |  |  | Tiekėjas pasirenka: TAIP / NE. |  |  |  | Tiekėjams bus skiriamas kokybės balas pagal konkretaus pirkimo sąlygų 3 priede "Pasiūlymų vertinimas" nustatytą vertinimo tvarką, jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitiks šios lentelės stulpelyje Nr. 2 nurodytą techninį parametrą.