TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjo rekvizitai__________________________________________

| Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės techniniai parametrai . Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius dokumentus. Techninių aprašų puslapių numeriai. |
| --- | --- | --- |
| Spintelė prie paciento lovos su integruotu maitinimo staliuku |  |  |
| 1. Bendrieji reikalavimai | 1.1. Spintelė turi būti skirta naudoti gydymo įstaigose. 1.2. Gaminys turi būti naujas, nenaudotas. 1.3. Konstrukcija turi būti stabili, atspari intensyviam eksploatavimui ir lengvai valoma bei dezinfekuojama. 1.4. Visi paviršiai turi būti atsparūs ligoninėse naudojamoms valymo ir dezinfekavimo priemonėms |  |
| 2. Konstrukcija | 2.1. Spintelė turi turėti: - ne mažiau kaip vieną stalčių; - ne mažiau kaip vieną uždarą skyrių su durelėmis; - atvirą lentyną arba nišą. 2.2. Spintelė turi būti pritaikyta naudoti prie lovos kairėje arba dešinėje pusėje. 2.3. Spintelė turi turėti šoninį skyrių ar laikiklį buteliams ar kitiems paciento reikmenims. 2.4. Spintelė turi būti su apsauginiais kampais arba buferiais. |  |
| 3. Medžiagos | 3.1. Rėmas- konstrukcija turi būti pagaminta iš tvirtų ir ilgalaikiam naudojimui gydymo įstaigose tinkamų medžiagų. 3.2. Metalinės dalys turi būti padengtos korozijai atsparia danga. 3.3. Stalviršis turi būti pagamintas iš HPL, ABS, kompakto plokštės arba lygiavertės medžiagos. 3.4. Medžiagos turi būti tinkamos naudoti gydymo įstaigose. |  |
| 4. Maitinimo staliukas | 4.1. Spintelė turi turėti integruotą maitinimo staliuką. 4.2. Maitinimo staliukas turi būti reguliuojamo aukščio. 4.3. Aukščio reguliavimo diapazonas: ne mažiau kaip 250 mm. 4.4. Aukščio reguliavimas gali būti: mechaninis; pneumatinis; hidraulinis; dujine spyruokle; arba lygiavertis. 4.5. Maitinimo staliukas turi būti pasukamas arba pozicionuojamas pacientui patogiai naudotis lovoje. 4.6. Maitinimo staliukas turi būti pasukamas ir (ar) pozicionuojamas taip, kad pacientas galėtų patogiai juo naudotis lovoje. 4.7. Maitinimo staliuko paviršiaus matmenys: - ilgis ne mažesnis kaip 550 mm; - plotis ne mažesnis kaip 380 mm. 4.8. Maitinimo staliukas turi išlaikyti ne mažesnę kaip 10 kg apkrovą. |  |
| 5. Ratukai | 5.1. Spintelė turi turėti 4 medicininius ratukus. 5.2. Ne mažiau kaip 2 ratukai turi būti su stabdžiais. 5.3. Ratukų skersmuo – ne mažesnis kaip 50 mm arba lygiavertis sprendimas, užtikrinantis lengvą spintelės judėjimą. |  |
| 6. Matmenys | 6.1. Spintelės matmenys: aukštis – ne mažesnis kaip 700 mm ir ne didesnis kaip 950 mm; plotis – ne mažesnis kaip 450 mm ir ne didesnis kaip 650 mm; gylis – ne mažesnis kaip 400 mm ir ne didesnis kaip 600 mm. |  |
| 7. Kokybės reikalavimai | 7.1. Tiekėjas turi pateikti gamintojo techninį aprašymą. 7.2. Turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba. 7.3. Jei gamintojas turi kokybės vadybos ar kitus su gaminio kokybe susijusius sertifikatus, jie gali būti pateikiami kartu su pasiūlymu arba prekės pristatymo metu. |  |
| 8. Garantija | 8.1. Garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai. |  |