## Procedūriniai rinkiniai
Procedūrinių rinkinių pirkimo sąlygų
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vnt. | Poreikis 1 m. | Reikalavimai priemonei | Vnt. kaina be PVM | PVM dydis proc. | Vnt. kaina su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Prekės gamintojas ir modelis bei nuoroda į pasiūlymo dokumento pavadinimą ir puslapio numerį, kur aprašyta siūlomos prekės techninė specifikacija
1 | Sterilūs procedūrų rinkiniai anestezijai
1.1 | Procedūrinis rinkinys spinalinei nejautrai | Vnt. | 1300 | Apklotas neperšlampantis 45x45cm (±3 cm), 1 vnt. Apklotas 90x75cm (±5 cm), su lipnia anga 10x15cm (±1 cm) , 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš absorbuojančios padidinto sugėrimo neaustinės medžiagos - 1 vnt. Neaustinės medžiagos servetėlės 4 sluoksnių 7,5x7,5cm (±0,5 cm) , 5 vnt. Pleistras neaustinės medžiagos su sugertuku 10x8cm (±1 cm) , 1 vnt. Plastikinis pincetas 13cm (±1 cm) - 1 vnt. Rinkinys įpakuotas į dviejų lygių sterilią pakuotę. Pirma pakuotė - krepinis popierius, antra pakuotė sterilizavimo maišelis polietilenas / popierius. Su sterilumo kontrolės sistema.: 2 lipdukai su pakuotės sterilumo, gamybos, gamintojo, galiojimo duomenimis, kurie registruojami ligoninės dokumentuose. Vienkartinis, sterilus. Skirtas spinalinei nejautrai.
1.2 | Procedūrinis rinkinys epidūrinei nejautrai | Vnt. | 30 | Apklotas 75x45 cm (±5 cm) , 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš absorbuojančios celiuliozės - 1 vnt. Apklotas 50x60 cm (±5 cm) su lipnia anga 10 cm (±1 cm) , ir dviem lipniais kampais, 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš absorbuojančios padidinto sugėrimo neaustinės medžiagos - 1 vnt. Neaustinės medžiagos servetėlės, 4 sluoksnių 7,5x7,5 cm (±0,5 cm) , 10 vnt. Rinkinys įpakuotas į dviejų lygių sterilią pakuotę. Pirma pakuotė - krepinis popierius, antra pakuotė sterilizavimo maišelis polietilenas / popierius. Su sterilumo kontrolės sistema.: 2 lipdukai su pakuotės sterilumo, gamybos, gamintojo, galiojimo duomenimis, kurie registruojami ligoninės dokumentuose. Vienkartinis, sterilus. Skirtas epidūrinei nejautrai.
Viso 1 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
2 | Gimdymo priėmimo rinkinys | Vnt. | 600 | Vienkartinis, sterilus. Skirtas gimdymo priėmimui. Sudėtis: neperšlampama paklodė 120 x 90 cm (±5 cm) - 1 vnt; absorbojantis paklotas 90 x 60 cm (±5 cm) - 2 vnt.; servetėlės 30 x 30 cm (±2 cm) - 6 vnt.; absorbojantis rankšluostis naujagimiui 60 x 100 cm (±10 cm) - 3 vnt.; vienkartinis chirurginis chalatas XL - 1 vnt.; naujagimio ūgio matavimo juostelė-1 vnt.
Galutinė 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
3 | Operaciniai rinkiniai
3.1 | Cezario operacijos rinkinys | Pak. | 700 | Sterilus Cezario operacijos apklotų rinkinis. Pagamintas iš 3 sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės medžiagos - gerai sugeria skysčius, vidurinis - iš polietileno (arba lygiavertis), nepralaidus, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Sudėtyje nėra latekso. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Aklotas ne mažiau kaip 3 sluoksnių, medžiaga SMS tipo arba lygiavertė, savaime prilimpantis. Apklotas Cezario pjūviui 200x320 cm (±5cm) su incizine plėvele – 1 vnt.; Paklodė kūdikiui 75x80 cm (±5cm) – 1 vnt.; Lipni juosta 9 x 50 cm (±1cm) – 1 vnt.; Servetėlės 30x30 cm (±5cm) – 4 vnt. Instrumentų stalelio apklotas 150x190 cm (±5cm) - 1 vnt.; Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema. Pakuotė turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama – turi atplėšimo kampų žymėjimus su laisvu nepriklijuotu kraštu. Atitinka galiojančio EN 13795 standarto reikalavimus. Žymimas CE ženklu.
3.2 | Histeroskopinis rinkinys | Pak. | 1500 | Sterilus apklotų rinkinys histeroskopinėms operacijoms, sudėtis: Apklotas pagamintas iš absorbuojančio ir vandeniui atsparaus dvisluoksnio laminato.; Lipnus apklotas 75 cm x 200 cm (±5 cm) su anga 8 cm x 12 cm (±1 cm) - 1 vnt.; servetėlės 30 cm x 30 (±5cm) - 4 vnt.; galūnių apklotai 70 cm x 120 cm (±5 cm) - 2 vnt.; Instrumentų stalelio apklotas 100 cm x 150 cm (±5 cm) - 1 vnt. Apklotas instrumentiniui stalui pagaminta iš neperšlampamo ir neaustinio absorbcinio sluoksnio. Rinkinio pakuotė su informacija apie atidarymo kryptį ir su ne mažiau kaip 4 lipniom etiketėm duomenų archyvavimui. Kiekvienoje lipnioje etiketėje yra ši informacija: gaminio katalogo kodas, galiojimo laikas, partijos numeris, išsami informacija apie gamintoją ir brūkšninis kodas. Be to, uždangalas, sudarantis komplekto įvyniojimą, turi tvirtinimo juostą prie instrumentinio stalo ir lipduką, kuris yra komplekto užsegimas. Atitinka galiojančio EN 13795 standarto reikalavimus. Žymimas CE ženklu.
Viso 3 pirkimo dalies kaina:
Galutinė 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
4 | Paklotai staliuko | Vnt. | 2100 | Sterilūs. Dydis - 75 x 90 cm (±5cm).
Galutinė 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
5 | Higieniniai paklotai (sugeriantis) | Vnt. | 5000 | Higieniniai paklotai yra skirti naudoti kaip papildoma apsauga. Apatinis išorinis sluoksnis yra pagamintas iš baltos, nepralaidžios, neslystančios polietileno plėvelės. Sugeriamasis sluoksnis yra pagamintas iš neapdorotos celiuliozės. Viršutinis sluoksnis yra pagamintas iš neaustinės hidrofilinės medžiagos. Išmatavimai 60x90 cm (±5 cm). Sugeriamojo sluoksnio ilgis 80 cm (±5 cm), sugeriamojo sluoksnio plotis 50 cm (±5cm). Sugertis, ne mažesnė kaip 1000 g (±50 g).
Galutinė 5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
6 | Operacinio stalo paklotas (vandeniui atsparus) | Vnt. | 600 | Vienkartinis paklotas 2 sluoksnių, vandeniui atsparus, dydis 200x150cm (±10cm), nesterilus.
Galutinė 6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina žodžiais:
Pastaba. | Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjai privalės neatlygintinai pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius, adresu Tyzenhauzų g. 18A, Vilnius.