REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS  GLIUKOZĖS TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ANALIZATORIAUS PANAUDA
EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI
	Eil. Nr.
	Kokybės kriterijai
	Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/  bukleto/ brošiūros /instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma lietuvių kalba apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui  (privaloma)
	Kriterijaus parametro lyginamasis svoris

	1
	Galimybė matuoti laktatus kraujyje
	
	2

	2
	Galimybė matuoti gliukozę smegenų skystyje
	
	3

	3
	Hemolizuoto mėginio stabilumas kambario temperatūroje ≥ 2 paros
	
	2

	4
	Analizatoriaus meniu lietuvių kalba
	
	1


