priedas Nr.1

darbų Techninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“, Aukštaičių g. 43, Kaunas Techninio - projektų skyriaus projektų vadovė Malvina Paulionytė tel. +370 37 301 830. El. p. malvina.paulionyte@kaunovandenys.lt |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimas ir nauja statyba Žeimenos g., Kauno mieste |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: Ypatingas ir neypatingas statinys Statybos rūšis: Rekonstravimas ir nauja statyba Statinio paskirtis: lietaus nuotekų šalinimo tinklai |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Rekonstrukcija ir nauja statyba |
|  | Kita | - Ši techninė specifikacija ir ją papildantys priedėliai yra neatsiejama UAB „Kauno vandenys“, sutarties su Rangovu dalis. - Ši Specifikacija apima darbų perdavimą Rangovui, darbų pradžią, techninės dokumentacijos rengimą, darbų atlikimo tvarką bei terminus, atsiskaitymą už atliktus darbus. - Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, būtina pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro spaudu ir parašu. |
| - Perkami darbai: |  |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | - Rangovas prieš darbų pradžią išsiima žemės kasimo darbų leidimą suderintą su Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriumi; - Rangovas išsikviečia kitų požeminių komunikacijų atstovus tinklų nužymėjimui; - Jei atliekant darbus pažeidžiamas greta esantis inžinerinis statinys, Rangovas prisiima visus kaštus susijusius su pažeidimu; - Techninės specifikacijos priedėliuose nurodyti darbai apima visas reikalingas medžiagas, darbus, mechanizmus ir kitas reikalingas išlaidas pilnam nurodytam darbo atlikimui; - Visos medžiagos ir darbai, kurie pagrįstai reikalingi tinkamam darbo ar jo dalies atlikimui turi būti įvertinti pateikiant pasiūlymo įkainį; - Visos medžiagos turi būti naudojamos, vadovaujantis parengto Techninio darbo projekto sprendiniais. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | - Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką ir kitus nepaminėtus įrenginius specifikacijoje aprašytų darbų vykdymui savarankiškai visais metų laikais. - Darbui reikalingomis medžiagomis Rangovas pasirūpina pats. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | - Visos medžiagos turi būti naudojamos, vadovaujantis parengto Techninio darbo projekto sprendiniais. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | - Medžiagų ir įrangos transportavimu rūpinasi Rangovas. - Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | - Lokalinių sąmatų sudarymas netaikomas, išskyrus atvejus, kai būtina atlikti darbus, kurie nėra įtraukti į techninį darbo projektą |
|  | Kiti reikalavimai | - Užsakovas įsipareigoja: - Pateikti reikiamą techninę dokumentaciją. - Darbų eigoje konsultuoti techninius klausimais susijusiais su sutartyje numatytų darbų atlikimu. - Rangovas įsipareigoja: - Darbus atlikti vadovaujantis LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis ir kitais teisės aktais. - Atlikęs darbus, Rangovas privalo parengti inžinerinių tinklų ir statinių kontrolines geodezines nuotraukas bei išpildomąsias geodezines nuotraukas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (kai taikoma), aktualiomis Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (TIIIS) specifikacijomis, Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų rinkinių techniniais reikalavimais bei kitais geodezijos sritį reglamentuojančiais teisės aktais. Kontrolinės geodezinės nuotraukos ir erdviniai duomenys turi būti pateikti Užsakovui skaitmeniniu formatu (.dwg ir/ar .dxf bei .pdf) ir, pareikalavus Užsakovui, popieriniu formatu. - Po darbų atlikimo privalo palikti tvarkingą, sutvarkytą darbų vietą, bet kokios atliekos turi būti išvežtos. - Darbų vykdymo dokumentacija, kartu su bandymų ir/ar tyrinėjimų aktais; - Rangovas privalo tvarkyti statybos darbų dokumentaciją elektroninėmis priemonėmis per informacinę sistemą „Infostatyba“, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus. - Kontrolinė - geodezinė nuotrauka (popierinis ir skaitmeninis variantai); - Rangovas savo sąskaita privalo atlikti visas teisės aktuose numatytas statybos užbaigimo procedūras, įskaitant, bet neapsiribojant: išpildomosios dokumentacijos parengimą; kadastrinių matavimų atlikimą ir bylų parengimą; statybos užbaigimo deklaracijos parengimą ir pateikimą, kai ji taikoma; statybos užbaigimo akto gavimą, kai jis privalomas pagal teisės aktus; inžinerinių tinklų registravimą Nekilnojamojo turto registre; apsaugos zonų nustatymą ir įregistravimą, kai tai numato teisės aktai; dokumentų pateikimą informacinėse sistemose „Infostatyba“, TIIIS ir kitose teisės aktuose nustatytose informacinėse sistemose; kitų teisės aktuose nustatytų veiksmų atlikimą iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. - Rangovas privalo organizuoti ir atlikti statybos užbaigimo procedūras vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir galiojančia STR 1.05.01 redakcija „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ bei kitais statybos procesą reglamentuojančiais teisės aktais. - Rangovas kartu su atliktų statybos darbų perdavimo aktu Užsakovui turi pateikti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą sutartį. Šis dokumentas Rangovo neveikimo ir (ar) netinkamo veikimo, nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. nuo galutinės sumos su PVM. |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovas atsako už statinio kokybę ir suteikia garantinius terminus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatyta tvarka. 10 metų visiems statybos darbams; 20 metų paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.), jei defektai nustatomi dėl tyčia paslėptų darbų; 5 metai įrangai ir technologiniams įrenginiams, jeigu gamintojas nenustato ilgesnio termino. - Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | - Statybinių atliekų, susidariusių darbų vykdymo metu, utilizavimu rūpinasi rangovas. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | - Susidariusį metalo laužą Rangovas privalo pristatyti Užsakovo nurodytu adresu Marvelės g. 199A, atstovams pasirašant perdavimo – priėmimo aktą. - Priėmimas vyksta kartą per savaitę. Priėmimo – perdavimo akto elektroninė forma bus suteikta sudarius sutartį. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | - Statinio statybos techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas statinio statybos techninis prižiūrėtojas. - Prieš darbų pradžią, Rangovas atlieka visus suderinimus ir gauna visus leidimus reikalingus darbams atlikti. - Apie atliktus darbus ir / ar darbų eigą Rangovas kasdien informuoja Užsakovo atsakingą asmenį elektroniniu paštu. |
|  | Kita | - Rangovas privalo vadovautis visais darbų vykdymo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais reglamentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, darbų saugos, aplinkos apsaugos, geodezijos, atliekų tvarkymo ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sutarties vykdymą. - Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašu (2022-11-22, Nr.: T-549); |

Darbų techninę specifikaciją papildantys priedėliai (pateikiami atskiruose failuose):

Priedėlis Nr. 1. „Darbų žiniaraštis“;

Priedėlis Nr. 2 Geologija;

Priedėlis Nr. 3  Nuotekų šalinimo tinklų (lietaus) (inžinerinių tinklų grupė) Žeimenos g., Kaune statybos projektas;

Priedėlis Nr. 4 Statybą leidžiantis dokumentas.