## Lapas1
Sutarties pavadinimas: |  | Paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimas ir nauja statyba Žeimenos g., Kauno mieste
Sutarties numeris:
Užsakovas: |  | UAB „Kauno vandenys"
Rangovas:
Darbų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
1. Bendroji dalis
1.1. | Išpildomoji dokumentacija, kadastriniai matavimai | kompl. | 100%
1. | Bendroji dalis iš viso: |  |  |  | 0
2. Demontuojami paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai
2.1. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų demontavimas d125 | m | 15
2.2. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų demontavimas d150 | m | 140
2.3. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų demontavimas d200 | m | 111
2.4. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų demontavimas d315 | m | 4
2.5. | Esamų gatvės konstrukcinio drenažo vamzdynų demontavimas d100 | m | 685
2.6. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d200 injektavimas betono mišiniu | m | 16
2.7. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d250 injektavimas betono mišiniu | m | 16
2.8. | Esamų lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių demontavimas | Kompl. | 42
2.9. | Esamų lietaus nuotekų šulinių demontavimas | Kompl. | 32
2. | Demontuojami paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai iš viso:
3. Rekonstruojami paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai unikalus Nr. 4400-5722-6007
3.1. | Gruntinio vandens lygio pažeminimas | Sist. | 1
3.2. | Prisijungimas prie esamų paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų (šulinys LRes-84) | Kompl. | 1
3.3. | Nuotekų (lietaus) šalinimo tinklo (kolektoriaus) d600 vidaus apžiūra, darant TV diagnostika, įskaitant tinklo išvalymą ir išplovimą (prieš darbų pradžią) | m | 183
3.4. | Nuotekų (lietaus) šalinimo tinklo (kolektoriaus) d500 vidaus apžiūra, darant TV diagnostika, įskaitant tinklo išvalymą ir išplovimą (prieš darbų pradžią) | m | 309
3.5. | Esamo nuotekų (lietaus) šalinimo tinklo (kolektoriaus) d600 mm rekonstravimas, naudojant CIPP technologiją (uždaru būdu, įrengiant stiklo pluošto GRP vamzdį) | m | 183
3.6. | Esamo nuotekų (lietaus) šalinimo tinklo (kolektoriaus) d500 mm rekonstravimas, naudojant CIPP technologiją (uždaru būdu, įrengiant stiklo pluošto GRP vamzdį) | m | 309
3.7. | PVC SN8 vamzdžiai d200 mm ir jų įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis | m | 362
3.8. | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø2000 mm, (pilna komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, protarpinius, pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą d700mm, dengiant atitinkamos klasės dangčiu) H=3,50–4,20 m | Kompl. | 2
3.9. | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm, (pilna komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, protarpinius, pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą d700mm, dengiant atitinkamos klasės dangčiu) H=2,90–4,20 m | Kompl. | 18
3.10. | Plastikinis valymo ir inspektavimo šulinys išvadui Ø425 mm, (pilna komplektacija, įskaitant pagrindą po šuliniu, dengiant atitinkamos klasės dangčiu) H=1,65–2,70 m | Kompl. | 20
3.11. | 700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šulinys su g/b dugnais H=1,80 m (nusodinimo dalis ≥0,3m), dengiant ketiniais liukais 250 kN su bordiūrinio tipo grotelėmis (žr. brėž. VN.B-08) | Kompl. | 14
3.12. | 700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šulinys su g/b dugnais H=1,80 m (nusodinimo dalis ≥0,3m), dengiant plaukiojančio tipo ketiniais liukais 250 kN su apvalios formos grotelėmis (žr. brėž. VN.B-08) | Kompl. | 3
3.13. | Plastikinis lietaus surinkimo šulinys Ø425 mm, H=1,80 m (nusodinimo dalis ≥0,3m), dengiant ketiniais liukais 250 kN su bordiūrinio tipo grotelėmis (žr. brėž. VN.B-08) | Kompl. | 4
3.14. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d100 perjungimas į naujai įrengtus g/b šulinius | Kompl. | 2
3.15. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d200 perjungimas į naujai įrengtus g/b šulinius | Kompl. | 6
3.16. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d400 perjungimas į naujai įrengtus g/b šulinius | Kompl. | 3
3.17. | PVC SN4 klasės vamzdžiai Ø200 mm kritimo stovams | m | 65
3.18. | Kritimo stovų Ø200 įrengimas, komplekte su trišakiu Ø200/200 ir alkūne Ø200 | Kompl. | 40
3.19. | PVC SN4 klasės vamzdžiai Ø110 mm kritimo stovams | m | 1
3.20. | Kritimo stovų Ø110 įrengimas, komplekte su trišakiu Ø110/110 ir alkūne Ø110 | Kompl. | 2
3.21. | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas 10 km atstumu, darbas sąvartoje | m3 | 364
3.22. | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant vietoje | m3 | 1094
3.23. | Kasamų tranšėjų, prieduobių tvirtinimas (išramstymas) | m2 | 930
3.24. | Tranšėjos dugno tankinimas | m3 | 95
3.25. | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (10 cm) | m3 | 31
3.26. | Smėlingo grunto aplink vamzdynus įrengimas | m3 | 196
3.27. | Likusios tranšėjos dalies užpilimas II gr. gruntu iki gatvės konstrukcijos sankasos dugno | m3 | 1094
3.28. | II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibroplūktuvais | m3 | 1320
3.29. | Vamzdynų d600 hidraulinis bandymas, praplovimas, vidaus apžiūra, darant TV diagnostiką | m | 183
3.30. | Vamzdynų d500 hidraulinis bandymas, praplovimas, vidaus apžiūra, darant TV diagnostiką | m | 309
3.31. | Vamzdynų d200 hidraulinis bandymas, praplovimas, vidaus apžiūra, darant TV diagnostiką | m | 362
3.32. | Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis | Kompl. | 40
3. | Rekonstruojami paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai unikalus Nr. 4400-5722-6007) iš viso:
5. Rekonstruojami paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai unikalus Nr. 4400-5722-6018
4.1. | Gruntinio vandens lygio pažeminimas | Sist. | 1
4.2. | Nuotekų (lietaus) šalinimo tinklo (kolektoriaus) d600 vidaus apžiūra, darant TV diagnostika, įskaitant tinklo išvalymą ir išplovimą (prieš darbų pradžią) | m | 242
4.3. | Esamo nuotekų (lietaus) šalinimo tinklo (kolektoriaus) d600 mm rekonstravimas, naudojant CIPP technologiją (uždaru būdu, įrengiant stiklo pluošto GRP vamzdį) | m | 242
4.4. | PP SN8 vamzdžiai DN300 mm ir jų įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis | m | 38
4.5. | PVC SN8 vamzdžiai d200 mm ir jų įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis | m | 294
4.6. | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø2000 mm H=4,90 m (pilna komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, protarpinius, pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą d700mm, dengiant atitinkamos klasės dangčiu) | Kompl. | 1
4.7. | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm H=2,40–4,40 m (pilna komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, protarpinius, pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą d700mm, dengiant atitinkamos klasės dangčiu) | Kompl. | 11
4.8. | Plastikinis valymo ir inspektavimo šulinys išvadui Ø425 mm H=1,75–2,35 m (pilna komplektacija, įskaitant pagrindą po šuliniu, dengiant atitinkamos klasės dangčiu) | Kompl. | 23
4.9. | 700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šulinys H=1,80–2,30 m (nusodinimo dalis ≥0,3m), dengiant ketiniais liukais 250 kN su bordiūrinio tipo grotelėmis (žr. brėž. VN.B-08) | Kompl. | 8
4.10. | 700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šulinys H=1,80 m (nusodinimo dalis ≥0,3m), dengiant plaukiojančio tipo ketiniais liukais 250 kN su apvalios formos grotelėmis (žr. brėž. VN.B-08) | Kompl. | 1
4.11. | Plastikinis lietaus surinkimo šulinys Ø425 mm H=1,80 m (nusodinimo dalis ≥0,3m), dengiant ketiniais liukais 250 kN su bordiūrinio tipo grotelėmis (žr. brėž. VN.B-08) | Kompl. | 1
4.12. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d100 perjungimas į naujai įrengtus g/b šulinius | Kompl. | 1
4.13. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d160 perjungimas į naujai įrengtus g/b šulinius | Kompl. | 1
4.14. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d200 perjungimas į naujai įrengtus g/b šulinius | Kompl. | 1
4.15. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d300 perjungimas į naujai įrengtus g/b šulinius | Kompl. | 1
4.16. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d400 perjungimas į naujai įrengtus g/b šulinius | Kompl. | 1
4.17. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d500 perjungimas į naujai įrengtus g/b šulinius | Kompl. | 1
4.18. | PVC SN4 klasės vamzdžiai Ø200 mm kritimo stovams | m | 52
4.19. | Kritimo stovų Ø200 įrengimas, komplekte su trišakiu Ø200/200 ir alkūne Ø200 | Kompl. | 31
4.20. | PVC SN4 klasės vamzdžiai Ø160 mm kritimo stovams | m | 2
4.21. | Kritimo stovų Ø160 įrengimas, komplekte su trišakiu Ø160/160 ir alkūne Ø160 | Kompl. | 1
4.22. | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas 10 km atstumu, darbas sąvartoje | m3 | 305
4.23. | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant vietoje | m3 | 840
4.24. | Kasamų tranšėjų, prieduobių tvirtinimas (išramstymas) | m2 | 590
4.25. | Tranšėjos dugno tankinimas | m3 | 76
4.26. | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (10 cm) | m3 | 29
4.27. | Smėlingo grunto aplink vamzdynus įrengimas | m3 | 186
4.28. | Likusios tranšėjos dalies užpilimas II gr. gruntu iki gatvės konstrukcijos sankasos dugno | m3 | 840
4.29. | II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibroplūktuvais | m3 | 1055
4.30. | Vamzdynų d600 hidraulinis bandymas, praplovimas, vidaus apžiūra, darant TV diagnostiką | m | 242
4.31. | Vamzdynų DN300 hidraulinis bandymas, praplovimas, vidaus apžiūra, darant TV diagnostiką | m | 38
4.32. | Vamzdynų d200 hidraulinis bandymas, praplovimas, vidaus apžiūra, darant TV diagnostiką | m | 294
4.33. | Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis | Kompl. | 35
4. | Rekonstruojami paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai (Nr. 4400-5722-6018) iš viso:
5. Rekonstruojami paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai unikalus Nr. 4400-5725-2918
5.1. | Gruntinio vandens lygio pažeminimas | Sist. | 1
5.2. | Prisijungimas prie esamų paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų (šulinys LR1-52-1, LR1-52-2) | Kompl. | 2
5.3. | PVC SN8 vamzdžiai d200 mm ir jų įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis | m | 32
5.4. | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm H=3,90–4,20 m (pilna komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, protarpinius, pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą d700mm, dengiant atitinkamos klasės dangčiu) | Kompl. | 2
5.5. | 700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šulinys H=1,80 m (nusodinimo dalis ≥0,3m), dengiant ketiniais liukais 250 kN su bordiūrinio tipo grotelėmis (žr. brėž. VN.B-08) | Kompl. | 2
5.6. | 700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šulinys H=1,95 m (nusodinimo dalis ≥0,3m), dengiant plaukiojančio tipo ketiniais liukais 250 kN su apvalios formos grotelėmis (žr. brėž. VN.B-08) | Kompl. | 1
5.7. | Plastikinis lietaus surinkimo šulinys Ø425 mm H=1,80 m (nusodinimo dalis ≥0,3m), dengiant ketiniais liukais 250 kN su bordiūrinio tipo grotelėmis (žr. brėž. VN.B-08) | Kompl. | 1
5.8. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d400 perjungimas į naujai įrengtus g/b šulinius | Kompl. | 2
5.9. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d500 perjungimas į naujai įrengtus g/b šulinius | Kompl. | 2
5.10. | PVC SN4 klasės vamzdžiai Ø200 mm kritimo stovams | m | 6
5.11. | Kritimo stovų Ø200 įrengimas, komplekte su trišakiu Ø200/200 ir alkūne Ø200 | Kompl. | 3
5.12. | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas 10 km atstumu, darbas sąvartoje | m3 | 32
5.13. | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant vietoje | m3 | 72
5.14. | Kasamų tranšėjų, prieduobių tvirtinimas (išramstymas) | m2 | 100
5.15. | Tranšėjos dugno tankinimas | m3 | 9
5.16. | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (10 cm) | m3 | 3
5.17. | Smėlingo grunto aplink vamzdynus įrengimas | m3 | 17
5.18. | Likusios tranšėjos dalies užpilimas II gr. gruntu iki gatvės konstrukcijos sankasos dugno | m3 | 72
5.19. | II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibroplūktuvais | m3 | 92
5.20. | Vamzdynų d200 hidraulinis bandymas, praplovimas, vidaus apžiūra, darant TV diagnostiką | m | 32
5.21. | Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis | Kompl. | 2
5. | Rekonstruojami paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai (Nr. 4400-5725-2918) iš viso:
6. Rekonstruojami paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai unikalus Nr. 4400-5910-3438
6.1. | Gruntinio vandens lygio pažeminimas | Sist. | 1
6.2. | Prisijungimas prie esamų paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų (kamera LRes-158) | Kompl. | 1
6.3. | Nuotekų (lietaus) šalinimo tinklo (kolektoriaus) d600 vidaus apžiūra, darant TV diagnostika, įskaitant tinklo išvalymą ir išplovimą (prieš darbų pradžią) | m | 342
6.4. | Esamo nuotekų (lietaus) šalinimo tinklo (kolektoriaus) d600 mm rekonstravimas, naudojant CIPP technologiją (uždaru būdu, įrengiant stiklo pluošto GRP vamzdį) | m | 342
6.5. | PP SN8 vamzdžiai DN300 mm ir jų įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis | m | 22
6.6. | PVC SN8 vamzdžiai d200 mm ir jų įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis | m | 147
6.7. | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm H=3,90–5,10 m (pilna komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, protarpinius, pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą d700mm, dengiant atitinkamos klasės dangčiu) | Kompl. | 11
6.8. | Plastikinis valymo ir inspektavimo šulinys išvadui Ø425 mm H=2,00–4,00 m (pilna komplektacija, įskaitant pagrindą po šuliniu, dengiant atitinkamos klasės dangčiu) | Kompl. | 4
6.9. | 700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šulinys H=1,80–2,60 m (nusodinimo dalis ≥0,3m), dengiant ketiniais liukais 250 kN su bordiūrinio tipo grotelėmis (žr. brėž. VN.B-08) | Kompl. | 12
6.10. | 700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šulinys H=1,80 m (nusodinimo dalis ≥0,3m), dengiant plaukiojančio tipo ketiniais liukais 250 kN su apvalios formos grotelėmis (žr. brėž. VN.B-08) | Kompl. | 3
6.11. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d100 perjungimas į naujai įrengtus g/b šulinius | Kompl. | 3
6.12. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d200 perjungimas į naujai įrengtus g/b šulinius | Kompl. | 4
6.13. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d250 perjungimas į naujai įrengtus g/b šulinius | Kompl. | 1
6.14. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d400 perjungimas į naujai įrengtus g/b šulinius | Kompl. | 1
6.15. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d500 perjungimas į naujai įrengtus g/b šulinius | Kompl. | 1
6.16. | PVC SN4 klasės vamzdžiai Ø250 mm kritimo stovams | m | 1
6.17. | Kritimo stovų Ø250 įrengimas, komplekte su trišakiu Ø250/250 ir alkūne Ø250 | Kompl. | 1
6.18. | PVC SN4 klasės vamzdžiai Ø200 mm kritimo stovams | m | 45
6.19. | Kritimo stovų Ø200 įrengimas, komplekte su trišakiu Ø200/200 ir alkūne Ø200 | Kompl. | 20
6.20. | PVC SN4 klasės vamzdžiai Ø110 mm kritimo stovams | m | 2
6.21. | Kritimo stovų Ø110 įrengimas, komplekte su trišakiu Ø110/110 ir alkūne Ø110 | Kompl. | 3
6.22. | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas 10 km atstumu, darbas sąvartoje | m3 | 192
6.23. | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant vietoje | m3 | 712
6.24. | Kasamų tranšėjų, prieduobių tvirtinimas (išramstymas) | m2 | 600
6.25. | Tranšėjos dugno tankinimas | m3 | 47
6.26. | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (10 cm) | m3 | 15
6.27. | Smėlingo grunto aplink vamzdynus įrengimas | m3 | 95
6.28. | Likusios tranšėjos dalies užpilimas II gr. gruntu iki gatvės konstrukcijos sankasos dugno | m3 | 712
6.29. | II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibroplūktuvais | m3 | 821
6.30. | Vamzdynų d600 hidraulinis bandymas, praplovimas, vidaus apžiūra, darant TV diagnostiką | m | 342
6.31. | Vamzdynų DN300 hidraulinis bandymas, praplovimas, vidaus apžiūra, darant TV diagnostiką | m | 22
6.32. | Vamzdynų d200 hidraulinis bandymas, praplovimas, vidaus apžiūra, darant TV diagnostiką | m | 147
6.33. | Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis | Kompl. | 15
6. | Rekonstruojami paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai (Nr. 4400-5910-3438) iš viso:
7. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai nuo L1-1 iki L1-8-1
7.1. | Gruntinio vandens lygio pažeminimas | Sist. | 1
7.2. | Prisijungimas prie esamų paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų (šulinys L1-8-1) | Kompl. | 1
7.3. | PE100 RC PN10 nuotekų vamzdžiai d560 ir jų įrengimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis | m | 107
7.4. | PP SN8 vamzdžiai DN300 mm ir jų įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis | m | 185
7.5. | PVC SN8 vamzdžiai d200 mm ir jų įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis | m | 158
7.6. | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø2000 mm H=4,40–7,80 m (pilna komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, protarpinius, pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą d700mm, dengiant atitinkamos klasės dangčiu) | Kompl. | 2
7.7. | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm H=4,00–4,40 m (pilna komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, protarpinius, pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą d700mm, dengiant atitinkamos klasės dangčiu) | Kompl. | 3
7.8. | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm H=1,80–2,10 m (pilna komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, protarpinius, pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą d700mm, dengiant atitinkamos klasės dangčiu) | Kompl. | 4
7.9. | Plastikinis valymo ir inspektavimo šulinys išvadui Ø425 mm H=1,80 m (pilna komplektacija, įskaitant pagrindą po šuliniu, dengiant atitinkamos klasės dangčiu) | Kompl. | 2
7.10. | 700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šulinys H=1,80–2,10 m (nusodinimo dalis ≥0,3m), dengiant ketiniais liukais 250 kN su bordiūrinio tipo grotelėmis (žr. brėž. VN.B-08) | Kompl. | 16
7.11. | 700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šulinys H=1,50–1,80 m (nusodinimo dalis ≥0,3m), dengiant plaukiojančio tipo ketiniais liukais 250 kN su apvalios formos grotelėmis (žr. brėž. VN.B-08) | Kompl. | 2
7.12. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d250 perjungimas į naujai įrengtus g/b šulinius | Kompl. | 1
7.13. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d300 perjungimas į naujai įrengtus g/b šulinius | Kompl. | 1
7.14. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d315 perjungimas į naujai įrengtus g/b šulinius | Kompl. | 1
7.15. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d500 perjungimas į naujai įrengtus g/b šulinius | Kompl. | 1
7.16. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d1200 perjungimas į naujai įrengtus g/b šulinius | Kompl. | 1
7.17. | PP SN8 klasės vamzdžiai Ø600 mm kritimo stovams | m | 3
7.18. | Kritimo stovų Ø600 įrengimas, komplekte su trišakiu Ø600/600 | Kompl. | 1
7.19. | PP SN8 klasės vamzdžiai Ø300 mm kritimo stovams | m | 6
7.20. | Kritimo stovų Ø300 įrengimas, komplekte su trišakiu Ø300/300 | Kompl. | 2
7.21. | Plieninė plokštelė δ=12 mm | Kompl. | 3
7.22. | PVC SN4 klasės vamzdžiai Ø250 mm kritimo stovams | m | 1
7.23. | Kritimo stovų Ø250 įrengimas, komplekte su trišakiu Ø250/250 ir alkūne Ø250 | Kompl. | 1
7.24. | PVC SN4 klasės vamzdžiai Ø200 mm kritimo stovams | m | 18
7.25. | Kritimo stovų Ø200 įrengimas, komplekte su trišakiu Ø200/200 ir alkūne Ø200 | Kompl. | 7
7.26. | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas 10 km atstumu, darbas sąvartoje | m3 | 320
7.27. | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant vietoje | m3 | 703
7.28. | Kasamų tranšėjų, prieduobių tvirtinimas (išramstymas) | m2 | 330
7.29. | Tranšėjos dugno tankinimas | m3 | 69
7.30. | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (10 cm) | m3 | 31
7.31. | Smėlingo grunto aplink vamzdynus įrengimas | m3 | 217
7.32. | Likusios tranšėjos dalies užpilimas II gr. gruntu iki gatvės konstrukcijos sankasos dugno | m3 | 703
7.33. | II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibroplūktuvais | m3 | 951
7.34. | Vamzdynų d560 hidraulinis bandymas, praplovimas, vidaus apžiūra, darant TV diagnostiką | m | 107
7.35. | Vamzdynų DN300 hidraulinis bandymas, praplovimas, vidaus apžiūra, darant TV diagnostiką | m | 185
7.36. | Vamzdynų d200 hidraulinis bandymas, praplovimas, vidaus apžiūra, darant TV diagnostiką | m | 158
7.37. | Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis | Kompl. | 9
7. | Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai (L1-1 iki L1-8-1) iš viso:
8. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai nuo L1-9 iki Les-123
8.1. | Gruntinio vandens lygio pažeminimas | Sist. | 1
8.2. | Prisijungimas prie esamų paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų (šulinys Les-123) | Kompl. | 1
8.3. | PP SN8 vamzdžiai DN300 mm ir jų įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis | m | 15
8.4. | PVC SN8 vamzdžiai d250 mm ir jų įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis | m | 43
8.5. | PVC SN8 vamzdžiai d200 mm ir jų įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis | m | 22
8.6. | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm H=1,90 m (pilna komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, protarpinius, pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą d700mm, dengiant atitinkamos klasės dangčiu) | Kompl. | 1
8.7. | Plastikinis valymo ir inspektavimo šulinys išvadui Ø425 mm H=2,50 m (pilna komplektacija, įskaitant pagrindą po šuliniu, dengiant atitinkamos klasės dangčiu) | Kompl. | 1
8.8. | 700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šulinys H=1,80–1,90 m (nusodinimo dalis ≥0,3m), dengiant ketiniais liukais 250 kN su bordiūrinio tipo grotelėmis (žr. brėž. VN.B-08) | Kompl. | 2
8.9. | 700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šulinys H=1,70–1,80 m (nusodinimo dalis ≥0,3m), dengiant plaukiojančio tipo ketiniais liukais 250 kN su apvalios formos grotelėmis (žr. brėž. VN.B-08) | Kompl. | 2
8.10. | PP SN8 klasės vamzdžiai Ø300 mm kritimo stovams | m | 4
8.11. | Kritimo stovų Ø300 įrengimas, komplekte su trišakiu Ø300/300 | Kompl. | 1
8.12. | Plieninė plokštelė δ=12 mm | Kompl. | 1
8.13. | PVC SN4 klasės vamzdžiai Ø250 mm kritimo stovams | m | 5
8.14. | Kritimo stovų Ø250 įrengimas, komplekte su trišakiu Ø250/250 ir alkūne Ø250 | Kompl. | 1
8.15. | PVC SN4 klasės vamzdžiai Ø200 mm kritimo stovams | m | 4
8.16. | Kritimo stovų Ø200 įrengimas, komplekte su trišakiu Ø200/200 ir alkūne Ø200 | Kompl. | 1
8.17. | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas 10 km atstumu, darbas sąvartoje | m3 | 60
8.18. | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant vietoje | m3 | 140
8.19. | Kasamų tranšėjų, prieduobių tvirtinimas (išramstymas) | m2 | 50
8.20. | Tranšėjos dugno tankinimas | m3 | 14
8.21. | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (10 cm) | m3 | 7
8.22. | Smėlingo grunto aplink vamzdynus įrengimas | m3 | 49
8.23. | Likusios tranšėjos dalies užpilimas II gr. gruntu iki gatvės konstrukcijos sankasos dugno | m3 | 140
8.24. | II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibroplūktuvais | m3 | 197
8.25. | Vamzdynų DN300 hidraulinis bandymas, praplovimas, vidaus apžiūra, darant TV diagnostiką | m | 15
8.26. | Vamzdynų d250 hidraulinis bandymas, praplovimas, vidaus apžiūra, darant TV diagnostiką | m | 43
8.27. | Vamzdynų d200 hidraulinis bandymas, praplovimas, vidaus apžiūra, darant TV diagnostiką | m | 22
8.28. | Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis | Kompl. | 2
8. | Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai (L1-9 iki Les-123) iš viso:
9. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai nuo L1-14 iki Les-122
9.1. | Gruntinio vandens lygio pažeminimas | Sist. | 1
9.2. | Prisijungimas prie esamų paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų (šulinys Les-122) | Kompl. | 1
9.3. | PVC SN8 vamzdžiai d250 mm ir jų įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis | m | 17
9.4. | PVC SN8 vamzdžiai d200 mm ir jų įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis | m | 60
9.5. | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm H=2,30 m (pilna komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, protarpinius, pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą d700mm, dengiant atitinkamos klasės dangčiu) | Kompl. | 1
9.6. | Plastikinis valymo ir inspektavimo šulinys išvadui Ø425 mm H=2,00 m (pilna komplektacija, įskaitant pagrindą po šuliniu, dengiant atitinkamos klasės dangčiu) | Kompl. | 1
9.7. | 700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šulinys H=1,30–1,90 m (nusodinimo dalis ≥0,3m), dengiant ketiniais liukais 250 kN su bordiūrinio tipo grotelėmis (žr. brėž. VN.B-08) | Kompl. | 4
9.8. | PVC SN4 klasės vamzdžiai Ø250 mm kritimo stovams | m | 2
9.9. | Kritimo stovų Ø250 įrengimas, komplekte su trišakiu Ø250/250 ir alkūne Ø250 | Kompl. | 1
9.10. | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas 10 km atstumu, darbas sąvartoje | m3 | 53
9.11. | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant vietoje | m3 | 252
9.12. | Kasamų tranšėjų, prieduobių tvirtinimas (išramstymas) | m2 | 50
9.13. | Tranšėjos dugno tankinimas | m3 | 12
9.14. | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (10 cm) | m3 | 7
9.15. | Smėlingo grunto aplink vamzdynus įrengimas | m3 | 43
9.16. | Likusios tranšėjos dalies užpilimas II gr. gruntu iki gatvės konstrukcijos sankasos dugno | m3 | 252
9.17. | II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibroplūktuvais | m3 | 302
9.18. | Vamzdynų d250 hidraulinis bandymas, praplovimas, vidaus apžiūra, darant TV diagnostiką | m | 17
9.19. | Vamzdynų d200 hidraulinis bandymas, praplovimas, vidaus apžiūra, darant TV diagnostiką | m | 60
9.20. | Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis | Kompl. | 2
9. | Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai (L1-14 iki Les-122) iš viso:
10. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai nuo L1-15 iki L1-24
10.1. | Gruntinio vandens lygio pažeminimas | Sist. | 1
10.2. | Prisijungimas prie esamų paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų (šulinys L1-24) | Kompl. | 1
10.3. | PE100 RC PN10 nuotekų vamzdžiai d355 ir jų įrengimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis | m | 108
10.4. | PE100 RC PN10 nuotekų vamzdžiai d315 ir jų įrengimas uždaru būdu su visomis reikalingomis jungtimis | m | 209
10.5. | PVC SN8 vamzdžiai d200 mm ir jų įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis | m | 124
10.6. | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø2000 mm H=7,50 m (pilna komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, protarpinius, pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą d700mm, dengiant atitinkamos klasės dangčiu) | Kompl. | 1
10.7. | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm H=2,60–6,10 m (pilna komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, protarpinius, pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą d700mm, dengiant atitinkamos klasės dangčiu) | Kompl. | 5
10.8. | Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm H=1,60–2,10 m (pilna komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, protarpinius, pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą d700mm, dengiant atitinkamos klasės dangčiu) | Kompl. | 4
10.9. | 700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šulinys H=1,50–3,10 m (nusodinimo dalis ≥0,3m), dengiant ketiniais liukais 250 kN su bordiūrinio tipo grotelėmis (žr. brėž. VN.B-08) | Kompl. | 13
10.10. | 700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo šulinys H=1,80 m (nusodinimo dalis ≥0,3m), dengiant plaukiojančio tipo ketiniais liukais 250 kN su apvalios formos grotelėmis (žr. brėž. VN.B-08) | Kompl. | 7
10.11. | Esamų lietaus nuotekų vamzdynų d1200 perjungimas į naujai įrengtus g/b šulinius | Kompl. | 2
10.12. | PVC SN4 klasės vamzdžiai Ø315 mm kritimo stovams | m | 1
10.13. | Kritimo stovų Ø315 įrengimas, komplekte su trišakiu Ø315/315 ir alkūne Ø315 | Kompl. | 1
10.14. | Plieninė plokštelė δ=12 mm | Kompl. | 1
10.15. | PVC SN4 klasės vamzdžiai Ø200 mm kritimo stovams | m | 10
10.16. | Kritimo stovų Ø200 įrengimas, komplekte su trišakiu Ø200/200 ir alkūne Ø200 | Kompl. | 7
10.17. | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas 10 km atstumu, darbas sąvartoje | m3 | 139
10.18. | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant vietoje | m3 | 570
10.19. | Kasamų tranšėjų, prieduobių tvirtinimas (išramstymas) | m2 | 330
10.20. | Tranšėjos dugno tankinimas | m3 | 31
10.21. | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas (10 cm) | m3 | 11
10.22. | Smėlingo grunto aplink vamzdynus įrengimas | m3 | 67
10.23. | Likusios tranšėjos dalies užpilimas II gr. gruntu iki gatvės konstrukcijos sankasos dugno | m3 | 570
10.24. | II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibroplūktuvais | m3 | 648
10.25. | Vamzdynų d355 hidraulinis bandymas, praplovimas, vidaus apžiūra, darant TV diagnostiką | m | 108
10.26. | Vamzdynų d315 hidraulinis bandymas, praplovimas, vidaus apžiūra, darant TV diagnostiką | m | 209
10.27. | Vamzdynų d200 hidraulinis bandymas, praplovimas, vidaus apžiūra, darant TV diagnostiką | m | 124
10.28. | Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis | Kompl. | 10
10. | Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai (L1-15 iki L1-24) iš viso:
11. Dangų atstatymas (už Žeimenos g. kapitalinio remonto darbų vykdymo ribos)
11.1. | Dvisluoksnės asfalto dangos DK 3 kat. atstatymas (ardymas ir įrengimas) (žr. brėž. VN.B-10) | m2 | 35
11.2. | Dvisluoksnės asfalto dangos DK 1 kat. atstatymas (ardymas ir įrengimas) (žr. brėž. VN.B-10) | m2 | 315
11.3. | Dvisluoksnės asfalto dangos DK 0,3 kat. atstatymas (ardymas ir įrengimas) (žr. brėž. VN.B-10) | m2 | 10
11.4. | Viensluoksnės asfalto dangos DK 0,1 kat. atstatymas (ardymas ir įrengimas) (žr. brėž. VN.B-10) | m2 | 10
11.5. | Pėsčiųjų viensluoksnės asfalto dangos atstatymas (ardymas ir įrengimas) (žr. brėž. VN.B-10) | m2 | 50
11.6. | Pėsčiųjų plytelių/trinkelių dangos atstatymas (ardymas ir įrengimas) (žr. brėž. VN.B-10) | m2 | 85
11.7. | Vejos dangos atstatymas (ardymas ir įrengimas) (žr. brėž. VN.B-10) | m2 | 180
11. | Dangų atstatymas iš viso:
12. Atliekų sutvarkymas
12.1. | Mišrių statybinių atliekų išvežimas 10 km atstumu | t | 2
12.2. | Popieriaus/kartono pakuočių atliekų išvežimas 10 km atstumu | t | 0.5
12.3. | Asfalto atliekų išvežimas 10 km atstumu ir pridavimas perdirbimui | t | 100
12.4. | Betono atliekų išvežimas 10 km atstumu ir pridavimas perdirbimui | t | 150
12. | Atliekų sutvarkymas iš viso:
13. Kiti darbai
13.1. | Ryšių kabelių apsaugojimas sudėtiniais PE D110 vamzdžiais | m | 6
13.2. | Ryšių kabelių apsaugojimas išramstant kanalų bloką | m | 10
13. | Kiti darbai iš viso:
Iš viso darbams pagal žiniaraštį Eur be PVM:
PVM:
Iš viso darbams pagal žiniaraštį Eur su PVM: