INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

DAUGIAFUNKCINĖS ŠAUDYKLOS NR. 11 SU APRŪPINIMO INFRASTRUKTŪRA STATYBOS ŠALČININKŲ R. SAV., PABARĖS SEN., VISINČIOS K., DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR STATYBOS DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

| Dalyviams CVP IS priemonėmis | 2026-07-15 |
| --- | --- |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Daugiafunkcinės šaudyklos Nr. 11 su aprūpinimo infrastruktūra statybos Šalčininkų r. sav., Pabarės sen., Visinčios k., darbo projekto parengimo ir statybos darbų viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis vykdydama „Daugiafunkcinės šaudyklos Nr. 11 su aprūpinimo infrastruktūra statybos Šalčininkų r. sav., Pabarės sen., Visinčios k., darbo projekto parengimo paslaugos ir statybos darbai“ viešojo pirkimo Nr. 7859915 procedūras iš konkurso dalyvių gavusi prašymus paaiškinti/patikslinti pirkimo dokumentus, atsako sekančiai:

1. Klausimas (ID 715431):

„Sandėlio plane suprojektuoti  (74 psl.) 28 šviestuvai, bet žiniaraštyje šių šviestuvų nėra. Prašome pateikti technines specifikacijas ir įtraukti į konkursinį (pateikimui) kiekių žiniaraštį arba nurodyti, kurioje eilutėje įsivertinti šiuos šviestuvus.“

1. Atsakymas:

Visi sprendiniai pateikti brėžinyje 2024-016-02-TP-E-01. B-02 (planas), 2024-016-02-TP-E-01.B-06 (schema), skaičiavimai bylos priedas Nr. 2.

2. Klausimas (ID 715431):

„Susipažinę su pirkimo dokumentais ir pateiktais pildyti kainų žiniaraščiais, kuriuose elektros skydai išskaidyti į atskirus komponentus bei reikalaujama nurodyti kiekvieno elemento kainą, teikiame pastabą dėl šio reikalavimo.

Manome, kad toks kainų detalizavimo būdas neatitinka elektros skydų projektavimo, gamybos ir tiekimo praktikos. Elektros skydas yra vientisas gaminys, kurio kaina susidaro ne tik iš atskirų komponentų vertės, bet ir iš projektavimo, komplektavimo, mechaninio surinkimo, elektros instaliavimo, programavimo (jeigu taikoma), bandymų, kokybės kontrolės, ženklinimo, dokumentacijos parengimo, transportavimo bei kitų gamybos sąnaudų.

Atskirų elementų įkainių pateikimas nesudaro galimybės objektyviai ir tiksliai nustatyti elektros skydo kainos, nes didelė dalis sąnaudų nėra tiesiogiai priskirtinos konkretiems komponentams. Dėl to tiekėjai būtų priversti dirbtinai paskirstyti bendrąsias sąnaudas tarp atskirų elementų, o tai lemtų skirtingus kainodaros principus ir neužtikrintų pasiūlymų palyginamumo.

Atsižvelgiant į tai, prašome pakeisti pirkimo dokumentus ir numatyti, kad elektros skydai būtų vertinami bei įkainojami kaip komplektiniai gaminiai (komplektais), nurodant vieną bendrą kiekvieno skydo kainą. Toks sprendimas atitiktų rinkos praktiką, užtikrintų skaidrų ir objektyvų pasiūlymų palyginimą bei nediskriminuotų tiekėjų. Nes,toks reikalavimas gali pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus proporcingumo, lygiateisiškumo ir racionalaus lėšų naudojimo principus, nes reikalaujama kainodarą pateikti tokiu detalumu, kuris nėra būtinas pasiūlymų palyginimui ir neatitinka rinkos praktikos.“

2. Atsakymas:

Prašome vadovautis konkursiniais žiniaraščiais.

3. Klausimas (ID 715431):

„Pateiktose "lokalinės( valdymo)( 07.03)"   ŽN "9 Elektrotechnika" nepataisytas  skydų ir elementų kiekis. Pagal TP, elementų kiekiai turi būti 1 skydui. Prašome patikslinti kiekius.

3. Atsakymas:

Prašome vadovautis konkursiniais žiniaraščiais.

4. Klausimas (ID 715431):

„Teikiame klausimą dėl specialiųjų pirkimo sąlygų 1.6 p. nustatyto kvalifikacijos reikalavimo. Prašome patvirtinti, kad tiekėjo patirtis bus pripažįstama tinkama, jeigu vykdant jėgainių parko statybos darbus, buvo pasitelktas tiekėjas, kuris pagal vieną sutartį atliko vietinės reikšmės kelių  (nesudėtingų statinių) kapitalinio remonto darbus (keliai skirti parko jėgainių aptarnavimui, kelių kapitalinio remonto darbų vykdymo metu žemės darbų buvo atlikta už ne mažiau nei 2,3 mln Eur be PVM), tačiau kelių kaip statinių sutarties vykdymo metu buvo suremontuota daugiau nei vienas.“

4. Atsakymas:

Komisija pažymi, kad atitiktis Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams bus vertinama Pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka tik pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.

Atsižvelgdama į tai, Komisija neturi pagrindo iš anksto vertinti ar patvirtinti konkretaus tiekėjo atitikties Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Komisija gali tik papildomai paaiškinti Pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų turinį, nevertindama konkretaus tiekėjo pateiktų ar planuojamų pateikti duomenų.

5. Klausimas (ID 716348):

„Specialiųjų pirkimo sąlygų 1.6 p. nurodyta, kad svarbiausiais darbais bus laikomi žemės darbai (išskyrus jūros ir vidaus vandens telkinių dugno gilinimas) kurių bendra vertė turi būti ne mažesnė kaip 2 300 000 Eur be PVM. 2026-06-01 paaiškinime Perkančioji organizacija pateikė išaiškinimą, kad vertinant tiekėjo patirtį prie žemės darbų visų pirma priskirtini „statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; pylimų supylimas; kanalų ir griovių kasimas bei jų tvirtinimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti; jūros ir vidaus vandens telkinių dugno gilinimas; užtvankų supylimas; kiti panašaus profilio darbai“.

Atsižvelgiant į bendrųjų pirkimo sąlygų 2.7 numatytą nuostatą, kurioje nurodyta, kad tiekėjai turi vadovautis naujausiais išaiškinimais, prašome patvirtinti, kad teisingai suprantame, kad dėl atitikties kvalifikacijos reikalavimui, tiekėjas gali įrodinėti įgytą patirtį vykdant jūros ir vidaus vandens telkinių dugno gilinimo darbus.“

5. Atsakymas:

Informuojame, jog tiekėjas netinkamai vertina Perkančiosios organizacijos pateiktą išaiškinimą.

Paaiškiname, jog Perkančiosios organizacijos 2026-06-01 pateiktame atsakyme į 6 klausimą yra cituojama ištrauka iš Statybos techninis reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedo 1.1.1 papunkčio bei nurodyti darbai kurie yra laikomi  žemės darbais, tačiau Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo 1.6. papunktyje aiškiai nurodyta, jog jūros ir vidaus vandens telkinių dugno gilinimas dėl atitikties šiam kvalifikacijos reikalavimui nebus vertinamas, nes minimų darbų dalis nėra tiesiogiai susijusiai su pirkimo objekto vykdymu.

6. Klausimas (ID 717203):

„2026 07 07 d. pateiktuose klausimuose/ atsakymuose ( 20 Klausimas/atsakymas) atsakėte į klausimą apie GD-4 detalėje esantį 450 mm EPS 100 polistirolą ir pateikėte atnaujintą žiniaraštį. Tačiau žiniaraštyje nurodyta 450 mm ne polistirolas, o mineralinė vata. Prašome patikslinti kuo vadovautis vertinant kainą- projekte esančia detale GD-4, ar pavadinimu žiniaraštyje?

6. Atsakymas:

Prašome vadovautis projekte esančia detale. Teikiame patikslintą žiniaraštį.

7. Klausimas (ID 717203):

„2026 07 07 d. pateiktuose klausimuose/ atsakymuose ( 19 Klausimas/atsakymas) atsakėte į klausimą apie tarpaukštinės perdangos šiltinimą 150 mm storio akmens vata. Atsakydami nurodėte, kad pateikiate patikslintą žiniaraštį. Tačiau žiniaraštyje nėra įrašyta darbo tokiu pavadinimu. Prašome patikslinti, kuriuoje eilutėje yra įrašytas nurodytas darbas?

7. Atsakymas:

Teikiame patikslintą žiniaraštį.

8. Klausimas (ID 717203):

„Perkančioji organizacija 2026-06-01 atsakyme nurodė, kad pagrindų paruošimo darbai (aikštelių, grindų smėlio, skaldos pagrindai) gali būti vertinami tiek, kiek jie yra tiesiogiai susiję ir neatsiejami nuo žemės darbų technologinio proceso (pvz., statybos reikmėms kasamas gruntas, pilamas atvežtinis gruntas ar atliekami požeminiai darbai).

Atsižvelgdami į šį išaiškinimą, prašome patvirtinti, kad kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti tinkama bus laikoma tiekėjo patirtis, kai žemės darbų vertė apskaičiuojama pagal kelių ar kitų susisiekimo infrastruktūros objektų statybos darbus, atliktus iki viršutinės dangos sluoksnių įrengimo (pvz., asfalto, trinkelių, betono), įskaitant grunto kasimą, silpnų gruntų pakeitimą, sankasos formavimą, pylimų įrengimą, grunto užpylimą ir tankinimą, drenažo įrengimą, šalčiui atsparių sluoksnių bei skaldos pagrindų įrengimą, kai šie darbai yra neatsiejama žemės darbų technologinio proceso dalis.

Taip pat prašome patvirtinti, kad tokiu principu gali būti vertinama patirtis, įgyta vykdant:

•	kelių naujos statybos/rekonstravimo/kapitalinio remonto darbus;

•	oro uostų pakilimo ir riedėjimo takų naujos statybos/rekonstravimo/kapitalinio remonto darbus;

•	žvyro kelių naujos statybos/rekonstravimo/kapitalinio remonto darbus.

Ar teisingai suprantame, kad visų minėtų objektų atveju kvalifikacijai gali būti įskaitoma tik iki viršutinės dangos sluoksnių įrengimo atliktų darbų vertė, jeigu šie darbai atitinka Perkančiosios organizacijos nurodytą žemės darbų apibrėžimą?

8. Atsakymas:

8.1. Patvirtiname, kad kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti tinkama bus laikoma tiekėjo patirtis įgyta vykdant kelių ar kitų susisiekimo infrastruktūros objektų statybos darbus (įskaitant kelių naujos statybos/rekonstravimo/kapitalinio remonto darbus, oro uostų pakilimo ir riedėjimo takų naujos statybos/rekonstravimo/kapitalinio remonto darbus), atliktus iki viršutinės dangos sluoksnių įrengimo (pvz., asfalto, trinkelių, betono), įskaitant grunto kasimą, silpnų gruntų pakeitimą, sankasos formavimą, pylimų įrengimą, grunto užpylimą ir tankinimą, drenažo įrengimą (išskyrus drenažinių vamzdžių ir/ar šulinių įrengimo darbus), šalčiui atsparių sluoksnių bei skaldos pagrindų įrengimą, kai šie darbai yra neatsiejama žemės darbų technologinio proceso dalis.

8.2. Patvirtiname, jog įgyta kelių ar kitų susisiekimo infrastruktūros objektų statybos darbų vykdymo patirtis kvalifikacijai pagrįsti įskaitoma tik iki viršutinės dangos sluoksnių įrengimo atliktų darbų vertės, jeigu šie darbai atitinka Perkančiosios organizacijos nurodytą žemės darbų apibrėžimą

9. Klausimas (ID 717750):

„1 01 pastatas. Šaudyklos valdymo - aprūpinimo pastatas. Žin.: 1_2_Lokalinės_valdymo. 9. Elektrotechnika:

- Prašome leisti pildyti tik skydų montavimo ir skydo eilutę su 1 kompl., o skydų sudedamųjų dalių prašome leisti nepildyti, nes iš tiekėjų gaunamas jau pilnai surinktas gaminys.

- Prašome patikslinti skydų K1.JK10. UCA10 kiekį. Pagal žiniaraštį jų kiekis yra 93 kompl., o projekte yra tik 1 kompl.

9. Atsakymas:

Prašome vadovautis konkursiniame žiniaraštyje nurodytu kiekiu ir skydų montavimo darbus vertinti pagal konkursinio žiniaraščio detalumą.

10. Klausimas (ID 719009):

„Kiekių žiniaraščiuose neįtraukta atramų įžeminimo medžiagų ir darbo eilutės- Lokalinė (lauko tiklai) (07.03). Prašome įtraukti medžiagų-darbo eilutes į konkursinius pateikimo kiekių žiniaraščius arba nurodyti, kurioje eilutėje vertintis.“

10. Atsakymas:

Įžeminimo medžiagų ir darbų eilutes reikia vertinti konkursinio žiniaraščio „2 lauko inžineriniai tinklai“ žiniaraščio „Elektrotechnika“ 1 skyriuje.

11. Klausimas (ID 719009):

„Kiekių žiniaraščiuose, Lokalinė (lauko tiklai) (07.03), neįtrauktas el. skydas K1.JK00.UCA101 bei jo montavimo darbai.  Prašome įtraukti medžiagų-darbo eilutes į konkursinius pateikimo kiekių žiniaraščius arba nurodyti, kurioje eilutėje vertintis.“

11. Atsakymas:

Medžiagų-darbo eilutes reikia vertinti pagal konkursinio žiniaraščio „2 lauko inžineriniai tinklai“ žiniaraščio „Elektrotechnika“ 1 skyriuje.

12. Klausimas (ID 719009):

„Lokalinė (lauko tiklai) (07.03) neįtrauktos eilutes: varžų matavimams, instaliacinės, papildomoms medžiagoms ir pan. Prašome įtraukti medžiagų-darbo eilutes į konkursinius pateikimo kiekių žiniaraščius“

12. Atsakymas:

Medžiagų-darbo eilutes reikia vertinti pagal konkursinio žiniaraščio „2 lauko inžineriniai tinklai“ žiniaraščio „Elektrotechnika“ 1 skyriuje, varžų matavimus vertinti pagal teikiamą patikslintą žiniaraštį.

13. Klausimas (ID 720000):

„Pagal pirkimo sąlygų 6.1.9. punktą tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priedą. Prašome paaiškinti, ar bus laikoma, kad pirkimo sąlygų reikalavimas įvykdytas tinkamai, jei perkančiosios organizacijos pateikti Specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priedo darbų kiekių žiniaraščiai bus pateikti ne kaip atskiri Excel failai, o viename Excel dokumente, kiekvieną žiniaraštį pateikiant atskirame darbalapyje?“

13. Atsakymas:

Informuojame, jog tiekėjai gali pateikti Specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priedo darbų kiekių žiniaraščius viename Excel dokumente, kiekvieną žiniaraštį pateikiant atskirame darbalapyje.

14. Klausimas (ID 720290):

„70 atsakyme į klausimą, Komisija nurodo, kad pateikia patikslintą žiniaraštį, tačiau žiniaraštis dėl šios klausimo dalies su atsakymais nepateiktas

14. Atsakymas:

Teikiamas patikslintas žiniaraštis.

15. Klausimas (ID 693465):

„Pateikimo žiniaraštyje skyriuose: H1.HE01šildymo sistemoje ir H1.JG02 grindų šildymo sistema - praleista plieninių ir plastikinių vamzdžių fasoninės dalys ir jų montavimas. Prašome patikslinti kur jas įtraukti.  (Šaudyklos valdymo – aprūpinimo pastatas)“

15. Atsakymas:

Konkursiniame žiniaraštyje nurodyta, kad minimi darbai turi būti vertinami kartu su fasoninėmis dalinis. Kaip pvz. žiūrėti konkursinio žiniaraščio „1 01 pastatas. Šaudyklos valdymo-aprūpinimo pastatas„ 5 žiniaraščio 1 skyriaus 31-35 eilutes.

Komisija atsižvelgdama į tiekėjų prašymus papildomai pateikia aktualios redakcijos Specialiųjų sąlygų 12 priedą.

Komisija papildomai informuoja, jog atsižvelgdama į Pirkimo apimtį ir tiekėjų prašymus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, siekiant, kad tiekėjai Pirkimui galėtų pateikti konkurencingus ir Perkančiosios organizacijos lūkesčius atitinkančius pasiūlymus, Komisija priėmė sprendimą pasiūlymų pateikimo terminą pratęsti iki 2026 m. liepos 23 d. 9:30 val., o vokų atplėšimo terminą iki 2026 m. liepos 23 d. 10:00 val.

Komisija