TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, JŲ PRIKLAUSINIŲ, PASTATŲ REMONTO DARBAI

- ĮVADINĖ INFORMACIJA

1.1 Perkančioji organizacija:

Marijampolės savivaldybės administracija

J. Basanavičiaus a.1, 68307 Marijampolė

Įstaigos kodas: 188769113

Tel.: +370 343 90 011, 90 062

El. p.:administracija@marijampole.lt

  - Pirkimo objektas:

Marijampolės Savivaldybės administracija numato pirkti savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių, pastatų remonto darbus (toliau – Darbai), kurie pagal sudarytą Sutartį bus atliekami nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 36 (trisdešimt šešis) mėnesius arba ne ilgiau nei atliekama Darbų už pradinės sutarties vertę arba kol visiškai įvykdomi sutartiniai įsipareigojimai arba kol Šalys sutaria ją nutraukti įstatymų ar Sutartyje nustatytais atvejais.

  - Kiekvieno atskiro Darbo teikimui rangovui bus pateikiama užduotis. Darbų rangovas, kuris atliks šioje užduotyje apibūdintus Darbus, turi pateikti Darbų įkainius lentelės 5 stulpelyje:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Orientaciniai darbų kiekiai per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | SIENŲ REMONTAS |  |  |  |
| 1.1. | Tapetų nuplėšimas | 1m² | 743 |  |
| 1.2. | Sienų tinko remontas | 1m² | 446 |  |
| 1.3. | Vidinių paviršių tepimas pelėsio naikinimo priemone | 1m² | 178 |  |
| 1.4. | Gipskartonio plokščių tvirtinimas ant sienų | 1m² | 178 |  |
| 1.5. | Lengvo profilio metalinio karkaso įrengimas sienoms | 1m | 178 |  |
| 1.6. | Sienų dažymas emulsiniais dažais (su paruošimu) | 1m² | 1450 |  |
| 1.7. | Sienų dažymas emulsiniais dažais (be paruošimo) | 1m² | 446 |  |
| 1.8. | Sienų dažymas emaliniais dažais (su paruošimu) | 1m² | 89 |  |
| 1.9. | Sienų dažymas emaliniais dažais (be paruošimo) | 1m² | 89 |  |
| 1.10. | Sieninių spintų dažymas | 1m² | 54 |  |
| 1.11. | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių | 1m² | 37 |  |
| 1.12. | Sienų tapetavimas (su paruošimu) | 1m² | 1450 |  |
| 1.13. | Sienų aptaisymas glazūros plytelėmis | 1m² | 71 |  |
| 1.14. | Sienų, aptaisytų glazūros plytelėmis, atskirų vietų remontas | 1m² | 9 |  |
| 2. | LUBŲ REMONTAS |  |  |  |
| 2.1. | Lubų tinko remontas | 1m² | 178 |  |
| 2.2. | Gipskartonio plokščių tvirtinimas ant lubų | 1m² | 89 |  |
| 2.3. | Lengvo profilio metalinio karkaso įrengimas luboms | 1m | 89 |  |
| 2.4. | Lubų dažymas emulsiniais dažais (su paruošimu) | 1m² | 446 |  |
| 2.5. | Lubų dažymas emulsiniais dažais (be paruošimo) | 1m² | 223 |  |
| 2.6. | Apdailos plokščių iš polistireno ardymas | 1m² | 89 |  |
| 2.7. | Apdailos plokščių iš polistireno klijavimas | 1m² | 134 |  |
| 2.8. | Apdailos plokščių iš polistireno dažymas | 1m² | 45 |  |
| 2.9. | Apdailos polistireno kampukų klijavimas | 1 m | 268 |  |
| 3. | GRINDYS |  |  |  |
| 3.1. | Senos grindų dangos išardymas | 1m² | 446 |  |
| 3.2. | Pagrindo išlyginimas betonuojant | 1m² | 89 |  |
| 3.3. | Pagrindo išlyginimas OSB plokšte | 1m² | 89 |  |
| 3.4. | Kiliminės grindų dangos įrengimas | 1m² | 89 |  |
| 3.5. | Linoleumo grindų dangos įrengimas | 1m² | 357 |  |
| 3.6. | Laminuotų grindų dangos įrengimas | 1m² | 268 |  |
| 3.7. | Keraminių plytelių įrengimas | 1m² | 45 |  |
| 3.8. | PVC grindjuosčių įrengimas | 1m | 446 |  |
| 4. | LANGAI |  |  |  |
| 4.1. | Smulkus medinių langų rėmų remontas | 1 vnt. | 4 |  |
| 4.2. | Smulkus medinių langų staktų remontas | 1 vnt. | 9 |  |
| 4.3. | Plastikinių langų rėmų remontas | 1 vnt. | 9 |  |
| 4.4. | Langų stiklinimas | 1m² | 9 |  |
| 4.5. | Smulkus medinių palangių remontas | 1m² | 9 |  |
| 4.6. | Langų dažymas | 1m² | 9 |  |
| 4.7. | Palangių dažymas | 1m² | 9 |  |
| 4.8. | Langų keitimas plastikiniais (varstomais rėmais) | 1m² | 62 |  |
| 4.9. | Langų keitimas plastikiniais (nevarstomais rėmais) | 1m² | 4 |  |
| 4.10. | Vidaus palangių keitimas | 1m² | 9 |  |
| 4.11. | Lauko palangių keitimas | 1m² | 9 |  |
| 4.12. | Angokraščių šiltinimas, tinkavimas, glaistymas ir dažymas (po langų pakeitimo) | 1m² | 45 |  |
| 5. | DURYS |  |  |  |
| 5.1. | Smulkus medinių durų staktos remontas | 1 vnt. | 9 |  |
| 5.2. | Smulkus medinių durų varčios remontas | 1 vnt. | 9 |  |
| 5.3. | Durų dažymas | 1m² | 27 |  |
| 5.4. | Durų blokų keitimas | 1m² | 6 |  |
| 5.5. | Durų varčios keitimas su vyriais | 1 vnt. | 9 |  |
| 5.6. | Durų užrakto, spynos keitimas | 1 vnt. | 13 |  |
| 5.7. | Balkono durų blokų keitimas | 1m² | 4 |  |
| 5.8. | Buto durų keitimas | 1m² | 7 |  |
| 5.9. | Šarvuotų durų keitimas | 1m² | 1 |  |
| 6. | ŠILDYMO SISITEMA |  |  |  |
| 6.1. | Radiatorių, vamzdžių ir gyvatukų dažymas (su paruošimu) | 1m² | 9 |  |
| 6.2. | Ketinių radiatorių sekcijų keitimas | 1 sekcija | 4 |  |
| 6.3. | Plieninių šildymo radiatorių montavimas | 1 vnt. | 4 |  |
| 6.4. | Ketinių radiatorių demontavimas | 1 vnt. | 4 |  |
| 6.5. | "Gyvatuko" keitimas | 1 vnt. | 4 |  |
| 6.6. | Vidaus vamzdynų iš plieninių vamzdžių kai d iki 32 mm keitimas | 1m | 9 |  |
| 6.7. | Vidaus vamzdynų iš plieninių vamzdžių kai d iki 50 mm keitimas | 1m | 9 |  |
| 6.8. | Plieninių vamzdžių keitimas polietileniniais kai d iki 50 mm | 1m | 9 |  |
| 6.9. | Uždaromosios armatūros keitimas kai d 15-25 mm | 1 vnt. | 1 |  |
| 6.10. | Uždaromosios armatūros keitimas kai d iki 50 mm | 1 vnt. | 1 |  |
| 6.11. | Uždaromosios armatūros montavimas kai d 15-25 mm | 1 vnt. | 1 |  |
| 6.12. | Uždaromosios armatūros montavimas kai d iki 50 mm | 1 vnt. | 1 |  |
| 6.13. | Smulkus šildymo sistemos remontas | 1 vnt. | 4 |  |
| 6.14. | Elektrinio vandens šildytuvo montavimas | 1 vnt. | 2 |  |
| 7. | SANTECHNIKOS DARBAI |  |  |  |
| 7.1. | Klozeto keitimas | 1 vnt. | 9 |  |
| 7.2. | Klozeto montavimas | 1 vnt. | 9 |  |
| 7.3. | Klozeto bakelio remontas | 1 vnt. | 9 |  |
| 7.4. | Klozeto bakelio keitimas | 1 vnt. | 9 |  |
| 7.5. | Plautuvės keitimas | 1 vnt. | 6 |  |
| 7.6. | Plautuvės montavimas | 1 vnt. | 6 |  |
| 7.7. | Praustuvo keitimas | 1 vnt. | 9 |  |
| 7.8. | Praustuvo montavimas | 1 vnt. | 9 |  |
| 7.9. | Vonios keitimas | 1 vnt. | 1 |  |
| 7.10. | Dušo kabinos montavimas | 1 vnt. | 4 |  |
| 7.11. | Dušo kabinos keitimas | 1 vnt. | 1 |  |
| 7.12. | Vandens maišytuvo remontas | 1 vnt. | 15 |  |
| 7.13. | Praustuvo vandens maišytuvo keitimas | 1 vnt. | 13 |  |
| 7.14. | Vonios vandens maišytuvo keitimas | 1 vnt. | 13 |  |
| 7.15. | Vidaus kanalizacijos ketinių vamzdynų remontas | 1 m | 4 |  |
| 7.16. | Kanalizacijos vamzdynų keitimas kai D 50-100 mm | 1 m | 9 |  |
| 7.17. | Plastikinių kanalizacijos vamzdynų tiesimas kai D 50-100 mm | 1 m | 9 |  |
| 7.18. | Kanalizacijos vamzdyno valymas | 1 m | 18 |  |
| 7.19. | Sifono keitimas | 1 vnt. | 4 |  |
| 7.20. | Lanksčiųjų santechninių žarnelių keitimas | Kompl. | 4 |  |
| 7.21. | Ventiliacijos grotelių montavimas | 1 vnt. | 7 |  |
| 7.22. | Smulkūs santechnikos remonto darbai | 1 vnt. | 18 |  |
| 7.23. | Dujinės viryklės keitimas | 1 vnt. | 4 |  |
| 7.24. | Dujinės viryklės montavimas | 1 vnt. | 4 |  |
| 8. | ELEKTROS DARBAI |  |  |  |
| 8.1. | Elektrinių prietaisų keitimas | 1 vnt. | 4 |  |
| 8.2. | Apšvietimo prietaisų keitimas | 1 vnt. | 18 |  |
| 8.3. | Potinkinių jungiklių, rozečių, paskirstymo dėžučių įrengimas | 1 vnt. | 9 |  |
| 8.4. | Virštinkinių jungiklių, rozečių, paskirstymo dėžučių įrengimas | 1 vnt. | 9 |  |
| 8.5. | Jungiklių-kištukinių lizdų bloko keitimas | 1 vnt. | 4 |  |
| 8.6. | Virštinkinių paskirstymo skydelių montavimas | 1 vnt. | 4 |  |
| 8.7. | Potinkinių paskirstymo skydelių montavimas | 1 vnt. | 4 |  |
| 8.8. | Apsauginių lovių montavimas | 1 m | 45 |  |
| 8.9. | Kontrolinių elektros skaitiklių montavimas | 1 vnt. | 2 |  |
| 8.10. | Lempų lizdų su kaitrinėmis lempomis keitimas | 1 vnt. | 4 |  |
| 8.11. | Apšvietimo tinklų laidų keitimas | 1 m | 18 |  |
| 8.12. | Elektros spintų montavimas | 1 vnt. | 2 |  |
| 8.13. | Automatinių jungiklių montavimas | 1 vnt. | 9 |  |
| 8.14. | Elektrinės viryklės keitimas | 1 vnt. | 4 |  |
| 8.15. | Elektrinės viryklės pajungimas prie elektros tinklo | 1vnt. | 45 |  |
| 8.16. | Dūmų detektorių įrengimas | 1 vnt. | 37 |  |
| 8.17. | Smulkūs elektros darbai | 1 vnt. | 18 |  |
| 9. | KITI DARBAI |  |  |  |
| 9.1. | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 4 |  |
| 9.2. | Šiukšlių išvežimas | t | 4 |  |
| 10. | STOGAI |  |  |  |
| 10.1. | Senos stogo dangos nuardymas | 1m² | 30 |  |
| 10.2. | Prilydomos stogo dangos įrengimas | 1m² | 22 |  |
| 10.3. | Parapeto, karnizo dangos iš skardos keitimas | 1m² | 7 |  |
| 10.4. | Prisijungimų prie parapetų, ugniasienių iš prilydomos dangos keitimas | 1 m | 7 |  |
| 10.5. | Įlajos sandarinimas | 1 vnt. | 2 |  |
| 10.6. | Šiferio lakštų keitimas | 1m² | 15 |  |
| 10.7. | Šlaitinio stogo grebėstų keitimas | 1m² | 15 |  |
| 10.8. | Šlaitinio stogo vėjalenčių keitimas | 1 m | 7 |  |
| 10.9. | Lietvamzdžių keitimas | 1 m | 4 |  |
| 10.10. | Lietaus latakų keitimas | 1 m | 4 |  |
| 10.11. | Šlaitinio stogo kraigo remontas | 1 m | 4 |  |
| 11. | KITI NENUMATYTI DARBAI |  |  |  |
| 11.1. | Autobokštelis | 1 maš/val. | 1 |  |
| 11.2. | Automašina | 1 maš/val. | 4 |  |
| 11.3. | Darbo jėga | 1 val. | 9 |  |
| 11.4. | Patalpų valymas | 1m² | 74 |  |
| 12. | AVARIJOS |  |  |  |
| 12.1. | Santechnikos ir elektros įrangos avarijų lokalizavimas | 0,5 val. | 18 |  |
| Iš viso bendra sąlyginė įkainių suma, Eur be PVM: |  | - | - |  |
| PVM (...%) Eur: |  | - | - |  |
| Iš viso bendra sąlyginė įkainių suma, Eur su PVM: |  | - | - |  |

2.PERKAMI DARBAI

2.1. Bendra informacija:

Aukščiau pateiktoje lentelėje numatytų pirkti Darbų kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visos Pasiūlyme ir Techninėje specifikacijoje nurodytos Darbų apimties (kiekio). Darbų kiekis gali būti mažesnis ar didesnis, ar atskirose pozicijose nurodyti Darbai visai neperkami. Darbai bus teikiami pagal faktinį poreikį. Pirkimo tikslas – nupirkti Darbus, už kuriuos Marijampolės savivaldybės administracija atsiskaitys pagal atliktų darbų kiekius. Rangovas, kuris po pirkimo procedūrų bus pripažintas laimėtoju ir su kuriuo bus pasirašyta Statybos rangos darbų sutartis, atlikti savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių, pastatų remonto darbus bus kviečiamas Marijampolės savivaldybės administracijos užsakymu.

2.2. Perkamų Darbų apibūdinimas:

Atlikti Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių, pastatų remonto darbus.

3. REIKALAVIMAI

3.1. Darbų rangovas Darbus atlikti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 įstatymu „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos reikalavimais.

3.2. Perkamų Darbų įkainiuose turi būti numatytos visos išlaidos. Jokių papildomų mokėjimų Darbų rangovas už Darbus reikalauti negali.

3.3. Darbų rangovas privalo kokybiškai atlikti perkančiosios organizacijos nurodyto turto remontą pagal Darbų remonto užsakymą.

3.4. Darbų rangovas privalo atsakyti už Darbų atlikimo terminus bei atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamai įvykdytų arba nevykdomų įsipareigojimų.

- PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Darbų rangovas santechnikos įrangos ir kitas avarijas turi lokalizuoti nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 2 val., avarijų likvidavimo darbus atlikti ne vėliau kaip per 24 valandas, nuo užsakymo pateikimo. Kiti darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį, turi būti atlikti per užsakyme nurodytą terminą.

4.2. Atlikti Darbai perduodami perkančiajai organizacijai pasirašant Atliktų darbų aktą.

___________________