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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, JŲ PRIKLAUSINIŲ, PASTATŲ REMONTO DARBAI

1. ĮVADINĖ INFORMACIJA
1.1 Perkančioji organizacija:
Marijampolės savivaldybės administracija
J. Basanavičiaus a.1, 68307 Marijampolė
Įstaigos kodas: 188769113
Tel.: +370 343 90 011, 90 062
El. p.:administracija@marijampole.lt
1.2 Pirkimo objektas:
Marijampolės Savivaldybės administracija numato pirkti savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių, pastatų remonto darbus (toliau – Darbai), kurie pagal sudarytą Sutartį bus atliekami nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 36 (trisdešimt šešis) mėnesius arba ne ilgiau nei atliekama Darbų už pradinės sutarties vertę arba kol visiškai įvykdomi sutartiniai įsipareigojimai arba kol Šalys sutaria ją nutraukti įstatymų ar Sutartyje nustatytais atvejais.
1.3. Kiekvieno atskiro Darbo teikimui rangovui bus pateikiama užduotis. Darbų rangovas, kuris atliks šioje užduotyje apibūdintus Darbus, turi pateikti Darbų įkainius lentelės 5 stulpelyje:

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Orientaciniai darbų kiekiai per 36 mėn.

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	

	1.
	SIENŲ REMONTAS
	 
	 
	

	1.1.
	Tapetų nuplėšimas
	1m²
	743
	

	1.2.
	Sienų tinko remontas
	1m²
	446
	

	1.3.
	Vidinių paviršių tepimas pelėsio naikinimo priemone
	1m²
	178
	

	1.4.
	Gipskartonio plokščių tvirtinimas ant sienų
	1m²
	178
	

	1.5.
	Lengvo profilio metalinio karkaso įrengimas sienoms
	1m
	178
	

	1.6.
	Sienų dažymas emulsiniais dažais (su paruošimu)
	1m²
	1450
	

	1.7.
	Sienų dažymas emulsiniais dažais (be paruošimo)
	1m²
	446
	

	1.8.
	Sienų dažymas emaliniais dažais (su paruošimu)
	1m²
	89
	

	1.9.
	Sienų dažymas emaliniais dažais (be paruošimo)
	1m²
	89
	

	1.10.
	Sieninių spintų dažymas
	1m²
	54
	

	1.11.
	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių
	1m²
	37
	

	1.12.
	Sienų tapetavimas (su paruošimu)
	1m²
	1450
	

	1.13.
	Sienų aptaisymas glazūros plytelėmis
	1m²
	71
	

	1.14.
	Sienų, aptaisytų glazūros plytelėmis, atskirų vietų remontas
	1m²
	9
	

	2.
	LUBŲ REMONTAS
	 
	
	

	2.1.
	Lubų tinko remontas
	1m²
	178
	

	2.2.
	Gipskartonio plokščių tvirtinimas ant lubų
	1m²
	89
	

	2.3.
	Lengvo profilio metalinio karkaso įrengimas luboms
	1m
	89
	

	2.4.
	Lubų dažymas emulsiniais dažais (su paruošimu)
	1m²
	446
	

	2.5.
	Lubų dažymas emulsiniais dažais (be paruošimo)
	1m²
	223
	

	2.6.
	Apdailos plokščių iš polistireno ardymas
	1m²
	89
	

	2.7.
	Apdailos plokščių iš polistireno klijavimas
	1m²
	134
	

	2.8.
	Apdailos plokščių iš polistireno dažymas
	1m²
	45
	

	2.9.
	Apdailos polistireno kampukų klijavimas
	1 m
	268
	

	3.
	GRINDYS
	 
	
	

	3.1.
	Senos grindų dangos išardymas
	1m²
	446
	

	3.2.
	Pagrindo išlyginimas betonuojant
	1m²
	89
	

	3.3.
	Pagrindo išlyginimas OSB plokšte
	1m²
	89
	

	3.4.
	Kiliminės grindų dangos įrengimas
	1m²
	89
	

	3.5.
	Linoleumo grindų dangos įrengimas
	1m²
	357
	

	3.6.
	Laminuotų grindų dangos įrengimas
	1m²
	268
	

	3.7.
	Keraminių plytelių įrengimas
	1m²
	45
	

	3.8.
	PVC grindjuosčių įrengimas
	1m
	446
	

	4.
	LANGAI
	 
	
	

	4.1.
	Smulkus medinių langų rėmų remontas
	1 vnt.
	4
	

	4.2.
	Smulkus medinių langų staktų remontas
	1 vnt.
	9
	

	4.3.
	Plastikinių langų rėmų remontas
	1 vnt.
	9
	

	4.4.
	Langų stiklinimas
	1m²
	9
	

	4.5.
	Smulkus medinių palangių remontas
	1m²
	9
	

	4.6.
	Langų dažymas
	1m²
	9
	

	4.7.
	Palangių dažymas
	1m²
	9
	

	4.8.
	Langų keitimas plastikiniais (varstomais rėmais)
	1m²
	62
	

	4.9.
	Langų keitimas plastikiniais (nevarstomais rėmais)
	1m²
	4
	

	4.10.
	Vidaus palangių keitimas 
	1m²
	9
	

	4.11.
	Lauko palangių keitimas
	1m²
	9
	

	4.12.
	Angokraščių šiltinimas, tinkavimas, glaistymas ir dažymas (po langų pakeitimo)
	1m²
	45
	

	5.
	DURYS
	 
	
	

	5.1.
	Smulkus medinių durų staktos remontas
	1 vnt.
	9
	

	5.2.
	Smulkus medinių durų varčios remontas
	1 vnt.
	9
	

	5.3.
	Durų dažymas
	1m²
	27
	

	5.4.
	Durų blokų keitimas
	1m²
	6
	

	5.5.
	Durų varčios keitimas su vyriais
	1 vnt.
	9
	

	5.6.
	Durų užrakto, spynos keitimas
	1 vnt.
	13
	

	5.7.
	Balkono durų blokų keitimas
	1m²
	4
	

	5.8.
	Buto durų keitimas
	1m²
	7
	

	5.9.
	Šarvuotų durų keitimas
	1m²
	1
	

	6.
	ŠILDYMO SISITEMA
	 
	
	

	6.1.
	Radiatorių, vamzdžių ir gyvatukų dažymas (su paruošimu)
	1m²
	9
	

	6.2.
	Ketinių radiatorių sekcijų keitimas
	1 sekcija
	4
	

	6.3.
	Plieninių šildymo radiatorių montavimas
	1 vnt.
	4
	

	6.4.
	Ketinių radiatorių demontavimas
	1 vnt.
	4
	

	6.5.
	"Gyvatuko" keitimas
	1 vnt.
	4
	

	6.6.
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vamzdžių kai d iki 32 mm keitimas
	1m
	9
	

	6.7.
	Vidaus vamzdynų iš plieninių vamzdžių kai d iki 50 mm keitimas
	1m
	9
	

	6.8.
	Plieninių vamzdžių keitimas polietileniniais kai d iki 50 mm
	1m
	9
	

	6.9.
	Uždaromosios armatūros keitimas kai d 15-25 mm
	1 vnt.
	1
	

	6.10.
	Uždaromosios armatūros keitimas kai d iki 50 mm
	1 vnt.
	1
	

	6.11.
	Uždaromosios armatūros montavimas kai d 15-25 mm
	1 vnt.
	1
	

	6.12.
	Uždaromosios armatūros montavimas kai d iki 50 mm
	1 vnt.
	1
	

	6.13.
	Smulkus šildymo sistemos remontas
	1 vnt.
	4
	

	6.14.
	Elektrinio vandens šildytuvo montavimas
	1 vnt.
	2
	

	7.
	SANTECHNIKOS DARBAI
	 
	
	

	7.1.
	Klozeto keitimas
	1 vnt.
	9
	

	7.2.
	Klozeto montavimas
	1 vnt.
	9
	

	7.3.
	Klozeto bakelio remontas
	1 vnt.
	9
	

	7.4.
	Klozeto bakelio keitimas
	1 vnt.
	9
	

	7.5.
	Plautuvės keitimas
	1 vnt.
	6
	

	7.6.
	Plautuvės montavimas
	1 vnt. 
	6
	

	7.7.
	Praustuvo keitimas
	1 vnt.
	9
	

	7.8.
	Praustuvo montavimas
	1 vnt.
	9
	

	7.9.
	Vonios keitimas
	1 vnt.
	1
	

	7.10.
	Dušo kabinos montavimas
	1 vnt.
	4
	

	7.11.
	Dušo kabinos keitimas
	1 vnt.
	1
	

	7.12.
	Vandens maišytuvo remontas
	1 vnt.
	15
	

	7.13.
	Praustuvo vandens maišytuvo keitimas
	1 vnt.
	13
	

	7.14.
	Vonios vandens maišytuvo keitimas
	1 vnt.
	13
	

	7.15.
	Vidaus kanalizacijos ketinių vamzdynų remontas
	1 m
	4
	

	7.16.
	Kanalizacijos vamzdynų keitimas kai D 50-100 mm
	1 m
	9
	

	7.17.
	Plastikinių kanalizacijos vamzdynų tiesimas kai D 50-100 mm
	1 m
	9
	

	7.18.
	Kanalizacijos vamzdyno valymas
	1 m
	18
	

	7.19.
	Sifono keitimas
	1 vnt.
	4
	

	7.20.
	Lanksčiųjų santechninių žarnelių keitimas 
	Kompl.
	4
	

	7.21.
	Ventiliacijos grotelių montavimas
	1 vnt. 
	7
	

	7.22.
	Smulkūs santechnikos remonto darbai
	1 vnt.
	18
	

	7.23.
	Dujinės viryklės keitimas
	1 vnt.
	4
	

	7.24.
	Dujinės viryklės montavimas
	1 vnt.
	4
	

	8.
	ELEKTROS DARBAI
	 
	
	

	8.1.
	Elektrinių prietaisų keitimas
	1 vnt.
	4
	

	8.2.
	Apšvietimo prietaisų keitimas
	1 vnt.
	18
	

	8.3.
	Potinkinių jungiklių, rozečių, paskirstymo dėžučių įrengimas
	1 vnt.
	9
	

	8.4.
	Virštinkinių jungiklių, rozečių, paskirstymo dėžučių įrengimas
	1 vnt.
	9
	

	8.5.
	Jungiklių-kištukinių lizdų bloko keitimas
	1 vnt.
	4
	

	8.6.
	Virštinkinių paskirstymo skydelių montavimas
	1 vnt.
	4
	

	8.7.
	Potinkinių paskirstymo skydelių montavimas
	1 vnt.
	4
	

	8.8.
	Apsauginių lovių montavimas
	1 m
	45
	

	8.9.
	Kontrolinių elektros skaitiklių montavimas
	1 vnt.
	2
	

	8.10.
	Lempų lizdų su kaitrinėmis lempomis keitimas
	1 vnt.
	4
	

	8.11.
	Apšvietimo tinklų laidų keitimas
	1 m
	18
	

	8.12.
	Elektros spintų montavimas
	1 vnt.
	2
	

	8.13.
	Automatinių jungiklių montavimas
	1 vnt.
	9
	

	8.14.
	Elektrinės viryklės keitimas
	1 vnt.
	4
	

	8.15.
	Elektrinės viryklės pajungimas prie elektros tinklo
	1vnt.
	45
	

	8.16. 
	Dūmų detektorių įrengimas
	1 vnt.
	37
	

	8.17.
	Smulkūs elektros darbai
	1 vnt.
	18
	

	9.
	KITI DARBAI
	 
	
	

	9.1.
	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų
	t
	4
	

	9.2.
	Šiukšlių išvežimas
	t
	4
	

	10.
	STOGAI
	 
	
	

	10.1.
	Senos stogo dangos nuardymas
	1m²
	30
	

	10.2.
	Prilydomos stogo dangos įrengimas
	1m²
	22
	

	10.3.
	Parapeto, karnizo dangos iš skardos keitimas
	1m²
	7
	

	10.4.
	Prisijungimų prie parapetų, ugniasienių iš prilydomos dangos keitimas
	1 m
	7
	

	10.5.
	Įlajos sandarinimas
	1 vnt.
	2
	

	10.6.
	Šiferio lakštų keitimas
	1m²
	15
	

	10.7.
	Šlaitinio stogo grebėstų keitimas
	1m²
	15
	

	10.8.
	Šlaitinio stogo vėjalenčių keitimas
	1 m
	7
	

	10.9.
	Lietvamzdžių keitimas
	1 m
	4
	

	10.10.
	Lietaus latakų keitimas
	1 m
	4
	

	10.11.
	Šlaitinio stogo kraigo remontas
	1 m
	4
	

	11.
	KITI NENUMATYTI DARBAI
	 
	
	

	11.1.
	Autobokštelis
	1 maš/val.
	1
	

	11.2.
	Automašina
	1 maš/val.
	4
	

	11.3.
	Darbo jėga
	1 val.
	9
	

	11.4.
	Patalpų valymas
	1m²
	74
	

	12.
	AVARIJOS
	 
	
	

	12.1.
	Santechnikos ir elektros įrangos avarijų lokalizavimas
	0,5 val.
	18
	

	Iš viso bendra sąlyginė įkainių suma, Eur be PVM:
	-
	-
	

	PVM (...%) Eur:
	-
	-
	

	Iš viso bendra sąlyginė įkainių suma, Eur su PVM:
	-
	-
	




2.PERKAMI DARBAI

2.1. Bendra informacija:
Aukščiau pateiktoje lentelėje numatytų pirkti Darbų kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visos Pasiūlyme ir Techninėje specifikacijoje nurodytos Darbų apimties (kiekio). Darbų kiekis gali būti mažesnis ar didesnis, ar atskirose pozicijose nurodyti Darbai visai neperkami. Darbai bus teikiami pagal faktinį poreikį. Pirkimo tikslas – nupirkti Darbus, už kuriuos Marijampolės savivaldybės administracija atsiskaitys pagal atliktų darbų kiekius. Rangovas, kuris po pirkimo procedūrų bus pripažintas laimėtoju ir su kuriuo bus pasirašyta Statybos rangos darbų sutartis, atlikti savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių, pastatų remonto darbus bus kviečiamas Marijampolės savivaldybės administracijos užsakymu.
2.2. Perkamų Darbų apibūdinimas:
Atlikti Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių, pastatų remonto darbus.


3. REIKALAVIMAI

3.1. Darbų rangovas Darbus atlikti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 įstatymu „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos reikalavimais.
3.2. Perkamų Darbų įkainiuose turi būti numatytos visos išlaidos. Jokių papildomų mokėjimų Darbų rangovas už Darbus reikalauti negali.
3.3. Darbų rangovas privalo kokybiškai atlikti perkančiosios organizacijos nurodyto turto remontą pagal Darbų remonto užsakymą.
3.4. Darbų rangovas privalo atsakyti už Darbų atlikimo terminus bei atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamai įvykdytų arba nevykdomų įsipareigojimų.


4. PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Darbų rangovas santechnikos įrangos ir kitas avarijas turi lokalizuoti nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 2 val., avarijų likvidavimo darbus atlikti ne vėliau kaip per 24 valandas, nuo užsakymo pateikimo. Kiti darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį, turi būti atlikti per užsakyme nurodytą terminą.
4.2. Atlikti Darbai perduodami perkančiajai organizacijai pasirašant Atliktų darbų aktą.

___________________

