Laba diena. Informuojame, kad gauti tiekėjo paklausimai, pranešimo Nr. 715739, 715694, 716132, 716781

Pateikiame atsakymus:

| Eil. Nr. | Pranešimo Nr., data ir laikas | Klausimas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 715739 2026-07-09 07:53 | Prašome pateikti vėdinimo sistemų filtrų matmenis ir kiekius | Preliminari informacija pateikiama papildomame priede |

| 2 | 715694 2026-07-08 22:12 | Siekiant tinkamai įvertinti pirkimo apimtį ir parengti ekonomiškai pagrįstą pasiūlymą, prašome pateikti informaciją apie ankstesnės analogiškos sutarties vykdymą: 1. Kiek avarinių iškvietimų buvo per paskutinius 12 mėnesių? 2. Kiek neplaninių (neavarinių) iškvietimų buvo per paskutinius 12 mėnesių? 3. Kiek faktiškai buvo atlikta papildomų remonto darbų valandų per paskutinius 36 mėnesius? 4. Ar pasiūlymo formoje nurodytos 120 papildomų remonto darbų valandų atitinka faktinį ankstesnės sutarties poreikį, ar tai yra tik preliminarus kiekis, naudojamas pasiūlymams palyginti? | 1. Reikėtų vertinti, kad skubių avarinių iškvietimų per mėn. būna apie 1-3 iškvietimai per mėnesį. Per 12 mėn. įsivertinti reikėtų apie 24 iškvietimų. 2. Neplaniniai (neavariniai iškvietimai) 1-3 iškvietimai per mėn. Per 12 mėn. įsivertinti reikėtų apie 24 iškvietimai. 3. Papildomi darbai (valandomis) per paskutinius 24 mėn. sudarė daugiau nei 200 val. 4. Pasiūlymo formoje nurodytas preliminarus kiekis, naudojamas pasiūlymams palyginti. Esant tokiam objektų skaičiui numatyti tikslias valandas 36 mėn. neįmanoma. |
| --- | --- | --- | --- |

| 3 | 716132 2026-07-09 10:38 | Prašome patikslinti dėl šių sąlygų: 1. Vėdinimo/drėkinimo sistemų priežiūra, filtrų keitimas*; *Filtrų kaina įskaičiuota į sutarties kainą ar turima omeny, jog filtrų išlaidos turi būti įskaičiuotos į mėnesinį mokestį? 2. įžeminimo kontūro, varžų matavimas, žaibosaugos sistemos patikra, ataskaitos pateikimas, ar už šią paslaugų bus papildomai apmokama? ar turi būti įtraukta į mėnesinį mokestį? 3. už inžinerinių sistemų remontą bus apmokama pagal remonto paslaugos valandinį įkainį? | 1. Filtrų kaina turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą, atskirai apmokama nebus. 2. Įžeminimo kontūro, varžų matavimas, žaibosaugos sistemos patikra, ataskaitos pateikimas Turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą 3. Taip, už inžinerinių sistemų remontą bus apmokama pagal remonto paslaugos valandinį įkainį |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 716781 2026-07-09 10:38 | Susipažinus su konkurso sąlygomis iškilo klausimų: 1. Techninėje specifikacijoje pirmame lape nurodyta „Pirkimo objektas – Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas arba perkančioji organizacija) pastatų ir statinių (1 lentelė) inžinerinių sistemų techninės priežiūros, aptarnavimo ir remonto paslaugos su reikalingomis detalėmis, dalimis ir eksploatacinėmis medžiagomis (toliau – paslaugos). “, 1.11 punkte nurodyta „smulkių gedimų šalinimą ar avarijų likvidavimą, įskaitant tam reikalingas medžiagas ar detales, atlikti abonementinio mokesčio už paslaugas sąskaitą, per protingą terminą, kuris gali trukti iki 24 val. po ryšio priemonėmis gauto pranešimo.“, 4 lape nurodyta „Periodiškai reikalingų keisti visų eksploatacinių medžiagų kaina įeina į bendrą techninės priežiūros ir aptarnavimo kainą, ir papildomai už šias medžiagas nebus apmokama.“, tačiau niekur nėra preliminaraus eksploatacinių medžiagų sąrašo. Ar teisingai suprantame, kad sugedus tualeto unitazui, kriauklei, maišytuvui ar perdegus LED lempai, mes tūrėtume jas keisti savo sąskaita (įskaitant ir pačių įrenginių kainą) ? Prašome pateikti sąrašą ir kiekį medžiagų, kurias reikėtų įsitraukti į pasiūlymą. 2. Techninės specifikacijos 1.11 punkte nurodyta, kad reikės atlikti smulkių gedimų šalinimą ar avarijų likvidavimą. Ar teisingai suprantame, kad už smulkių gedimų šalinimą ar avarijų likvidavimą būtų papildomai apmokamą pagal pasiūlytą valandinį įkainį ? Jeigu ne, tai prašome nurodyti preliminarias mulkių gedimų šalinimo ar avarijų likvidavimo valandas per metus, kurias reikėtų įsitraukti į pasiūlymą. 3. Techninės specifikacijos 1.4, 3.4, 4.3, 5.4, 6.6, 10.2 ir 11.2 nurodyta, kad reikia pagal poreikį atlikti remontą. Prašome patvirtinkite, kad už remontą būtų papildomai apmokamą pagal pasiūlytą valandinį įkainį. Jeigu ne, tai prašome nurodyti preliminarias remonto valandas per metus, kurias reikėtų įsitraukti į pasiūlymą. 4. Techninės specifikacijos 5 skyriuje aprašytas „Šilumos punktų ir šilumos sistemų priežiūra (centrinis, dujinis ir dyzelinis šildymas)“, tačiau sąlygose nėra šilumos punktų, dujinių ir dyzelinių šildymo katilų kiekio, prašome jį pateikti. | 1. Smulkus gedimas PVZ.: 1.1 vartų, kelio užtvarų, slankiojančių durų užstrigimas kai reikalingas reguliavimas, sutepimas ar mechaninis remontas nereikalaujantis papildomų medžiagų trunkantis iki 2 val. 1.2. kai trūkus vamzdynui reikalinga sąvarža arba esant nuotėkiui reikalinga tarpinė Taip pat žr. patikslintą specifikaciją. Tualeto dangčiai, kriauklės, maišytuvai, LED šviestuvai ir pan. keičiami policijos darbuotojų, o jeigu tokių papildomų darbų reikia iš tiekėjo apmokama už darbo valandas ir sunaudotas medžiagas. 2. Taip, bus apmokama atskirai pagal valandinį įkainį ir už panaudotas medžiagas. 3. Taip, bus apmokama atskirai pagal valandinį įkainį ir už panaudotas medžiagas. 4. Žiūrėti papildytą techninę specifikaciją. Papildoma informacija pažymėta raudonai. |
| 5 |  | Ar pasiūlyme reikia įrašyti mėnesio kainą ar 36 mėn. kainą? | 1 (vieno) mėnesio įkainis rašomas 4 stulpelyje. 5 stulpelyje – suma už 36 mėn. (3*4). Pridedame patikslintą pasiūlymo formą. |