TECHNINIAI PARAMETRAI

Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti Prekių techniniai parametrai |  |  | Siūlomų Prekių techniniai parametrai (Tiekėjas turi nurodyti konkrečius parametrus) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų Prekių techninius parametrus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas*/ |
|  | Reikalavimai | Mato vnt. | Rodiklis |  |  |
| 1. | Medienos granulės kurui | - | - | Būtina nurodyti siūlomos prekės gamintoją. [Pildo tiekėjas] | [Pildo tiekėjas] |
| 2. | Diametras | mm | 6±1 arba 8±1 | Nurodyti konkrečią reikšmę [Pildo tiekėjas] | [Pildo tiekėjas] |
| 3. | Ilgis | mm | 3,15 <= L <= 40 leidžiama iki 1 % iki 45 | Nurodyti konkrečią reikšmę [Pildo tiekėjas] | [Pildo tiekėjas] |
| 4. | Drėgnis | % nuo naudojamosios masės | <= 10 | Nurodyti konkrečią reikšmę [Pildo tiekėjas] | [Pildo tiekėjas] |
| 5. | Grynasis kaloringumas | kWh/kg; | >= 4,6 | Nurodyti konkrečią reikšmę [Pildo tiekėjas] | [Pildo tiekėjas] |
| 6. | Peleningumas | % nuo sausosios masės | <= 0,7 | Nurodyti konkrečią reikšmę [Pildo tiekėjas] | [Pildo tiekėjas] |
| 7. | Mechaninis patvarumas | % nuo naudojamosios masės | >= 98,0 | Nurodyti konkrečią reikšmę [Pildo tiekėjas] | [Pildo tiekėjas] |
| 8. | Smulkelės (<3,15 mm) | % nuo naudojamosios masės | < 1,0 | Nurodyti konkrečią reikšmę [Pildo tiekėjas] | [Pildo tiekėjas] |
| 9. | Azotas | % nuo sausosios masės | <= 0,3 | Nurodyti konkrečią reikšmę [Pildo tiekėjas] | [Pildo tiekėjas] |
| 10. | Siera | % nuo sausosios masės | <= 0,04 | Nurodyti konkrečią reikšmę [Pildo tiekėjas] | [Pildo tiekėjas] |
| 11. | Chloras | % nuo sausosios masės | <= 0,02 | Nurodyti konkrečią reikšmę [Pildo tiekėjas] | [Pildo tiekėjas] |
| 12. | Pelenų lydymosi temperatūra | °C | >= 1200 | Nurodyti konkrečią reikšmę [Pildo tiekėjas] | [Pildo tiekėjas] |
| 13. | Siūlomos medienos granulės yra sertifikuotos pagal ISO 17225-2 ENplus standartą ir atitinka A1 kokybės klasės reikalavimus arba lygiavertį | - | - | Nurodyti konkrečią reikšmę [Pildo tiekėjas] | [Pildo tiekėjas] |

* Tiekėjas pateikia laboratorinių tyrimų duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

## DĖMESIO: Jei papildomai nurodoma internetinė nuoroda, ją atsidarius, turėtų būti pateikiama/matoma tik tam parametrui aktuali informacija. Jei atsidarius internetinę nuorodą nėra informacijos aktualios konkrečiam parametrui, tiekėjas privalo patikslinti informaciją. Duomenys pateikti tiekėjo dokumentuose ir viešai skelbiami duomenys turi sutapti. Esant nesutapimams tinkama informacija laikoma tiekėjo dokumentuose.

## Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninio rodiklio reikšmėms nurodytoms šio pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje lietuvių kalba, kad perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)