ELEKTRONINIŲ PERSPĖJIMO SIRENŲ VIEŠASIS PIRKIMAS

AtsakymaS į tiekėjO paklaUSIMĄ NR. 2.

Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija), atlikdama supaprastinto atviro konkurso „Elektroninių perspėjimo sirenų viešasis pirkimas“ (toliau – Pirkimas) procedūras, 2026 m. birželio 12 d. posėdyje, nagrinėjo CVP IS elektroninėmis priemonėmis gautą tiekėjo paklausimą ir pateikia atsakymą į jį:

| Paklausimas | atsakymas |
| --- | --- |
| Perkančiosios organizacijos pateiktame atsakyme Nr. 18 nurodoma, kad šiuo pirkimu sirenų valdikliai nėra perkami. Prašome paaiškinti, kaip tuomet turi būti realizuojamas Techninės specifikacijos 7 punkte numatytas reikalavimas, kad elektroninės sirenos valdymo bloke turi būti galimybė saugoti iš anksto įrašytus balsinius civilinės saugos pranešimus ir turėti galimybę juos aktyvuoti nuotoliniu centralizuotu būdu? | Sirenos valdymo bloke turi būti įrenginys (funkcija) su iš anksto įrašytais civilinės saugos pranešimais, kuriuos pagal poreikį būtų galima paleisti rankiniu būdu, o ateityje būtų galimybė juos aktyvuoti nuotoliniu centralizuotu būdu iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento sistemos. |

Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas kartu su priedais  yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.