## Lapas1
Elektros įvado įrengimo žiniaraštis
Eil. nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur.
|  |  |  | Vnt. kaina | Iš viso
1 | Montavimo darbai
1. | Skydo surinkimas ir montavimas | vnt. | 1
2. | Kabelio iki 16mm2 montavimas PVC vamzdyje | m | 160
3. | Kabelio pajungimas prie esamos sistemos | vnt. | 1
4. | Atramos su dviem šviestuvais įrengimas | vnt. | 1
5. | Kasimas rankomis | vnt. | 1
6. | Geodeziniai matavimai | vnt. | 1
7. | Mechanizuotas kasimas | vnt. | 1
8. | Įžeminimo įrengimas | vnt. | 1
9. | Gerbūvio atstatymas | kompl. | 1
10. | Papildomos išlaidos (5%) | kompl. | 1
2 | Elektrotechninės medžiagos
1. | Kabelis aliumininis AXMK 5x16mm2 RE 0.6/1kV | m | 60
2. | Vamzdis gofruotas raudonas 50mm DW | m | 160
3. | Cinkuota atrama 8,6m su pamatu ir dviguba gembe | vnt. | 1
4. | Kabelis aliumininis AXMK 4x10mm2 RE 0.6/1kV | m | 100
5. | Šviestuvas gatvių LED 45W IP66 4000K 6075lm | vnt. | 2
6. | Apsauginė juosta "KABELIS" | m | 160
7. | Elektrodas įžeminimo 16mm L-1.5m karštai cinkuotas | vnt. | 10
8. | Kitos smulkios medžiagos įžeminimui | kompl. | 1
9. | Skirstomoji dėžutė (600x600x250) su cokoliu ir pamatu | vnt. | 1
10. | Vidaus el. įranga įkasamam skydui | vnt. | 1
11. | Tvirtinimo elementai ir kitos smulkios medžiagos | kompl. | 1
| Viso: |  |  | BE PVM:
PVM:
SU PVM: