# VIEŠOSIOS ERDVĖS SUTVARKYMAS PABIRŽĖS MIESTELYJE

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Palydovinė nuotrauka žemės sklypo, kuriame planuojama įrengti pavėsinę su terasa.

DARBŲ SPECIFIKACIJOS:

- Paruošiamieji darbai pavėsinės su terasa įrengimui;

- susidariusių statybos metu šiukšlių ir perteklinio grunto išvežimas;

- vejos atsėjimas;

- pavėsinės su terasą įrengimas;

- medinių dalių dažymas/impregnavimas;

- elektros įvado įrengimas

ANALOGIŠKŲ ĮRENGINIŲ/GAMINIŲ SPECIFIKACIJOS:

Analogiškus įrenginius/gaminius, spalvas ir jų įrengimo vietas būtina suderinti su Užsakovu. Analogiški įrenginiai/gaminiai turi atitikti minimalius reikalavimus, bet galutinį variantą teikti derinti su Užsakovu. Taip pat suderinus su Užsakovu reikalinga pateikti įrenginių/gaminių specifikacijas, sertifikatus ir instrukcijas dėl priežiūros ir aptarnavimo. Visos medinės dalys privalo būti impregnuotos naudojant antiseptikus.

Pavėsinės su terasa pavyzdys:

- Pavėsinė su terasa (8,00 x 12,00 m, aukštis 4,10 m. konstrukcijos: pamatai - gręžtiniai poliai 200 mm H- 1,500m, stogo konstrukcijos- 60x100 4 mm plieno vamzdžiai, kolonos ir rėmas - 100x100 4 mm plieno vamzdžiai, terasos rėmas 50x150 spygliuočio mediena. dangos: vidaus -  dailylentės 16 mm, išorės - dailylentės 16 mm, stogo danga - bituminės čerpės, terasinės lentos - spygliuotis 120x28-30 mm).

VEJOS SĖJIMAS

Vejos rūšis – paprastoji.

Įrengimo būdas – senos sugadintos vejos atsėjimas.

Sėjant veją būtina vadovautis patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.312347?jfwid=rivwzvpvg

ATLIEKOS

Visos atliekos susidarusios statybos metu turi būti tvarkomos pagal LR Aplinkos ministro 2003-12-30 Nr. 722 dėl atliekų tvarkymo.

PASTABA

Rangovas turi įsivertinti techninėse specifikacijose neišvardintus darbus ir elementus.

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

Darbai turi būti atlikti per 5 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

KOKYBĖS IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- Tiekėjas atsako už darbų saugos reikalavimų laikymąsi. Visa įranga, technika, priedai ir įrengimo metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Pastatytiems statiniams taikomas garantinis terminas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsniu. Nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo visų rangovo atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo užsakovui dienos. Tiekėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės. Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart.

DARBŲ IR ĮRENGINIŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Statybvietės paruošimas | kompl. | 1 |
|  | Augalinio sluoksnio nuėmimas | m² | 120 |
|  | Grunto planiravimas | m² | 120 |
|  | Pamatų iš gręžtinių polių 200 mm H- 1,500m įrengimas | kompl. | 1 |
|  | Medinių laikančių kolonų montavimas (terasos rėmas 50x150 spygliuočio mediena) | kompl. | 1 |
|  | Vidaus dangos įrengimas (dailylentės 16 mm), išorės dangos įrengimas ( dailylentės 16 mm) įrengimas | kompl. | 1 |
|  | Kolonos ir rėmo (100x100 4 mm plieno vamzdžiai) įrengimas | kompl. | 1 |
|  | Stogo konstrukcijos įrengimas ( 60x100 4 mm plieno vamzdžiai) | m² | 110 |
|  | Stogo dangos įrengimas (bituminės čerpės) | m² | 110 |
|  | Medinių grindų (terasos) konstrukcijų įrengimas | m² | 96 |
|  | Terasos dangos įrengimas | m² | 96 |
|  | Medinių konstrukcijų impregnavimas ir dažymas | m² | 250 |
|  | Teritorijos sutvarkymas po darbų | m² | 150 |
|  | Statybinių atliekų išvežimas | kompl. | 1 |
|  | Informacinio stendo įrengimas | vnt. | 1 |
|  | Suoliukų pastatymas | vnt. | 4 |
|  | Šiukšliadėžių pastatymas | vnt. | 2 |

| DARBAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| 1 | Pavėsinės su terasa įrengimas | vnt. | 1 |
| 2 | Vejos atsėjimas | komplektas | 1 |

| ĮRENGINIAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| 1 | Pavėsinė su terasa 10,0 x 4,5m | vnt. | 1 |

ELEKTROS ĮVADO ĮRENGIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Montavimo darbai |  |  |
|  | Skydo surinkimas ir montavimas | vnt. | 1 |
|  | Kabelio iki 16mm2 montavimas PVC vamzdyje | m | 160 |
|  | Kabelio pajungimas prie esamos sistemos | vnt. | 1 |
|  | Atramos su dviem šviestuvais įrengimas | vnt. | 1 |
|  | Kasimas rankomis | vnt. | 1 |
|  | Geodeziniai matavimai | vnt. | 1 |
|  | Mechanizuotas kasimas | vnt. | 1 |
|  | Įžeminimo įrengimas | vnt. | 1 |
|  | Gerbūvio atstatymas | kompl. | 1 |
|  | Papildomos išlaidos (5%) | kompl. | 1 |
|  | Elektrotechninės medžiagos |  |  |
|  | Kabelis aliumininis AXMK 5x16mm2 RE 0.6/1kV | m | 60 |
|  | Vamzdis gofruotas raudonas 50mm DW | m | 160 |
|  | Cinkuota atrama 8,6m su pamatu ir dviguba gembe | vnt. | 1 |
|  | Kabelis aliumininis AXMK 4x10mm2 RE 0.6/1kV | m | 100 |
|  | Šviestuvas gatvių LED 45W IP66 4000K 6075lm | vnt. | 2 |
|  | Apsauginė juosta "KABELIS" | m | 160 |
|  | Elektrodas įžeminimo 16mm L-1.5m karštai cinkuotas | vnt. | 10 |
|  | Kitos smulkios medžiagos įžeminimui | kompl. | 1 |
|  | Skirstomoji dėžutė (600x600x250) su cokoliu ir pamatu | vnt. | 1 |
|  | Vidaus el. įranga įkasamam skydui | vnt. | 1 |
|  | Tvirtinimo elementai ir kitos smulkios medžiagos | kompl. | 1 |