## Lapas1
Perkamų darbų žiniaraštis
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | 1 mato vnt. kaina eur be PVM |  |  | Vnt. kaina iš viso, Eur be PVM | Kaina iš viso, Eur be PVM
|  |  |  | Medžiagų | Mechanizmų | Darbo
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10=9*5
I dalis. Petrašiūnų vandenvietės tamponuojamo gręžinio Nr. 44A technologinio vamzdyno demontavimas ir sumontavimas Petrašiūnų gręžinyje Nr. 45.
1. | Demontavimo darbai gręžiniuose:
1.1 | Vamzdžių D159 demontavimas | m | 76
1.2 | Pakabų ir atramų demontavimas | kg | 80
1.3 | Flanšinės armatūros D150 demontavimas | vnt. | 6
1.4 | Plastikiniai vamzdžiai D32 demontavimas | m | 140
1.5 | Giluminio siurblio gręžinyje Nr. 44A demontavimas, atidavimas Užsakovui adresu Apuolės g. 7 Kaunas | vnt. | 1
1.6 | Kamerinės diafragmos demontavimas | vnt. | 2
1.7 | Flanšinės armatūros D50 demontavimas | vnt. | 2
1.8 | Movinės armatūros iki D25 demontavimas | vnt. | 4
1.9 | Manometro su trieigiu čiaupu demontavimas | vnt. | 2
1.10 | Susidariusio metalo laužo perdavimas Užsakovui adresu Marvelės g. 199A, Kaunas | kompl. | 1
2. | Montavimo darbai gręžinyje Nr. 45:
2.1 | Giluminio siurblio gręžinyje Nr. 45 demontavimas, sumontavimas | vnt. | 1
2.2 | Naujo atbulinio flanšinio vožtuvo sumontavimas Dn150 (įskaitant medžiagas ir darbus) | vnt. | 1
2.3 | Nerūdijančio plieno vamzdžio esančio kolonos viduje D159 ( demontuoto 44A gręžinyje) prijungimas prie siurblio ir montavimas gręžinyje Nr. 45, pakeičiamos tarpinės ir varžtai naujais, vamzdžio segmentai po 6 m. | m | 36
2.4 | Nerūdijančio plieno vamzdis D150 ir jo montavimas kartu ant jo montuojant: | m | 10
2.5 | Nerūdijančio plieno flanšai D150 įskaitant virinimo darbus | vnt. | 5
2.6 | Nerūdijančio plieno Flanšinių sandūrų jungimas D150 | vnt. | 5
2.7 | Nerūdijančio plieno alkūnės D150 ( įskaitant virinimo darbus) | vnt. | 1
2.8 | Nerūdijančio plieno atraminis flanšas D600 su kėlimo kilpomis ir jo montavimas | vnt. | 1
2.9 | Nerūdijančio plieno vamzdžio D50 prijungimas (Gali būti trišakis su Dn50 atšaka, arba įvirintas Dn50 atvamzdis su flanšu praplovimo sklendei) įskaitant reikiamas medžiagas | vnt. | 1
2.10 | Flanšinė armatūra - D50 sklendės su ratuku montavimas įskaitant medžiagas ir tvirtinimo detales | vnt. | 1
2.11 | Flanšinė armatūra - D150 sklendė su ratuku įskaitant medžiagas ir tvirtinimo detales | vnt. | 2
2.12 | Movinė armatūra iki D25 (ventilis drenavimui, ventilis su nuorintoju, manometras) ir jos sumontavimas | vnt. | 3
2.13 | Debitomačio su tiesioginiu nuskaitymu D150 montavimas (be prietaiso kainos) | vnt. | 1
2.14 | Debitomačio D150 kaina | vnt. | 1
2.15 | Nerūdijančio plieno atramos (įskaitant visas reikiamas medžiagas ir virinimo darbus) | kg | 40
2.16 | Nerūdijančio plieno suvirinimo siūlių valymas rūgštimi ir plovimas. | m² | 45.51
2.17 | Liuko demontavimas gręžiniuose 44A ir 45, turimo liuko montavimas atgal gręžinyje Nr. 45 | kompl. | 1
iš viso I dalyje Eur be PVM:
II dalis. Nuotekų siurblinių kapitalinio remonto darbai
2 | Nuotekų siurblinės Nr. Marvelės – 1 Plokščių g. Kaunas, rekonstrukcijos darbai:
2.1 | Aliumininio dangčio d1200 demontavimas | vnt. | 1
2.2 | Siurblinės aptarnavimo angos iš PE medžiagos(kaklas) paaukštinimas 30 cm. | cm | 30
2.3 | Nerūdijančio plieno kopėčių prailginimas | cm | 30
2.4 | Esamų nerūdijančio plieno nešmenų taros rinktuvo kreipiančiųjų prailginimas 40 cm | vnt. | 1
2.5 | Plūdžių kabelių laikiklio perkėlimas | vnt. | 1
2.6 | Siurblių ir nešmenų taros nerūdijančių grandinių prailginimas 100 cm | vnt. | 3
2.7 | Naujo dangčio iš PE arba PVC kartu su fiksavimo bei užrakinimo spynomis gamyba ir montavimas | vnt. | 1
2.8 | Signalizacijos daviklio perkėlimas | vnt. | 1
3 | Nuotekų siurblinės Nr. Marvelės – 6, Kybartų g. 10, rekonstrukcijos darbai:
3.1 | Stiklo pluošto dangčio demontavimas | vnt. | 1
3.2 | Siurblinės aptarnavimo angos iš PE medžiagos(kaklas) paaukštinimas 40 cm. | vnt. | 1
3.3 | Nerūdijančio plieno kopėčių prailginimas | cm | 20
3.4 | Esamų nerūdijančio plieno nešmenų taros rinktuvo kreipiančiųjų prailginimas 40 cm | vnt. | 2
3.5 | Esamų nerūdijančio plieno siurblių kreipiančiųjų prailginimas 50 cm | vnt. | 2
3.6 | Plūdžių kabelių laikiklio perkėlimas | vnt. | 1
3.7 | Siurblių ir nešmenų taros nerūdijančių grandinių prailginimas 50 cm | vnt. | 3
3.8 | Signalizacijos daviklio perkėlimas | vnt. | 1
3.9 | Naujo dangčio iš PE arba PVC kartu su fiksavimo bei užrakinimo spynomis gamyba ir montavimas | vnt. | 2
4 | Nuotekų siurblinės Nr. 47, Užnerio g. (prie Nr.19), Kaunas, rekonstrukcijos darbai:
4.1 | Stiklo pluošto dangčio demontavimas d2000 | vnt. | 1
4.2 | Siurblinės aptarnavimo angos iš PE medžiagos(kaklas) paaukštinimas 30 cm. | cm | 30
4.3 | Nerūdijančio plieno kopėčių prailginimas | cm | 30
4.4 | Siurblių kreipiančiųjų laikiklių keitimas į nerūdijančio plieno laikiklius | vnt. | 2
4.5 | Naujo dviejų dalių dangčio d2000 iš PE arba PVC kartu su fiksavimo bei užrakinimo spynomis gamyba ir montavimas | vnt. | 1
4.6 | Signalizacijos daviklio perkėlimas | vnt. | 1
5 | Nuotekų siurblinės Nr. 314 L. Truikio g. (prie 22) Kaunas, rekonstrukcijos darbai:
5.1 | Stiklo pluošto dangčio d100 cm demontavimas | vnt. | 1
5.2 | Siurblinės aptarnavimo angos iš PE medžiagos(kaklas) paaukštinimas 30 cm. | cm | 30
5.3 | Nerūdijančio plieno kopėčių prailginimas | cm | 50
5.4 | Esamo nerūdijančio plieno nešmenų taros rinktuvo kreipiančiosios demontavimas 500 cm | vnt. | 1
5.5 | Naujo nešmenų gaudytuvo iš nerūdijančio plieno gamyba ir montavimas | vnt. | 1
5.6 | Nešmenų taros kreipiančiųjų iš nerūdijančio plieno montavimas ilgis 500 cm | vnt. | 2
5.7 | Naujo dangčio iš PE arba PVC kartu su fiksavimo bei užrakinimo spynomis gamyba ir montavimas | vnt. | 1
5.8 | Signalizacijos daviklio perkėlimas | vnt. | 1
5.9 | Tujų medžių iškasimas | vnt. | 5
5.10 | Trinkelių klojimas aplink siurblinę | m2 | 3
iš viso II dalyje Eur be PVM:
III dalis. Metalo darbai, siurblinių durys ir laiptai
6 | Nuotekų siurblinės Nr. 28, Rožių g. 32, Domeikavos k., Kauno r. sav. rekonstrukcijos darbai:
6.1 | Senų plieninių laiptų kartu su atitvarais demontavimas grotų patalpoje H-6,2 m, plotis 0,8m | Vnt. | 1
6.2 | Naujų laiptų kartu su atitvarais iš nerūdijančio plieno gamyba sumontavimas grotų patalpoje H-6,2 m, plotis 0,8m | vnt. | 1
7 | Nuotekų siurblinės Nr. 29, Aušros g. 22, Domeikavos k., Kauno r. sav.rekonstrukcijos darbai:
7.1 | Senų plieninių laiptų kartu su atitvarais demontavimas grotų patalpoje H-3 m, plotis 0,8m | Vnt. | 1
7.2 | Naujų laiptų kartu su atitvarais iš nerūdijančio plieno gamyba sumontavimas grotų patalpoje H-3 m, plotis 0,8m | vnt. | 1
8 | Nuotekų siurblinės Nr. 5, Popieriaus g. 15, Kaunas, durų ir langų keitimas:
8.1 | Esamų medinių durų demontavimas | Vnt. | 1
8.2 | Esamų medinių langų demontavimas | Vnt. | 2
8.3 | Naujų plastikinių durų iš Aukštos klasės PVC profilių (5–7 kamerų) su dviejų stiklų paketų, profilio storis 70 – 85 mm, su užraktu, sumontavimas į angą 2070x900 | Vnt. | 1
8.4 | Naujų plastikinių langų Aukštos klasės PVC profilių (5–7 kamerų) su dviejų stiklų paketų, profilio storis 70 – 85 mm, su užraktu, varstomi sumontavimas į angas 890x880 | Vnt. | 2
9 | Nuotekų siurblinės Nr. 13, Technikos g. 13, Kaunas, durų keitimas:
9.1 | Esamų plieninių dvivėrių durų demontavimas, aukštis 5 m, plotis 2 m. | Vnt. | 1
9.2 | Naujų dvivėrių durų iš nerūdijančio plieno gamyba ir sumontavimas, aukštis 5m, plotis 2m. Durų apačioje sumontuoti varstomas dureles plotis 80cm, aukštis 20cm. | Vnt. | 1
9.3 | Plieninių laiptų ir aikštelės demontavimas | Vnt. | 1
9.4 | Naujos aikštelės su apsauginiais atitvarais iš cinkuotų plieninių grindų grotelių montavimas 3,1m x 1, 25m | Vnt. | 1
9.5 | Naujų laiptų iš cinkuotų plieninių grindų grotelių montavimas, 0,95m x 2,5 m | Vnt. | 1
10 | Natrio hipochlorito patalpos, Chemijos g. 21, Kaunas, durų keitimas:
10.1 | Esamų plieninių dvivėrių durų demontavimas (rėmo plotis 147 cm (+-5 cm), Aukštis 249 cm (+-5 cm), staktos storis 10 cm.) | Vnt. | 1
10.2 | Naujų dvivėrių durų iš nerūdijančio plieno gamyba ir sumontavimas, (rėmo plotis 147 cm (+-5 cm), Aukštis 249 cm (+-5 cm), staktos storis 10 cm) | Vnt. | 1
10.3 | Sienų bei grindų apdailos atstatymas pakeitus duris. | kompl. | 1
Iš viso III dalyje Eur be PVM:
Iš viso žiniaraštyje Eur be PVM
PVM
Suma Eur su PVM