PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| Data* |  |
| --- | --- |
| Sutarties Nr. |  |
| Vadovaudamiesi viešosios įstaigos CPO LT, juridinio asmens kodas 302913276, buveinės adresas Ukmergės g. 219-1, 07152 Vilnius, Laboratorinių reagentų bei kitų medicininių objektų viešųjų pirkimų komisijos [data] sprendimu [protokolo Nr.], kuriuo Tiekėjo pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas), pateiktas konkrečiam pirkimui „Reagentų, eksploatacinių medžiagų ir papildomų priemonių kraujo krešėjimo tyrimų atlikimui su įranga panaudai (2 vnt.) pirkimas“ (pirkimo CVP IS ID [pirkimo CVP IS ID]) dinaminės pirkimo sistemos „Laboratorinių reagentų pirkimas“ (senos CVP IS Nr. 650328, naujos CVP IS ID 92769) pagrindu (toliau – Pirkimas), buvo pripažintas laimėjusiu, sudarė šią Prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis). |  |

| PIRKĖJAS |  |
| --- | --- |
| Pavadinimas |  |
| Adresas |  |
| Juridinio asmens kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Atsiskaitomoji sąskaita |  |
| Bankas, banko kodas |  |
| Telefonas |  |
| Faksas |  |
| El. paštas |  |
| Atstovas |  |
| Atstovavimo pagrindas |  |
| TIEKĖJAS |  |
| Pavadinimas |  |
| Adresas |  |
| Juridinio asmens kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Banko sąskaita |  |
| Bankas, banko kodas |  |
| Telefonas |  |
| Faksas |  |
| El. paštas |  |
| Atstovas |  |
| Atstovavimo pagrindas |  |

| Specialiųjų sutarties sąlygų nuostatos punkto Nr./pavadinimas | Specialiųjų sutarties sąlygų nuostata |  | Nuoroda į Bendrųjų sutarties sąlygų punktą / skyrių |
| --- | --- | --- | --- |
| - SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| - Prekių aprašymas | Perkamos Prekės: reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės kraujo krešėjimo tyrimų atlikimui. Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Specialiųjų sutarties sąlygų 1 priede „Pasiūlymas ir techninė specifikacija“ (toliau – Pasiūlymas arba Techninė specifikacija). |  | 4.2, 4.3. |
| - Informacija apie ES finansuojamą projektą | Netaikoma. |  | – |
| - Papildomos Prekės | Netaikoma. |  | 4.5, 6.13. |
| 2. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI |  |  |  |
| 2.1. Prekių pristatymo terminas | 2.1.1. Prekės užsakomos pagal Pirkėjo poreikį atskirais užsakymais per 60 mėnesių laikotarpį, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos. 2.1.2. Prekės pagal Sutartį turi būti pristatytos Pirkėjui ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo raštiško užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. 2.1.3. Tiekėjas įsipareigoja panaudai teikiamą įrangą, kurios aprašymas ir reikalavimai pateikti Techninėje specifikacijoje (toliau – Įranga), pristatyti Pirkėjui, paruošti, sumontuoti, išbandyti, suderinti, atlikti tyrimų verifikavimą, apmokyti Pirkėjo personalą dirbti su Įranga ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Perduodant Įrangą, Tiekėjas ir Pirkėjas pasirašys panaudos sutartį, kurios projektas pateiktas šių Specialiųjų sutarties sąlygų priede Nr. 4. 2.1.4. Tiekėjas Prekes ir Įrangą pristato savo transportu ir lėšomis adresu: VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, Ligoninės g. 12, 62114 Alytus. |  | 4.4. |
| 2.2. Prekių pristatymo terminas, kai Prekės pristatomos etapais / periodais | Netaikoma. |  | 8.10. |
| 3. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA |  |  |  |
| 3.1. Sutarčiai taikoma kainodara | Fiksuoto įkainio. |  | 6.1. |
| 3.2. Pradinės sutarties vertė | Pradinės sutarties vertė yra [nurodoma suma skaičiais] Eur ([nurodoma suma žodžiais]) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Šioje Sutartyje Pradinės sutarties vertė yra lygi: Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų tyrimų kiekį per 60 mėnesių iš Tiekėjo pasiūlytų tyrimų įkainių (t. y., Prekių, reikalingų 1 tyrimui atlikti, įkainių) be PVM. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį. Pasiūlyme nurodyti kiekiai yra maksimalūs, kurių Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti. |  | 6.1, 6.2. |
| 3.3. Prekių įkainiai | Prekių įkainiai yra nurodyti Pasiūlyme. Bendra sutarties vertė yra [nurodoma suma skaičiais] Eur ([nurodoma suma žodžiais]) su PVM. PVM sudaro [nurodoma suma skaičiais] Eur ([nurodoma suma žodžiais]). |  | 6.1. |
| 3.4. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas | Sutarties įkainiai bus perskaičiuojama (-i): - pagal prekių grupės „0611 FARMACIJOS GAMINIAI“ kainų pokyčius; - dėl PVM tarifo pasikeitimo. 3.4.1. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį papunktį dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 3.4.3 p., viršija 5 proc. 3.4.2. Šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę. 3.4.3. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę: a1=a+k100×a, kur a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo); a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM); k – pagal vartotojų kainų indeksą „0611 FARMACIJOS GAMINIAI“ apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.), kur Indnaujausias – kreipimosi dėl įkainių perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas „0611 FARMACIJOS GAMINIAI“. Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas „0611 FARMACIJOS GAMINIAI“. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 3.4.4. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. Sutarties įkainiai nebus perskaičiuojami: - pagal bendrą kainų lygio kitimą, - dėl kitų mokesčių pasikeitimų. |  | 6.3. |
| 3.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas | 30 kalendorinių dienų. |  | 6.6. |
| 3.6. Atsiskaitymas su Tiekėju (etapais / periodiškai) | Netaikoma. |  | 6.7, 8.10. |
| 3.7. Avansas | Netaikoma. |  | 6.10-6.12. |
| 4. PAPILDOMAS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 4.1. Papildomų sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių nereikalaujama. |  |  |  |
| 5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS |  |  |  |
| 5.1. Papildomi Pirkėjo ir Tiekėjo įsipareigojimai ir teisės | 5.1.1. Tiekėjo įsipareigojimai: 5.1.1.1. Tiekėjas turi turėti atstovavimo teisę Įrangos gamintojui (jei pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui, dėl siūlomos Įrangos techninės priežiūros ir remonto. Tiekėjas ne vėliau negu bus pristatyta Įranga privalo pateikti Pirkėjui gamintojo išduotą galiojantį dokumentą, patvirtinantį Tiekėjo atstovavimo teisę gamintojui, arba oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui, dėl siūlomos Įrangos techninės priežiūros ir remonto. Jei pateikiamas susitarimas su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę, taip pat turi būti pateiktas ir ūkio subjektui išduotas galiojantis gamintojo dokumentas, patvirtinantis atstovavimo teisę. 5.1.1.2. Prekės (t. y., reagentai,, kalibracinės medžiagos, kontrolinės medžiagos) ir Įranga (t. y., analizatoriai, nurodyti Techninės specifikacijos 1.2 p. lentelėje) turi būti paženklintos CE ženklu (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas). Kartu su nurodytomis pristatomomis Prekėmis ir Įranga Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui (jeigu pagal teisės aktus taikomas CE ženklinimas) Prekių ir Įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba ES atitikties deklaracijos) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių kopijas originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Jeigu tam tikroms Tiekėjo tiekiamoms nurodytoms Prekėms ir / ar Įrangai pagal teisės aktus CE ženklinimas netaikomas, Tiekėjas privalo kartu su pristatomomis Prekėmis ir Įranga pateikti Pirkėjui laisvos formos Prekių / Įrangos gamintojo techniniais duomenimis pagrįstus paaiškinimus raštu, kodėl CE ženklinimas netaikomas. 5.1.1.3. Tiekėjas įsipareigoja Įrangą pristatyti, paruošti, sumontuoti, išbandyti, suderinti, atlikti tyrimų verifikavimą. 5.1.1.4. Tyrimų verifikavimui siūlomomis Prekėmis (reagentais) ir Įranga tiekėjas savo lėšomis turi pateikti visus reikiamus reagentus ir kitas reikalingas priemones (pvz., kontrolines medžiagas, kalibravimo medžiagas, prietaisų ploviklius, kiuvetes ir kt.). Verifikavimui reikalingus reagentus ir papildomas priemones Tiekėjas turi tiekti tol, kol bus sėkmingai verifikuoti verifikuojami tyrimai. Visi tyrimai yra verifikuojami darbui Pirkėjo laboratorijoje. Tyrimų verifikavimo metu bus vertinamas metodo matavimų poslinkis (angl. bias) ir glaudumas (angl. precision), vadovaujantis dokumentu CLSI EP15-A3. Eksperimento atlikimui bus pasirenkamas 5x5 principas (5 (penki) matavimai vienos matavimų serijos metu; viso atliekamos 5 (penkios) matavimų serijos). Matavimams naudojami vidaus kokybės kontrolės arba kiti mėginiai. Prieš eksperimentų atlikimą turės būti atliktas tyrimų kalibravimas ir vidaus kokybės kontrolė (visi lygiai). 5.1.1.5. Tiekėjas įsipareigoja: 5.1.1.5.1. teikti visokeriopą pagalbą Pirkėjui, Įrangą instaliuojant į Pirkėjo laboratorinę informacinę sistemą (toliau – LIS); 5.1.1.5.2. pateikti detalų Įrangos atliekamų tyrimų sąrašą su nurodytais tyrimų (jei tyrimai susideda iš daugiau nei vienos analitės – taip pat ir analičių) kodais, pavadinimais ir kitais aktualiais duomenimis; 5.1.1.5.3. dalyvauti Įrangos sąsajos su Pirkėjo LIS testavime ir / ar validavime. 5.1.1.6. Tiekėjas privalo numatyti visų nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir papildomas priemones, jei siūlomas sprendimas (Prekės, panaudos sutarties pagrindu teikiama Įranga) iki šiol Pirkėjo nebuvo naudotas. 5.1.1.7. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduotos Įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir / ar gedimų / sutrikimų šalinimą / remontą (įskaitant detalių keitimą) 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Įranga turi būti periodiškai atnaujinama, kad būtų techniškai pajėgi atlikti visus Techninėje specifikacijoje nurodytus tyrimus. Tiekėjas turi užtikrinti, kad techninis aptarnavimas būtų atliekamas tik kvalifikuoto (-ų) specialisto (-ų). 5.1.1.8. Tiekėjas techninės priežiūros paslaugas suteikia gavus pranešimą apie Įrangos darbo defektą ir / ar gedimą / sutrikimą, prisijungiant prie Įrangos nuotoliniu būdu ne vėliau kaip per 4 valandas darbo dienomis ir ne vėliau kaip per 6 valandas poilsio ir švenčių dienomis. Nepavykus pašalinti defekto ir / ar gedimo / sutrikimo nuotoliniu būdu, Tiekėjas privalo atvykti į Įrangos naudojimo vietą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo to momento, kai paaiškėja, kad Įrangos neįmanoma sutaisyti nuotoliniu būdu. Įrangos defektai ir / ar gedimai / sutrikimai turi būti visiškai pašalinti per 48 valandas, o, nesant galimybės to padaryti per 48 valandas, Tiekėjas privalo kaip įmanoma skubiau sugedusią (netinkamai veikiančią) Įrangą pakeisti lygiaverte, kol Įranga bus sutaisyta. Tiekėjui nepagrįstai delsiant pašalinti defektus ir / ar gedimus / sutrikimus ar viršijus šiame punkte nustatytus terminus, Pirkėjas turi teisę į nuostolių, atsiradusių dėl nepagrįstai ilgo Prekių funkcionalumo apribojimo, atlyginimą. 5.1.1.9. Kartu su Įranga Tiekėjas privalo pateikti šiuos dokumentus: 5.1.1.9.1. naudojimosi Įranga instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis; 5.1.1.9.2. Įrangos techninį pasą; 5.1.1.9.3. pilną darbo su Įranga vadovą lietuvių ir anglų kalbomis, kuriame yra pateiktas išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas, aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas; 5.1.1.9.4. tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią informaciją lietuvių ir anglų kalbomis (esant gamintojo pakeitimams – dokumentai skubiai atnaujinami); 5.1.1.9.5. detalų, laboratorijos personalui priskirtą atlikti Įrangos priežiūros planą, atliekamas procedūras – kasdienines, savaitines, mėnesines – bei joms atlikti sunaudojamas priemones (pagal gamintojo instrukcijas) ir nustatytą / skiriamą laiką; 5.1.1.9.6. Prekių naudojimo instrukcijas, darbo metodikos bei saugos duomenų lapus ir kitus gamintojo dokumentus, kuriuose būtų nurodyti specifiniai reikalavimai paruošimui, laikymui, naudojimui (lietuvių ir anglų kalbomis); Prekių katalogus (lietuvių ir anglų kalbomis); 5.1.1.9.7. Dokumentus, patvirtinančius Sutartyje nustatytų ir Tiekėjo siūlomų kokybės kriterijų (techninių parametrų) T1-T6 (jei Tiekėjas siūlo šiuos parametrus) įgyvendinimą – gamintojo technines specifikacijas, sertifikatus, testavimo protokolus ar kitus lygiaverčius įrodymus. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės / Įranga neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. 5.1.1.10. Tiekėjas privalo turėti nuotolinę prieigą prie Įrangos per saugų prisijungimo kanalą. Tiekėjas įsipareigoja, kad visi Tiekėjo prisijungimai bus saugūs ir pacientų asmens duomenų apsauga bus užtikrinta. Visi Tiekėjo prisijungimai privalo būti registruojami Tiekėjo atstovų ir, Pirkėjui pareikalavus, Pirkėjui privalo būti pateikiamos periodinės ataskaitos apie prisijungimus. Tiekėjas atlygina visą žalą (įskaitant ir žalą, kilusią tretiesiems asmenims), susijusią su netinkamu šio reikalavimo vykdymu. 5.1.1.11. Pristatomų Prekių galiojimo terminas, nurodytas ant pakuotės, turi būti ne trumpesnis nei 2/3 nuo pagaminimo datos. 5.1.1.12. Pristatomos Prekės turi būti naujos, nenaudotos. 5.1.1.13. Įranga (t. y., analizatoriai, nurodyti Techninės specifikacijos 1.2 p. lentelėje) turi būti: - pagrindinis analizatorius (kuriuos bus atliekami visi tyrimai) naujas ir neeksploatuotas; pagaminimo data - ne ankstesnė nei 2026 m. - kitas analizatorius (kuris bus naudojamas, kai sugenda pagrindinis analizatorius) gali būti nenaujas, kito modelio, bet atitinkantis visus nustatytus gamintojo veiksmingumo kriterijus; pagaminimo data - ne ankstesnė nei 2024 m. (Techninės specifikacijos 1.2 punkto lentelės reikalavimas Nr. 1.12.). 5.1.1.14. Tiekėjas privalo kaip įmanoma skubiau informuoti Pirkėją (pateikti detalią informaciją) apie Įrangos pakeitimus, atnaujinimus, įtaką pacientų tyrimų rezultatams; Tiekėjas privalo skubiai informuoti Pirkėją apie su Prekėmis / Įranga susijusius galimus nepageidaujamus įvykius, keliančius pavojų tyrimų kokybei, pacientų saugumui ir / ar Pirkėjo laboratorijos personalo saugumui; taip pat privalo atlikti gamintojo pateiktus / numatytus programinės įrangos versijų pakeitimus / atnaujinimus. 5.1.1.15. Tiekėjas turi apmokyti Pirkėjo personalą dirbti su Įranga. 5.1.1.16. Tiekėjas Sutarties galiojimo laikotarpiu garantuoja nuolatinį nemokamą Pirkėjo personalo konsultavimą techniniais, metodiniais bei Prekių naudojimo klausimais. 5.1.1.17. Tiekėjas, keisdamas sugedusią Įrangą (kai taikoma), pasibaigus Sutarties galiojimui arba Sutartį nutraukus Sutartyje nustatytomis sąlygomis, privalo visus Pirkėjo ir jo pacientų duomenis Įrangoje saugiai ištrinti, be galimybės juos atstatyti. Tiekėjas, ištrynęs duomenis, privalo Pirkėjui pateikti raštą, patvirtinantį, kad visi Pirkėjo ir jo pacientų duomenys yra saugiai ištrinti. Tiekėjas atlygina visą žalą (įskaitant ir žalą, kilusią tretiesiems asmenims), susijusią su netinkamu šio reikalavimo vykdymu. Šis reikalavimas taikomas tuo atveju, jeigu Įrangoje yra kaupiami ir saugomi Pirkėjo ir jo pacientų duomenys. 5.1.1.18. Mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies 3 punkto taikymo, užtikrinti, kad Prekės nebūtų tiekiamos iš valstybių ar teritorijų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies 3 punkte. 5.1.2. Pirkėjo įsipareigojimai: 5.1.2.1. Pirkėjas Sutarties galiojimo laikotarpiu įsipareigoja nupirkti Prekių už ne mažiau kaip 70 proc. Pradinės sutarties vertės. 5.1.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka: 5.1.3.1. Kokybinių kriterijų tikrinimo momentas: Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Specialiųjų sutarties sąlygų priede Nr. 1 „Pasiūlymas ir techninė specifikacija“ nustatyti ir Tiekėjo siūlomi kokybės kriterijai (techniniai parametrai) T1-T6 (jei Tiekėjas siūlo šiuos parametrus) būtų įvykdyti ir patikrinti iki Prekių / Įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo, atliekant Prekių perdavimą / Įrangos instaliaciją ir parengimą darbui. 5.1.3.2. Dokumentų pateikimas: Kartu su Prekėmis / Įranga, vadovaujantis Specialiųjų sutarties sąlygų 5.1.1.9.7 p., Tiekėjas pateikia Pirkėjui dokumentus, pagrindžiančius Tiekėjo siūlomų kokybės kriterijų (techninių parametrų) T1-T6 (jei Tiekėjas siūlo šiuos parametrus) įgyvendinimą – gamintojo technines specifikacijas, sertifikatus, testavimo protokolus ar kitus lygiaverčius įrodymus. 5.1.3.3. Papildoma informacija: Jei Pirkėjui kyla abejonių dėl pateiktų dokumentų pakankamumo, Tiekėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo rašytinio prašymo pateikti papildomus dokumentus ir/ar informaciją. 5.1.3.4. Pirkėjo teisės tikrinimo metu: Pirkėjas turi teisę dalyvauti, atliekant Prekių perdavimą / Įrangos testavimo / instaliavimo metu ir reikalauti papildomų įrodymų, kad Tiekėjo siūlomi kokybės kriterijai (techniniai parametrai) T1-T6 (jei Tiekėjas siūlo šiuos parametrus) atitinka Sutarties reikalavimus. 5.1.3.5. Atsakomybė už kokybinių kriterijų neįvykdymą: 5.1.3.5.1. Jei Tiekėjas nepateikia dokumentų, nurodytų Specialiųjų sutarties sąlygų 5.1.3.2 p., ar nepagrindžia kokybės kriterijų(techninių parametrų) T1-T7 (jei Tiekėjas siūlo šiuos parametrus) įgyvendinimo, laikoma, kad Prekės / Įranga neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. 5.1.3.5.2. Specialiųjų sutarties sąlygų 5.1.3.5.1 p. nurodytu atveju Pirkėjas turi teisę atsisakyti pasirašyti Prekių / Įrangos perdavimo – priėmimo aktą. Be to, tokiu atveju Pirkėjas taiko Specialiųjų sutarties sąlygų 6.5 p. nustatytas netesybas už kokybės kriterijų (techninių parametrų) T1-T6 neįvykdymą (nepasiekimą) (jei Tiekėjas siūlo šiuos parametrus), kurios apskaičiuojamos proporcingai pagal kokybės kriterijų (techninių parametrų) lyginamuosius svorius. |  | 5 skyrius. |
| 6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 6.1. Pirkėjui taikomos netesybos dėl apmokėjimo vėlavimo | Netesybų dydis taikomas toks, koks numatytas Bendrosiose Sutarties sąlygose. |  | 10.2. |
| 6.2. Tiekėjui taikomos netesybos | 6.2.1. Delspinigiai – 0,02 proc. nuo nesuteiktų Prekių vertės už kiekvieną uždelstą vykdyti ar ištaisyti netinkamai vykdomus sutartinius įsipareigojimus dieną. 6.2.2. Tiekėjui per Sutartyje nustatytą terminą nepristačius panaudos sutarties pagrindu suteikiamos Įrangos ir neįvykdžius kitų su Įrangos pristatymu susijusių Tiekėjo įsipareigojimų, nustatytų Specialiųjų sutarties sąlygų 2.1.3 p., Pirkėjas turi teisę reikalauti delspinigių – 0,1 proc. nuo Pradinės sutarties vertės už kiekvieną uždelstą vykdyti ar ištaisyti netinkamai vykdomus sutartinius įsipareigojimus kalendorinę dieną. |  | 10.3. |
| 6.3. Bauda, taikoma Tiekėjui, nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo | 10 proc. nuo Pradinės sutarties vertės. |  | 10.5. |
| 6.4. Bauda Tiekėjui už Subtiekėjo pakeitimą be Pirkėjo raštiško sutikimo | 10 proc. nuo Subtiekėjui perduotos Sutarties vertės (netaikoma, jei Subtiekėjai nepasitelkiami). |  | 14.4. |
| 6.5. Papildomai taikomos baudos | 6.5.1 Pirkėjui neįvykdžius pareigos Sutarties galiojimo laikotarpiu nupirkti Prekių už ne mažiau kaip 70 proc. Pradinės sutarties vertės, Pirkėjas sumoka 1 proc. dydžio baudą nuo neišpirktos Specialiųjų sutarties sąlygų 5.1.2.1 p. įsipareigotos išpirkti Pradinės sutarties vertės. 6.5.2. Pirkėjas taiko netesybas už kokybinės kriterijų (techninių parametrų) T1-T7 neįvykdymą (nepasiekimą) (jei Tiekėjas siūlo šiuos parametrus), kurios apskaičiuojamos proporcingai pagal kokybės kriterijų (techninių parametrų) T1-T7 lyginamuosius svorius: - už T1 – 10 % nuo Pradinės sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sutarties sąlygų 3.2 p.; - už T2 – 10 % nuo Pradinės sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sutarties sąlygų 3.2 p.; - už T3 – 10 % nuo Pradinės sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sutarties sąlygų 3.2 p. - už T4 – 5 % nuo Pradinės sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sutarties sąlygų 3.2 p. - už T5 – 10 % nuo Pradinės sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sutarties sąlygų 3.2 p. - už T6 – 5 % nuo Pradinės sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sutarties sąlygų 3.2 p. 6.5.3. Tiekėjui taikoma bauda dėl aplinkosauginių kriterijų nesilaikymo – 500,00 Eur (penki šimtai eurų 0 ct) už kiekvieną pažeidimo atvejį. |  |  |
| 7. SUTARTIES GALIOJIMAS, STABDYMAS IR PRATĘSIMAS |  |  |  |
| 7.1. Sutarties pratęsimas | Sutarties pratęsimas numatomas, kai yra Bendrosiose Sutarties sąlygose numatyti pagrindai. Prekių tiekimo terminas, įskaitant pratęsimus (jei jie numatyti šioje Sutartyje), negali būti ilgesnis nei 60 mėnesių, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos. |  | 12.10 arba 12.11. |
| 7.2. Sutarties pratęsimo metu taikoma kainodara | Už pristatytas Prekes apmokama Pasiūlyme nurodytais įkainiais. |  | 12 skyrius |
| # 8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 8.1. Esminiai Sutarties pažeidimai | Esminiais Sutarties pažeidimais laikomi Bendrosiose sutarties sąlygose, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyti ir šie Sutarties pažeidimai: - jeigu Prekės yra suteiktos netinkamai ir (ar) nekokybiškai, ir (ar) neatitinka Sutartyje ir (ar) Techninėje specifikacijoje numatytų reikalavimų ir Tiekėjas neištaiso Prekių teikimo trūkumų per Pirkėjo nurodytą (-us) terminą (-us); - jeigu Tiekėjas 3 (tris) kartus iš eilės vėluoja suteikti Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes pagal Prekių teikimo terminus, nurodytus Sutartyje, dėl Tiekėjo kaltės; - jeigu Tiekėjas dėl savo kaltės negali ir (arba) atsisako vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus ar bet kurią jų dalį, nepriklausomi nuo tokios dalies vertės; - jeigu Tiekėjas padidina Sutarties kainą ir nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą kainą; - jeigu Tiekėjas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo; - jei Tiekėjas nebeatitinka pasiūlymo vertinimo kriterijų, už kuriuos Tiekėjui pasiūlymų vertinimo metu buvo skiriami balai, kai pasiūlymas buvo vertinamas pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. |  | 13.2.2. |
| 8.2. Pirkėjo rezervuota teisė | Netaikoma. |  | 13.2.6. |
| 8.3. Nacionalinio saugumo nuostatos | Netaikoma. |  | 13.2.7 ir 13.2.8. |
| 9. SUBTIEKĖJŲ PASITELKIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 9.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami ūkio subjektai | Nepasitelkiami. Arba Sutarties vykdymui pasitelkiami Subtiekėjai, kurių kvalifikacija remiasi Tiekėjas, kiti Sutarties sudarymo metu žinomi Subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, yra nurodyti Specialiųjų sutarties sąlygų priede Nr. 3. |  | 14 skyrius. |
| 10. APLIKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 10.1. Aplinkosauginiai reikalavimai Prekėms ir / ar jų pristatymui | 10.1.1. Sutartis ir jos vykdymo metu rengiama / perduodama dokumentacija Pirkėjui turi būti pateikta tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, turi būti pasirašoma elektroniniu parašu. 10.1.2. Tiekėjas privalo pateikti Įrangos eksploatavimo vadovą / aprašymą, kuriame turi būti nurodoma Įrangos eksploatavimo tvarka, kad, naudojant Įrangą, būtų sunaudojama mažiau elektros energijos. 10.1.3. Jeigu tai neprieštarauja higienos normoms, pirminė, antrinė ir tretinė Prekių pakuotės (atsižvelgiant į tai, kurios (-ių) pakuotės (-čių) kategoriją (-as) Tiekėjas naudoja tiekdamas ar perduodamas Prekes Pirkėjui), turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). Tiekėjas kartu su pristatomomis Prekėmis pateikia Pirkėjui: Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. 10.1.4. Kiti aplinkosauginiai reikalavimai nurodyti Techninėje specifikacijoje. Už Prekių / Įrangos priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl 10.1.2 ir 10.1.3 p. nustatytų reikalavimų laikymosi. Jei Tiekėjas nepateikia patvirtinančių dokumentų, pateikti dokumentai neatitinka reikalavimų arba nustatoma, kad Tiekėjas nesilaiko 10.1.2 ir 10.1.3 p. nustatytų reikalavimų, Prekės / Įranga nelaikomos tinkamai perduotomis ir yra nepriimamos. Tokiu atveju laikoma, kad Prekės / Įranga turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti (pateikti tinkamus reikalavimus atitinkančius dokumentus) per 5 (penkias) darbo dienas arba per kitą Pirkėjo nurodytą protingą terminą nuo Pirkėjo rašytinio pranešimo gavimo dienos. Jei trūkumai neištaisomi per nustatytą terminą, taip pat jei Sutarties vykdymo metu nustatoma, kad Tiekėjas nesilaiko 10.1.1–10.1.4 p. nustatytų reikalavimų, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sutarties sąlygų 6.5.3 p. nurodyto dydžio bauda. |  |
| 11. SPECIALIŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ PRIEDAI |  |  |  |
| 11.1. Priedas Nr. 1 – Pasiūlymas ir techninė specifikacija. 11.2. Priedas Nr. 2 – Atsakingi asmenys. 11.3. Priedas Nr. 3 – Sutarties vykdymui pasitelkiami ūkio subjektai. 11.4. Priedas Nr. 4 – Įrangos panaudos sutarties projektas. |  |  |  |
| # 12. ŠALIŲ PARAŠAI |  |  |  |
| Pirkėjo atstovo vardas, pavardė Atstovo pareigos ______________ (parašas) |  | Tiekėjo atstovo vardas, pavardė Atstovo pareigos ______________ (parašas) |  |

* Jei šis dokumentas pasirašomas elektroniniu būdu, šio dokumento pasirašymo ir registracijos datos užfiksuojamos šio dokumento metaduomenyse.