## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Projektas | Kultūros paskirties pastato (Kultūros namai) 1C2/p kapitalinio remonto, tvarkybos darbų (remonto, restauravimo), adresu Putvinskio g. 56, Kaune, projektas
Statinys Kauno pilies liekanų gynybinės sienos su bokštais liekanos | Kauno menininkų namai, adresu Putvinskio g. 56, Kaunas
Žiniaraštis | Elektroninių ryšių dalis
Prašome užpildytą darbų kiekių žiniaraštį pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių.
Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | Eur (be PVM)
| aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
Vidaus elektroniniai ryšiai (ER)
1 | ER komutacinė spinta 600x600x22U rakinama pakabinama | vnt. | 1
2 | Ventiliacijos blokas spintai su termostatu | vnt. | 1
3 | Įžeminimo komplektas spintai | vnt. | 1
4 | Komutacinė panelė 24xRJ45, Cat 5e | vnt. | 2
5 | Horizontali kabelių sutvarkymo panelė | vnt. | 3
6 | Maitinimo panelė 8 lizdų su viršįtampio apsauga | vnt. | 1
7 | Nepertraukiamo maitinimo įrenginys 1,5KVA, 19“ montavimo | vnt. | 1
8 | Lizdas komplekte 2xRJ45 Cat 5e į sieną/dėžutę | vnt. | 16
9 | Kompiuterinio tinklo kabelis UTP, Cat5e vidaus | m | 1600
10 | PE vamzdis d20-50 su sujungimais ir laikikliais | m | 900
11 | Komutacinis kabelis RJ45/RJ45 1 m Cat 5e | vnt. | 40
12 | Komutacinis kabelis RJ45/RJ45 3 m Cat 5e | vnt. | 20
13 | Kompiuterinio tinklo testavimo atitikimo Cat 5e darbai | Trasa | 40
14 | Smulkios instaliacinės medžiagos | kompl. | 1
Įvadas
15 | PE vamzdis d50 su sujungimais ir laikikliais | m | 20
16 | Dėžutė 30x30x10 cm | kompl. | 1
17 | Smulkios instaliacinės medžiagos | kompl. | 1
Bendra darbų kaina (Iš viso) be PVM
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Bendra darbų kaina (Iš viso) su PVM
Pastabos:
1. Visų medžiagų parinkimas remonto darbų metu derinamas su projekto autoriumi.
2. Visas projekte įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose, suderinus su užsakovu ir projekto autoriumi.
3. Projektas yra dokumentų visuma - techninės specifikacijos, brėžiniai, aiškinamasis raštas, sąnaudų žiniaraščiai ir kita. Sprendiniai ir kiekiai turi būti vertinami kompleksiškai. Medžiagų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraštis turi būti skaitomas kartu su brėžiniais, aiškinamuoju raštu ir techninėmis specifikacijomis.
4. Visos medžiagos ir priemonės, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinomis projekto sprendinių įgyvendinimui, turi būti įvertintos ir pateiktos remonto darbų metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos brėžiniuose ir/arba apibūdintos projekto dokumentuose ar ne.
5. Visų darbų kiekių žiniaraštyje nurodytų medžiagų ir įrenginių kainose turi būti įskaičiuotos visos su jų sumontavimu, pajungimu, tvirtinimu, derinimu ir paleidimu susijusios darbų sąnaudos bei pagalbinės medžiagos, reikalingos visiškam ir tinkamam įrengimui.