## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Projektas | Kultūros paskirties pastato (Kultūros namai) 1C2/p kapitalinio remonto, tvarkybos darbų (remonto, restauravimo), adresu Putvinskio g. 56, Kaune, projektas
Statinys Kauno pilies liekanų gynybinės sienos su bokštais liekanos | Kauno menininkų namai, adresu Putvinskio g. 56, Kaunas
Žiniaraštis | Elektrotechnikos dalis
Prašome užpildytą darbų kiekių žiniaraštį pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių.
Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | Eur (be PVM)
| aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
ĮVADINIAI SKYDAI
1 | Įvadinis paskirstymo skydas MPS (žr. lapą VS-23/110-TDP-E.B-S-01): • Šynų sekcijos – 1 kompl.; • Automatinis išjungėjas; 3F; Ir=160A; In=200A-1vnt.; • Automatinis išjungėjas; 3F; „С“; 80A - 1 vnt.; • Automatinis išjungėjas; 3F; „С“; 50A - 2 vnt.; • Automatinis išjungėjas; 3F; „С“; 40A - 1 vnt.; • Automatinis išjungėjas; 3F; „С“; 32A - 1 vnt.; • Automatinis išjungėjas; 3F; „С“; 25A - 1 vnt.; • Automatinis išjungėjas; 3F; „K“; 25A - 2 vnt.; • Automatinis išjungėjas; 3F; „C“; 20A - 1 vnt.; • Automatinis išjungėjas; 1F; „C“; 16A - 3 vnt.; • Viršįtampių ribotuvas; 3F+N; „С“; – 1 vnt.; • Srovės transformatorius; 200/5A – 1 vnt; • Elektros energijos skaitikliai – 1 vnt. Srovės transformatoriai 200/5 – 3 vnt. Su visomis montažinėmis, komutacinėmis medžiagomis. Skyde turi būti 30% laisvos vietos | kompl. | 1
PASKIRSTYMO SKYDAI
2 | Apšvietimo jėgos skydas AJS-0.1 (žr. lapą VS-23/110-TDP-E.B-S-02): • Kirtiklis; 3F; 32A – 1 vnt.; • Viršįtampių ribotuvas; 3F+N; «С» – 1 vnt.; • Automatinis išjungėjas; 4P; „C“; 20A – 1 vnt.; • Srovės skirtuminė apsauga; 4P; 25A; 30mA; -3vnt.; • Automatinis išjungėjas; 3F; „C“; 16A – 1 vnt.; • Automatinis išjungėjas; 1F; „C“; 16A – 11 vnt.; •Automatinis išjungėjas; 1F; „C“; 10A - 3 vnt. Su visomis montažinėmis, komutacinėmis medžiagomis. Skyde turi būti 30% laisvos vietos | kompl. | 1
3 | Apšvietimo jėgos skydas AJS-1 (žr. lapą VS-23/110-TDP-E.B-S-03): • Kirtiklis; 3F; 63A – 1 vnt.; • Viršįtampių ribotuvas; 3F+N; «С» – 1 vnt.; • Automatinis išjungėjas; 4P; „C“; 32A – 1 vnt.; • Srovės skirtuminė apsauga; 4P; 25A; 30mA; -6vnt.; • Automatinis išjungėjas; 3F; „C“; 16A - 2 vnt.; • Kombinuotas automatinis išjungėjas; 2P; 16A; „C“; 30mA – 1 vnt.; • Automatinis išjungėjas; 1F; „C“; 16A - 19 vnt.; • Automatinis išjungėjas; 1F; „C“; 10A - 7 vnt. Su visomis montažinėmis, komutacinėmis medžiagomis. Skyde turi būti 30% laisvos vietos | kompl. | 1
4 | Apšvietimo jėgos skydas AJS-2 (žr. lapą VS-23/110-TDP-E.B-S-04): • Kirtiklis; 3F; 50A – 1 vnt.; • Viršįtampių ribotuvas; 3F+N; «С» – 1 vnt.; • Automatinis išjungėjas; 4P; „C“; 25A – 1 vnt.; • Srovės skirtuminė apsauga; 4P; 25A; 30mA; -5vnt.; • Automatinis išjungėjas; 1F; „C“; 16A - 23 vnt.; • Automatinis išjungėjas; 1F; „C“; 10A - 6 vnt. Su visomis montažinėmis, komutacinėmis medžiagomis. Skyde turi būti 30% laisvos vietos | kompl. | 1
5 | Apšvietimo jėgos skydas AJS-3 (žr. lapą VS-23/110-TDP-E.B-S-05): • Kirtiklis; 3F; 20A – 1 vnt.; • Viršįtampių ribotuvas; 3F+N; «С» – 1 vnt.; • Automatinis išjungėjas; 4P; „C“; 16A – 1 vnt.; • Srovės skirtuminė apsauga; 4P; 25A; 30mA; -1vnt.; • Automatinis išjungėjas; 1F; „C“; 16A - 1 vnt.; • Automatinis išjungėjas; 1F; „C“; 10A - 4 vnt.; • Automatinis išjungėjas; 1F; „C“; 6A - 1 vnt.; • Kombinuotas automatinis išjungėjas; 2P; 16A; „C“; 30mA – 1 vnt.; • Termostatas 0 °C ÷ +63 °C - 1 vnt.; • Kontaktorius 3F; 10A - 1 vnt. Su visomis montažinėmis, komutacinėmis medžiagomis. Skyde turi būti 30% laisvos vietos | kompl. | 1
6 | Apšvietimo jėgos skydas JS-1 (žr. lapą VS-23/110-TDP-E.B-S-06): • Kirtiklis; 3F; 50A – 1 vnt.; • Viršįtampių ribotuvas; 3F+N; «С» – 1 vnt.; • Automatinis išjungėjas; 4P; „C“; 32A – 1 vnt.; • Automatinis išjungėjas; 3F; „C“; 25A - 1 vnt.; • Automatinis išjungėjas; 3F; „C“; 20A - 1 vnt.; • Automatinis išjungėjas; 3F; „C“; 16A - 4 vnt; • Automatinis išjungėjas; 1F; „C“; 16A - 2 vnt; Su visomis montažinėmis, komutacinėmis medžiagomis. Skyde turi būti 30% laisvos vietos | kompl. | 1
7 | Jėgos skydas PS-UPS (žr. lapą VS-23/110-TDP-E.B-S-07): • Kirtiklis; 1F; 25A – 1 vnt.; • Viršįtampių ribotuvas; 1F+N; «С» – 1 vnt.; • Automatinis išjungėjas; 1F; „C“; 16A -3 vnt; Su visomis montažinėmis, komutacinėmis medžiagomis. Skyde turi būti 30% laisvos vietos | kompl. | 1
8 | Nepriklausomas maitinimo šaltinis 1,5 kW, 1h | vnt. | 1
KABELIAI (GRUPINIAI TINKLAI)
9 | Elektros kabelis su 4x240 mm² aliuminio gyslomis | m | 6
10 | Elektros kabelis su 3x2,5 mm² vario gyslomis E60 (nedegus) | m | 200
11 | Elektros kabelis su 3x4 mm² vario gyslomis E60 (nedegus) | m | 20
12 | Elektros kabelis su 5x4 mm² vario gyslomis E60 (nedegus) | m | 50
13 | Elektros kabelis su 5x16 mm² vario gyslomis Cca | m | 25
14 | Elektros kabelis su 5x10 mm² vario gyslomis Cca | m | 100
15 | Elektros kabelis su 5x6 mm² vario gyslomis Cca | m | 25
16 | Elektros kabelis su 5x4 mm² vario gyslomis Cca | m | 110
17 | Elektros kabelis su 5x2,5 mm² vario gyslomis Cca | m | 170
18 | Elektros kabelis su 3x6 mm² vario gyslomis Cca | m | 30
19 | Elektros kabelis su 3x2,5 mm² vario gyslomis Cca | m | 2200
20 | Elektros kabelis su 3x1,5 mm² vario gyslomis Cca | m | 1550
21 | Savireguliuojantis šildymo kabelis 18-36 W/m | m | 70
APSAUGINIAI VAMZDŽIAI
22 | Apsauginis vamzdis D110 | m | 2
23 | Apsauginis vamzdis D75 | m | 60
24 | Apsauginis vamzdis D40 | m | 60
25 | Apsauginis vamzdis D25 | m | 600
26 | Apsauginis vamzdis D20 | m | 500
KABELIŲ MOVOS
27 | Kabelio galinė mova AL 4x120 mm2 0,4 kV | vnt. | 2
28 | Kabelio galinė mova 5x16 mm2 0,4 kV | vnt. | 2
29 | Kabelio galinė mova 5x10 mm2 0,4 kV | vnt. | 4
APŠVIETIMO TINKLŲ MEDŽIAGOS
30 | Lubinis šviestuvas 8 x MAX 15W LED E-27 dimeriuojamas, Ø2000x720mm, IP20, balta | vnt. | 3
31 | Lubinis šviestuvas 6 x MAX 15W LED E-27 dimeriuojamas, Ø1500x660mm, IP20, balta | vnt. | 2
32 | Lubinis šviestuvas 6 x MAX 15W LED E-27, Ø1200x610mm, IP20, balta | vnt. | 3
33 | Lubinis šviestuvas LED 25W; 3979lm; 3000K, Ø500x645mm, IP20, juoda, aukso | vnt. | 11
34 | Lubinis šviestuvas LED 25W; 3979lm; 3000K, Ø500x145mm, IP20, juoda, aukso | vnt. | 9
35 | Lubinis šviestuvas LED 52W; 7400lm; 3000K, Ø600x135mm, IP40, balta | vnt. | 16
36 | Lubinis šviestuvas LED 20W; 2500lm; 3000K, Ø330x55mm, IP66, antracito | vnt. | 8
37 | Lubinis šviestuvas LED 20W; 2500lm; 3000K, Ø330x55mm, IP66, balta | vnt. | 16
38 | Pakabinamas šviestuvas 6,6W+9,2W; 1150lm+1450lm; 3000K; Cri>90; 1-10V Ø350x1350mm, IP20, balta | vnt. | 1
39 | Lubinis šviestuvas LED 31W; 3700lm; 3000K, 1277x101x84mm, IP66, pilka | vnt. | 5
40 | Lubinis šviestuvas LED 20W; 2500lm; 3000K, Ø330x55mm, IP66, balta | vnt. | 16
41 | Sieninis šviestuvas 6 x MAX 25W LED E-27 Ø168x130x250mm, IP54, juoda | vnt. | 5
42 | Sieninė šviestuvų sistema 2,2W; 35° + 11,5W - 5vnt., 3000K, Ø16mm, juoda, L=5400mm | kompl. | 1
43 | Sieninė šviestuvų sistema 2,2W; 35° + 11,5W - 9vnt., 3000K, Ø16mm, juoda, L=10000mm | kompl. | 1
44 | Įleidžiamas šviestuvas 29W; 2700lm; 3000K, Ø638x120mm, IP20, balta | vnt. | 2
45 | Priglaistoma bėginė sistema 9W; 29°; 730lm; 3000K, 1125x22x43mm, IP20, juoda | vnt. | 15
46 | Priglaistoma bėginė sistema 21,6W; 2976lm; 3000K, Ø43x71mm, IP20, juoda | vnt. | 6
47 | Įleidžiamas prožektorius 9W; 29°; 730lm; 3000K, Ø43x71mm, IP20, juoda | vnt. | 5
Avariniai šviestuvai
48 | Avarinis šviestuvas LED 6,7W 527Lm, 1h, autotest, IP20/IP65 | vnt. | 21
49 | Avarinis šviestuvas LED 6,7W 465Lm, 1h, autotest, IP20/IP65 | vnt. | 3
Evakuaciniai šviestuvai
50 | Evakuacinis šviestuvas LED, IP44, 6W, 1h, autotest | vnt. | 5
Papildomos medžiagos
51 | Apšvietimo šynlaidžiai TRACK su tvirtinimo laikikliais 400V | m | 20
52 | LED maitinimo šaltinis 230/24V, 150W | vnt. | 3
53 | LED maitinimo šaltinis 230/48V, 200W | vnt. | 6
Apšvietimo valdymo įrenginiai
54 | Jungiklis 1KL; IP20; 10A; Įleidžiamas (1J) | vnt. | 27
55 | Jungiklis 1KL; IP44; 10A; Įleidžiamas (1J-44) | vnt. | 8
56 | Jungiklis 2KL; IP20; 10A; Įleidžiamas (2J) | vnt. | 6
57 | Jungiklis 2KL; IP44; 10A; Įleidžiamas (2J-44) | vnt. | 4
58 | Reguliatorius 1KL; IP20; 10A; Įleidžiamas (1R) | vnt. | 3
59 | Perjungiklis 1KL; IP20; 10A; Įleidžiamas (1P) | vnt. | 8
60 | Perjungiklis 2KL; IP20; 10A; Įleidžiamas (2P) | vnt. | 5
61 | Kryžminis perjungiklis 1KL; IP20; 10A; Įleidžiamas (1KP) | vnt. | 1
62 | Judesio daviklis 360°; IP40 (JD) | vnt. | 1
63 | Judesio daviklis ant sienos; IP65 (JD-65) | vnt. | 5
APSAUGOS NUO ŽAIBO MEDŽIAGOS
64 | Aktyvinis žaibo priėmiklis, nerūdijančio plieno OPR30 | vnt. | 1
65 | Stiebas nerūdijančio plieno 2,3 m | vnt. | 1
66 | Varžtų komplektas stiebui d=35/42 | vnt. | 2
67 | Prailginimas stiebui D= 35mm , L=3m | vnt. | 1
68 | Vamzdelių nuo 30 iki 50 mm trikojis | vnt. | 1
69 | Atraminis laidininko tuščiaviduris varžtas | vnt. | 9
70 | Žaibų blyksnių skaitiklis | vnt. | 1
71 | Anties pėdos formos jungtis | vnt. | 6
72 | Stoginis vielos laikiklis | vnt. | 8
73 | Sieninis vielos laikiklis | vnt. | 10
74 | Aliuminio viela Ø10mm | m | 60
75 | A2 klasės degumo apsauginis vamzdis; Ø20; modifikuotas PVC neplatina liepsnos; savaime gęstantis | m | 20
76 | Sujungimas įžeminimo juosta-viela | vnt. | 2
GALIOS TINKLŲ MEDŽIAGOS
77 | Vieno vietų kištukiniai lizdai montuojami ant sienos, IP44 apsaugos klasės, 400V, 16A (R16-44) | vnt. | 2
78 | Vieno vietų kištukiniai lizdai montuojami ant sienos, IP20 apsaugos klasės, 230V, 16A (R1-S-vt) | vnt. | 22
79 | Vieno vietų kištukiniai lizdai montuojami sienoje, IP20 apsaugos klasės, 230V, 16A (R1) | vnt. | 5
80 | Vieno vietų kištukiniai lizdai montuojami sienoje, IP44 apsaugos klasės, 230V, 16A (R1-44) | vnt. | 14
81 | Dviejų vietų kištukiniai lizdai montuojami sienoje, IP20 apsaugos klasės, 230V, 16A (R2) | vnt. | 50
82 | Dviejų vietų kištukiniai lizdai montuojami sienoje, IP20 apsaugos klasės, 230V, 16A (R2-44) | vnt. | 2
83 | Trijų vietų kištukiniai lizdai montuojami sienoje, IP20 apsaugos klasės, 230V, 16A (R3) | vnt. | 27
84 | Penkių vietų kištukiniai lizdai montuojami sienoje, IP20 apsaugos klasės, 230V, 16A (R5) | vnt. | 20
85 | Kištukiniai lizdai dvigubi moduliniai balti, montuojami į grindines dėžes | vnt. | 28
86 | Kirtiklis 2p 16A paviršinis IP65 su rakinimo galimybe | vnt. | 3
Instaliacinės medžiagos
87 | Grindinė dėžė kištukiniams lizdams 6 modulių su montažinėmis medžiagomis | kompl. | 6
88 | Grindinė dėžė kištukiniams lizdams 12 modulių su montažinėmis medžiagomis | kompl. | 4
Bendra darbų kaina (Iš viso) be PVM
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Bendra darbų kaina (Iš viso) su PVM
Pastabos:
1. Visų medžiagų parinkimas remonto darbų metu derinamas su projekto autoriumi.
2. Visas projekte įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose, suderinus su užsakovu ir projekto autoriumi.
3. Projektas yra dokumentų visuma - techninės specifikacijos, brėžiniai, aiškinamasis raštas, sąnaudų žiniaraščiai ir kita. Sprendiniai ir kiekiai turi būti vertinami kompleksiškai. Medžiagų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraštis turi būti skaitomas kartu su brėžiniais, aiškinamuoju raštu ir techninėmis specifikacijomis.
4. Visos medžiagos ir priemonės, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinomis projekto sprendinių įgyvendinimui, turi būti įvertintos ir pateiktos remonto darbų metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos brėžiniuose ir/arba apibūdintos projekto dokumentuose ar ne.
5. Visų darbų kiekių žiniaraštyje nurodytų medžiagų ir įrenginių kainose turi būti įskaičiuotos visos su jų sumontavimu, pajungimu, tvirtinimu, derinimu ir paleidimu susijusios darbų sąnaudos bei pagalbinės medžiagos, reikalingos visiškam ir tinkamam įrengimui.