## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Projektas | Kultūros paskirties pastato (Kultūros namai) 1C2/p kapitalinio remonto, tvarkybos darbų (remonto, restauravimo), adresu Putvinskio g. 56, Kaune, projektas
Statinys Kauno pilies liekanų gynybinės sienos su bokštais liekanos | Kauno menininkų namai, adresu Putvinskio g. 56, Kaunas
Žiniaraštis | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos dalis
Prašome užpildytą darbų kiekių žiniaraštį pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių.
Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | Eur (be PVM)
| aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1 | Gaisro pavojaus signalizacijos pultas (centralė) | vnt. | 1
2 | Rezervinio maitinimo akumuliatorius 12V 7AH | vnt. | 2
3 | Adresinis dūminis daviklis | vnt. | 46
4 | Adresinis temperatūrinis daviklis | vnt. | 13
5 | Adresinių daviklių bazė | vnt. | 59
6 | Adresninis rankinis pavojaus mygtukas komplekte | vnt. | 8
7 | Adresinė vidaus sirena komplekte maitinama iš kilpos | vnt. | 8
8 | Adresinė vidaus sirena komplekte maitinama iš kilpos su blykste ŽSN VC | vnt. | 2
9 | Konvencinė lauko sirena komplekte | vnt. | 1
10 | Vieno laisvai programuojamo išėjimo adresnis modulis, maitinamas iš kilpos | vnt. | 8
11 | Gaisro pavojaus signalizacijos kabelis 2x1,0 E60 ekranuotas | m | 1210
12 | Gaisro pavojaus signalizacijos kabelis 2x0,5 E60 ekranuotas | m | 90
13 | Vamzdis PVC, įvairaus diametro | m | 980
14 | Smulkios instaliacinės medžiagos | kompl. | 1
15 | Sistemos paleidimo programavimo darbai | kompl. | 1
Bendra darbų kaina (Iš viso) be PVM
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Bendra darbų kaina (Iš viso) su PVM
Pastabos:
1. Visų medžiagų parinkimas remonto darbų metu derinamas su projekto autoriumi.
2. Visas projekte įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose, suderinus su užsakovu ir projekto autoriumi.
3. Projektas yra dokumentų visuma - techninės specifikacijos, brėžiniai, aiškinamasis raštas, sąnaudų žiniaraščiai ir kita. Sprendiniai ir kiekiai turi būti vertinami kompleksiškai. Medžiagų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraštis turi būti skaitomas kartu su brėžiniais, aiškinamuoju raštu ir techninėmis specifikacijomis.
4. Visos medžiagos ir priemonės, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinomis projekto sprendinių įgyvendinimui, turi būti įvertintos ir pateiktos remonto darbų metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos brėžiniuose ir/arba apibūdintos projekto dokumentuose ar ne.
5. Visų darbų kiekių žiniaraštyje nurodytų medžiagų ir įrenginių kainose turi būti įskaičiuotos visos su jų sumontavimu, pajungimu, tvirtinimu, derinimu ir paleidimu susijusios darbų sąnaudos bei pagalbinės medžiagos, reikalingos visiškam ir tinkamam įrengimui.