## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Projektas | Kultūros paskirties pastato (Kultūros namai) 1C2/p kapitalinio remonto, tvarkybos darbų (remonto, restauravimo), adresu Putvinskio g. 56, Kaune, projektas
Statinys Kauno pilies liekanų gynybinės sienos su bokštais liekanos | Kauno menininkų namai, adresu Putvinskio g. 56, Kaunas
Žiniaraštis | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis
Prašome užpildytą darbų kiekių žiniaraštį pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių.
Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | Eur (be PVM)
| aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
ŠILDYMO SISTEMA
1 | Plieninis sekcijinis radiatorius apatinio prijungimo. Sekcijos tipas 3060, aukštis h= 600mm; Sekcijų skaičius 12; galia 505W | vnt. | 1
2 | Plieninis sekcijinis radiatorius apatinio prijungimo. Sekcijos tipas 3060, aukštis h= 600mm; Sekcijų skaičius 20; galia 845W | vnt. | 2
3 | Plieninis sekcijinis radiatorius apatinio prijungimo. Sekcijos tipas 4060, aukštis h= 600mm; Sekcijų skaičius 15; galia 815W | vnt. | 1
4 | Plieninis sekcijinis radiatorius apatinio prijungimo. Sekcijos tipas 4060, aukštis h= 600mm; Sekcijų skaičius 20; galia 1090W | vnt. | 3
5 | Plieninis sekcijinis radiatorius apatinio prijungimo. Sekcijos tipas 4060, aukštis h= 600mm; Sekcijų skaičius 24; galia 1300W | vnt. | 2
6 | Plieninis sekcijinis radiatorius apatinio prijungimo. Sekcijos tipas 4060, aukštis h= 600mm; Sekcijų skaičius 25; galia 1360W | vnt. | 1
7 | Plieninis sekcijinis radiatorius apatinio prijungimo. Sekcijos tipas 4060, aukštis h= 600mm; Sekcijų skaičius 26; galia 1415W | vnt. | 2
8 | Plieninis sekcijinis radiatorius apatinio prijungimo. Sekcijos tipas 4060, aukštis h= 600mm; Sekcijų skaičius 40; galia 2175W | vnt. | 1
9 | Plieninis sekcijinis radiatorius apatinio prijungimo. Sekcijos tipas 4060, aukštis h= 600mm; Sekcijų skaičius 42; galia 2285W | vnt. | 1
10 | Plieninis sekcijinis radiatorius apatinio prijungimo. Sekcijos tipas 4075, aukštis h= 750mm; Sekcijų skaičius 22; galia 1475W | vnt. | 1
11 | Plieninis sekcijinis radiatorius apatinio prijungimo. Sekcijos tipas 5060, aukštis h= 600mm; Sekcijų skaičius 20; galia 1325W | vnt. | 1
12 | Plieninis sekcijinis radiatorius apatinio prijungimo. Sekcijos tipas 5060, aukštis h= 600mm; Sekcijų skaičius 22; galia 1460W | vnt. | 1
13 | Plieninis sekcijinis radiatorius apatinio prijungimo. Sekcijos tipas 5060, aukštis h= 600mm; Sekcijų skaičius 25; galia 1660W | vnt. | 1
14 | Plieninis sekcijinis radiatorius apatinio prijungimo. Sekcijos tipas 5060, aukštis h= 600mm; Sekcijų skaičius 30; galia 1990W | vnt. | 1
15 | Plieninis sekcijinis radiatorius apatinio prijungimo. Sekcijos tipas 5060, aukštis h= 600mm; Sekcijų skaičius 34; galia 2255W | vnt. | 1
16 | Plieninis sekcijinis radiatorius šoninio prijungimo. Sekcijos tipas 3060, aukštis h= 600mm; Sekcijų skaičius 10; galia 420W | vnt. | 1
17 | Plieninis sekcijinis radiatorius šoninio prijungimo. Sekcijos tipas 3060, aukštis h= 600mm; Sekcijų skaičius 12; galia 505W | vnt. | 1
18 | Plieninis sekcijinis radiatorius šoninio prijungimo. Sekcijos tipas 3060, aukštis h= 600mm; Sekcijų skaičius 15; galia 630W | vnt. | 1
19 | Plieninis sekcijinis radiatorius šoninio prijungimo. Sekcijos tipas 3060, aukštis h= 600mm; Sekcijų skaičius 16; galia 675W | vnt. | 1
20 | Plieninis sekcijinis radiatorius šoninio prijungimo. Sekcijos tipas 3060, aukštis h= 600mm; Sekcijų skaičius 20; galia 845W | vnt. | 2
21 | Į grindis įleidžiamas konvektorius, pajungimas iš šono. Tipas FCH, plotis b=320mm, aukštis h=130mm, ilgis L=1200mm, galia 1800W | kompl. | 2
22 | Apsauginės dekoratyvinės grotelės | vnt. | 2
23 | Valdymo blokas | vnt. | 2
24 | Terminė pavara su padėties indikatoriumi. | vnt. | 2
25 | Kambario termostatas su ekrano apšvietimu. | vnt. | 1
26 | Nuo slėgio nepriklausomas radiatoriaus ventilis (automatinis termostatas) šoninio jungimo radiatoriams su išankstiniu nustatymu. DN 15. | vnt. | 44
27 | Radiatoriaus ventilis DN15 | vnt. | 44
28 | H- tipo vožtuvas apatinio jungimo radiatoriams su integruotu termostatiniu vožtuvu ir integruotu slėgio perkryčio valdymu. DN 15. | vnt. | 20
29 | Programuojamas termostatinis elementas | vnt. | 60
30 | Rutulinis čiaupas DN25 , slėgio klasė PN16. | vnt. | 6
31 | Rutulinis čiaupas DN20 , slėgio klasė PN16. | vnt. | 8
32 | Rutulinis čiaupas DN15 , slėgio klasė PN16. | vnt. | 16
33 | Rutulinis čiaupas DN15, vandens išleidimu, slėgio klasė PN16. | vnt. | 30
34 | Rutulinis čiaupas DN25, vandens išleidimu , slėgio klasė PN16. | vnt. | 2
35 | Automatinis nuorintojas DN15 | vnt. | 14
36 | Daugiasluoksniai plastikiniai vamzdžiai PE-RT/Alu/PE-HD ø16x2 | m | 410
37 | Daugiasluoksniai plastikiniai vamzdžiai PE-RT/Alu/PE-HD ø20x2,25 | m | 250
38 | Daugiasluoksniai plastikiniai vamzdžiai PE-RT/Alu/PE-HD ø25x2,5 | m | 170
39 | Daugiasluoksniai plastikiniai vamzdžiai PE-RT/Alu/PE-HD ø32x3 | m | 80
40 | Pūsto polietileno izoliacija δizol=13 mm vamzdžiui ø16x2 | m | 15
41 | Pūsto polietileno izoliacija δizol=13 mm vamzdžiui ø20x2,25 | m | 10
42 | Pūsto polietileno izoliacija δizol=20 mm vamzdžiui ø25x2,5 | m | 120
43 | Pūsto polietileno izoliacija δizol=20 mm vamzdžiui ø32x3 | m | 80
44 | Šarvas plastikiniam vamzdžiui PE-RT/Alu/PE-HD ø16x2 | m | 260
45 | Šarvas plastikiniam vamzdžiui PE-RT/Alu/PE-HD ø20x2,25 | m | 230
46 | Šarvas plastikiniam vamzdžiui PE-RT/Alu/PE-HD ø25x2,5 | m | 50
47 | Plieniniai vamzdžiai DN32, slėgio klasė PN16, su šilumine izoliacija mineralinės vatos kevalai, δiz=40 mm, λ=0.04 w/mK. | m | 30
48 | Plieniniai vamzdžiai DN40, slėgio klasė PN16, su šilumine izoliacija mineralinės vatos kevalai, δiz=40 mm, λ=0.04 w/mK. | m | 4
49 | Plieniniai vamzdžiai DN50, slėgio klasė PN16, su šilumine izoliacija mineralinės vatos kevalai, δiz=40 mm, λ=0.04 w/mK. | m | 20
50 | Nejudama atrama NA (dviems vamzdžiams) DN25 | kompl. | 1
51 | Nejudama atrama NA (dviems vamzdžiams) DN32 | kompl. | 1
52 | Nejudama atrama NA (dviems vamzdžiams) DN40 | kompl. | 1
53 | Vamzdžių fasoninės dalys | kompl. | 1
54 | Vamzdžių tvirtinimo detalės | kompl. | 1
55 | Sistemos hidraulinis išbandymas | sist. | 1
56 | Sistemos balansavimas ir šiluminis išbandymas | sist. | 1
ELEKTRINIS ŠILDYMAS
57 | Elektrinis šildymo radiatorius. Šildymo galia 2000W | kompl. | 1
ŠILUMOS TIEKIMO VĖDINIMO KALORIFERIAMS SISTEMA
58 | Kaloriferio reguliavimo mazgas, susidedantis iš: -cirkuliacinio siurblio Wilo Yonos PICO 25/1-8 arba analogas; - Automatinis balansavimo-reguliavimo ventilis AB-QM su el. pavara AME120 (24V); DN15. Slėgio klasė PN25; - Rankinis balansavimo ventilis MSV-BD; DN20, Kvs=6,0 m3/h. Slėgio klasė PN20; - Daugiafunkcinis termostatinis balansinis ventilis cirkuliacijai. Danfoss MTCV, DN15 Kvs =1,5 m3/h. arba analogas; -atbulinio vožtuvo DN25 , –1vnt. Slėgio klasė PN16; - uždarymo čiaupo su vandens išleidimo antgaliu DN25, –2vnt. Slėgio klasė PN16; -manometro su atjungimo čiaupu -3vnt; - termometro su pastatymo lizdu -3vnt; -grubaus valymo filtro DN25 –1vnt. Slėgio klasė PN16. | kompl. | 1
59 | Rutulinis čiaupas DN20. Slėgio klasė PN16. | vnt. | 2
60 | Plieniniai vamzdžiai DN25, slėgio klasė PN16, su šilumine izoliacija mineralinės vatos kevalai, δiz=40 mm, λ=0.04 w/mK. | m | 50
61 | Nejudama atrama NA (dviems vamzdžiams) DN25 | kompl. | 1
62 | Vamzdžių fasoninės dalys | kompl. | 1
63 | Vamzdžių tvirtinimo detalės | kompl. | 1
64 | Sistemos hidraulinis išbandymas | sist. | 1
65 | Sistemos balansavimas | sist. | 1
DEMONTAVIMAS IR KITA
66 | Esamos šildymo sistemos demontavimas | kompl. | 1
67 | Demontuojami radiatoriai | vnt. | 27
68 | Demontuotų medžiagų pridavimas į metalo laužą (medžiagos yra pastato savininko nuosavybė) | t | 2
69 | Esamų autentiškų šildymo prietaisų praplovimas ir išvalymas | vnt. | 30
70 | Vagų 200x100 mm sienose įrengimas | m | 30
71 | Angų sienose ir perdangose įrengimas DN iki 100mm | vnt. | 50
ORO TIEKIMO-ŠALINIMO SISTEMA R-1
72 | Vėdinimo kamera - oro tiekimas - L=1200 m3/h, - oro šalinimas - L=1200 m3/h, Išvystomas slėgis 350/350 Pa Su freoniniu šildymo-vėsinimo kaloriferiu Freonas R-32 | kompl. | 1
73 | Išorinis-inverterinis VRF tipo vėsinimo įrenginio blokas su šilumos siurbliu. Komplekte su automatika, su pajungimo vamzdžiais, izoliuotais kaučiukine šilumine izoliacija 16mm - su pastatymo rėmu ir tvirtinimo detalėmis. Qšald.=5,3kW, Qšild=5,6kW, Šalčio nešėjas - freonas R-32. | kompl. | 1
74 | Programuojamas valdymo modulis. Privalo turėti galimybę perduoti duomenis į pastato valdymo sistemą (PVS) ir būti valdomos iš PVS. | vnt. | 1
75 | Pertvarinis triukšmo slopintuvas izoliuotas šilumine izoliacija 50mm ir flanšiniais sujungimais. L=900mm | vnt. | 1
76 | Pertvarinis triukšmo slopintuvas izoliuotas šilumine izoliacija 50mm ir flanšiniais sujungimais. L=900mm | vnt. | 1
77 | Apvalus triukšmo slopintuvas Ø315, h-100, L600mm | vnt. | 2
78 | Apvalus triukšmo slopintuvas Ø315, h-100, L900mm | vnt. | 2
79 | Aktyvuotos anglies filtras F7 su priešfiltriu G4 ir dėže. Ortakio pajungimas Ø200 | kompl. | 1
80 | Lauko oro ėmimo grotelės su tinkleliu ir apsauga nuo kritulių F-0,25m2 (derinti su architekto sprendiniais) | vnt. | 1
81 | Ugnies vožtuvas 600x200, atsparumo ugniai klasė EI60 | vnt. | 1
82 | Ugnies vožtuvas 600x100, atsparumo ugniai klasė EI60 | vnt. | 1
83 | Ugnies vožtuvas 400x200, atsparumo ugniai klasė EI60 | vnt. | 1
84 | Ugnies vožtuvas 400x100, atsparumo ugniai klasė EI60 | vnt. | 1
85 | Ugnies vožtuvas 300x100, atsparumo ugniai klasė EI60 | vnt. | 1
86 | Ugnies vožtuvas Ø315, atsparumo ugniai klasė EI60 | vnt. | 5
87 | Ugnies vožtuvas Ø250, atsparumo ugniai klasė EI60 | vnt. | 1
88 | Ugnies vožtuvas Ø200, atsparumo ugniai klasė EI60 | vnt. | 2
89 | Ugnies vožtuvas Ø160, atsparumo ugniai klasė EI60 | vnt. | 2
90 | Ugnies vožtuvas Ø125, atsparumo ugniai klasė EI60 | vnt. | 3
91 | Ugnies vožtuvas Ø100, atsparumo ugniai klasė EI60 | vnt. | 4
92 | Rankinio valdymo oro kiekio reguliavimo sklendė Ø250 | vnt. | 1
93 | Rankinio valdymo oro kiekio reguliavimo sklendė Ø200 | vnt. | 1
94 | Rankinio valdymo oro kiekio reguliavimo sklendė Ø160 | vnt. | 5
95 | Rankinio valdymo oro kiekio reguliavimo sklendė Ø125 | vnt. | 5
96 | Rankinio valdymo oro kiekio reguliavimo sklendė Ø100 | vnt. | 4
97 | Atbulinės traukos sklendė Ø160 | vnt. | 2
98 | Atbulinės traukos sklendė Ø100 | vnt. | 1
99 | Dvigubo reguliavimo oro tiekimo grotelės 400x200 su montavimo rėmeliu ir akustiškai izoliuota pajungimo dėže | vnt. | 2
100 | Dvigubo reguliavimo oro tiekimo grotelės 400x100 su montavimo rėmeliu ir akustiškai izoliuota pajungimo dėže | vnt. | 2
101 | Dvigubo reguliavimo oro tiekimo grotelės 300x100 su montavimo rėmeliu | vnt. | 1
102 | Viengubo reguliavimo oro šalinimo grotelės 400x100 su montavimo rėmeliu ir akustiškai izoliuota pajungimo dėže | vnt. | 1
103 | Oro šalinimo difuzorius Ø160 su montavimo rėmeliu | vnt. | 4
104 | Oro šalinimo difuzorius Ø125 su montavimo rėmeliu | vnt. | 5
105 | Oro šalinimo difuzorius Ø100 su montavimo rėmeliu | vnt. | 5
106 | Cinkuotos skardos ortakis 300x400 su šilumine izoliacija 100mm | m | 6
107 | Cinkuotos skardos ortakis 300x400 su priešgaisrine izoliacija EI60 | m | 2
108 | Cinkuotos skardos ortakis Ø315 su priešgaisrine izoliacija EI60 | m | 14
109 | Cinkuotos skardos ortakis Ø250 su priešgaisrine izoliacija EI60 | m | 6
110 | Cinkuotos skardos ortakis 400x250 su šilumine izoliacija 40mm | m | 2
111 | Cinkuotos skardos ortakis 300x400 su šilumine izoliacija 40mm | m | 2
112 | Cinkuotos skardos ortakis Ø315 su antikondensacine izoliacija 9mm tipo „Armacel“ arba analogas | m | 15
113 | Cinkuotos skardos ortakis Ø250 su antikondensacine izoliacija 9mm tipo „Armacel“ arba analogas | m | 6
114 | Cinkuotos skardos ortakis Ø200 su antikondensacine izoliacija 9mm tipo „Armacel“ arba analogas | m | 15
115 | Cinkuotos skardos ortakis Ø160 su antikondensacine izoliacija 9mm tipo „Armacel“ arba analogas | m | 24
116 | Cinkuotos skardos ortakis Ø125 su antikondensacine izoliacija 9mm tipo „Armacel“ arba analogas | m | 20
117 | Cinkuotos skardos ortakis Ø100 su antikondensacine izoliacija 9mm tipo „Armacel“ arba analogas | m | 12
118 | Oro pertekėjimo grotelės 600x100 montuojamos į sieną palubėje grotelės išpildytos taip kad nesimatytų su triukšmo slopinimo funkcija | vnt. | 1
119 | Oro pertekėjimo grotelės 600x200 montuojamos į sieną palubėje | vnt. | 1
120 | Ortakių fasoninės detalės | kompl. | 1
121 | Ortakių tvirtinimo detalės | kompl. | 1
122 | Mechaninės vėdinimo sistemos paleidimo, derinimo darbai | kompl. | 1
ORO TIEKIMO-ŠALINIMO SISTEMA R-2
123 | Vėdinimo kamera: - oro tiekimas - L=3900 m3/h, - oro šalinimas - L=3900 m3/h, Išvystomas slėgis 250/250 Pa Su atskirai montuojamu vandeniniu šildymo ir freoniniu šildymovėsinimo kaloriferiu ir flanšinias sujungimais. Vanduo 70/50oC Freonas R-32 | kompl. | 1
124 | Išorinis-inverterinis VRF tipo vėsinimo įrenginio blokas su šilumos siurbliu. Komplekte su automatika, su pajungimo vamzdžiais, izoliuotais kaučiukine šilumine izoliacija 16mm - su pastatymo rėmu ir tvirtinimo detalėmis Qšald.=18kW, Qšild=18kW, Šalčio nešėjas - freonas R-32 | kompl. | 1
125 | Programuojamas valdymo modulis. Privalo turėti galimybę perduoti duomenis į pastato valdymo sistemą (PVS) ir būti valdomos iš PVS. | vnt. | 1
126 | Pertvarinis triukšmo slopintuvas izoliuotas šilumine izoliacija 50mm ir flanšiniais sujungimais. L=1200mm | vnt. | 1
127 | Pertvarinis triukšmo slopintuvas izoliuotas šilumine izoliacija 50mm ir flanšiniais sujungimais. L=600mm | vnt. | 2
128 | Pertvarinis triukšmo slopintuvas izoliuotas šilumine izoliacija 50mm ir flanšiniais sujungimais. L=600mm | vnt. | 1
129 | Pertvarinis triukšmo slopintuvas izoliuotas šilumine izoliacija 50mm ir flanšiniais sujungimais. L=1200mm | vnt. | 1
130 | Pertvarinis triukšmo slopintuvas izoliuotas šilumine izoliacija 100mm ir flanšiniais sujungimais. L=1200mm | vnt. | 1
131 | Apvalus movinis triukšmo slopintuvas iš atsparaus agresyviems cheminiams junginiams plastiko PVC „HOKA“, arba analogas, Ø630, L1250mm | vnt. | 2
132 | Apvalus movinis triukšmo slopintuvas iš atsparaus agresyviems cheminiams junginiams plastiko PVC „HOKA“, arba analogas, Ø315, L1250mm | vnt. | 2
133 | Lauko oro ėmimo grotelės su tinkleliu ir apsauga nuo kritulių 1000x400 mm | vnt. | 1
134 | Oro išmetimo grotelės su tinkleliu ir apsauga nuo kritulių 500x600 mm | vnt. | 1
135 | Ugnies vožtuvas 400x150 atsparumo ugniai klasė EI60 | vnt. | 5
136 | Ugnies vožtuvas Ø630, atsparumo ugniai klasė EI60 | vnt. | 1
137 | Ugnies vožtuvas Ø315, atsparumo ugniai klasė EI60 | vnt. | 1
138 | Rankinio valdymo oro kiekio reguliavimo sklendė 800x400 | vnt. | 1
139 | Rankinio valdymo oro kiekio reguliavimo sklendė Ø315 | vnt. | 1
140 | Grindinės nuimamos oro tiekimo grotelės 1000x100 su nerūdijančio plieno montavimo dėže skirta ortakio Ø250 pajungimui ir valymui ir reguliavimo sklende. | vnt. | 2
141 | Dvigubo reguliavimo oro tiekimo grotelės 5000x100 su montavimo rėmeliu, grotelių dizainą numato architektė (žiūr SA prosekto dalyje) | vnt. | 1
142 | Cinkuotos skardos ortakis 1000x500 su šilumine izoliacija 100mm | m | 6
143 | Cinkuotos skardos ortakis 1000x300 su šilumine izoliacija 100mm | m | 3
144 | Cinkuotos skardos ortakis 1000x500 su šilumine izoliacija 40mm | m | 15
145 | Cinkuotos skardos ortakis 800x400 su šilumine izoliacija 40mm | m | 12
146 | Cinkuotos skardos ortakis 500x600 su šilumine izoliacija 40mm | m | 5
147 | Cinkuotos skardos ortakis 400x150 su šilumine izoliacija 40mm | m | 10
148 | Cinkuotos skardos ortakis Ø630 su šilumine izoliacija 40mm | m | 3
149 | Cinkuotos skardos ortakis Ø315 su šilumine izoliacija 40mm | m | 3
150 | Cinkuotos skardos ortakis Ø250 su šilumine izoliacija 40mm | m | 10
151 | Atsparaus agresyviems cheminiams junginiams plastiko PE „HOKA“, arba analogas, ortakis 1000x300 su antikondensac. izoliacija 22mm, tipo „Armacel“ arba analogas | m | 17
152 | Atsparaus agresyviems cheminiams junginiams plastiko PVC „HOKA“, arba analogas, ortakis 800x300 su antikondensac. izoliacija 22mm, tipo „Armacel“ arba analogas | m | 6
153 | Atsparaus agresyviems cheminiams junginiams plastiko PVC „HOKA“, arba analogas, ortakis Ø630 su antikondensac. izoliacija 22mm, tipo „Armacel“ arba analogas | m | 9
154 | Atsparaus agresyviems cheminiams junginiams plastiko PVC „HOKA“, arba analogas, ortakis Ø450 su antikondensac. izoliacija 22mm, tipo „Armacel“ arba analogas | m | 3
155 | Atsparaus agresyviems cheminiams junginiams plastiko PVC „HOKA“, arba analogas, ortakis Ø315 su antikondensac. izoliacija 22mm, tipo „Armacel“ arba analogas | m | 12
156 | Ortakių fasoninės detalės | kompl. | 1
157 | Ortakių tvirtinimo detalės | kompl. | 1
158 | Mechaninės vėdinimo sistemos paleidimo, derinimo darbai | kompl. | 1
ORO TIEKIMO-ŠALINIMO SISTEMA R-3
159 | Vėdinimo kamera - oro tiekimas - L=1410 m3/h, - oro šalinimas - L=1340 m3/h, Išvystomas slėgis 350/350 Pa Su freoniniu šildymo-vėsinimo kaloriferiu Freonas R-32 | kompl. | 1
160 | Išorinis-inverterinis VRF tipo vėsinimo įrenginio blokas su šilumos siurbliu. Komplekte su automatika, su pajungimo vamzdžiais, izoliuotais kaučiukine šilumine izoliacija 16mm - su pastatymo rėmu ir tvirtinimo detalėmis Qšald.=7kW, Qšild=7,6kW, Šalčio nešėjas - freonas R-32 | kompl. | 1
161 | Programuojamas valdymo modulis. Privalo turėti galimybę perduoti duomenis į pastato valdymo sistemą (PVS) ir būti valdomos iš PVS | vnt. | 1
162 | Pertvarinis triukšmo slopintuvas izoliuotas šilumine izoliacija 50mm ir flanšiniais sujungimais. L=900mm | vnt. | 3
163 | Pertvarinis triukšmo slopintuvas izoliuotas šilumine izoliacija 50mm ir flanšiniais sujungimais. L=1500mm | vnt. | 1
164 | Apvalus triukšmo slopintuvas Ø250, h-100, L900mm | vnt. | 3
165 | Apvalus triukšmo slopintuvas Ø200, h-100, L900mm | vnt. | 1
166 | Lauko oro ėmimo grotelės su tinkleliu ir apsauga nuo kritulių F- 0,25m2 (derinti su architekto sprendiniais) | vnt. | 1
167 | Ugnies vožtuvas 200x100, atsparumo ugniai klasė EI60 | vnt. | 1
168 | Ugnies vožtuvas Ø200, atsparumo ugniai klasė EI60 | vnt. | 1
169 | Ugnies vožtuvas Ø160, atsparumo ugniai klasė EI60 | vnt. | 11
170 | Ugnies vožtuvas Ø125, atsparumo ugniai klasė EI60 | vnt. | 18
171 | Rankinio valdymo oro kiekio reguliavimo sklendė Ø250 | vnt. | 3
172 | Rankinio valdymo oro kiekio reguliavimo sklendė Ø200 | vnt. | 2
173 | Rankinio valdymo oro kiekio reguliavimo sklendė Ø160 | vnt. | 9
174 | Rankinio valdymo oro kiekio reguliavimo sklendė Ø125 | vnt. | 18
175 | Dvigubo reguliavimo oro tiekimo grotelės 400x100 su montavimo rėmeliu ir akustiškai izoliuota pajungimo dėže | vnt. | 1
176 | Dvigubo reguliavimo oro tiekimo grotelės 300x100 su montavimo rėmeliu | vnt. | 1
177 | Dvigubo reguliavimo oro tiekimo grotelės 200x100 su montavimo rėmeliu | vnt. | 4
178 | Oro tiekimo difuzorius Ø160 su montavimo rėmeliu | vnt. | 3
179 | Oro tiekimo difuzorius Ø125 su montavimo rėmeliu | vnt. | 7
180 | Viengubo reguliavimo oro šalinimo grotelės 400x100 su montavimo rėmeliu | vnt. | 1
181 | Viengubo reguliavimo oro šalinimo grotelės 200x100 su montavimo rėmeliu | vnt. | 2
182 | Oro šalinimo difuzorius Ø160 su montavimo rėmeliu | vnt. | 4
183 | Oro šalinimo difuzorius Ø125 su montavimo rėmeliu | vnt. | 8
184 | Cinkuotos skardos ortakis 300x400 su šilumine izoliacija 100mm | m | 26
185 | Cinkuotos skardos ortakis 300x400 su priešgaisrine izoliacija EI60 | m | 15
186 | Cinkuotos skardos ortakis Ø250 su priešgaisrine izoliacija EI60 | m | 25
187 | Cinkuotos skardos ortakis Ø200 su priešgaisrine izoliacija EI60 | m | 35
188 | Cinkuotos skardos ortakis Ø160 su priešgaisrine izoliacija EI60 | m | 30
189 | Cinkuotos skardos ortakis Ø125 su priešgaisrine izoliacija EI60 | m | 80
190 | Cinkuotos skardos ortakis Ø200 su antikondensacine izoliacija 9mm tipo „Armacel“ arba analogas | m | 3
191 | Cinkuotos skardos ortakis Ø160 su antikondensacine izoliacija 9mm tipo „Armacel“ arba analogas | m | 6
192 | Cinkuotos skardos ortakis Ø125 su antikondensacine izoliacija 9mm tipo „Armacel“ arba analogas | m | 16
193 | Ortakių fasoninės detalės | kompl. | 1
194 | Ortakių tvirtinimo detalės | kompl. | 1
195 | Mechaninės vėdinimo sistemos paleidimo, derinimo darbai | kompl. | 1
ORO TIEKIMO-ŠALINIMO SISTEMA R-4
196 | Vėdinimo kamera: - oro tiekimas - L=1460 m3/h, - oro šalinimas - L=1240 m3/h, Išvystomas slėgis 350/350 Pa Su freoniniu šildymo-vėsinimo kaloriferiu Freonas R-32 | kompl. | 1
197 | Išorinis-inverterinis VRF tipo vėsinimo įrenginio blokas su šilumos siurbliu. Komplekte su automatika, su pajungimo vamzdžiais, izoliuotais kaučiukine šilumine izoliacija 16mm - su pastatymo rėmu ir tvirtinimo detalėmis Qšald.=7kW, Qšild=7,6kW, Šalčio nešėjas - freonas R-32 | kompl. | 1
198 | Programuojamas valdymo modulis. Privalo turėti galimybę perduoti duomenis į pastato valdymo sistemą (PVS) ir būti valdomos iš PVS | vnt. | 1
199 | Pertvarinis triukšmo slopintuvas izoliuotas šilumine izoliacija 50mm ir flanšiniais sujungimais. L=1200mm | vnt. | 2
200 | Pertvarinis triukšmo slopintuvas izoliuotas šilumine izoliacija 50mm ir flanšiniais sujungimais. L=600mm | vnt. | 2
201 | Apvalus triukšmo slopintuvas Ø250, h-100, L900mm | vnt. | 3
202 | Apvalus triukšmo slopintuvas Ø200, h-100, L900mm | vnt. | 1
203 | Oro paėmimo antgalis su tinkleliu ir apsauga nuo kritulių | vnt. | 1
204 | Ugnies vožtuvas Ø250, atsparumo ugniai klasė EI60 | vnt. | 1
205 | Ugnies vožtuvas Ø200, atsparumo ugniai klasė EI60 | vnt. | 1
206 | Rankinio valdymo oro kiekio reguliavimo sklendė Ø250 | vnt. | 4
207 | Rankinio valdymo oro kiekio reguliavimo sklendė Ø200 | vnt. | 2
208 | Rankinio valdymo oro kiekio reguliavimo sklendė Ø125 | vnt. | 1
209 | Dvigubo reguliavimo oro tiekimo grotelės 400x100 su montavimo rėmeliu ir sklende | vnt. | 3
210 | Dvigubo reguliavimo oro tiekimo grotelės 300x200 su montavimo rėmeliu ir sklende | vnt. | 4
211 | Oro tiekimo difuzorius Ø125 su montavimo rėmeliu | vnt. | 1
212 | Viengubo reguliavimo oro ištraukimo grotelės 500x200 su montavimo rėmeliu, sklende ir akustiškai izoliuota pajungimo dėže | vnt. | 1
213 | Oro šalinimo difuzorius Ø160 su montavimo rėmeliu | vnt. | 4
214 | Cinkuotos skardos ortakis 400x300 su šilumine izoliacija 100mm ir apskardinti cinkuota skarda. | m | 6
215 | Cinkuotos skardos ortakis 400x300 su šilumine izoliacija 40mm ir apskardinti cinkuota skarda. | m | 10
216 | Cinkuotos skardos ortakis 300x400 su antikondensacine izoliacija 9mm tipo „Armacel“ arba analogas | m | 2
217 | Cinkuotos skardos ortakis 400x100 su antikondensacine izoliacija 9mm tipo „Armacel“ arba analogas | m | 5
218 | Cinkuotos skardos ortakis 300x200 su antikondensacine izoliacija 9mm tipo „Armacel“ arba analogas | m | 5
219 | Cinkuotos skardos ortakis Ø315 su antikondensacine izoliacija 9mm tipo „Armacel“ arba analogas | m | 3
220 | Cinkuotos skardos ortakis Ø250 su antikondensacine izoliacija 9mm tipo „Armacel“ arba analogas | m | 24
221 | Cinkuotos skardos ortakis Ø200 su antikondensacine izoliacija 9mm tipo „Armacel“ arba analogas | m | 24
222 | Cinkuotos skardos ortakis Ø160 su antikondensacine izoliacija 9mm tipo „Armacel“ arba analogas | m | 6
223 | Cinkuotos skardos ortakis Ø125 su antikondensacine izoliacija 9mm tipo „Armacel“ arba analogas | m | 3
224 | Cinkuotos skardos statmena kryžmė skirta sukryžiuoti 900 kampu du oro srautus, nemaišant jų tarpusavyje | vnt. | 1
225 | Cinkuotos skardos statmena kryžmė skirta sukryžiuoti 900 kampu du oro srautus, nemaišant jų tarpusavyje | vnt. | 1
226 | Oro pertekėjimo grotelės 600x100 montuojamos į sieną palubėje grotelės išpildytos taip kad nesimatytų su triukšmo slopinimo funkcija | vnt. | 10
227 | Ortakių fasoninės detalės | kompl. | 1
228 | Ortakių tvirtinimo detalės | kompl. | 1
229 | Mechaninės vėdinimo sistemos paleidimo, derinimo darbai | kompl. | 1
ORO ŠALINIMO SISTEMOS OŠ-1 IR OŠ-3
230 | Buitinis ventiliatorius tylaus išpildymo - L=110 m3/h. | kompl. | 2
231 | Ugnies vožtuvas Ø125, atsparumo ugniai klasė EI60 | vnt. | 1
232 | Cinkuotos skardos ortakis Ø125 neizoliuotas | m | 12
233 | Ortakių fasoninės detalės | kompl. | 1
234 | Ortakių tvirtinimo detalės | kompl. | 1
235 | Mechaninės vėdinimo sistemos paleidimo, derinimo darbai | kompl. | 2
ORO ŠALINIMO SISTEMA OŠ-2
236 | Buitinis ventiliatorius tylaus išpildymo - L=70 m3/h. | kompl. | 1
237 | Cinkuotos skardos ortakis Ø125 neizoliuotas | m | 8
238 | Ortakių fasoninės detalės | kompl. | 1
239 | Ortakių tvirtinimo detalės | kompl. | 1
240 | Mechaninės vėdinimo sistemos paleidimo, derinimo darbai | kompl. | 1
ORO ŠALINIMO SISTEMA OŠ-4
241 | Stoginis ventiliatorius tylaus išpildymo - L=50 m3/h | kompl. | 1
242 | Atbulinės traukos sklendė Ø100 | vnt. | 1
243 | Cinkuotos skardos ortakis Ø100 neizoliuotas | m | 1
244 | Ortakių fasoninės detalės | kompl. | 1
245 | Ortakių tvirtinimo detalės | kompl. | 1
246 | Mechaninės vėdinimo sistemos paleidimo, derinimo darbai | kompl. | 1
VĖSINIMO SISTEMA K-1
247 | Išorinis-inverterinis VRF tipo vėsinimo įrenginio blokas su šilumos siurbliu. Komplekte su automatika, su pajungimo vamzdžiais, izoliuotais kaučiukine šilumine izoliacija 16mm - su pastatymo rėmu ir tvirtinimo detalėmis Qšald.=28kW, Qšild=30kW, Šalčio nešėjas - freonas R-32 | kompl. | 1
248 | Freoninis oro aušintuvas (žemo slėgio kanalinis) komplekte su tvirtinimo detalėmis, ne mažiau 3 greičių reguliavimu, Qšald=4,5kW, Qšild=5,0kW. Šalčio nešėjas - freonas R-32 | kompl. | 2
249 | Freoninis oro aušintuvas (žemo slėgio kanalinis) komplekte su tvirtinimo detalėmis, ne mažiau 3 greičių reguliavimu, Qšald=5,6kW, Qšild=6,3kW. Šalčio nešėjas - freonas R-32 | kompl. | 2
250 | Freoninis oro aušintuvas (pastatomas ant grindų) komplekte su tvirtinimo detalėmis, ne mažiau 3 greičių reguliavimu, Qšald=2,8kW, Qšild=3,2kW. Šalčio nešėjas - freonas R-32 | kompl. | 2
251 | Aptarnavimo liukas kanaliniams kondicionieriams, montuojamas į pakabinamas lubas (dydį parinkti pagal pasirinkto kondicionierių gamintojo reikalavimus). | vnt. | 4
252 | Pajungimo ortakis įsiurbimo ir išpūtimo pusėse (dydį parinkti pagal pasirinkto kondicionierių gamintojo reikalavimus). | m | 4
253 | Oro paėmimo grotelės montuojamos į pakabinamas lubas (dydį parinkti pagal pasirinkto kondicionierių gamintojo reikalavimus). | m | 4
254 | Oro išpūtimo grotelės (dydį parinkti pagal pasirinkto kondicionierių gamintojo reikalavimus). | m | 4
255 | Komplektas signalinių kabelių, laidų link pultelių, langų kontaktų ir t.t. | kompl. | 1
256 | Programuojamas centrinis valdymo pultas su LCD ekranu. Privalo turėti galimybę perduoti duomenis į pastato valdymo sistemą (PVS) ir būti valdomos iš PVS. | vnt. | 1
257 | Kondensato siurbliukas | vnt. | 2
258 | Varinių vamzdžių pora Ø9,5/Ø19,05 su antikondensacine izoliacija 16mm ir padengti atmosferiniam poveikiui atsparia danga (apskardinti). | m | 10
259 | Varinių vamzdžių pora Ø9,5/Ø15,88 su antikondensacine izoliacija 16mm ir padengti atmosferiniam poveikiui atsparia danga (apskardinti). | m | 5
260 | Varinių vamzdžių pora Ø9,5/Ø19,05 su antikondensacine izoliacija 16mm | m | 15
261 | Varinių vamzdžių pora Ø9,5/Ø15,88 su antikondensacine izoliacija 16mm | m | 25
262 | Varinių vamzdžių pora Ø6,35/Ø12,7 su antikondensacine izoliacija 16mm | m | 20
263 | Varinių vamzdžių jungčių komplektas (izoliuotas) | kompl. | 7
264 | Papildomas R32 freono kiekis, reikalingas sistemai | kg | 2
265 | Sistemos išbandymas ir paleidimas | sist. | 1
266 | Pagrindas su vibroizoliatoriais (padas) išor. aušinimo agregatui ir jo įrengimas (žiūr. SK projekto dalį) | kompl. | 1
KITI DARBAI
267 | Variniai vamzdžiai Ø9,5/Ø15,88 su antikondensacine izoliacija 16mm ir padengti atmosferiniam poveikiui atsparia danga (apskardinti). | m | 20
268 | Variniai vamzdžiai Ø9,5/Ø19 su antikondensacine izoliacija 16mm ir padengti atmosferiniam poveikiui atsparia danga (apskardinti). | m | 10
269 | Variniai vamzdžiai Ø9,5/Ø15,88 su antikondensacine izoliacija 16mm | m | 60
270 | Variniai vamzdžiai Ø9,5/Ø19,05 su antikondensacine izoliacija 16mm | m | 45
271 | Varinių vamzdžių jungčių komplektas (izoliuotas) | kompl. | 4
272 | Komplektas signalinių kabelių, laidų link pultelių, langų kontaktų ir t.t. | kompl. | 4
273 | Pagrindas su vibroizoliatoriais (padas) išor. aušinimo agregatui ir joįrengimas (žiūr. SK projekto dalį) | kompl. | 4
274 | Papildomas R32 freono kiekis ,reikalingas sistemai | kg | 4
275 | Šaldymo sistemos išbandymas ir paleidimas | sist. | 4
276 | Pravalymo liukeliai montuojami į ortakius | vnt. | 10
277 | Esamų neveikiančių vėdinimo sistemų demontavimas rekonstruojamose patalpose (tikslinti montavimo metu) | kompl. | 1
278 | Esamų natūralios traukos kanalų užtaisymas patalpose kur įrengiamas mechaninis vėdinimas (tikslinti montavimo metu). | vnt. | 20
279 | Kaminų oro šalinimui ir oro paėmimo angų įrengimas stogo konstrukcijose. (žiūr. AS projekto dalį) | vnt. | 4
280 | Demontuotų medžiagų pridavimas į metalo laužą (medžiagos yra pastato savininko nuosavybė) | t | 2
Bendra darbų kaina (Iš viso) be PVM
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Bendra darbų kaina (Iš viso) su PVM
Pastabos:
1. Visų medžiagų parinkimas remonto darbų metu derinamas su projekto autoriumi.
2. Visas projekte įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose, suderinus su užsakovu ir projekto autoriumi.
3. Projektas yra dokumentų visuma - techninės specifikacijos, brėžiniai, aiškinamasis raštas, sąnaudų žiniaraščiai ir kita. Sprendiniai ir kiekiai turi būti vertinami kompleksiškai. Medžiagų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraštis turi būti skaitomas kartu su brėžiniais, aiškinamuoju raštu ir techninėmis specifikacijomis.
4. Visos medžiagos ir priemonės, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinomis projekto sprendinių įgyvendinimui, turi būti įvertintos ir pateiktos remonto darbų metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos brėžiniuose ir/arba apibūdintos projekto dokumentuose ar ne.
5. Visų darbų kiekių žiniaraštyje nurodytų medžiagų ir įrenginių kainose turi būti įskaičiuotos visos su jų sumontavimu, pajungimu, tvirtinimu, derinimu ir paleidimu susijusios darbų sąnaudos bei pagalbinės medžiagos, reikalingos visiškam ir tinkamam įrengimui.