## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
SILPNŲ SROVIŲ TINKLO ĮRANGA IR PRIEDAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | SLAUGIŲ IŠKVIETIMO SISTEMOS IR JŲ PRIEDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant ar kitaip vizualiai pažymint kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1. | Slaugių iškvietimo sistemos ir jų priedai
1.1. | Personalo iškvietimo sistemos pagrindinis modulis ir maitinimo šaltinis | 1 | vnt
1.1.1. | Centrinis įrenginys su maitinimo šaltiniu;
1.1.2. | Palaiko iki 254 iškvietimo pultelių;
1.1.3. | Palaiko iki 26 valdymo pultelių;
1.1.4. | Skirtingas dienos/nakties buzerių garso lygio reguliavimas;
1.1.5. | Maitinimas: 240 VAC / 50 - 60 Hz.
1.2. | Personalo iškvietimo sistemos indikatorinė panelė | 1 | vnt
1.2.1. | Rodomos dvi teksto eilutės;
1.2.2. | Bent 12 mm aukščio simboliai;
1.2.3. | Integruotas garsinis signalizatorius, nutildomas mygtuku MUTE;
1.2.4. | Ekranas pritaikytas bent dviejų aliarmų rodymui vienu metu;
1.3. | Personalo iškvietimo sistemos adresinis LED ind. virš durų su sirena | 1 | vnt
1.3.1. | Informuoja apie iškvietimo mygtuko paspaudimą palatoje;
1.3.2. | LED indikacija;
1.3.3. | Galimybė atspindėti iki 8 įrenginių;
1.3.4. | Srovės suvartojimas budėjimo būsenoj 4mA; suveikimo būsenoj 30mA;
1.3.5. | Max įtampa: 18V;
1.4. | Personalo sistemos iškvietimo mygtukas su 2.5M laidu pap.tvirt. | 1 | vnt
1.4.1. | Iškvietimo mygtukas skirtas laikyti rankoje;
1.4.2. | Turi segtuką, leidžiantį tvirtinti prie rūbų;
1.4.3. | Ne mažiau kaip 2,5m ilgio;
1.4.4. | Veikiantis su naudojamu iškvietimo mygtuku.
1.5. | Iškvietimo mygtukas su 1,8m laidu. | 1 | vnt
1.5.1. | Nuotolinis, NC805C/6, su 1,8m laidu arba lygiavertis.
1.6. | Personalo iškvietimo sistemos adresinis iškvietimo modulis; | 1 | vnt
1.6.1. | Galimybė personalui padidinti iškvietimo prioritetą;
1.6.2. | Prailginto iškvietimo mygtuko prijungimo lizdas;
1.6.3. | Prailginto mygtuko laido ištraukimo identifikavimas;
1.6.4. | Skirtinga LED indikacija, patvirtinanti iškvietimo faktą ir personalo informavimo faktą;
1.6.5. | Srovės suvartojimas budėjimo būsenoj 4mA, suveikimo būsenoj 20mA;
1.6.6. | Maksimali U - 18V;
1.6.7. | Veikimo temperatūros diapazonas 00-50°C.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | VAIDO STEBĖJIMO SISTEMOS IR JŲ PRIEDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant ar kitaip vizualiai pažymint kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
2. | Vaido stebėjimo sistemos ir jų priedai
2.1. | Vaizdo kameros | 1 | vnt
2.1.1. | Kamerose naudojamų vaizdo sensorių matricos turi būti ne mažesnio nei 1/2.8"CMOS, raiška ne mažesnė nei 5MP, vaizdo glaudinimas -H.265/H.264;
2.1.2. | Turi būti filmavimas 25FPS ir ne mažesne raiška kaip 2592x1944;
2.1.3. | Infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauką tamsiu paros metu ne mažiau kaip 30 m;
2.1.4. | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas nemažesnis kaip nuo 1/25s~1/100000s;
2.1.5. | Kamera turi galimybę įrašyti garsą;
2.1.6. | Kamera turi turėti intelektualų judesio aptikimo modulį;
2.1.7. | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30°C iki 60°C;
2.1.8. | Palaikomi duomenų perdavimo ir/ar valdymo protokolai: HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/NFS/RTMP arba aukštesnės versijos;
2.1.9. | Kameros įungimas/ maitinimas turi turėti ne mažiau 2 skirtingus maitinimo šaltinius;
2.1.10. | Kamera turi atitikti techninius EU Sąjungos teisės aktų reikalavimus.
2.2. | Vaizdo kamerų laikiklis | 1 | vnt
2.2.1. | Skirtas siūlomų vaizdo kamerų tvirtinimui prie sienos
2.3. | Tinklinis įrašymo įrenginys (NVR) | 1 | vnt
2.3.1. | 16 kanalų
2.3.2. | Iki 8 Mpix/kan
2.3.3. | VGA (1080P), HDMI (4K,2K)
2.3.4. | 160 Mbps
2.4. | Tinklinis įrašymo įrenginys (NVR) | 1 | vnt
2.4.1. | 36 kanalų
2.4.2. | Iki 8 Mpix/kan
2.4.3. | 8 HDD (maks 14TB)
2.4.4. | 300 Mbps
2.4.5. | VGA, HDMI
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | MAITINIMO ŠALTINIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant ar kitaip vizualiai pažymint kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
3. | Maitinimo šaltinis
3.1. | Maitinimo šaltinis | 1 | vnt
3.1.1. | Input 230v uotput 12VDC.
3.2. | Akumuliatorius 12 V/7Ah | 1 | vnt
3.2.1. | Švino – rūgštinis;
3.2.2. | 12 V, 7 Ah;
3.2.3. | Hermetiškame korpuse, svoris ne mažiau 2 kg.
3.3. | Akumuliatorius 12 V, 17 Ah | 1 | vnt
3.3.1. | Švino – rūgštinis, hermetiškame korpuse;
3.3.2. | Svoris ne lengvesnis nei 5,0 Kg.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | ĮEIGOS KONTROLĖS ĮRENGINIAI, PRIEDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant ar kitaip vizualiai pažymint kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
4. | Įeigos kontrolės įrenginiai, priedai
4.1. | Durų kontroleris | 1 | vnt
4.1.1. | Suderinama su 996001EUPS Integriti ISC sistemomis esamos sistemos plėtrai;
4.1.2. | Skirtas įeigos kontrolės valdymui;
4.1.3. | 2 durų valdymas;
4.1.4. | 4 zonų įėjimai;
4.1.5. | 2 Wiegand formato kortelių skaitytuvų prijungimas, kiekvienas skaitytuvas gali turėti skirtingus;
4.1.6. | 2 durų padėties jutiklių prijungimas;
4.1.7. | 2 išėjimo mygtukų prijungimas;
4.1.8. | 2 iškvietimo mygtukų prijungimas;
4.1.9. | Per ilgai atidarytų durų perspėjimas;
4.1.10. | 2 reliniai išėjimai;
4.1.11. | Dingus ryšiui su pagrindine centrale, dirba autonomiškai, visos funkcijos išlieka;
4.1.12. | Maitinimas 16-18V AC; 12V 7Ah akumuliatoriaus prijungimas;
4.1.13. | Matmenys turi būti suderinami su esamomis montavimo spintomis.
4.1.14. | Komplekte 2 durų valdymo modulis, metalinė dėžė, transformatorius.
4.2. | Durų kontrolerio dėžė su maitinimo šaltiniu | 1 | vnt
4.2.1. | Dėžė Integrity maitinimo šaltiniui, esamos sistemos plėtrai;
4.2.2. | Su užraktu 3A.
4.3. | Durų kontrolerio dėžė su maitinimo šaltiniu | 1 | vnt
4.3.1. | Dėžė Integrity maitinimo šaltiniui, esamos sistemos plėtrai;
4.3.2. | Su užraktu 8A,
4.3.3. | Leidžiantis montuoti ne mažiau kaip vieną 12 V ne mažesnės kaip 17 Ah talpos akumuliatorių, maitinimo šaltinį bei papildomus įeigos kontrolės modulius, su pakankama erdve kabelių suvedimui ir aptarnavimui.
4.4. | Kortelių skaitytuvai | 1 | vnt
4.4.1. | Turi būti skirtas darbui su 996001EUPS Integriti ISC kontrolės moduliu, esamos sitemos plėtrai;
4.4.2. | Turi skaityti 13,56 Mhz praėjimo kontrolės kortelių CSN numerį;
4.4.3. | Turi skaityti korteles: iCLASS Seos, iCLASS SE, iCLASS, MIFARE Classic, and MIFARE DESFire EV1;
4.4.4. | Turi būti atsparus vandalizmui bei išorės poveikiui, ne mažesnės kaip IP55 apsaugos klasės
4.4.5. | Turėti galimybę dinamiškai nustatyti kortelių skaitytuvo indikacijos spalvą;
4.4.6. | Turi palaikyti OSDP ir Wiegand standartus;
4.4.7. | Turėti integruotą garso signalą;
4.4.8. | Turi skaityti įstaigoje naudojamas korteles;
4.4.9. | Credential profilis: 00000;
4.4.10. | Matmenys: 1.9" x 4.1" x 0.9" (4.8 cm x 10.3 cm x 2.3 cm).
4.5. | Išėjimo mygtukai | 1 | vnt
4.5.1. | Išėjimo mygtukas praėjimo kontrolės sistemoms;
4.5.2. | Nerūdijančio plieno korpusas;
4.5.3. | Sausas NO/COM kontaktas;
4.5.4. | Metalinis virštinkinio montavimo korpusas;
4.5.5. | Maitinimas 3A 36V;
4.5.6. | Naudojimo temperatūra -10～+55;
4.5.7. | Svoris ne didesnis 0,12 kg.
4.6. | Elektromagnetas | 1 | vnt
4.6.1. | Maitinimas DC 12V 500mA arba DC 24V 250mA;
4.6.2. | Laikymo jėga ne mažesnė 280 kg;
4.6.3. | Indikacinis šviesos diodas;
4.6.4. | Durų padėties jutiklis, NO /NC kontaktai;
4.6.5. | Naudojimo temperatūra: -10°C ~ +55°C;
4.6.6. | Komplekte turi būti kronšteinas magneto tvirtinimui.
4.7. | Apsauginės centralės išplėtimo modulis | 1 | vnt
4.7.1. | Suderinama su 996001EUPS Integriti ISC sistemomis, esamos sistemos plėtrai;
4.7.2. | Skirtas išplėsti sistemos zonų skaičių; 8 zonų plokštėje;
4.7.3. | 8 atviro kolektoriaus programuojami išėjimai, plečiama iki 32;
4.7.4. | 2 sirenų išėjimai;
4.7.5. | Sabotažinio jungiklio prijungimas;
4.7.6. | Jungiamas naudojant RS-485 prievadą;
4.7.7. | Lifto valdymo modulio prijungimas (iki 32 aukštų valdymas);
4.7.8. | Maitinimas 16-18V AC;
4.7.9. | 12V 7Ah akumuliatoriaus prijungimas;
4.7.10. | Matmenys turi būti suderinami su esamomis montavimo spintomis.
4.7.11. | Komplekte universalus išplėtimo modulis, metalinė dėžė, transformatorius.
4.8. | Apsauginės centralės klaviatūra | 1 | vnt
4.8.1. | Universalus valdymo pultelis su spalvotu OLED LCD ekranu;
4.8.2. | 8 LED sričių būsenoms indikuoti;
4.8.3. | 12 kalbų;
4.8.4. | 2 zonų IN/ 2 tranzistoriniai loginiai OUT;
4.8.5. | Galimybė per pultelį programuoti Integrity centralę.
4.9. | Judesio davikliai | 1 | vnt
4.9.1. | Apžvalgos kampas: 88-90°;
4.9.2. | Stebėjimo sritis ne mažesnė18x18 m;
4.9.3. | Montavimo aukštis: 1,8-2,4 m;
4.9.4. | Gyvūnų filtravimas: iki 25 kg;
4.9.5. | Maitinimas: 8,2 – 16V.
4.10. | Domofono monitorius | 1 | vnt
4.10.1. | Protokolai: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (įrašas, SRV, Naptro), DSP, PPPOE, SH, TFTP, NTP, STAN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1X, TLS, SRTP, IPV6, OpenVPN;
4.10.2. | Tinklo sąsaja 1x 10/100M adaptyvus prievadas su integruotu PoE;
4.10.3. | Ekranas: 7'' 1024×600 talpinis jutiklinis ekranas TFT LCD;
4.10.4. | Atmintis: 2 GB RAM, 8 GB eMMC Flash;
4.10.5. | WIFI: dviejų juostų "Wi-Fi 6" 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz ir 5 GHz);
4.10.6. | Integruotas Bluetooth 5.0;
4.10.7. | Pagalbiniai prievadai: 1x A tipo USB 2.0 prievadas, 1 x micro-SD kortelės lizdas (palaikomas maks. 512G);
4.10.8. | Signalizacijos įvestis: 8 kanalai, 6x aliarmo trumpasis įėjimas, 2x aliarmo įtampa;
4.10.9. | Signalizacijos išvestis: 2 relės, max 125VAC/0.5A arba 30VDC/2A, normalus atidarymas arba normalus uždarymas;
4.10.10. | Balso kodekai ir galimybės: G.711μ/a, G.722 (plačiajuostis), G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B, juostoje ir už juostos ribų, DTMF (garso, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS;
4.10.11. | Vaizdo dekoderiai ir galimybės: H.264 BP/MP/HP ir M-JPEG transliacija, vaizdo raiška iki 720p, kadrų dažnis iki 30 kadrų per sekundę, bitų sparta iki 2 Mbps;
4.10.12. | Telefonijos funkcijos: 6 SIP paskyros, sulaikymas, skambučio laukimas, skambučių žurnalas, automatinis atsakymas ir kt.;
4.10.13. | Aplikacijjų pavyzdžiai: Vietinės programos: kontaktai, skambučių istorija, nustatymai, balso paštas, failų tvarkyklė. Galimas API/SDK, leidžiantis integruoti su 3-iųjų šalių durų sistemos; produktais
4.10.14. | Operacinė sistema: Android 13;
4.10.15. | HD garsas: du garsiakalbiai su plačiajuosčio garso ir medijos atkūrimo palaikymu stereofoniniu režimu, vienas įmontuotas mikrofonas pagerina balso kokybę, akustinio aido slopinimas;
4.10.16. | QoS: 2 sluoksnis (802.1Q, 802.1p), 802.11e ir 3 sluoksnis (ToS, DiffServ, MPLS) QoS;
4.10.17. | Saugumas: Saugus įkrovimas ir duomenys, dvigubi vaizdai dideliam patikimumui, atsitiktinis administratoriaus slaptažodis, vartotojo ir administratoriaus lygio slaptažodžiai, MD5 ir MD5 sess pagrįstas autentifikavimas, 256 bitų AES pagrįstas saugus konfigūracijos failas, SRTP, TLS, 802.1x medijos prieigos valdymas;
4.11. | Domofonas su tvirtinimo rinkiniu | 1 | vnt
4.11.1. | Vaizdo įrašų glaudinimas: H.264 aukšto profilio / pagrindinio profilio / bazinio profilio, judesio JPEG;
4.11.2. | Vaizdo jutiklio skiriamoji geba: 1/2.7", 2 megapikselių, 1920H x 1080V;
4.11.3. | Objektyvo tipas: 1/2 colio, F2.5, FOV: 180 ° (plotis) x 150 ° (aukštis);
4.11.4. | Maksimali vaizdo raiška: 1920x1080;
4.11.5. | Maksimalus kadrų dažnis: 30 kadrų per sekundę;
4.11.6. | Platus dinaminis diapazonas: iki 120 dB;
4.11.7. | Vaizdo įrašų sparta bitais: Nuo 128 Kbps iki 4 Mbps, kelių dažnių peržiūrai ir įrašymui;
4.11.8. | Kelių srautų raiška: Didelio našumo srautinio perdavimo serveris, leidžiantis vienu metu pasiekti kelis kartusPagrindinis vaizdo srautas: 1920 x 1080 raiška nepertraukiamam "Full HD" įrašymui Antrinis vaizdo srautas: 1280 x 720 raiška SIP/VoIP vaizdo skambučiams Trečiasis vaizdo srautas: 320 x 240 raiška išmaniųjų telefonų programoms;
4.11.9. | Tinklo protokolas: TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS vietinis įkėlimas ir masinis aprūpinimas naudojant TR-069, ARP/RARP, ICMP, LLDP-MED, DNS, DHCP, SSH, SMTP, TFTP, NTP, STUN, TLS, SRTP
4.11.10. | SIP / VoIP palaikymas: Platus suderinamumas su daugeliu 3-iųjų šalių SIP/VoIP įrenginių ir pirmaujančių SIP/NGN/IMS platformų;
4.11.11. | Balso kodekai: G.711μ/a-law, G.722, juostoje ir už juostos ribų DTMF (garso, RFC2833, SIP INFO), AEC;
4.11.12. | QoS: 2 lygmens QoS (802.1Q, 802.1P) ir 3 lygmens QoS (ToS, Diff Serv, MPLS);
4.11.13. | Saugumas: Vartotojo ir administratoriaus lygio RTSP prieiga, MD5 ir MD5 sess pagrįstas autentifikavimas, 256 bitų AES užšifruotas konfigūracijos failas, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1Q;
4.11.14. | Atnaujinimas / parengimas: Programinės įrangos atnaujinimas per TFTP/HTTP/HTTPS, masinis aprūpinimas naudojant TR-069 arba AES šifruotą XML konfigūracijos failą;
4.11.15. | Garso įvestis: Integruotas mikrofonas, iki 1,5 m su AEC;
4.11.16. | Garso išvestis: Įmontuotas HD garsiakalbis (2 W ), iki 3 m;
4.11.17. | Mygtukas: 1 skambinimo mygtukas su mėlynu LED apšvietimu;
4.11.18. | Signalizacijos įvestis: 2 input, V in < 15V, durų jutikliui ar kitam žemos įtampos įrenginiui;
4.11.19. | Signalizacijos išvestis: 2 relė, 125VAC/0.5A arba 30VDC/2A, normaliai atidaryta arba normaliai uždaryta, skirta elektriniam užraktui, šviesos jungikliui ar kitam įrenginiui;
4.11.20. | Tinklo sąsaja: 10M/100M;
4.11.21. | Montavimas: Ant sienos arba sienoje;
4.11.22. | Maitinimas: PoE IEEE 802.3af 3 klasė arba 12VDC/1A jungtis (kintamosios srovės adapteris nepridedamas);
4.11.23. | Apsaugos klasė: IP66 (EN60529); IK10 (IEC62262);
4.11.24. | Atitiktis: CE, FCC, IC, RCM, UKCA;
4.11.25. | Temperatūra ir drėgmė: Veikimas: nuo -30 ° C iki 60 ° C Sandėliavimas: nuo -35 ° C iki 60 ° C Drėgmė: nuo 10 % iki 90 % be kondensato.
4.12. | Zonų išplėtėjas | 1 | vnt
4.12.1. | Apsaugos sistemos modulis, skirtas išplėsti „Inner Range Integriti“ valdymo sistemą papildomomis įėjimo (zonų) galimybėmis, esamos sistemos išplėtimui.
4.12.2. | Zonų skaičius: 8 programuojamos įėjimo zonos
4.12.3. | Zonų tipai: NO/NC, EOL (End-of-Line) priežiūra
4.12.4. | Palaikomos rezistorių konfigūracijos: vienguba arba dviguba EOL (priklausomai nuo sistemos nustatymų)
4.12.5. | Įvykių stebėjimas: aliarmas, sabotazas (tamper), trumpinimas, nutrūkimas
4.12.6. | Programavimas: per Integriti/Inception programinę įrangą
4.12.7. | Maitinimas: per Unibus magistralę
4.12.8. | Darbinė įtampa: ~12 V DC
4.12.9. | Magistralė: Integriti Unibus
4.12.10. | Plokštės tipas: PCB
4.12.11. | Montavimas: į valdymo spintą arba specialų laikiklį
4.12.12. | Komplektacija: 1 × 8 zonų išplėtimo PCB modulis
4.13. | Durų valdymo (prieigos kontrolės) išplėtimo modulis (PCB) | 1 | vnt
4.13.1. | Valdomų durų skaičius: iki 2
4.13.2. | Skaitytuvų palaikymas: iki 4 (po 2 kiekvienoms durims – įėjimas/išėjimas)
4.13.3. | Skaitytuvų tipai: Wiegand, Clock & Data
4.13.4. | Durų būsenos įėjimai: durų kontaktai (reed switch)
4.13.5. | REX (Request-to-Exit) įėjimai: kiekvienoms durims
4.13.6. | Spynų valdymas: reliniai išėjimai (elektromagnetams, elektrinėms spynoms)
4.13.7. | Aliarmų įvykiai: durų atidarymas, per ilgai atidarytos durys, priverstinis atidarymas
4.13.8. | 2 × durų kontaktų įėjimai, 2 × REX (išėjimo mygtuko / jutiklio) įėjimai,2 × reliniai išėjimai spynų valdymui
4.13.9. | Maitinimas: per Unibus magistralę arba išorinis 12 V DC (priklausomai nuo instaliacijos)
4.13.10. | Darbinė įtampa: 12 V DC
4.13.11. | Srovės suvartojimas: ~60–120 mA
4.13.12. | Adresavimas: programinis
4.13.13. | Tipas: PCB (be korpuso)
4.13.14. | Suderinamas su Integriti prieigos kontrolės sistema
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | PRIEŠGAISRINĖ SISTEMA IR JOS KOMPONENTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant ar kitaip vizualiai pažymint kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
5. | Priešgaisrinė sistema ir jos komponentai
5.1. | Dūmų detektorius konvencinis su baze | 1 | vnt
5.1.1. | Maitinimas 10 - 30 VDC;
5.1.2. | I budėjimo rėžime - 20 µA;
5.1.3. | I aliarmo metu - 35 mA @ 12 VDC, 83 mA @ 24 VDC;
5.1.4. | Atitinka standartus EN54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 / UL268.
5.2. | Dūmų detektorius adresinis su baze | 1 | vnt
5.2.1. | Išėjimo kontakto srovė maks. 14 mA;
5.2.2. | Darbinės aplinkos drėgnumas 95% be kondensato;
5.2.3. | rankinis adresavimas (adresų sritis 1-240);
5.2.4. | Su izoliatoriumi;
5.2.5. | Suderinamas su naudojama gaisrine centrale.
5.3. | Adresinė gaisro signalizacijos centralė | 1 | vnt
5.3.1. | 2 kilpos – gali būti plečiama iki 16 kilpų;
5.3.2. | galimybė priskirti adresus nuo 1 iki 240 kiekvienoje kilpoje;
5.3.3. | spalvotas LCD ekranas (apie 7"), skirtas sistemos konfigūravimui ir valdymui
5.3.4. | gnybtai, skirti prijungimui prie esamos adresinės gaisro signalizacijos tinklo (HORNET+), naudojamo Užsakovo objekte, arba lygiaverčio tinklo sprendimo.
5.3.5. | 1000 konfigūruojamų zonų;
5.3.6. | 1000 išėjimų grupių;
5.3.7. | 2000 paskutinių įvykių atmintis;
5.3.8. | Evakuacijos matricų valdymas;
5.3.9. | IP30.
5.4. | Adresinės gaisro signalizacijos centralės išplėtimo modulis | 1 | vnt
5.4.1. | Naudojamos adresinės centralės išplėtimo modulis;
5.4.2. | 2 kilpos po 240 adresų;
5.4.3. | Į centralę galima pajungti iki 8vnt tokių išplėtimo modulių.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | INSTALIACINĖS PRIEMONĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant ar kitaip vizualiai pažymint kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
6. | Instaliacinės priemonės
6.1. | TV kabelis | 1 | vnt
6.1.1. | Koaksialinis;
6.1.2. | RG-660 tipo;
6.1.3. | Pakuotėje 305 m.
6.2. | Kabelis UTP CAT6 | 1 | vnt
6.2.1. | Kategorija CAT6;
6.2.2. | Viengyslis;
6.2.3. | ritėje po 305 m.
6.3. | Sieniniai instaliaciniai loviai | 1 | vnt
6.3.1. | Klijuojami, balti;
6.3.2. | Dydis 40x16.
6.4. | Sieniniai instaliaciniai loviai | 1 | vnt
6.4.1. | Klijuojami, balti;
6.4.2. | Dydis 24x14.
6.5. | Instaliaciniai loveliai | 1 | vnt
6.5.1. | Kabelinis, perforuotas, metalinis lovelis;
6.5.2. | Dydis 70x60.
6.6. | Tinklo rozetė CAT6 | 1 | vnt
6.6.1. | Dviguba rozetė leidžianti prijungti du įrenginius;
6.6.2. | Virštinkinė.
6.7. | Tinklo rozetė CAT6 | 1 | vnt
6.7.1. | Vienguba rozetė leidžianti prijungti vieną įrenginį;
6.7.2. | Virštinkinė.
6.8. | Telefoninė rozetė | 1 | vnt
6.8.1. | Vienguba;
6.8.2. | Virštinkinė.
6.9. | Telefoninė rozetė | 1 | vnt
6.9.1. | Dviguba;
6.9.2. | virštinkinė.
6.10. | TV antgaliai | 1 | vnt
6.10.1. | Užsukami, įvairūs.
6.11. | TV kištukai | 1 | vnt
6.11.1. | Užsukami, įvairūs.
6.12. | Vaizdo signalo dalikliai | 1 | vnt
6.12.1. | 1in -5uot;
6.12.2. | 1in-4uot;
6.12.3. | 1in-3uot;
6.12.4. | 1in-2uot.
6.13. | Izoliacija | 1 | vnt
6.13.1. | PVC, 19 mm x 20 m ± 0,5 %, juoda, balta.
6.14. | Dirželiai | 1 | vnt
6.14.1. | 250 mm ilgio.
6.15. | Juostelė printeriui Dymo | 1 | vnt
6.15.1. | Dymo Juostelė D1 45013 įstaigoje naudojamam įrenginiui;
6.15.2. | 12mm x 7m / juodas ant baltos.
6.16. | Kištukai RJ45 | 1 | vnt
6.16.1. | RJ45, tinkamas su tinklo rozeteCAT6.
6.17. | TV pulteliai universalūs | 1 | vnt
6.17.1. | Tinkantys visiem tv modeliams.
6.18. | Medsraigtis | 1 | vnt
6.18.1. | Kalamas, 6x40.
6.19. | Medsraigtis | 1 | vnt
6.19.1. | Kalamas 3,5x30.
6.20. | Gražtas | 1 | vnt
6.20.1. | Sds plius, 6, 8 mm, apie 10 cm ilgio.
6.21. | Baterija | 1 | vnt
6.21.1. | Pakraunamos, AAA ir AA.
6.22. | Patch panele | 1 | vnt
6.22.1. | 24 prievadų; 19” colių; 1U; 6e kategorija.
6.23. | Kabelių sutvarkymo panele | 1 | vnt
6.23.1. | 19” colių; 1U; su metaliniais žiedais;
6.24. | Patch kabelis | 1 | vnt
6.24.1. | 50 cm; 6 kategorija, tinkamas knaudoti lauko sąlygomis.
6.25. | Patch kabelis | 1 | vnt
6.25.1. | 1 m, 6 kategorija, tinkamas naudoti lauko sąlygomis.
6.26. | Magnetinis kontaktas | 1 | vnt
6.26.1. | Baltas, plastikinis;
6.26.2. | 5 kontaktų;
6.26.3. | suveikimo atstumas 27 mm.
6.27. | Elektromagnetas su laikikliu | 1 | vnt
6.27.1. | Baltas, plastikinis;
6.27.2. | 5 kontaktų;
6.27.3. | suveikimo atstumas 27 mm.
6.28. | Elektromagnetinė sklendė | 1 | vnt
6.28.1. | Elektrosklendė nuotoliniam durų ir vartų atidarymui;
6.28.2. | Leistina apkrova suveikimo metu: 4000N (400 kg);
6.28.3. | Įtampa: 9-16V AC / DC;
6.28.4. | Intensyvumas: apie 480mA 12V AC;
6.28.5. | Maksimalus veiksnumo 12V AC: 5 min.
6.29. | Kabelis 6x0,22 | 1 | vnt
6.29.1. | Apsauginis kabelis;
6.29.2. | Laidininkas varinis;
6.29.3. | Klasė CCAs1d1a1;
6.29.4. | Laidininkų kiekis ir skersmuo: 6x0.22.
6.30. | Kabelis 8x0,22 | 1 | vnt
6.30.1. | Apsauginis kabelis;
6.30.2. | Laidininkas varinis;
6.30.3. | Klasė CCAs1d1a1;
6.30.4. | Laidininkų kiekis ir skersmuo 8x0.22.
6.31. | Kabelis 2x2x0,5 | 1 | vnt
6.31.1. | Gaisro signalizacijos kabelis;
6.31.2. | Ekranuotas;
6.31.3. | Laidininkų kiekis ir skersmuo 4x0,8 mm + 0,5 mm žemė.
6.32. | Komutacinis kabelis 0,5 m ilgio | 1 | vnt
6.32.1. | Komutacinis kabelis 0,5 m;
6.32.2. | 5 kat. UTP, RJ45-RJ45
6.33. | Komutacinis kabelis 1 m ilgio | 1 | vnt
6.33.1. | Komutacinis kabelis 1 m;
6.33.2. | 5 kat. UTP, RJ45-RJ45
6.34. | HDMI kabelis, 10 m ilgio | 1 | vnt
6.34.1. | HDMI kištukas
6.34.2. | 10 m. ilgio
6.34.3. | Standartas: HDMI 2.1
6.35. | Komutacinė panelė 6E | 1 | vnt
6.35.1. | Lizdų skaičius:ne mažiau 24 (įmontuoti į komutacinę panelę);
6.35.2. | Visos lizdų pozicijos su markiravimui skirta vieta;
6.35.3. | Jungčių tipas:RJ45 ekranuotos 6 kategorijos;
6.35.4. | Korpusas pritaikytas tvirtinimui į 19" rėmą su palange laidams pritvirtinti, 1U.
6.36. | Kabelis ekranuotas gaisrinis | 1 | vnt
6.36.1. | Ekranuotas, 2 gyslų,
6.36.2. | Gyslos plotas nemažiau 1,5 mm2;
6.36.3. | Degumo klasė ne prasčiau nei Cca
6.37. | Dirželiai 250x4,8. | 1 | vnt
6.37.1. | Dirželiai 250x4,8.
6.38. | Loveliai 16x16. | 1 | vnt
6.38.1. | Loveliai 16x16.
6.39. | Medsraigtis 3,5x35 1000 vnt | 1 | vnt
6.39.1. | Medsraigtis 3,5x35 1000 vnt
6.40. | Savisrėgis su grąžteliu 3,5x25. | 1 | vnt
6.40.1. | Savisrėgis su grąžteliu 3,5x25.
6.41. | Kalamas medsraigtis 6x40. | 1 | vnt
6.41.1. | Kalamas medsraigtis 6x40.
6.42. | Laikiklis dirželiams, kalamas, iki 9mm. | 1 | vnt
6.42.1. | Laikiklis dirželiams, kalamas, iki 9mm.
6.43. | Kanalas KGR200H42/2perf. 0,5mm | 1 | vnt
6.43.1. | Kanalas KGR200H42/2perf. 0,5mm
6.44. | WSS200 sieninė/lubinė pakaba | 1 | vnt
6.44.1. | WSS200 sieninė/lubinė pakaba
6.45. | Kaištis 8x40, nailoninis | 1 | vnt
6.45.1. | Kaištis 8x40, nailoninis
6.46. | Kalamas medsraigtis D6x40-40ZnG SM | 1 | vnt
6.46.1. | kalamas medsraigtis D6x40-40ZnG SM
6.47. | Kabelis PB696 po 305 m | 1 | vnt
6.47.1. | Kabelis PB696 po 305 m
6.48. | Laidas kolon 2x1.5mm2 sk.L2/1.5S | 1 | vnt
6.48.1. | Laidas kolon 2x1.5mm2 sk.L2/1.5S
6.49. | Dirželių laikikliai su kaiščiu, pakuotėje 50 vnt | 1 | vnt
6.49.1. | Dirželių laikikliai su kaiščiu, pakuotėje 50 vnt
6.50. | Dirželių laikikliai juodi , pakuotėje 100 vnt | 1 | vnt
6.50.1. | Dirželių laikikliai juodi (100 vnt)
6.51. | Dirželiai 292x3.6, pakuotėje 100 vnt, juodi | 1 | vnt
6.51.1. | Dirželiai 292x3.6, pakuotėje 100 vnt, juodi
6.52. | Kištukas 6.3mm mono kabeliui plastikinis | 1 | vnt
6.52.1. | Kištukas 6.3mm mono kabeliui plastikinis
6.53. | Lizdas 6.3mm mono metalinis korpusinis | 1 | vnt
6.53.1. | Lizdas 6.3mm mono metalinis korpusinis
6.54. | Sieninis įkroviklis 24W USB QC3.0, baltas | 1 | vnt
6.54.1. | Sieninis įkroviklis 24W USB QC3.0, baltas
6.55. | Keitiklis VGA - HDMI | 1 | vnt
6.55.1. | Keitiklis VGA - HDMI
6.55.2. | Standartas HDMI 1.4
6.56. | Kabelis optinis 12 skaidulų | 1 | vnt
6.56.1. | Kabelis optinis 12 skaidulų
6.57. | Kabelis 2x0.5 plokščias baltas | 1 | vnt
6.57.1. | Kabelis 2x0.5 plokščias baltas
6.58. | Kabelis 6x0.22 apsauginis | 1 | vnt
6.58.1. | Kabelis 6x0.22 apsauginis
6.59. | Izoliacinė juosta 19x20 juoda Haupa | 1 | vnt
6.59.1. | Izoliacinė juosta 19x20 juoda Haupa
6.60. | Lovys metalinis su dangciu 300x200x60 | 1 | vnt
6.60.1. | Lovys metalinis su dangciu 300x200x61
6.61. | Spinta Gylis 60cm, Aukštis 12U, nuimami šoniniai dangčiai. | 1 | vnt
6.61.1. | Spinta Gylis 60cm, Aukštis 12U, nuimami šoniniai dangčiai.
6.62. | Optinio kroso dėžutė su kasetėm ir sandarikliais | 1 | vnt
6.62.1. | Optinio kroso dėžutė OKVD 24 su kasetėm ir sandarikliais
6.63. | Maitinimo panelė 19/1U, 220/6 rozetės be jungiklio | 1 | vnt
6.63.1. | Maitinimo panelė 19/1U, 220/6 rozetės be jungiklio
6.64. | Dirželiai juodi 180x2,5 | 1 | vnt
6.64.1. | Dirželiai juodi 180x2,6
6.65. | Montažiniai varžtai SM -6/RACK | 1 | vnt
6.65.1. | Montažiniai varžtai SM -6/RACK
6.66. | Antgalis RJ45 CAT6 | 1 | vnt
6.66.1. | Antgalis RJ45 CAT7
6.67. | Termofitas 2.8x45mm (SMOUV), suvirintų optinių skaidulų apsauga | 1 | vnt
6.67.1. | Termofitas 2.8x45mm (SMOUV), suvirintų optinių skaidulų apsauga
6.68. | Lovys metalinis 300x200x60 | 1 | vnt
6.68.1. | Lovys metalinis 300x200x61
6.69. | Pigteilas SC/UPC 9/125 2 m. Singlemode SM,OS2,1 pakuotė (12 spalvų,12 vnt) | 1 | vnt
6.69.1. | Pigteilas SC/UPC 9/125 2 m. Singlemode SM,OS2,1 pakuotė (12 spalvų,12 vnt)
6.70. | Adapteris SC/SC SM, viengubas,mėlynas | 1 | vnt
6.70.1. | Adapteris SC/SC SM, viengubas,mėlynas
6.71. | Kabelis optinis 144 skaidulų [12x12] LTC RP SM 9/125 A-DQ(ZN)B2Y G.657.A1 PE 220 M | 1 | vnt
6.71.1. | Kabelis optinis 144 skaidulų [12x12] LTC RP SM 9/125 A-DQ(ZN)B2Y G.657.A1 PE 220 M
6.72. | Kabelis optinis 12 skaidulų CTC PE 1.6kN SM G.657.A1 juodas 250m | 1 | vnt
6.72.1. | Kabelis optinis 12 skaidulų CTC PE 1.6kN SM G.657.A1 juodas 250m
6.73. | Kabelis optinis 24 skaidulų CTC PE 1.6kN SM G.657.A1 juodas 450m | 1 | vnt
6.73.1. | Kabelis optinis 24 skaidulų CTC PE 1.6kN SM G.657.A1 juodas 450m
6.74. | Kabelis optinis jungiamasis ("Patch"). SC/SC SIMPLEX. SM 9/125,1 m. | 1 | vnt
6.74.1. | Kabelis optinis jungiamasis ("Patch"). SC/SC SIMPLEX. SM 9/125,1 m.
6.75. | 19"/1U 12 SC (ODF) Simplex Sukomplektuotas: 1 Kasetė, 12 pigteilų skirtingų spalvų., SM, 12 SC adapteriai | 1 | vnt
6.75.1. | 19"/1U 12 SC (ODF) Simplex Sukomplektuotas: 1 Kasetė, 12 pigteilų skirtingų spalvų., SM, 12 SC adapteriai
6.76. | 19"/1U 24 SC (ODF) Simplex Sukomplektuotas: 1 Kasetė (24 vnt), 12 pigteilų skirtingų spalvų (2 komplektai)., SM, 24 SC adapteriai | 1 | vnt
6.76.1. | 19"/1U 24 SC (ODF) Simplex Sukomplektuotas: 1 Kasetė (24 vnt), 12 pigteilų skirtingų spalvų (2 komplektai)., SM, 24 SC adapteriai
6.77. | 19"/1U 144 SC (ODF) Simplex Sukomplektuotas: 12 Kasetė, 12 pigteilų skirtingų spalvų (12 komplektu)., SM, 144 SC adapteriai | 1 | vnt
6.77.1. | 19"/1U 144 SC (ODF) Simplex Sukomplektuotas: 12 Kasetė, 12 pigteilų skirtingų spalvų (12 komplektu)., SM, 144 SC adapteriai
6.78. | Signalinė lemputė LED 12V Ø8.2mm raudona | 1 | vnt
6.78.1. | Signalinė lemputė LED 12V Ø8.2mm raudona
6.79. | Diodas 1A 1000V, lygintuvinis | 1 | vnt
6.79.1. | Diodas 1A 1000V, lygintuvinis
6.80. | Kabelio dirželio laikikliai lipnūs 27x27mm 80N, juodi (100 vnt) | 1 | vnt
6.80.1. | Kabelio dirželio laikikliai lipnūs 27x27mm 80N, juodi (100 vnt)
6.81. | Kabelių tvirtinimo dirželiai 160x2.6mm 80N, juodi (100 vnt) | 1 | vnt
6.81.1. | Kabelių tvirtinimo dirželiai 160x2.6mm 80N, juodi (100 vnt)
6.82. | Impulsinis maitinimo šaltinis 12V 6A uždaras | 1 | vnt
6.82.1. | Impulsinis maitinimo šaltinis 12V 6A uždaras
6.83. | Saugiklio MINI lizdas kabelinis su dangteliu 3.3mm² | 1 | vnt
6.83.1. | Saugiklio MINI lizdas kabelinis su dangteliu 3.3mm131
6.84. | Automatinis jungiklis 1P, 6A, Kreivė B, 6kA | 1 | vnt
6.84.1. | Automatinis jungiklis 1P, 6A, Kreivė B, 6kA
6.85. | Mini saugiklis 5A, RoHS | 1 | vnt
6.85.1. | Mini saugiklis 5A, RoHS
6.86. | Metalinis montavimo skydas 300x200x150 IP66 | 1 | vnt
6.86.1. | Metalinis montavimo skydas 300x200x150 IP67
6.87. | Sujungimo kaladėlė 12k. 0.2-4mm² laidui | 1 | vnt
6.87.1. | Sujungimo kaladėlė 12k. 0.2-4mm² laidui
6.88. | Trumpiklis, ZQV 2.5N/20 BL | 1 | vnt
6.88.1. | Trumpiklis, ZQV 2.5N/20 BL
6.89. | 1.5 BL rinklė Push-IN, 2CO, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, | 1 | vnt
6.89.1. | 1.5 BL rinklė Push-IN, 2CO, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A,
6.90. | Fliusas, F-SW12, 25ml | 1 | vnt
6.90.1. | Fliusas, F-SW12, 25ml
6.91. | Lydmetalis Sn99.3Cu0.7 1.00mm 15g su 3% fliuso | 1 | vnt
6.91.1. | Lydmetalis Sn99.3Cu0.7 1.00mm 15g su 3% fliuso
6.92. | Dangtelis , IP20, 8.6 cm, 8.6 cm | 1 | vnt
6.92.1. | Dangtelis , IP20, 8.6 cm, 8.6 cm
6.93. | Jungiklis klavišinis, OFF-ON fiks, 2k. 3A/250VAC 60x30x19mm SPST, tvirtinamas ant laido | 1 | vnt
6.93.1. | Jungiklis klavišinis, OFF-ON fiks, 2k. 3A/250VAC 60x30x19mm SPST, tvirtinamas ant laido
6.94. | RJ45 duomenų jungtis (lizdas), UTP6 | 1 | vnt
6.94.1. | RJ45 duomenų jungtis (lizdas), UTP, ne žemesnės kaip 6 kategorijos,modulinė, suderinama su 45×45 mm tipo instaliacinėmis sistemomis,balta spalva, arba technologiškai lygiavertė.
6.95. | LED lemputė, 12Vdc, 1.0W, 95lm, 170°, 6500K IP65 | 1 | vnt
6.95.1. | LED lemputė, 12Vdc, 1.0W, 95lm, 170°, 6500K IP66
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4060 2026-07-14 15:18:51