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Dermatoskopų techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

	Eil.
Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Konstrukcija
	1. Rankinis, nešiojamas, svoris ne daugiau kaip 310 g;
2. ≥ 30 mm matymo laukas su integruota ≥ 10 mm matavimo skale;
3. Lęšių didinimas ne mažiau ×10;
4. Galimas dermatoskopinio vaizdo ryškumo keitimas;
5. Integruota LED (ar lygiaverčio) apšvietimo sistema sudaryta iš:
5.1. ≥ 16 baltos šviesos diodų;
5.2. ≥ 4 UV (365 nm ± 1 nm) šviesos diodų.
6. Yra poliarizuotos ir nepoliarizuotos šviesos darbinis režimas;
7. Yra pigmento sankaupos pagerintas aptikimas;
8. Integruota įkraunama ličio jonų (ar lygiavertė) baterija, kurios talpumas ≥ 3000 mAh;
9. Baterija įkraunama per USB (ar lygiavertį) kabelį;
10. Dermatoskopas prijungiamas prie išmaniųjų telefonų arba planšečių arba fotoaparatų.
	

	2.
	Prietaiso komplektacija
	Kartu su dermatoskopu sukomplektuoti:
1. Kontaktinė plokštelė arba infekcijų kontrolės plėvelė;
1. USB (ar lygiavertis) įkrovimo laidas;
1. USB (ar lygiavertis) sieninis įkrovimo adapteris;
1. Dėklas dermatoskopui saugiai laikyti ir pernešti;
1. Stalinis įkrovimo pagrindas;
1. Lęšio valymo šluostė;
1. Universalus adapteris prie išmanaus telefono arba planšetės arba fotoaparato.
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	3.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	4.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	

	5.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	6.
	Prekių pristatymas
	Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos
	

	7.
	Kartu pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
	



Pastabos, papildomi reikalavimai:
1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
2. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams.
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