## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
PANORAMINIS RENTGENO APARATAS IR OTOAKUSTINIS KOMPIUTERINIS APARATAS NAUJAGIMIAMS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | SKAITMENINIO PANORAMINIO RENTGENO APARATO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1. | Skaitmeninio panoraminio rentgeno aparato sistema
1.1. | Rentegno aparatas | 1 | vnt
1.1.1. | Vienos fazės 220 V ±10%, 50 Hz, maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo
1.1.2. | CMOS skaitmeninio jutiklio technologija
1.1.3. | Jutiklis nenuimamas, yra neatskiriama aparato dalis - būtina
1.1.4. | Ne mažiau 6 x 130 mm jutiklio vaizdo dydis
1.1.5. | Aukšto dažnio generatorius - Būtina
1.1.6. | Generatoriaus dažnis ne mažiau 120 kHz.
1.1.7. | Maksimali generatoriaus anodinė įtampa ne mažiau 90 kV.
1.1.8. | Maksimali generatoriaus katodinė srovė ne mažiau 15 mA.
1.1.9. | Židinio dėmė ne daugiau 0,5 mm.
1.1.10. | Aparato morfologiniai nustatymai turi būti valdomi tiesiogiai iš kompiuterio - būtina
1.1.11. | Aparato aukštis turi būti keičiamas elektrinių variklių pagalba - būtina
1.1.12. | Automatinis ekspozicijos režimas ne mažiau 4 dydžių pagal kūno masę (koreguojamų pagal vartotoją)
1.1.13. | Gamyklinių užprogramuotų automatinių parametrų kV ir mA koregavimas su išsaugojimo funkcija (kiekvienai norimai programai, kaip operatorius pakoregavo)
1.1.14. | Paciento pozicionavimas aparate veidu į laborantą, nenaudojant veidrožio
1.1.15. | Maksimali panoraminės ekspozicijos trukmė ne ilgiau 14 sek.
1.1.16. | Aparatas turi turėti modernizavimo galimybę ateityje, pridedant cefalometrijos sistemą
1.1.17. | Panoraminis rentgeno aparatas turi būti pritaikytas atlikti procedūras ir sėdintiems neįgaliojo vežimėlyje - būtina
1.2. | Programinė įranga | 1 | vnt
1.2.1. | Būtinos 2D programos: a)Pilna panoraminė; b)dalinė panoraminė; c)sinusų; d)šoninė žandikaulio sąnarių ne mažiau 2 dalių; e)šoninė žandikaulio sąnarių ne mažiau 4 dalių, f)segmentinės dalies žandikaulio pjūvių (netikras 3D)
1.2.2. | Skaitmeninis žandikaulio formos parinkimas -būtina
1.2.3. | Programinės įrangos kalbų pasirinkimas - lietuvių kalba būtina
1.2.4. | Programinė vaizdo gavimo ir apdorojimo programa turi būti pritaikyta dirbti tinkle - būtina
1.2.5. | Programinė įranga turi turėti galimybę susieti gautus vaizdus su PACS - būtina
1.2.6. | Būtinos DICOM palaikomos funkcijos: DICOM užklausa/gavimas, DICOM saugykla, DICOM modalumas, DICOM print
1.2.7. | Programinė įranga vaizdų peržiūrai ir vertinimui ≥ 1 licencija
1.2.8. | Programinės įrangos, operacinės sistemos elektros maitinimo palaikymui komplektuojamas ONLINE tipo nepertraukiamas energijos šaltinis UPS-as, galią parenkant pagal įrangos galingumą, ne mažiau 500 W.
1.2.9. | Galimybė pajungti 3 D modulį
1.3. | Technologo darbo vieta | 1 | vnt
1.3.1. | Kompiuteris, atitinkantis gamintojo keliamus minimalius reikalavimus įrangai - būtina
1.3.2. | Operacinė sistema Windows 11 Pro arba lygiavertė
1.3.3. | Procesorius Intel i3 arba geriau
1.3.4. | Duomenų talpa ≥ 500 GB
1.3.5. | Atmintis RAM ≥ 16 GB
1.3.6. | CD/DVD/USB įrenginys Su įrašymo funkcija
1.3.7. | Monitorius LED, ekrano įstrižainė ≥ 24”
1.3.8. | Raiška ne mažiau nei 1920x1080
1.3.9. | Klaviatūra, pelė - būtina
1.4. | Priemonės individualiai radiacinei saugai | 1 | kompl.
1.4.1. | Prijuostė panoraminė, švino ekvivalentas ne mažiau kaip 0,3 mm, užsegama priekyje, nugaroje arba kitu ergonomišku būdu, užtikrinančiu saugų ir patogų prigludimą pacientui.
1.5. | Radiacinės saugos reikalavimai | 1 | kompl.
1.5.1. | Būtinas atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nustatytus reikalavimus).
1.5.2. | Būtinas (įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą) siūlomo skaitmeninio panoraminio rentgeno aparato sistemos montavimas, instaliavimas, paleidimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
1.5.3. | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, atliks rentgeno diagnostinio įrenginio – skaitmeninio panoraminio rentgeno kokybės kontrolės priėmimo bandymus vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais teisės aktais (HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“, Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“) nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus, visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą)
1.5.4. | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai sumontavę ir suderinę įrangą atliks lygiavertės dozės galios matavimus, vertinimą (efektinės dozės) ir kitas procedūras vadovaujantis Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 63 „Dėl darbuotojų apšvietos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | OTOAKUSTINIS KOMPIUTERINIS APARATAS NAUJAGIMIAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
2. | Otoakustinis kompiuterinis aparatas naujagimiams
2.1. | Otoakustinis kompiuterinis aparatas naujagimiams | 1 | vnt.
2.1.1. | Registruojamas ausies sraigės atsakas į du vienu metu generuojamus skirtingo dažnio garso stimulus DPOAE
2.1.2. | Registruojamas ausies sraigės atsakas į trumpalaikius garso stimulus TEOAE
2.1.3. | Galimybė pasirinkti ne mažiau 3-ių skirtingų dažnio reikšmių intervale, ne siauresniame kaip nuo 2 kHz iki 11 kHz DPOAE
2.1.4. | Galimybė pasirinkti ne mažiau 5-ių skirtingų dažnio reikšmių intervale, ne siauresniame kaip nuo 1 kHz iki 4 kHz TEOAE
2.1.5. | DPOAE ne siauresnis kaip nuo 40 dB SPL iki 70 dB SPL
2.1.6. | TEOAE 82 dB SPL (±3 dB)
2.1.7. | Tyrimų rezultatai pateikiame integruotame OLED spalvotame ekrane
2.1.8. | Integruotas ličio-jonų akumuliatorius
2.1.9. | Akumuliatoriaus veikimo laikas (pilnai pakrauto) ne mažiau 12 val.
2.1.10. | Ekrane atvaizduojamas akumuliatoriaus pakrovimo lygis
2.1.11. | Spausdintuvas terminis
2.1.12. | Registracinio popieriaus plotis ≥50 mm
2.1.13. | Belaidis "Bluetooth"prijungimas prie prietaiso
2.1.14. | Galimybė atspausdinti klausos tyrimo rezultatus iš tyrimo prietaiso
2.1.15. | Programinė įranga skirta perkelti tyrimų duomenis į kompiuterį
2.1.16. | Išorinis klausos tyrimo daviklis su laidu 1vnt
2.1.17. | Vienkartinių daviklio antgalių (skirtų naujagimiams) ausies kanalo sandarumui komplektas
2.1.18. | Laikymo ir transportavimo krepšys
2.1.19. | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba
2.1.20. | Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba
2.1.21. | CE ženklinimas
2.1.22. | Garantinis aptarnavimas ≥24 mėn.
2.1.23. | Darbuotojų apmokymas
2.1.24. | Atsarginių dalių tiekimas ne mažiau kaip 5 metus
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4915-5324 2026-07-15 13:23:11