Pirkimo sąlygų 3 priedas

DARBŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

1.  Operacinių blokas (2-13, 2-15, 2-12, 2-16)

| Eil. Nr. | Darbo / medžiagos aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina | Viso kaina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Grindų paruošimas ir įrengimas |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Esamos grindų dangos demontavimas ir utilizavimas | m² | 96,61 |  |  |
| 1.1.2. | Grindų pagrindo šlifavimas, dulkių nusiurbimas, gruntavimas | m² | 96,61 |  |  |
| 1.1.3. | Savaime išsilyginančio didelio stiprumo cementinio mišinio (≥C30) liejimas | m² | 96,61 |  |  |
| 1.1.4. | Varinių juostelių tinklo klojimas ir pajungimas į įžeminimo šyną | m2 | 62,62 |  |  |
| 1.1.5. | Elektrai laidžios PVC dangos klijavimas laidžiais klijais (operacinėse) | m² | 62,62 |  |  |
| 1.1.6. | PVC dangos klijavimas | m2 | 33,99 |  |  |
| 1.1.7. | Grindų dangos užvedimas ant sienos 15 cm (su apvalinimo profiliu) | m | 84,82 |  |  |
| 1.2. | Sienų apdaila |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Sienų esamos apdailos nuvalymas, gruntavimas | m² | 254,64 |  |  |
| 1.2.2. | Sienų glaistymas drėgmei atspariu glaistu ir šlifavimas | m² | 254,64 |  |  |
| 1.2.3. | PVC sienų dangos klijavimas per visą aukštį iki lubų (operacinėse) | m² | 134,46 |  |  |
| 1.2.4. | PVC sienų dangos klijavimas 2 m aukščio | m² | 80,12 |  |  |
| 1.2.5. | Sienų dažymas 1-os klasės atsparumo trynimui medicininiais dažais (atspariais dezinfekcijai) | m² | 40,1 |  |  |
| 1.2.6. | Sienų PVC dangos siūlių ir kampų suvirinimas karštuoju būdu (R≥20mm kampų formavimas) | m | 96 |  |  |
| 1.3. | Lubų apdaila ir sandarinimas |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Esamų lubų valymas, įtrukimų armavimas stiklo audinio tinkleliu, gruntavimas | m² | 96,61 |  |  |
| 1.3.2. | Lubų dažymas medicininiais dvikomponenčiais poliuretaniniais / epoksidiniais dažais (2 sluoksniai) | m² | 96,61 |  |  |
| 1.3.3. | Sandūros „siena – lubos“ hermetizavimas švarių patalpų elastingų MS polimeru | m | 84,88 |  |  |

Reanimacija (3 lovų palata) (2-8), Procedūrinis (2-22, 2-23), Sterilizacija (2-14) ir Kabinetai (2-2, 2-7, 2-20, 2-21, 2-18, 2-19)

| Eil. Nr. | Darbo / medžiagos aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina | Viso kaina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Grindų įrengimas |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Esamos dangos demontavimas, šlifavimas, gruntavimas | m² | 146,1 |  |  |
| 2.1.2. | Savaime išsilyginančio cementinio mišinio (≥C30) liejimas | m² | 146,1 |  |  |
| 2.1.3. | Antistatinės PVC dangos klijavimas | m² | 146,1 |  |  |
| 2.1.4. | Grindų dangos užvedimas ant sienos 15 cm (su apvalinimo profiliu) ir siūlių virinimas karštuoju būdu | m | 166 |  |  |
| 2.2. | Sienų ir lubų paruošimas, dažymas, klijavimas |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Sienų esamos apdailos nuvalymas, gruntavimas | m² | 498 |  |  |
| 2.2.2. | Sienų glaistymas ir šlifavimas | m² | 498 |  |  |
| 2.2.3. | Sienų dažymas 1-os klasės atsparumo trynimui medicininiais dažais (atspariais dezinfekcijai) | m² | 391,92 |  |  |
| 2.2.4. | Sterilizacijos/Procedūrinio zonai: sienų dangos klijavimas ir suvirinimas iki 2 m aukščio | m² | 106,08 |  |  |
| 2.2.5. | Patalpų lubų nuvalymas, glaistymas ir dažymas drėgmei / pelėsiui atspariais lubų dažais | m² | 146,1 |  |  |
| 2.2.6. | Grindų PVC dangos užvedimo krašto ir dažytos sienos sandūros hermetizavimas MS polimeru | m | 166 |  |  |

Personalo sanmazgai ir dušas

| Eil. Nr. | Darbo / medžiagos aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina | Viso kaina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Hidroizoliacija ir paruošimas |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Senų plytelių demontavimas nuo sienų ir grindų, utilizavimas | m² | 68,28 |  |  |
| 3.1.2. | Sienų ir grindų išlyginimas cementiniais mišiniais, nuolydžių formavimas į trapus | m² | 68,28 |  |  |
| 3.1.3. | Elastingos tepamosios hidroizoliacijos įrengimas 2 sluoksniai | m² | 60 |  |  |
| 3.2. | Plytelių klijavimas ir glaistymas |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Akmens masės neslidžių grindų plytelių klijavimas (Slydimo klasė R10/R11, klijai C2TE/C2S1) | m² | 6,42 |  |  |
| 3.2.2. | Keraminių/akmens masės lygių sienų plytelių klijavimas (formatas ≥ 30x60 cm) | m² | 61,82 |  |  |
| 3.2.3. | Sienų ir grindų plytelių siūlių glaistymas epoksidiniu glaistu | m² | 68,28 |  |  |
| 3.2.4. | Perimetro kampų ir sandūrų su santechnika užpildymas sanitariniu silikonu su fungicidais | m | 5 |  |  |

Koridorius, Durys, Radiatoriai ir Apšvietimas

(Bendrieji bloko darbai)

| Eil. Nr. | Darbo / medžiagos aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina | Viso kaina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Koridoriaus pakabinamos lubos, apdaila ir apšvietimas |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Esamų lubų plokščių ir karkaso demontavimas, utilizavimas | m² | 68,79 |  |  |  |
| 4.1.2. | Pakabinamų lubų karkaso ir higieninių plokščių įrengimas | m² | 68,79 |  |  |  |
| 4.1.3. | Naujų LED šviestuvų (ne žemesnės kaip IP44 klasės iš patalpos pusės, 4000K) montavimas ir pajungimas | vnt. | 10 |  |  |  |
|  | Grindų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Esamos dangos demontavimas, šlifavimas, gruntavimas | m² | 68,79 |  |  |  |
| 4.1.5. | Savaime išsilyginančio cementinio mišinio (≥C30) liejimas | m² | 68,79 |  |  |  |
| 4.1.6. | Antistatinės PVC dangos klijavimas | m² | 68,79 |  |  |  |
| 4.1.7. | Grindų dangos užvedimas ant sienos 15 cm (su apvalinimo profiliu) ir siūlių virinimas karštuoju būdu | m | 56 |  |  |  |
|  | Sienų paruošimas, dažymas |  |  |  |  |  |
| 4.1.8. | Sienų esamos apdailos nuvalymas, gruntavimas | m² | 168 |  |  |  |
| 4.1.9. | Sienų glaistymas ir šlifavimas | m² | 498 |  |  |  |
| 4.1.10. | Sienų dažymas 1-os klasės atsparumo trynimui medicininiais dažais (atspariais dezinfekcijai) | m² | 498 |  |  |  |
| 4.1.11. | Grindų PVC dangos užvedimo krašto ir dažytos sienos sandūros hermetizavimas MS polimeru | m | 56 |  |  |  |
| 4.2. | Šildymo sistema (Radiatoriai) |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Esamų radiatorių demontavimas, esamo vamzdyno atvadų pajungimo sriegių paruošimas | vnt. | 10 |  |  |  |
| 4.2.2. | Medicininių (higieninių) radiatorių (be konvekcijos grotelių,) montavimas | vnt. | 10 |  |  |  |
| 4.2.3. | Termostatinių ventilių montavimas (su galvomis) | vnt. | 10 |  |  |  |
| 4.2.4. | Skylių dangoje hermetizavimas | vnt. | 20 |  |  |  |
| 4.3. | Durų keitimas |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Senų durų staktų ir varčių demontavimas | vnt. | 19 |  |  |  |
| 4.3.2. | Naujų lygių durų operacinėse montavimas (įskaitant staktas, sureguliavimą) | vnt. | 2 |  |  |  |
| 4.3.3. | Automatiškai nusileidžiančių sandarinimo tarpiklių (durų apačioje) ir alkūninių rankenų įrengimas | kompl. | 2 |  |  |  |
| 4.3.4. | Naujų lygių durų skyriaus patalpose montavimas (įskaitant staktas, sureguliavimą) | vnt | 17 |  |  |  |
| 4.4. | Grindų dangų suvedimas |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Nerūdijančio plieno L-formos suvedimo profilių montavimas sanmazgų ir koridoriaus sandūrose (be slenksčių) | vnt. | 3 |  |  |  |
| 4.5. | Santechnikos prietaisų pakeitimas |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Esamų sanitarinių prietaisų demontavimas | vnt. | 10 |  |  |  |
| 4.5.2. | Klozeto montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |
| 4.5.3. | Praustuvų su sifonais, maišytuvais montavimas sanmazge, kabinetuose ir procedūriniame. | vnt. | 4 |  |  |  |
| 4.5.4. | Tvirtinamo prie sienos operacinėms skirto praustuvo su sifonais ir operacinėms skirtu maišytuvu montavimas (75x50x37 mm) | vnt. | 2 |  |  |  |
| 4.5.5. | Dušo dugno ir maišytuvų su dušo galvute montavimas | vnt. | 1 |  |  |  |
|  | Viso |  |  |  |  |  |
|  | PVM ______ |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso |  |  |  |  |  |