Pirkimo sąlygų 1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL REANIMACIJOS SKYRIAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO

DARBŲ

PIRKIMO

_______________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

| Ūkio subjekto pavadinimas (-ai) (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)* |  |
| --- | --- |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)* |  |
| Ūkio subjekto adresas (-ai)* |  |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai)* |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us)* |  |
| Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai)* |  |

*  Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://eviesiejipirkimai.lt/;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Teikdamas pasiūlymą patvirtinu, kad man nėra taikomas VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalyje nustatytas pašalinimo pagrindas.

Mes siūlome šiuos darbus:

| Eil. Nr. | Darbo / medžiagos aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina | Viso kaina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Grindų paruošimas ir įrengimas |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Esamos grindų dangos demontavimas ir utilizavimas | m² | 96,61 |  |  |
| 1.1.2. | Grindų pagrindo šlifavimas, dulkių nusiurbimas, gruntavimas | m² | 96,61 |  |  |
| 1.1.3. | Savaime išsilyginančio didelio stiprumo cementinio mišinio (≥C30) liejimas | m² | 96,61 |  |  |
| 1.1.4. | Varinių juostelių tinklo klojimas ir pajungimas į įžeminimo šyną | m2 | 62,62 |  |  |
| 1.1.5. | Elektrai laidžios PVC dangos klijavimas laidžiais klijais (operacinėse) | m² | 62,62 |  |  |
| 1.1.6. | PVC dangos klijavimas | m2 | 33,99 |  |  |
| 1.1.7. | Grindų dangos užvedimas ant sienos 15 cm (su apvalinimo profiliu) | m | 84,82 |  |  |
| 1.2. | Sienų apdaila |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Sienų esamos apdailos nuvalymas, gruntavimas | m² | 254,64 |  |  |
| 1.2.2. | Sienų glaistymas drėgmei atspariu glaistu ir šlifavimas | m² | 254,64 |  |  |
| 1.2.3. | PVC sienų dangos klijavimas per visą aukštį iki lubų (operacinėse) | m² | 134,46 |  |  |
| 1.2.4. | PVC sienų dangos klijavimas 2 m aukščio | m² | 80,12 |  |  |
| 1.2.5. | Sienų dažymas 1-os klasės atsparumo trynimui medicininiais dažais (atspariais dezinfekcijai) | m² | 40,1 |  |  |
| 1.2.6. | Sienų PVC dangos siūlių ir kampų suvirinimas karštuoju būdu (R≥20mm kampų formavimas) | m | 96 |  |  |
| 1.3. | Lubų apdaila ir sandarinimas |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Esamų lubų valymas, įtrukimų armavimas stiklo audinio tinkleliu, gruntavimas | m² | 96,61 |  |  |
| 1.3.2. | Lubų dažymas medicininiais dvikomponenčiais poliuretaniniais / epoksidiniais dažais (2 sluoksniai) | m² | 96,61 |  |  |
| 1.3.3. | Sandūros „siena – lubos“ hermetizavimas švarių patalpų elastingų MS polimeru | m | 84,88 |  |  |
| Iš viso be PVM, Eur |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur |  |  |  |  |  |
| Iš viso su PVM, Eur |  |  |  |  |  |

Į bendrą pasiūlymo kainą yra įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant PVM.

PASTABA. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:_____________________________________________.

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomi darbai ir gaminiai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“).

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |