ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Prekės charakteristikos, reikalavimai prekei
	Mato 
vienetas
	Numatomas poreikis (24 mėnesiams)

	
	
	
	
	
	

	1
	Matricų laikiklis
	pieštuko tipo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai.
	vnt.
	1
	

	2
	Matricos kontūrinės
	Tinkančios prieš tai einančiai pozicijai, metalinės (arba lygiavertės medžiagos), 0,035 mm +/- 0,003 mm, 30 vnt. +/- 5 vnt. pakuotėje.
	rink.
	1
	

	3
	Plastikinės matricos
	juostelės, karpomos, tiesios, plotis 8 mm. 
	vnt.
	400
	

	4
	Kaiščiai
	titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): S1
	vnt.
	10
	

	5
	Kaiščiai
	titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost):  S2
	vnt.
	10
	

	6
	Kaiščiai
	titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): S3
	vnt.
	5
	

	7
	Kaiščiai
	titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost):  S4
	vnt.
	5
	

	8
	Kaiščiai
	titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): S5
	vnt.
	2
	

	9
	Kaiščiai
	titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost):  S6
	vnt.
	1
	

	10
	Kaiščiai
	titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost):  M1
	vnt.
	10
	

	11
	Kaiščiai
	titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): M2
	vnt.
	10
	

	12
	Kaiščiai
	titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): M3 
	vnt.
	5
	

	13
	Kaiščiai
	titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost):  M4
	vnt.
	5
	

	14
	Kaiščiai
	titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): M5
	vnt.
	2
	

	15
	Kaiščiai
	titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost):  M6
	vnt.
	1
	

	16
	Kaiščiai
	titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost):  L1
	vnt.
	10
	

	17
	Kaiščiai
	titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost):  L2
	vnt.
	10
	

	18
	Kaiščiai
	titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost):  L3
	vnt.
	5
	

	19
	Kaiščiai
	titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost):  L4
	vnt.
	5
	

	20
	Kaiščiai
	titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost):  L5
	vnt.
	2
	

	21
	Kaiščiai
	titaniniai savisriegiai kaiščiai (lygiaverčiai Mirapost): L6
	vnt.
	1
	

	22
	Kaiščiai
	paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): S1
	vnt.
	7
	

	23
	Kaiščiai
	paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): S2
	vnt.
	7
	

	24
	Kaiščiai
	paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): S3
	vnt.
	5
	

	25
	Kaiščiai
	paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): S4
	vnt.
	1
	

	26
	Kaiščiai
	paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): S5
	vnt.
	1
	

	27
	Kaiščiai
	paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): S6
	vnt.
	1
	

	28
	Kaiščiai
	paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): M1
	vnt.
	7
	

	29
	Kaiščiai
	paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): M2
	vnt.
	7
	

	30
	Kaiščiai
	paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): M3
	vnt.
	5
	

	31
	Kaiščiai
	paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): M4
	vnt.
	5
	

	32
	Kaiščiai
	paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): M5
	vnt.
	1
	

	33
	Kaiščiai
	paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): M6
	vnt.
	1
	

	34
	Kaiščiai
	paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): L1
	vnt.
	1
	

	35
	Kaiščiai
	paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): L2
	vnt.
	7
	

	36
	Kaiščiai
	paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): L3
	vnt.
	7
	

	37
	Kaiščiai
	paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): L4
	vnt.
	5
	

	38
	Kaiščiai
	paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): L5
	vnt.
	5
	

	39
	Kaiščiai
	paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): L6
	vnt.
	1
	

	40
	Kaiščiai
	paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): XL4
	vnt.
	1
	

	41
	Kaiščiai
	paauksuoti savisriegiai (lygiaverčiai Mirapost): XL6
	vnt.
	1
	

	42
	Paauksuotų kaiščių rinkinys
	Dydžiai: S1; 2; 3; 4; 5; 6; M1; 2; 3; 4; 5; 6;  L1; 2; 3; 4; 5; 6; XL1; 2; 3; 4; 5; 6. Rinkinį sudaro dydžiai ir 2 vnt. raktų.
	rink.
	1
	

	43
	Laikinas cementas
	Laikinas užpildas IRM, polimerais sustiprinta cinko oksido – eugenolio medžiaga, skirta tarpinėms restauracijoms;
 rinkinys iš ne mažiau 40 g miltelių ir 5 ml skysčio
	rink.
	1
	

	44
	Poliravimo diskų rinkinys
	Skirti šlifuoti, kontūruoti, poliruoti. 
Rinkinį sudaro: diskeliai skersmens 9,5 ±1 mm ir
12,7 ±1 mm, Grubumas: F, M, C, SF. 
	rink.
	1
	

	45
	Poliravimo diskų papildymai ir
 laikikliai
	9,5 ±1 mm ir 12,7 ±1 mm skersmens, grubumas
 SF, F, M, C
	vnt.
	10 000
	

	
	
	laikikliai, tinkantys prieš tai esančiai pozicijai.
	vnt.
	30
	

	46
	Apismatricų laikikliai ir juostelės
	didelis (žiogelis), atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai
	vnt.
	8
	

	
	
	mažas (žiogelis), atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai
	vnt.
	8
	

	
	
	juostelės išgaubtos, metalinės, krūminiams ir prieškrūminiams dantims,  autoklavuojamos, įvairių dydžių, pakuotėje ne mažiau 6 vnt.
	vnt.
	30
	

	47
	Sekcijinių matricų sistema
	rinkinį sudaro: 1-2 žiedai, 4-6 poros antgaliukų, 80-100 matricų
Autoklavuojami, keičiami plastikiniai antgaliukai,
 anatominė antgaliukų forma turi užtikrinti gerą adaptaciją. Matricos inksto formos.
	rink.
	1
	

	48
	Sekcijinių matricų žiedų replės
	Replės skirtos uždėti sekcijinių matricų žiedus
	vnt.
	1
	

	49
	Mediniai kaištukai
	Dydžiai S, M, L. 100 vnt. pakuotėje
	pak.
	10
	

	50
	Sekcijinių matricų sistema
	Matricos tamsiai mėlynos spalvos, gerai kontrastuojančios ir nespindinčios, 100 vnt.
	pak.
	1
	

	51
	Matricos
	inksto formos, ultra plonos, 0,0015 kontūrinės matricos 5,5; 6,5; 7,5 mm aukščio, tinkančios 48 pozicijai.
	vnt.
	20
	

	52
	Poliravimo juostelės
	metalinės deimantinės juostelės, ne siauresnės kaip 3,75 mm, ilgis 147± 3 mm, karpomos pakuotėje;
	pak.
	10
	

	
	
	plastikinės, ne siauresnės kaip 8 mm, karpomos,
 ilgis 15±1 m. ritinėlyje.
	ritin.
	10
	

	53
	Polyrų rinkinys
	su deimantinėmis dalelėmis, autoklavuojami,
poliravimui su vandeniu. Rinkinį sudaro: 2-4 liepsnelės, 2-4 taurelės, 1-2 diskelis.
	rink.
	5
	

	54
	Poliravimo galvutės
	skirtos mikrovarikliui įvairių formų ir grubumo, silikoninės (arba lygiavertės medžiagos) su laikikliu.
	vnt.
	40
	

	55
	Šepetėliai
	šlifavimo ir poliravimo, konuso formos.
	vnt.
	100
	

	56
	Juostelės
	metalinės (arba lygiavertės medžiagos), rulone  10± 0,5 m, karpomos, minkštos, plotis -  4±1 mm.
	rul.
	1
	

	57
	Poliravimo galvutės
	amalgamai poliruoti.
	vnt.
	5
	

	58
	Poliravimo ratukai
	su metaliniu (arba lygiaverčiu) laikikliu ir deimanto dalelėmis.  Rožiniai - pertekliaus nuėmimui; pilki- poliravimui.
	rink.
	5
	

	59
	Šepetėliai
	trumpi, skirti surišimo sistemai.
	vnt.
	100
	

	60
	Koteliai
	šepetėliams
	kotel.
	2
	

	61
	Laikiklis
	servetėlių laikiklis skirtas pacientui, atsparus 
dezinfekcijai
	vnt.
	10
	

	62
	Gumytės 
	įvairių spalvų, instrumentams žymėti, ne kanceliarinės, tinkamos dezinfekcijai ir sterilizacijai
	vnt.
	500
	

	63
	Koferdamo guma
	Be latekso, mėlynos spalvos, dydis ~15x ~15 cm, 
rinkinyje po 20 vnt.
	rink.
	1
	

	64
	Aerozolinis tepalas
	tinkantis visų tipų antgaliams valyti ir sutepti. Flakonas
 500±50 ml talpos.
	fl.
	8
	

	65
	Skydas ir papildymas
	apsauginis skydas su rėmu
	vnt.
	2
	

	
	
	apsauginio skydo papildymas.
	vnt.
	10
	

	66
	Akiniai
	apsauginiai, skaidrūs.
	vnt.
	3
	

	67
	Tarpdančių pleištukai
	mediniai, mažiausio dydžio. 
	vnt.
	100
	

	68
	Tarpdančių kaištukai
	anatominės formos plastikiniai (arba lygiaverčiai), tinkami naudoti su visų tipų matricomis - S dydžio.
	vnt.
	20
	

	69
	Žiodikliai
	Įvairių dydžių, silikoninių (arba lygiavertės medžiagos), autoklavuojamų.
	rink.
	1
	

	70
	Konteineris
	instrumentų mirkymui 5,0 ±1,0 litrų talpos.
	vnt.
	1
	

	71
	Indelis
	grąžtų ir akmenėlių dezinfekcijai, plastmasinis (arba lygiavertės medžiagos), apvalus su dangteliu (aukštis ne mažiau 7 cm.), Ø ne mažiau 9 cm, angos dangtelyje Ø apie 0,8 cm, su išimamu koštuvu.
	vnt.
	1
	

	72
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose.Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: A1. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis)
	švirkšt.
	6
	

	73
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose.Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: A2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis)
	švirkšt.
	5
	

	74
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro
 nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose.Galimos spalvos:  dentino atspalviai D matiniai: A3. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis)
	švirkšt.
	5
	

	75
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės,10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose.
Galimos spalvos:dentino atspalviai D matiniai: A3,5. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis)
	švirkšt.
	5
	

	76
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės,10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose.
Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: A4. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis)
	švirkšt.
	2
	

	77
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: A6. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis)
	švirkšt.
	2
	

	78
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės,10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose.
Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: B3. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis)
	švirkšt.
	1
	

	79
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės,10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose.
Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: C4. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis)
	švirkšt.
	1
	

	80
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės,10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose.
Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: C6. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis)
	švirkšt.
	1
	

	81
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: W. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis)
	švirkšt.
	1
	

	82
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose.Galimos spalvos: dentino atspalviai D matiniai: XW. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis)
	švirkšt.
	1
	

	83
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės,10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: A1. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	6
	

	84
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės,
 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: A2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	5
	

	85
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės,10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: A3. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	5
	

	86
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės,10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: A3,5. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	5
	

	87
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės,10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: A4. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	2
	

	88
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės,10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: B1. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	1
	

	89
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės,
 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-bodyB2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	1
	

	90
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: B3. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	1
	

	91
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės.Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: C1. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	1
	

	92
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės.Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: C2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	1
	

	93
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: C3. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	1
	

	94
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: D2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	1
	

	95
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: WB. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	1
	

	96
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. pagrindinės masės atspalviai B-body: XWB. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	1
	

	97
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. emalio atspalviai E-emalio skaidrumo: A1. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	6
	

	98
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. emalio atspalviai E-emalio skaidrumo: A2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	5
	

	99
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. emalio atspalviai E-emalio skaidrumo: A3. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	5
	

	100
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. emalio atspalviai E-emalio skaidrumo: B1. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	5
	

	101
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės.Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. emalio atspalviai E-emalio skaidrumo: B2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	2
	

	102
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės.Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. emalio atspalviai E-emalio skaidrumo: D2. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	1
	

	103
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. emalio atspalviai E-emalio skaidrumo: WE. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	1
	

	104
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės.  Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. skaidrūs atspalviai: CT. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	5
	

	105
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės.  Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. skaidrūs atspalviai: BT. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	5
	

	106
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. skaidrūs atspalviai: GT. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	1
	

	107
	Šviesoje kietėjantis universalus nano
 kompozitas
	kompozitas su nano keramikiniu užpildu, kurį sudaro nano klasteriai 20 nm kvarco dalelės, 10 nm cirkonio dalelės. Pavieniais. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose. skaidrūs atspalviai: AT. ( Filtek Ultimate* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	1
	

	108
	Universalus takus nano kompozitas
	pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g., 
spalvos: A1 (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis)
	pak.
	7
	

	109
	Universalus takus nano kompozitas
	pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g.,
 spalvos: A2 (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis)
	pak.
	6
	

	110
	Universalus takus nano kompozitas
	pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g.,
 spalvos: A3 (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis)
	pak.
	6
	

	111
	Universalus takus nano kompozitas
	pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g.,
 spalvos: A3,5 (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis)
	pak.
	5
	

	112
	Universalus takus nano kompozitas
	pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g.,
 spalvos: A4 (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis)
	pak.
	2
	

	113
	Universalus takus nano kompozitas
	pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g.,
 spalvos: B1 (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis)
	pak.
	2
	

	114
	Universalus takus nano kompozitas
	pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g.,
 spalvos: AO3 (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis)
	pak.
	1
	

	115
	Universalus takus nano kompozitas
	pakuotėje 2 švirkštai ir ne daugiau kaip po 2 g.,
 spalvos: XBW (Filtek Ultimat Flow* arba lygiavertis)
	pak.
	1
	

	116
	Šviesoje kietėjantis universalus nanofilinis kompozitas
	kompozitas skirtas priekinių dantų plombavimui; spalvos: CV.  Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose (GRADIA DIRECT* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	10
	

	117
	Šviesoje kietėjantis universalus nanofilinis kompozitas
	kompozitas skirtas priekinių dantų plombavimui; 
spalvos: A2. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose (GRADIA DIRECT* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	10
	

	118
	Šviesoje kietėjantis universalus nanofilinis kompozitas
	kompozitas skirtas priekinių dantų plombavimui; spalvos: A3. Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose (GRADIA DIRECT* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	10
	

	119
	Šviesoje kietėjantis universalus nanofilinis kompozitas
	kompozitas skirtas priekinių dantų plombavimui; spalvos: A3,5.  Ne daugiau kaip 4 g švirkštuose (GRADIA DIRECT* arba lygiavertis).
	švirkšt.
	10
	

	120
	Universalus kompozitas
	Universalus nanohibridinis kompozitas: priekinių ir galinių dantų srities restauracijoms,
įklotams ir užklotams, tiesioginėms laminantėms, tarpdančių sienelių atstatymui. Kietinamo sluoksnio storis – ~4 mm (10s/20s). Privalumai: didžiausias stabilumas - ~91% užpildo, ypač lengvas poliravimas, 5 atspalvių grupės - atkuria visą 16 klasikinių “VITA®” spalvų raktą, mažiausias susitraukimas - ~1,44 tūrio proc., rentgenokontrastiškas - 900%. 4,5gr švirkštuose ir 15 x 0,3gr kapsulėse. Rinkinys: 5šv x 4,5 g (A1, A2, A3, A3,5, A4) Viso: 22,5 gr arba
75 x 0,3 g (15 x A1, A2, A3, A3,5, A4) Viso: 22,5gr Pakuotė: 4,5gr švirkštas vienos iš galimų spalvų: A1; A2; A3; GA3; A4;Opaque; Bleach
arba 15 kapsulių x 0,3g vienos iš galimų spalvų:
A1; A2; A3; GA3; A4;Opaque; Bleach
	švirkšt. (įvairių spalvų)
	20
	

	121
	Šviesoje kietėjantis baltas kompomeras
	kapsulėse ~0,25 g , pakuotėje Nr. 10 kaps.
 (DYRACT arba lygiavertis).
	pak.
	2
	

	122
	Aukšto klampumo kompozitas
	aukšto klampumo kompozitas sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: A1
	švirkšt.
	15
	

	123
	Aukšto klampumo kompozitas
	aukšto klampumo kompozitas sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: A2; 
	švirkšt.
	15
	

	124
	Aukšto klampumo kompozitas
	aukšto klampumo kompozitas sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: A3;
	švirkšt.
	10
	

	125
	Aukšto klampumo kompozitas
	aukšto klampumo kompozitas sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: A3,5; 
	švirkšt.
	8
	

	126
	Aukšto klampumo kompozitas
	aukšto klampumo kompozitas sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: A4;.
	švirkšt.
	1
	

	127
	Aukšto klampumo kompozitas
	aukšto klampumo kompozitas sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: BW.
	švirkšt.
	1
	

	128
	Mažo klampumo kompozitas
	su sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas atsparus sukritimui.  Ne daugiau kaip 3 g švirkštas Spalva: A1; 
	švirkšt.
	10
	

	129
	Mažo klampumo kompozitas
	su sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas atsparus sukritimui.  Ne daugiau kaip 3 g švirkštas Spalva: A2;
	švirkšt.
	10
	

	130
	Mažo klampumo kompozitas
	su sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkštas Spalva: A3; 
	švirkšt.
	10
	

	131
	Mažo klampumo kompozitas
	su sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkštas Spalva: A3,5;
	švirkšt.
	8
	

	132
	Mažo klampumo kompozitas
	su sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas atsparus sukritimui. 
Ne daugiau kaip 3 g švirkštas Spalva: A4;
	švirkšt.
	1
	

	133
	Mažo klampumo kompozitas
	su sferinėmis dalelėmis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas atsparus sukritimui. 
Ne daugiau kaip 3 g švirkštas Spalva: BW.
	švirkšt.
	1
	

	134
	Opakeriškas arba skaidrus kompozitas
	su sferinėmis dalelėmis skirtas estetinėms priekinių dantų restauracijoms jį derinant su pagrindinėmis spalvomis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: E1; 
	švirkšt.
	15
	

	135
	Opakeriškas arba skaidrus kompozitas
	su sferinėmis dalelėmis skirtas estetinėms priekinių dantų restauracijoms jį derinant su pagrindinėmis spalvomis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: D1;
	švirkšt.
	10
	

	136
	Opakeriškas arba skaidrus kompozitas
	su sferinėmis dalelėmis skirtas estetinėms priekinių dantų restauracijoms jį derinant su pagrindinėmis spalvomis. Nelipnus, lengvai modeliuojamas, atsparus sukritimui. Ne daugiau kaip 3 g švirkšte. Spalva: D3.
	švirkšt.
	5
	

	137
	Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio 
nano kompozitas
	iki 5 mm kompozitas krūminiams dantims su padidintu opakeriškumo dėka AUDMA ir AFM monomerų ir nano užpildo technologija. Ne mažiau kaip 4 g švirkšte. Spalva: A1; (Filtek One Bulk Fill* arba lygiavertis)
	švirkšt.
	6
	

	138
	Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio
 nano kompozitas
	iki 5 mm kompozitas krūminiams dantims su padidintu opakeriškumo dėka AUDMA ir AFM monomerų ir nano užpildo technologija. 
Ne mažiau kaip 4 g švirkšte. Spalva: A2; (Filtek One Bulk Fill* arba lygiavertis)
	švirkšt.
	6
	

	139
	Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio
 nano kompozitas
	iki 5 mm kompozitas krūminiams dantims su padidintu opakeriškumo dėka AUDMA ir AFM monomerų ir nano užpildo technologija. 
Ne mažiau kaip 4 g švirkšte. Spalva: A3; (Filtek One Bulk Fill* arba lygiavertis)
	švirkšt.
	6
	

	140
	Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio
 nano kompozitas
	iki 5 mm kompozitas krūminiams dantims su padidintu opakeriškumo dėka AUDMA ir AFM monomerų ir nano užpildo technologija.
 Ne mažiau kaip 4 g švirkšte. Spalva: B1; (Filtek One Bulk Fill* arba lygiavertis)
	švirkšt.
	1
	

	141
	Šviesoje kietėjantis storo sluoksnio
nano kompozitas
	iki 5 mm kompozitas krūminiams dantims su padidintu opakeriškumo dėka AUDMA ir AFM monomerų ir nano užpildo technologija.
 Ne mažiau kaip 4 g švirkšte. Spalva: C2 (Filtek One Bulk Fill* arba lygiavertis)
	švirkšt.
	1
	

	142
	Spalvotas kompomeras
	su blizgučiais išskiriantis fluorą, pieninių dantų
 plombavimui.
	rink.
	10
	

	143
	Stiklo pluoštu sustiprintas kompozitas
	šviesoje kietėjantis kompozitas dentino atstatymui didelėse ertmėse.  Ne mažiau kaip 15 x 0,13 ml kaps. (Ever X Posterior* arba lygiavertis)
	rink.
	3
	

	144
	Stiklo pluošto skystas kompozitas
	stiklo pluošto gijomis sustiprintas skystas kompozitas danties struktūros atstatymui iki emalio -dentino ribos. Ne mažiau kaip 3,7 g švirkštas. Dentino spalva sluoksniuojama 2 mm sluoksniais.
	švirkšt.
	6
	

	145
	Takus kompozitas 
	su sferinėmis dalelėmis. Spalva: A1; Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje.
	rink.
	5
	

	146
	Takus kompozitas 
	su sferinėmis dalelėmis. Spalva: A2; Ne mažiau kaip
 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje.
	rink.
	5
	

	147
	Takus kompozitas 
	su sferinėmis dalelėmis. Spalva: A3; Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje
	rink.
	5
	

	148
	Takus kompozitas 
	su sferinėmis dalelėmis. Spalva: A3,5; Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje.
	rink.
	5
	

	149
	Takus kompozitas 
	su sferinėmis dalelėmis. Spalva: A4,  Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje
	rink.
	3
	

	150
	Takus kompozitas 
	su sferinėmis dalelėmis. Spalva: BW; Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje.
	rink.
	2
	

	151
	Takus kompozitas 
	su sferinėmis dalelėmis. Spalva: D1; Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje.
	rink.
	2
	

	152
	Takus kompozitas 
	su sferinėmis dalelėmis. Spalva: D3;  Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje.
	rink.
	1
	

	153
	Takus kompozitas 
	su sferinėmis dalelėmis. Spalva: E1. Ne mažiau kaip 2 x 1,8 g švirkštai pakuotėje.
	rink.
	1
	

	154
	Takus kompozitas 
	nano kompozitas danties struktūros atstatymui iki emalio - dentino ribos. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 x 1 g švirkštai. Universalios spalvos (SDR Flow + Bulk Fill Flowafile* arba lygiavertis).
	rink.
	1
	

	155
	Ėsdinimo rūgštis
	fosforo rūgštis 38%, švirkštuose ne  12 ±5 ml. 
	švirkšt.
	10
	

	156
	Stiklo jonomerinis pamušalas
	kietėjantis šviesoje, švirkštuose. Rinkinyje ne mažiau kaip 2 x 2,5 ml taupiuose,  nevarvančiuose NDT švirkštuose.
	rink.
	5
	

	157
	Stiklo jonomerinis pamušalas
	chemiškai kietėjantis pamušalas (milteliai + skystis)
	pak.
	2
	

	158
	Cinko fosfatinis cementas
	cinko fosfatinis cementas, tinkantis vainikėlių, tiltų ir įklotų fiksacijai, pamušalams po visų tipų plombinėmis medžiagomis. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 gr milteliai + 40 ml skystis (Harvard* arba lygiavertis)
	pak.
	5
	

	159
	Stiklo jonomerinė plombinė medžiaga
	savaiminio kietėjimo, ne mažiau kaip 50 x 0,10 ml kapsulėse; kapsulėje ne daugiau kaip 0,40 g miltelių ir 0,11 g skysčio (Fuji IX* arba lygiavertė )
	kaps.
	800
	

	160
	Stiklo jonomerinė plombinė medžiaga
	savaiminio kietėjimo, ne mažiau kaip 50 x 0,14 ml kapsulėse; kapsulėje ne mažiau kaip 0,42 miltelių ir 0,12 skysčio (Riva SC* arba lygiavertė).
	kaps.
	800
	

	161
	Metalinis kapsulių aplikatorius
	metalinis kapsulių aplikatorius tinkantis aukščiau
 einančiai pozicijai.
	vnt.
	1
	

	162
	Stiklo jonomerinė plombinė medžiaga
	savaiminio kietėjimo. Rinkinys A2, A3, B3, 3 x 15 gr miltukų +2 x 6,4 ml skysčio (Fuji IX* arba lygiavertė).
	rink.
	5
	

	163
	Stiklo jonomerinės kapsulės
	didelio viskoziškumo, kietėjanti šviesoje, sustiprinta derva pageidaujama, ne mažiau kaip 45 x 0,14 ml,
 plombinė medžiaga (Riva LC* arba lygiavertė).
	kaps.
	800
	

	164
	Stiklo jonomerinė plombinė medžiaga
	šviesoje kietėjanti, ne mažiau kaip 15 g milt. + skyst. 7,2 ml. (Riva LC* arba lygiavertė).
	pak.
	5
	

	165
	Stiklo jonomerinė plombinė medžiaga
	cheminio kietėjimo, ne mažiau kaip 15 g x 6,9 ml
 (Riva SC* arba lygiavertė).
	pak.
	10
	

	166
	Stiklo hibridinė medžiaga sistemoje
 su apsauginiu laku
	dėvėjimuisi atspari savaiminės adhezijos dengiamoji medžiaga šoninių dantų restauracijoms. Vidutinis medžiagos kiekis kapsulėje ne mažiau kaip 0,4 g. miltelių ir 0,12 g (0,1 ml) skysčio. Minimalus sumaišytos kapsulės cemento tūris ne mažiau kaip 0,14 ml (Eguia fill* arba lygiavertė).
	kaps.
	300
	

	167
	Savaiminės adhezijos dengiamoji 
medžiaga
	šviesa kietinama bei dėvėjimuisi atspari savaiminės adhezijos dengiamoji medžiaga. Ne mažiau kaip 4 ml,tinkanti aukščiau einančiai pozicijai. (Equia Coat* arba lygiavertė).
	vnt.
	1
	

	168
	Stiklo jonomerinė restauracinė medžiaga
	medžiaga pasižyminti dideliu fluoro išskyrimu. Rinkinys: 15 g milteliai ir 10 g (9,1 ml) skystis. Rožinės ir baltos spalvos (Riva Protect* arba lygiavertė).
	rink.
	10
	

	169
	Stiklo jonomeras su sidabru kapsulėse
	Su sidabru kapsulėse (RIVA Silver* arba lygiavertė).
	kaps.
	300
	

	170
	Takus kompomeras
	rožinės ir mėlynos spalvos, 2 g švirkštas.
	švirkšt.
	12
	

	171
	Surišiklis
	šviesoje kietėjantis hidrofiliškas surišiklis, suderinamas su visų tipų restauracinėms medžiagoms ir visais cementais be papildomo cheminio aktyvatoriaus.  Sudėtyje: MDP, HEMA ir Bis Gma monomerai 5% vandens 95% etanolio, 6±0,1 ml fl. (All Bond Universal* arba lygiavertis)
	fl.
	1
	

	172
	Selektyvaus ir savaiminio ėsdinimo
 surišiklis
	selektyvaus ėsdinimo, šviesoje kietėjantis emalio ir dentino surišiklis, 5±0,1 ml fl. Sudėtyje Vitrebond kopolimeras MDP monomeras silanas (Single Bond Universal* arba lygiavertis) .
	fl.
	15
	

	173
	Selektyvaus ir savaiminio ėsdinimo
 surišiklis
	hidrofilinis selektyvaus ėsdinimo, šviesoje kietėjantis surišiklis, surišantis visų tipų restauracines medžiagas prie emalio, dentino, metalo, keramikos. Surišiklis turi būti aktyvus įlašintas į specialų indelį, ne mažiau kaip 30 min. Isoproponolio ir vandens pagrindu. Sudėtis be HEMA. Flakone 4±0,1 ml. (Prime& Bond Active* arba lygiavertis).
	fl.
	15
	

	174
	Siūlas retrakcinis
	siūlas retrakcinis pintas (2-4 m), dydis Nr. 000.
	pak.
	1
	

	175
	Siūlas retrakcinis
	siūlas retrakcinis pintas (2-4 m), dydis Nr. 001.
	pak.
	1
	

	176
	Siūlas retrakcinis
	siūlas retrakcinis pintas (2-4 m), dydis Nr. 0.
	pak.
	1
	

	177
	Siūlas retrakcinis
	siūlas retrakcinis pintas (2-4 m), dydis Nr. 1.
	pak.
	1
	

	178
	Siūlas retrakcinis
	siūlas retrakcinis pintas (2-4 m), dydis Nr. 2.
	pak.
	1
	

	179
	Hemostatinės kempinėlės
	prisotintos sidabro koloidu, naudojamos kraujavimui stabdyti po danties ekstrakcijos.
	vnt.
	500
	

	180
	Skystis audinių retrakcijai
	Flakone ne mažiau kaip 20% geležies sulfatas, ne mažiau kaip 30±10 ml, gelis tamsiai rudos spalvos (Viscostat clear* arba lygiavertis).
	fl.
	1
	

	181
	Skystis audinių retrakcijai
	Flakone ne mažiau kaip 25% koncentracija ir ne mažiau kaip 30±10 ml, su aliuminio chloridu, gelis skaidrus (Viscostat clear* arba lygiavertis).
	fl.
	1
	

	182
	Silantas
	hidrofilinis silantas su fluoru dervų pagrindu, užpildymas 58%, šviesoje kietėjantis. Ne daugiau kaip 1,2 ml švirkštuose (Ultradent Hydro Seal* arba lygiavertis)
	šv.
	30
	

	183
	Šviesoje kietėjantis lakas
	išskiriantis fluoro jonus, atsparus dilimui, ormocerų pagrindu pagamintas dantų jautrumą mažinantis. Skirtas ypač jautraus dentino, priekaklelinės srities ir vainikėlio krašto danties audinių jautrumo gydymui. Rinkinyje ne mažiau kaip 4,5 ml lako, rankenėlės ir 50 vienkartinių šepetėlių (Admira protect* arba lygiavertis).
	rink.
	4
	

	184
	Fluoro lakas
	kartu su tirpikliu rinkinyje (4 g lako ir 10 ml tirpiklio); ne daugiau 10 g lako
	rink.
	2
	

	185
	Fluoro lakas
	vienkartinėse dozėse (Bifluorid 12* arba lygiavertis).
	vienkartinė dozė
	400
	

	186
	Laikinas užpildas- dentinas
	neeugenolinis, savaime kietėjantis, su fluoru, 37-38 g (Coltosol* arba lygiavertis).
	pak.
	5
	

	187
	Kalcio hidroksido preparatas
	kalcio hidroksido preparatas pulpos apsaugai (pasta + pasta) rink. pageidaujama bazė ne mažiau 13 g., katalizatorius 11 g., (Calcimol* arba lygiavertis).
	rink.
	1
	

	188
	Šviesoje kietėjantis kalcio silikatas
	šviesoje kietėjantis interaktyvus kalcio silikatas pulpos apsaugai, pakuotėje pageidaujama ne mažiau 1 g arba 4 x 1g (Theracal* arba lygiavertis)
	pak.
	1
	

	189
	Poliravimo pasta
	pasta be fluoro tūbelėje 100± 10 g.
	tūb.
	5
	

	190
	Poliravimo pasta
	pasta skirta kompozitų poliravimui tūbelėje 
100± 10 g.
	tūb.
	3
	

	191
	Šlifavimo pasta
	pasta skirta kompozitų šlifavimui tūbelėje 
100± 10 g.
	tūb.
	3
	

	192
	Testas aerozolinis danties gyvybingumui
 nustatyti
	purškiamos suspaustos dujos balionėliuose danties 
gyvybingumui tikrinti.
	test.
	3
	

	193
	Dantų balinimo priemonė
	priemonė negyvų dantų balinimui, 35% vandenilio peroksido gelio pavidalu švirkštuose, pakuotėje 2 x 1,2 ml ± 0,1 ml (Opalescence- endo* arba lygiavertė)
	pak.
	1
	

	194
	Milteliai sodapūtei
	vienkartinės pakuotės ne mažiau kaip po 15 g.
	pak.
	500
	

	195
	Stiklo pluošto kaiščiai
	stiklo pluošto kaiščių įvairių dydžių su gilintuvais rinkinys.
	rink.
	2
	

	196
	Stiklo pluošto kaiščiai
	nereikalingas grąžtas kanalo paruošimui, kaištis susideda iš keleto atskirų šakelių. Geras rentgeno kontrastas (Biolight Plus * arba lygiaverčiai stiklo pluošto kaiščiai). Rinkinį sudaro: tokių dydžių: 
4 šakelės - 0,8 mm; 6 šakelės - 1,00 mm;  
9 šakelės - 1,2 mm; 12 šakelių.- 1,4 mm 
ir ne mažiau 5 vnt. pakuotėje.
	rink.
	1
	

	197
	Stiklo pluošto juostos
	impregnuotos skystame kompozite, ne daugiau kaip 2 x 12 cm rinkinyje (GC* arba lygiavertės)
	rink.
	1
	

	198
	Sidabro diamino flouridas + kalio 
jodidas
	Rinkinys: ne daugiau 1,5 ml SDF + 3 ml KJ
	rink.
	1
	

	199
	Rentgeno jutiklių laikikliai
	įvairių tipų
	vnt.
	5
	

	200
	Alveogyl pasta
	Sudėtis: paprastųjų avipaparčių pluoštas, eugenolis, kalcio karbonatas; pakuotėje ne mažiau 10 g 
	pak.
	1
	

	201
	Dantų poliravimo pasta (profilaktika)
	Skirta dantų poliravimui; vienkartinėmis dozėmis; ne daugiau kaip 2±0,5 g 
	Vienkartinė dozė
	500
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

