## Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“

1 priedėlis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I-IV PIRKIMO OBJEKTO DALIS „OPTINIS MIKROSKOPAS SU PLATAUS LAUKO OKULIARAIS“

- REIKALAVIMAI SUTARTIES VYKDYMUI

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
|  | Prekė turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. | TAIP/NE |
|  | Prekė (įskaitant ją komplektuojančias dalis) turi valstybine (lietuvių) kalba parengtą arba į lietuvių kalbą išverstą naudojimo instrukciją. | TAIP/NE |
|  | Mikroskopui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. | TAIP/NE |
| 4. | Prekės pristatymo terminas – 5 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 5. | Prekes tiekėjas turės pristatyti į šios techninės specifikacijos 1 priede „Kiekiai pagal pirkimo dalis ir pristatymo adresai“ nurodytas savivaldybes pagal nustatytus konkrečius prekių pristatymo į konkrečias savivaldybes kiekius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresai ir (ar) konkrečiu adresu reikalingi pristatyti kiekiai gali būti patikslinti, nekeičiant bendro atitinkamoje pirkimo dalyje įsigyjamų prekių kiekio ir specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“ nurodytų apskričių. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |

2. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

2.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.4 papunkčiu (specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede nustatomas papildomas prekės garantijos terminas kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus) ir 6 punktu.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas privalo prekes pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 11:30 ir nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:30 ir nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. Už prekių priėmimą atsakingas švietimo įstaigos atstovas priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų*. |
| 2. | Jeigu prekės bus pristatomos supakuotos į antrinę pakuotę, ši pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, nurodytos Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punkte. | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. Sutarties vykdymo metu*: - tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba - dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba - Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. |

* Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas pateiktų atitikimą patvirtinančius dokumentus sutarties vykdymo metu.

3. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3.1. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

3 lentelė

|  | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomos parametrų reikšmės (įrašyti konkrečius siūlomus parametrus; įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimi) | Dokumento pavadinimas, puslapio Nr. (pažymint vietą, kur gamintojo dokumente yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis* *Jei prekės komplektacijoje yra skirtingų gamintojų įrangos, reikalaujami duomenys privalo būti pateikti dėl kiekvienos (visos) įrangos. |  |  |  |
|  | Paskirtis | Mikroskopas skirtas švietimo įstaigoms (mokykloms) mokinių mokymui pagal bendrojo ugdymo programas. Turi būti pilnai paruoštas darbui. |  |  |
|  | Mikroskopo galva | Mikroskopo galva turi būti binokuliarine . Okuliaras turi būti fiksuotame pasvirimo kampe, kurį tiekėjas gali pasirinkti 30°-45° ribose. Mikroskopo galva turi būti sukama 360° kampu. Galvos tvirtinimas turi būti su apsauga nuo atsitiktinio nuėmimo. |  |  |
|  | Mikroskopo didinimo diapazonas | Mikroskopo didinimo diapazonas ne prastesnis kaip nuo 40x iki 400x. |  |  |
|  | Mikroskopo stovas | Turi būti fiksuotas stovas. Korpusas turi būti pagamintas iš metalo lydinio arba lygiavertės medžiagos, tinkamos intensyviam naudojimui ugdymo aplinkoje. |  |  |
|  | Okuliarai | Ne mažiau kaip 10x okuliaro didinimas, plataus matymo laukas, kurio reikšmė ne prasčiau kaip 18 (FN18). |  |  |
|  | Objektyvai | Ne mažiau kaip 3 skirtingi achromatiniai objektyvai, kurių parametrai ne prastesni kaip: 4× (N.A. ≥ 0,10); 10× (N.A. ≥ 0,25); 40× (N.A. ≥ 0,65) su apsauga;. Turi būti apsauga nuo objektyvo ir preparato sulaužymo. |  |  |
|  | Objektyvų revolveris | Ne mažiau kaip 3 vietų objektyvų revolveris.. |  |  |
| 9. | Fokusavimo sistema | Turi būti objekto fokusavimo mechanizmas su atskirais grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtais (sraigtai turi būti integruoti vienas į kitą, bet judantys atskirai). Fokusavimo judėjimo diapazonas – ne mažesnis kaip 15 mm. |  |  |
| 10. | Objektinis stalelis | Objektinio stalelio plotas ne mažesnis kaip 130,00 cm2, valdomas X-Y kryptimis, turi tvirtai laikyti 75x25 mm objektinį stiklelį. Stalelio eiga ne mažesnė kaip 70x30 mm.. |  |  |
| 11. | Kondensorius | Ne prasčiau kaip Abbe tipo kondensorius; stikliniai lešiai be plastikinių detalių, su ne prasčiau kaip irisine reguliuojama diafragma. Maksimali optinė apertūra: N.A. ne prasčiau kaip 0,9. Turi būti galimybė reguliuoti kondensoriaus aukštį. |  |  |
| 12. | Apšvietimas | Turi būti integruotas LED mikroskopinių objektų pašvietėjas, kurio galia ne mažiau kaip 1W . Šaltinio šviesos stiprumas turi būti tolygiai reguliuojamas. |  |  |
| 13. | Maitinimas | Prietaisas turi būti sukomplektuotas su maitinimo šaltiniu, užtikrinančiu jo veikimą iš elektros tinklo (220–240 V) tiesiogiai arba per adapterį, taip pat su integruotu įkraunamu maitinimo šaltiniu (akumuliatoriumi), leidžiančiu nepertraukiamai dirbti ne mažiau kaip 6 valandas be išorinio maitinimo šaltinio. |  |  |
| 14. | Priedai | Visi su mikroskopu komplektuojami priedai turi būti techniškai suderinti su mikroskopu*. Kartu su mikroskopu turi būti pateikiamas mikroskopo: maitinimo/įkrovimo laidas, gaubtas nuo dulkių, naudojimo instrukcija lietuvių kalba. *Jeigu siūlomą prekę sudaro skirtingų gamintojų įranga, turi būti mikroskopo gamintojo patvirtinimas, jog tiekėjo siūloma kita įranga veiks su šio gamintojo mikroskopu.su šio gamintojo mikroskopu. |  |  |
| 15. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba ES atitikties deklaracijos) kopiją). |  |  |

1 priedas „Kiekiai pagal pirkimo dalis ir pristatymo adresai“

I pirkimo dalis - Optinis mikroskopas su plataus lauko okuliarais (švietimo įstaigoms, esančioms Vilniaus ir Utenos apskrityse):

| Eil. Nr. | Institucija | Įrangos pristatymo adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija | Minties g. 3, LT-08233 Vilnius | 10 |
| 2. | Vilniaus Baltupių progimnazija | Didlaukio g. 23, LT-08319 Vilnius | 10 |
| 3. | Vilniaus Jeruzalės progimnazija | Mokyklos g. 9, LT-08413 Vilnius | 10 |
| 4. | Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija | Linkmenų g. 8, LT-09300 Vilnius | 4 |
| 5. | Vilniaus Tuskulėnų gimnazija | Tuskulėnų g. 31, LT-09214 Vilnius | 18 |
| 6. | Vilniaus Senvagės gimnazija | Širvintų g. 80, LT-08216 Vilnius | 4 |
| 7. | Vilniaus Levo Karsavino mokykla | Justiniškių g. 43, LT-05128 Vilnius | 5 |
| 8. | Vilniaus Maironio progimnazija | Čiobiškio g. 1, LT-07178 Vilnius | 47 |
| 9. | Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija | Skroblų g. 3A, LT-03144 Vilnius | 27 |
| 10. | Vilniaus Simono Konarskio gimnazija | Statybininkų g. 5, LT-03200 Vilnius | 1 |
| 11. | Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla | Mindaugo g. 9, LT-03225 Vilnius | 21 |
| 12. | Vilniaus Lazdynų mokykla | Žėručio g. 4, LT-04113 Vilnius | 17 |
| 13. | Vilniaus "Ryto" progimnazija | D. Gerbutavičiaus g. 9, LT-04320 Vilnius | 16 |
| 14. | Vilniaus "Spindulio" progimnazija | R. Jankausko g. 17, LT-04314 Vilnius | 16 |
| 15. | Vilniaus "Ąžuolyno" progimnazija | Architektų g. 68, LT-04109 Vilnius | 32 |
| 16. | Vilniaus Ozo gimnazija | Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius | 4 |
| 17 | Vilniaus "Vyturio" pradinė mokykla | Taikos g. 189, LT-05209 Vilnius | 2 |
| 18 | Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija | J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius | 4 |
| 19 | Vilniaus "Pelėdos" pradinė mokykla | Taikos g. 97, LT-05200 Vilnius | 15 |
| 20 | Vilniaus "Žiburio" pradinė mokykla | Tuskulėnų g. 30, LT-09210 Vilnius | 4 |
| 21 | Vilniaus darželis-mokykla "Svaja" | Architektų g. 210, LT-04214 Vilnius | 2 |
| 22 | Vilniaus darželis-mokykla "Lokiukas" | I.Šimulionio g. 8, LT-04330 Vilnius | 2 |
| 23 | Vilniaus "Aušros" mokykla-darželis | Medeinos g. 5, LT-06140 Vilnius | 1 |
| 24 | Vilniaus Medeinos pradinė mokykla | Medeinos g. 27, LT-06135 Vilnius | 2 |
| 25 | Vilniaus savivaldybės Grigiškių "Šviesos" gimnazija | Šviesos g. 16, LT-27123 Vilnius | 6 |
| 26 | Vilniaus Salininkų gimnazija | Vaikų g. 16, LT-02208 Vilnius | 4 |
| 27 | Vilniaus "Šviesos" pradinė mokykla | Fabijoniškių g. 23, LT-07121 Vilnius | 1 |
| 28 | Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija | Lukiškių skg. 5, LT-01108 Vilnius | 14 |
| 29 | Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla | Šeškinės g. 15, LT-07153 Vilnius | 6 |
| 30 | Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija | Sietyno g. 21, LT-04316 Vilnius | 4 |
| 31 | Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija | Vydūno g. 17A, LT-06206 Vilnius | 27 |
| 32 | Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija | Gedvydžių g. 8, LT-06306 Vilnius | 4 |
| 33 | Vilniaus "Taikos" progimnazija | Taikos g. 157, LT-05208 Vilnius | 15 |
| 34 | Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla | Žirmūnų g. 53, LT-09110 Vilnius | 4 |
| 35 | Vilniaus Petro Vileišio progimnazija | Filaretų g. 3, LT-01207 Vilnius | 5 |
| 36 | Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija | Rygos g. 10, LT-05264 Vilnius | 10 |
| 37 | Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla | M. Daukšos g. 7, LT-02101 Vilnius | 1 |
| 38 | Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija | Genių g. 8, LT-11219 Vilnius | 15 |
| 39 | Vilniaus Naujamiesčio mokykla | T. Ševčenkos g. 17, LT-03111 Vilnius | 24 |
| 40 | Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija | A.J. Povilaičio g. 1, LT-04335 Vilnius | 1 |
| 41 | Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija | S. Stanevičiaus g. 25, LT-07133 Vilnius | 44 |
| 42 | Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras | Kauno g. 43, LT-03203 Vilnius | 3 |
| 43 | Vilniaus Žemynos progimnazija | Žemynos g. 14, LT-06128 Vilnius | 42 |
| 44 | Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija | Aušros Vartų g. 23, LT-02101 Vilnius | 8 |
| 45 | Vilniaus Simono Daukanto progimnazija | Naugarduko g. 7, LT-03231 Vilnius | 32 |
| 46 | Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija | Kalvarijų g. 87, LT-08219 Vilnius | 27 |
| 47 | Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija | S. Konarskio g. 27, LT-03123 Vilnius | 34 |
| 48 | Vilniaus Balsių progimnazija | Bubilo g. 8, LT-08400 Vilnius | 4 |
| 49 | Vilniaus Antakalnio progimnazija | Antakalnio g. 33, LT-10312 Vilnius | 15 |
| 50 | Vilniaus Gabijos progimnazija | Gabijos g. 2C, LT-12103 Vilnius | 47 |
| 51 | Vilniaus Vydūno progimnazija | Įsruties g. 3, LT-06218 Vilnius | 60 |
| 52 | Vilniaus Naujininkų progimnazija | Šaltkalvių g. 32, LT-02176 Vilnius | 1 |
| 53 | Vilniaus darželis-mokykla "Vilija" | Taikos g. 15, LT-05262 Vilnius | 10 |
| 54 | Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija | Dūkštų g. 30, Vilnius, LT-07171 Vilniaus m. sav. | 2 |
| 55 | Vilniaus r. Avižienių gimnazija | Sudervės g. 8, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. LT-14161 | 12 |
| 56 | Vilniaus r. Nmenčinės Gedimino gimnazija | Ežero g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r. sav. LT-15170 | 5 |
| 57 | Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija | A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinė, Vilniaus r. sav. LT-15170 | 1 |
| 58 | Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija | V. Sirokomlės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. LT-13260 | 15 |
| 59 | Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija | Gamyklos g. 22B, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. LT-13249 | 5 |
| 60 | Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija | Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris | 5 |
| 61 | Trakų pradinė mokykla | Birutės g. 42, LT-21117 Trakai | 1 |
| 62 | Trakų rajono Lentvario pradinė mokykla | Mokyklos g. 1, LT-25118 Lentvaris | 6 |
| 63 | Ukmergės Senamiesčio progimnazija | Sodų g. 7, LT-20129, Ukmergė | 4 |
| 64 | Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla | Linų g. 4, LT-20107 Ukmergė | 4 |
| 65 | Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla | Vaižganto g. 44, LT-20177, Ukmergė | 6 |
| 66 | Ukmergės "Šilo" progimnazija | Miškų g. 45, LT-20145 Ukmergė | 6 |
| 67 | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Vilniaus g.69, LT-19121, Širvintos | 7 |
| 68 | Švenčionių r. Pabradės "Ryto" gimnazija | Upės g. 19, LT-18169, Pabradė, Švenčionių r. | 10 |
| 69 | Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija | Mokyklos g. 24, LT-18220, Švenčionėliai, Švenčionių r. | 1 |
| 70 | Elektrėnų "Ąžuolyno" progimnazija | Rungos g. 24, LT 26106 Elektrėnai | 2 |
| 71 | Elektrėnų pradinė mokykla | Taikos g. 15, LT 26115, Elektrėnai | 5 |
| 72 | Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla | Semeliškių g. 38, LT 21378, Vievis, Elektrėnų sav. | 12 |
| 73 | Utenos Vyturių progimnazija | Sėlių g. 45, LT - 28503, Utena | 6 |
| 74 | Utenos Krašuonos progimnazija | V. Kudirkos g.5, LT - 28229, Utena | 20 |
| 75 | Utenos Aukštakalnio progimnazija | Taikos g. 44, LT - 28157, Utena | 1 |
| 76 | Visagino "Verdenės" gimnazija | Taikos pr.21, LT-31107, Visaginas | 9 |
| 77 | Visagino "Žiburio" pagrindinė mokykla | Energetikų g. 56, LT- 31227, Visaginas | 1 |
| 78 | Zarasų "Ąžuolo" gimnazija | Savanorių g. 1, LT- 32110, Zarasai | 1 |
| 79 | Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija | Vytauto g. 56, Dusetos, LT-32309, Zarasų r. | 2 |
| 80 | Riešės gimnazija | Beržų 2A, Riešė, Avižienių sen., LT-14266, Vilniaus raj. | 6 |
| 81 | Buivydiškių pagrindinė mokykla | Beržų g. 2a, Buivydiškių k., Zujūnų sen., LT-14165,Vilniaus r. | 4 |
|  | Iš viso: |  | 901 |

II pirkimo dalis - Optinis mikroskopas su plataus lauko okuliarais (švietimo įstaigoms, esančioms Kauno, Alytaus ir Marijampolės apskrityse):

| Eil. Nr. | Institucija | Įrangos pristatymo adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija | Paukštininkų g. 5, LT-56166, Kaišiadorys | 39 |
| 2. | Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija | Žaslių g. 21, LT-56235, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav. | 2 |
| 3. | Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija | Rumšos g. 36, LT-56336, Rumšiškės, Kaišiadorių r. sav. | 1 |
| 4. | Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija | Chemikų g. 140, LT-55217, Jonava | 6 |
| 5. | Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras | Laumės g. 8, Ruklos miestelis, LT-55290, Jonavos r. | 1 |
| 6. | Jonavos Panerio pradinė mokykla | Kauno g. 9, LT-55182, Jonava | 2 |
| 7. | Jonavos "Neries" pagrindinė mokykla | Kauno g. 59, LT-55179, Jonava | 2 |
| 8. | Jonavos "Žingsnio" pradinė mokykla | Smėlio g. 11, LT-55117, Jonava | 4 |
| 9. | Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija | Aukštaičių g. 78, 44162, Kaunas | 1 |
| 10. | Kauno Vinco Kudirkos progimnazija | Trakų g. 39, 44327, Kaunas, | 1 |
| 11. | Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija | Skuodo g. 27, 45131, Kaunas | 40 |
| 12. | Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo licėjus | Partizanų g. 118, LT-50368 Kaunas | 18 |
| 13. | Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija | Bitininkų g. 31, 46376, Kaunas | 30 |
| 14. | Kauno Veršvų gimnazija | Mūšos g. 6, 47176, Kaunas | 16 |
| 15. | Kauno Žaliakalnio progimnazija | Širvintų g. 15, 50174, Kaunas | 5 |
| 16. | Kauno "Nemuno" mokykla | A.ir J. Gravrogkų g. 9, 51453, Kaunas | 9 |
| 17. | Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus | S. Lozoraičio g. 13, 50137, Kaunas | 1 |
| 18. | Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla | Demokratų g. 36, 48420, Kaunas | 32 |
| 19 | Kauno Simono Daukanto progimnazija | Taikos pr. 68, 51300,Kaunas | 1 |
| 20 | Kauno "Vyturio" gimnazija | Taikos pr. 51, 50428, Kaunas | 19 |
| 21 | Kauno Juozo Urbšio progimnazija | Partizanų g. 68, 49367, Kaunas | 10 |
| 22 | Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija | Kovo 11-osios g. 94, 50403, Kaunas | 2 |
| 23 | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | Partizanų g. 152, 50330, Kaunas | 6 |
| 24 | Kauno Martyno Mažvydo progimnazija | Šiaurės pr. 55, 49202, Kaunas | 16 |
| 25 | Kauno šv. Kazimiero progimnazija | Vandžiogalos g. 51, 47417, Kaunas | 19 |
| 26 | Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla | Partizanų g. 22, 50217, Kaunas | 8 |
| 27 | Kauno Pilėnų progimnazija | Šiaurės pr. 73, 49246, Kaunas | 10 |
| 28 | Kauno Kazio Griniaus progimnazija | Šiaurės pr. 97, 49239, Kaunas | 30 |
| 29 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija | Vėtrungės g. 1, 48135, Kaunas | 16 |
| 30 | Kauno Juozo Grušo meno gimnazija | Šarkuvos g. 30, 48168, Kaunas | 24 |
| 31 | Kauno "Paparčio" pradinė mokykla | Šiaurės pr. 35, 49198, Kaunas | 1 |
| 32 | Kauno Panemunės progimnazija | Kariūnų pl. 5, 45432, Kaunas | 2 |
| 33 | Prezidento Antano Smetonos gimnazija | Vijūnų g. 2, 46117, Kaunas | 10 |
| 34 | Kauno mokykla-darželis "Šviesa" | Rimvydo g. 20, 50241, Kaunas | 8 |
| 35 | Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla | Rasytės g. 1, 48126, Kaunas | 12 |
| 36 | Kauno Senamiesčio progimnazija | Nemuno g. 12, 44294, Kaunas | 15 |
| 37 | Kauno Suzuki progimnazija | Šiaurės pr. 23, 49193, Kaunas | 18 |
| 38 | Kauno Petrašiūnų progimnazija | M. Gimbutienės g. 9, 52348, Kaunas | 5 |
| 39 | Kauno "Šilo" pradinė mokykla | Kariūnų pl. 3, 45432, Kaunas | 12 |
| 40 | Kauno "Varpelio" pradinė mokykla | Vakarų g. 15, 51307, Kaunas | 1 |
| 41 | Kauno Maironio universitetinė gimnazija | Gimnazijos g. 3, 44260, Kaunas | 1 |
| 42 | Vytauto Didžiojo universiteto "Atžalyno" progimnazija | Partizanų g. 46, 49460, Kaunas | 10 |
| 43 | Kauno tarptautinė gimnazija | Vytauto pr. 50, 44322, Kaunas | 25 |
| 44 | Kauno tarptautinės gimnazijos Pagrindinio ugdymo skyrius | Vytauto pr. 50, 44322, Kaunas | 4 |
| 45 | Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla | Lelijų g. 15, Kulautuva, Lt-53482 Kauno r. | 7 |
| 46 | Kauno r. Babtų gimnazija | Kėdainių g. 51, Babtai, LT-54329 Kauno r. | 15 |
| 47 | Kauno r. Vilkijos gimnazija | Čekiškės g. 73, Vilkija, LT-54225 Kauno r. | 6 |
| 48 | Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija | Vilniaus g. 67, Karmėlava, Lt-54448 Kauno r. | 5 |
| 49 | Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla | Mokyklos g. 13, Šlienava, Samylų sen., Lt-53148 Kauno r. | 10 |
| 50 | Kauno r. Neveronių gimnazija | Keramikų g. 98, Pabiržio k., Lt-54477 Neveronių sen. | 1 |
| 51 | Kauno r. Ringaudų pradinė mokykla | Gėlių g. 2, Ringaudų k., LT-53332 Kauno r. | 5 |
| 52 | Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla | Merkio g. 3, Lapių mstl., LT-54435 Kauno r. | 1 |
| 53 | Kauno r. Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinė mokykla | Instituto g. 20, Raudondvaris, LT-54132 Kauno r. | 1 |
| 54 | Kauno r. Akademijos mokykla-darželis "Gilė" | Studentų g. 3, Akademijos mstl., LT-53358 Kauno r. | 4 |
| 55 | Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija | Vasario 16-osios g. 8, Garliava, LT-53222 Kauno r. | 14 |
| 56 | Kauno r. Užliedžių mokykla-daugiafunkcis centras | Ledos g. 2, Užliedžių k., LT-54303 Kauno r. | 4 |
| 57 | Kėdainių "Ryto" progimnazija | Pavasario g. 6, Kėdainiai, LT-57469 | 1 |
| 58 | Lietuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazija | Chemikų g. 30, Kėdainiai, LT-57416 | 2 |
| 59 | Kėdainių r. Akademijos gimnazija | Jaunimo g. 2, Akademija, Kėdainių r. sav., LT-58339 | 1 |
| 60 | Kėdainių senamiesčio progimnazija | Vilniaus g. 11, Kėdainiai, LT-57209 | 1 |
| 61 | Prienų "Žiburio" gimnazija | J. Basanavičiaus g. 1, LT-59129, Prienai | 17 |
| 62 | Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija | Vilniaus g. 11, LT-60180, Raseiniai | 14 |
| 63 | Raseinių r. Ariogalos gimnazija | Vytauto g. 94, LT-60260 Ariogala, Raseinių r. sav. | 3 |
| 64 | Varėnos "Ąžuolo" gimnazija | J. Basanavičiaus g. 33, LT-65193, Varėna | 2 |
| 65 | Alytaus Dzūkijos mokykla | Tvirtovės g. 7, LT-63233 Alytus | 24 |
| 66 | Alytaus Piliakalnio progimnazija | Jiezno g. 1, Alytus, LT-62265 | 10 |
| 67 | Alytaus Dainavos progimnazija | Vilties g. 12, Alytus | 5 |
| 68 | Alytaus Šaltinių progimnazija | Lauko g. 23, LT62338 Alytus | 12 |
| 69 | Alytaus Vidzgirio mokykla | Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus | 25 |
| 70 | Alytaus "Volungės" progimnazija | Volungės g. 2, LT-63181 Alytus | 12 |
| 71 | Alytaus Panemunės progimnazija | A. Jonyno g. 10, LT-62372 Alytus | 5 |
| 72 | Alytaus Likiškėlių progimnazija | Jaunimo g. 1, Alytus LT-63348 | 24 |
| 73 | Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla | Birutės g. 2, Alytus 62151 | 10 |
| 74 | Alytaus šv. Benedikto gimnazija | Topolių g. 19A, LT-63331 Alytus | 3 |
| 75 | Alytaus "Sakalėlio" pradinė mokykla | Jaunimo g. 1, Alytus LT-63348 | 8 |
| 76 | Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija | Vlado Mirono g. 2, Daugai LT-64137 Alytaus r. | 2 |
| 77 | Alytaus r. Butrimonių gimnazija | Draugystės g. 1, Butrimonys, LT-64430 Alytaus r. | 1 |
| 78 | Alytaus r. Simno gimnazija | Vytauto g. 83, Simnas LT-64305 Alytaus r. | 2 |
| 79 | Alytaus r. Miroslavo gimnazija | Vienuolyno g. 16, Miroslavo k., LT-64235 Alytaus r. | 2 |
| 80 | Birštono gimnazija | Kęstučio g. 29, LT-59210, Birštonas | 2 |
| 81 | Druskininkų "Saulės" pagrindinė mokykla | Ateities g. 13, LT-66301, Druskininkai | 39 |
| 82 | Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija | Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai | 1 |
| 83 | Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija | J. Basanavičiaus g. 72, LT-70424 Kybartai, Vilkaviškio raj. | 1 |
| 84 | Vilkaviškio r. Kybartų "Saulės" progimnazija | J. Basanavičiaus g. 90, LT-70424 Kybartai, Vilkaviškio raj. | 15 |
| 85 | Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla | Nepriklausomybės g. 58, LT-70108 Vilkaviškis | 15 |
| 86 | Vilkaviškio pradinė mokykla | Vienybės g. 50, LT-70162 Vilkaviškis | 6 |
| 87 | Prezidento Kazio Griniaus gimnazija | Atgimimo g. 1, LT-69415, Kazlų Rūda | 27 |
| 88 | Kalvarijos gimnazija | J. Basanavičiaus g. 16, LT-69202 Kalvarija | 12 |
| 89 | Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija | A. Juozapavičiaus g. 1, Liudvinavas, LT-69171, Marijampolės sav. | 1 |
| 90 | Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija | Kauno g. 7, LT-68175, Marijampolė | 10 |
| 91 | Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija | Vasario 16-osios g. 7, LT-68299, Marijampolė | 15 |
| 92 | Marijampolės "Ryto" pagrindinė mokykla | Mokyklos g. 22, LT-68262, Marijampolė | 18 |
| 93 | Marijampolės "Šaltinio" progimnazija | Mokolų g. 61-1, LT-68163, Marijampolė | 16 |
| 94 | Marijampolės Petro Armino progimnazija | Vytenio g. 47, LT-68281, Marijampolė | 10 |
| 95 | Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija | Dariaus ir Girėno g. 7, LT-68256, Marijampolė | 7 |
| 96 | Marijampolės Sūduvos gimnazija | R. Juknevičiaus g 32, LT-68208, Marijampolė | 9 |
| 97 | Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla | Kokolos g. 4 LT-68207, Marijampolė | 10 |
| 98 | Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazija | A.Tatarės 37, LT-71180, Lukšiai | 8 |
| 99 | Šakių "Varpo" mokykla | J. Basanavičiaus 28, LT-71112, Šakiai | 17 |
| 100 | Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija | Vytauto 44, LT-71316, Kudirkos Naumiestis | 1 |
| 101 | Šakių rajono Nemuno mokykla | Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis, Šakių r. | 11 |
| 102 | Šakių rajono Panemunių mokykla-daugiafunkcis centras Kriūkų skyrius | Mokyklos g. 2, LT-71216, Joginiškių k., Šakių r. | 6 |
|  | Iš viso: |  | 1011 |

III pirkimo dalis - Optinis mikroskopas su plataus lauko okuliarais (švietimo įstaigoms, esančioms Panevėžio ir Šiaulių apskrityse):

| Eil. Nr. | Institucija | Įrangos pristatymo adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biržų "Atžalyno" pagrindinė mokykla | Sąjungos g. 15, LT-41133, Biržai | 2 |
| 2. | Biržų "Aušros" pagrindinė mokykla | Vytauto g. 47, LT-41148, Biržai | 5 |
| 3. | Kupiškio r. Subačiaus gimnazija | Aukštaičių a. 10, Subačiaus m., LT-40406, Kupiškio r. sav. | 2 |
| 4. | Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija | Jaunimo g. 2, LT-40128, Kupiškis | 5 |
| 5. | Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija | Smėlynės g. 29, LT 35141, Panevezys | 2 |
| 6. | Panevėžio "Vilties" progimnazija | Ramygalos g. 16, LT 36231, Panevezys | 4 |
| 7. | Panevėžio Rožyno progimnazija | Rožių g. 20, LT 37462, Panevėžys | 2 |
| 8. | Panevėžio Beržų progimnazija | Beržų g. 37, LT 36141, Panevezys | 2 |
| 9. | Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla | Dariaus ir Girėno g. 26, LT 37320, Panevėžys | 2 |
| 10. | Panevėžio "Žemynos" progimnazija | Ramygalos g. 99, LT 36209, Panevezys | 2 |
| 11. | Panevėžio "Vyturio" progimnazija | Vasario 16-osios g. 40, LT 35168, Panevėžys | 2 |
| 12. | Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija | Klaipedos g. 138, LT 37368, Panevezys | 2 |
| 13. | Panevėžio "Ąžuolo" progimnazija | Žvaigždžių g. 26, LT 37136, Panevėžys | 2 |
| 14. | Panevėžio "Minties" gimnazija | Kniaudiskiu g. 40, LT 37119, Panevezys | 2 |
| 15 | Panevėžio pradinė mokykla | Ukmergės g. 34, LT 35180, Panevezys | 4 |
| 16 | Panevėžio "Šaltinio" progimnazija | Kniaudiškių g. 67, LT 37131, Panevėžys | 2 |
| 17 | Panevėžio "Saulėtekio" progimnazija | Statybininku g. 24, LT 37351, Panevezys | 2 |
| 18 | Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija | Laisvės g. 18, Krekenavos mstl., 38310 Panevėžio r. | 7 |
| 19 | Panevėžio r. Raguvos gimnazija | Laisvės g. 24, Raguvos mstl., 38155 Panevėžio r. | 2 |
| 20 | Panevėžio r. Ramygalos gimnazija | Dariaus ir Girėno g. 32, Ramygalos m., 38265 Panevėžio r. | 4 |
| 21 | Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija | Įstros g. 1, Paįstrio k., LT-38432 Panevėžio r. | 1 |
| 22 | Pasvalio Svalios progimnazija | Vilniaus g. 46, 39177 Pasvalys | 4 |
| 23 | Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija | Vytauto g. 37, 39305 Joniškėlis, Pasvalio r. | 22 |
| 24 | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | Kalno g. 34, 39121 Pasvalys | 2 |
| 25 | Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto progimnazija | M. Riomerio g. 1, LT-42116, Rokiškis | 9 |
| 26 | Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija | P. Širvio g. 2, LT-42153, Rokiškis | 42 |
| 27 | Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija | Alės Rūtos al. 1, Kamajai, LT-42291, Rokiškio r. | 1 |
| 28 | Akmenės rajono Ventos gimnazija | Ventos g. 13, Venta, Akmenės r. LT-85330 | 3 |
| 29 | Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija | Nepriklausomybės g. 62, Papilė, Akmenės r., LT-85245 | 13 |
| 30 | Akmenės rajono jungtinė mokykla | Kudirkos g. 11, Naujoji Akmenė, LT-85165 | 8 |
| 31 | Joniškio "Saulės" pagrindinė mokykla | Livonijos g. 6, Joniškis LT-84124 | 13 |
| 32 | Joniškio Mato Slančiausko progimnazija | Pašvitinio g. 19, Joniškis LT-84152 | 24 |
| 33 | Joniškio r. pagrindinės mokyklos Gataučių Marcės Katiliūtės skyrius | Mokyklos g. 6, Gataučių k., 84262 Joniškio r. sav. | 16 |
| 34 | Kelmės "Kražantės" progimnazija | Vytauto Didžiojo g. 110, LT-86140, Kelmė | 39 |
| 35 | Kelmės "Aukuro" pagrindinė mokykla | J. Janonio g. 9, LT-86132, Kelmė | 13 |
| 36 | Pakruojo “Žemynos” progimnazija | P. Mašioto 45, Pakruojis, LT-83135 | 15 |
| 37 | Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija | Radvilų g. 6, LT82177, Radviliškis | 6 |
| 38 | Šiaulių Rėkyvos progimnazija | Poilsio g. 1, LT-79228 Šiauliai | 2 |
| 39 | Šiaulių Medelyno progimnazija | Birutės g. 40, LT-76192 Šiauliai | 13 |
| 40 | Šiaulių Jovaro progimnazija | Vilniaus g. 132, LT-76341 Šiauliai | 26 |
| 41 | Šiaulių Didždvario gimnazija | Vilniaus g. 188, LT-76299, Šiauliai | 20 |
| 42 | Šiaulių Salduvės progimnazija | K. Kalinausko g. 19, LT-76281 Šiauliai | 14 |
| 43 | Šiaulių Ragainės progimnazija | Gardino 4, LT-78113 Šiauliai | 2 |
| 44 | Šiaulių "Rasos" progimnazija | Tiesos g. 1, LT-78203, Šiauliai | 5 |
| 45 | Šiaulių Gegužių progimnazija | S.Dariaus ir S.Girėno g. 22, LT-78302 Šiauliai | 8 |
| 46 | Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos gimnazija | S. Daukanto g. 71, LT-76230, Šiauliai | 2 |
| 47 | Šiaulių Gytarių progimnazija | K.Korsako g. 10, LT-78359 Šiauliai | 18 |
| 48 | Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija | Dvaro g. 129, LT-76208, Šiauliai | 11 |
| 49 | Šiaulių "Santarvės" gimnazija | Vytauto 113, LT-77161, Šiauliai | 2 |
| 50 | Šiaulių "Romuvos" progimnazija | Dainų g. 13, LT-78334, Šiauliai | 14 |
| 51 | Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla | Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai | 5 |
| 52 | Šiaulių Centro pradinė mokykla | A. Mickevičiaus g. 9, Šiauliai, LT-76341 | 12 |
| 53 | Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazija | Daugėlių g. 86, Kuršėnai, Šiaulių r., LT-81119 | 67 |
| 54 | Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija | Nemuno g. 8, LT-35255 Panevėžys | 1 |
|  | Iš viso: |  | 510 |

IV pirkimo dalis - Optinis mikroskopas su plataus lauko okuliarais (švietimo įstaigoms, esančioms Kauno, Telšių ir Tauragės apskrityse):

| Eil. Nr. | Institucija | Įrangos pristatymo adresas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija | A. Vaišvilos g. 32, LT-90127, Plungė | 9 |
| 2. | Plungės "Ryto" pagrindinė mokykla | J. Tumo-Vaižganto g. 88, LT- 90160, Plungė | 13 |
| 3. | Plungės Senamiesčio mokykla | Minijos g. 5, LT-90161, Plungė | 26 |
| 4. | Mažeikių Senamiesčio progimnazija | Vydūno g. 6, LT-89225 Mažeikiai | 14 |
| 5. | Mažeikių Kalnėnų progimnazija | Pavenčių g. 3, LT-89187 Mažeikiai | 20 |
| 6. | Mažeikių Pavasario progimnazija | Pavasario g. 53, LT-89178 Mažeikiai | 13 |
| 7. | Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija | Dariaus ir Girėno g. 16, Seda LT-89383 Mažeikių r.sav. | 13 |
| 8. | Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija | Laisvės g. 10, LT-89223 Mažeikiai | 14 |
| 9. | Mažeikių r. Viekšnių gimnazija | Basanavičiaus g. 1, LT-89488 Viekšniai, Mažeikių r.sav. | 13 |
| 10. | Mažeikių "Vyturio" pradinė mokykla | Sodų g. 14, LT-89116 Mažeikiai | 12 |
| 11. | Telšių "Germanto" progimnazija | Žemaitės g. 37, LT-87131 Telšiai | 4 |
| 12. | Telšių "Kranto" progimnazija | Masčio g. 14, LT-87139 | 5 |
| 13. | Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija | Džiugo g. 6, LT-87116 Telšiai | 2 |
| 14. | Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija | Dariaus ir Girėno g. 56, Varniai, LT-88321 Telšių r. | 2 |
| 15. | Telšių "Ateities" progimnazija | Lygumų g. 47, LT-87125 Telšiai | 4 |
| 16 | Telšių "Džiugo" gimnazija | Sedos g. 29, LT-87113 Telšiai | 1 |
| 17 | Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija | Daržų g. 1, Rietavas, 90314 Rietavo sav. | 4 |
| 18 | Klaipėdos uostamiesčio progimnazija | S. Daukanto g. 5, 92123 Klaipėda | 30 |
| 19 | Klaipėdos Vitės progimnazija | J. Janonio g. 32, 92246 Klaipėda | 2 |
| 20 | Klaipėdos Simono Dacho progimnazija | Kuršių a. 3, 92127 Klaipėda | 18 |
| 21 | Klaipėdos "Aukuro" gimnazija | Statybininkų pr. 7, 94237 Klaipėda | 1 |
| 22 | Klaipėdos "Saulėtekio" progimnazija | Mokyklos g. 3, 91001 Klaipėda | 27 |
| 23 | Klaipėdos Baltijos gimnazija | Baltijos pr. 51, Klaipėda 94127 | 6 |
| 24 | Klaipėdos Gedminų progimnazija | Gedminų g. 3, 94167 Klaipėda | 10 |
| 25 | Klaipėdos "Santarvės" progimnazija | Gedminų g. 7, 94222 Klaipėda | 4 |
| 26 | Klaipėdos "Pajūrio" progimnazija | Laukininkų g. 28, 95145 Klaipėda | 8 |
| 27 | Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija | Debreceno g. 29, 94167 Klaipėda | 1 |
| 28 | Klaipėdos "Verdenės" progimnazija | Kretingos g. 22, 92211Klaipėda | 12 |
| 29 | Klaipėdos "Žaliakalnio" gimnazija | Galinio Pylimo g. 17, 91227 Klaipėda | 3 |
| 30 | Klaipėdos jūrų kadetų gimnazija | Naikupės g. 25, 93202 Klaipėda | 10 |
| 31 | Klaipėdos "Smeltės" progimnazija | Reikjaviko g. 17, 94257 Klaipėda | 1 |
| 32 | Klaipėdos Tauralaukio progimnazija | Senvagės g. 4, 92340 Klaipėda | 2 |
| 33 | Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija | Varpų g. 3, 94275 Klaipėda | 6 |
| 34 | Klaipėdos "Gilijos" pradinė mokykla | Taikos pr. 68, 93219 Klaipėda | 12 |
| 35 | Klaipėdos r. Dovilų pagrindinė mokykla | Klaipėdos g. 35, LT-96222 Dovilai | 8 |
| 36 | Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija | Vingio g. 6, LT-96140 Gargždai | 12 |
| 37 | Gargždų "Minijos" progimnazija | Turgaus g. 25, LT-96134 Gargždai | 25 |
| 38 | Gargždų "Kranto" progimnazija | Kvietinių g. 28, LT-96136 Gargždai | 12 |
| 39 | Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinė mokykla | Klaipėdos g. 32, LT-96330 Kretingalė | 14 |
| 40 | Klaipėdos r. Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla | Mokyklos g. 4, LT-96231 Plikiai | 2 |
| 41 | Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija | Klaipėdos g. 20, LT-96341 Priekulė | 15 |
| 42 | Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla | Gargždų g. 28, LT-96216, Vėžaičiai | 2 |
| 43 | Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija | Mokyklos g. 1, LT-96272, Veiviržėnai | 2 |
| 44 | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | Mokyklos g. 4, LT-97222 Vydmantai, Kretingos r. | 3 |
| 45 | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | Palangos g. 25, LT-97123, Kretinga | 22 |
| 46 | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | Savanorių g. 58, LT- 97113, Kretinga | 1 |
| 47 | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | Vilniaus g. 12, LT–97108, Kretinga | 12 |
| 48 | Skuodo Bartuvos progimnazija | Šatrijos g. 1, LT-98114, Skuodas | 20 |
| 49 | Skuodo rajono Ylakių gimnazija | Mokyklos g. 5, Ylakių mstl., LT-98349, Skuodo r. | 5 |
| 50 | Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija | Salantų g. 5, Mosėdis, LT-98271, Skuodo r. | 2 |
| 51 | Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla | Sodų g. 7, Šilutė, LT-99117 | 30 |
| 52 | Rusnės skyrius | Neringos g.29A, Rusnės mstl., LT-99349, Šilutės r. sav. | 1 |
| 53 | Šilutės Pamario progimnazija | Žalgirio g. 16, Šilutė, LT-99179 | 10 |
| 54 | Šilutės. r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Gardamo skyrius | Martyno Mažvydo g.4, Gardamo mstl., Gardamo sen., Šilutės r. sav. LT-99417 | 1 |
| 55 | Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija | Vilniaus g. 3, LT-99292, Pagėgiai | 11 |
| 56 | Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | Varnių g. 22, Kaltinėnų mstl., LT-75451, Šilalės r. | 7 |
| 57 | Jurbarko Naujamiesčio progimnazija | Kalninės g. 39, LT-74179, Jurbarkas | 12 |
| 58 | Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija | Vydūno 15, LT 74118, Jurbarkas | 2 |
| 59 | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija | Prezidento g. 27, LT 72244 Tauragė | 58 |
|  | Iš viso: |  | 611 |

Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).

https://recyclass.eu/

https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-tvarkytojai/atlieku-tvarkytojai-turintys-teise-israsyti-gaminiu-ir-ar-pakuociu-atlieku-sutvarkyma-irodancius-dokumentus