Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

Laikinųjų prekybos įrenginių įrengimo Šiaulių mieste pirkimo techninė specifikacija

- Pirkimo objektas

Įrenginiai, skirti lauko prekybai Šiaulių miesto viešosiose vietose bei jų įrengimas, senų įrenginių (metalo konstrukcijų su medžio apdaila stalai bei suolai), pažymėtuose prekybos vietose, pašalinimas bei utilizavimas. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą prekybą  įrenginiai turi būti pašalinti prieš pat pastatant naujus įrenginius.

Pirkimo objektas apima betoninius stalus ir suolus, skirtus naudoti viešosiose erdvėse, atvirose prekybos vietose Šiauliuose. Stalai ir suolai turi būti patvarūs, atsparūs lauko oro sąlygoms ir turėti modernų dizainą, užtikrinantį patogų naudojimą bei ilgaamžiškumą.

Įrenginiai turi būti nauji, nenaudoti, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, taip pat teisės aktų bei įprastai tokios rūšies įrenginiams taikomus reikalavimus. Įrenginiai turi būti sukomplektuoti su visais tinkamamais jų veikimui reikalingais ir numatytą įrenginių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, bei jų sumontavimui reikalingais tvirtinimo elementais.

Tiekėjas kartu su įrenginiais turi pateikti Pirkėjui įrenginių gamintojo techninius dokumentus: gaminio techninį aprašymą, montavimo ir naudojimo instrukcijas, priežiūros rekomendacijas, gamintojo suteikiamą garantiją patvirtinantį dokumentą bei kitus dokumentus, pagrindžiančius gaminių atitiktį nustatytiems techniniams reikalavimams (jeigu tokie dokumentai išduodami).

Pateikiami dokumentai turi būti lietuvių kalba arba pateikti kartu su vertimu į lietuvių kalbą.

Tiekėjas sumontavęs įrenginius, turi sutvarkyti įrenginių įrengimo vietą, išvežti buvusios įrangos išmontavimo ir įrenginių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į naujų įrenginių (stalų ir suolų) vieneto kainą privalo būti įskaičiuotos visos su senų įrenginių demontavimu, pašalinimu, statybinio laužo ir pakuočių išvežimu bei utilizavimu, taip pat naujų įrenginių atvežimu, sumontavimu ir pažeistų dangų atstatymu susijusios išlaidos. Tiekėjas atsako už išmontuotų įrenginių, susidariusių atliekų ir pakuočių perdavimą atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka. Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui atliekų sutvarkymą pagrindžiančius dokumentus (pvz., atliekų perdavimo–priėmimo aktus, utilizavimo pažymas ar kitus lygiaverčius įrodymus), išduotus įgaliotų atliekų tvarkytojų. Šie dokumentai turi būti pateikti kartu su prekių priėmimo–perdavimo aktu.

Demontuojant įrangą ir montuojant naujus betoninius stalus bei suolus, darbų metu pažeista gretimų teritorijų danga turi būti atstatyta į iki darbų pradžios buvusią būklę.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekių antrinė pakuotė (jei ji naudojama) būtų perdirbamoji pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą. Atitiktį įrodančius dokumentus tiekėjas pateikia Prekių pristatymo metu.

Reikalavimai prekybinei įrangai: stalams ir suolams:

- Prekybinė įranga turi būti estetiška, derėti su aplinkine erdve, pagaminta iš tvarių, tvirtų ir atmosferos poveikiui atsparių medžiagų. Įrangos konstrukcija turi būti stabili, standi, eksploatacijos metu neturi klibėti ar deformuotis, taip pat pritaikyta saugiam surinkimui, išardymui bei transportavimui.

- Betoninių stalų ir suolų paviršius turi būti tinkamai apdirbtas, pritaikytas naudojimui viešosiose lauko erdvėse, atsparus aplinkos poveikiui ir lengvai prižiūrimas. Paviršius turi būti vienodos faktūros ir spalvos (išskyrus natūralius betono gamybos proceso ypatumus), be matomų įtrūkimų, atskilimų, ištrupėjimų ar kitų defektų, galinčių turėti įtakos gaminio ilgaamžiškumui ar saugiam naudojimui.

- Naudojami gaminių paviršiaus apdirbimo sprendiniai (pvz., šlifavimas, poliravimas ar kitas lygiavertis apdirbimas) turi užtikrinti mažesnį paviršiaus porėtumą, atsparumą nešvarumų įsigėrimui ir paprastesnę priežiūrą.

- Gaminio briaunos ir kampai turi būti saugūs naudotojams – negali būti aštrūs, turėti pavojingų iškyšų ar defektų. Briaunos turi būti suapvalintos, nusklembtos arba kitaip apdorotos taip, kad būtų sumažinta susižalojimo rizika.

- Betoniniai gaminiai turi būti apsaugoti nuo drėgmės, nešvarumų ir aplinkos poveikio. Gamintojas turi numatyti tinkamą paviršiaus apsaugą (pvz., impregnavimą arba kitą lygiavertę technologiją), užtikrinančią mažesnį vandens, teršalų, grafičių dažų įgeriamumą, ilgesnį gaminio tarnavimo laiką, lengvesnį paviršiaus valymą ir priežiūrą viešosiose erdvėse.

- Gamintojas turi nurodyti rekomenduojamas paviršiaus priežiūros ir valymo priemones bei užtikrinti, kad paviršiaus apsauginė danga ar impregnantas būtų tinkamas naudoti lauko sąlygomis ir atsparus pakartotiniam valymui.

- Prekybinė įranga (betoniniai suolai ir stalai) turi būti pagaminta iš ne žemesnės kaip C30/37 stiprio klasės betono pagal LST EN 206 arba lygiavertį standartą. Gaminiai turi būti tinkami naudoti lauko sąlygomis ir viešosiose erdvėse, atsparūs mechaniniam poveikiui bei intensyviam naudojimui. Betonas turi atitikti XF4 aplinkos poveikio klasę pagal LST EN 206 arba lygiavertį standartą (atsparumas šalčiui su tirpdančiomis druskomis), o betono vandens įgeriamumas turi būti ne didesnis kaip 5 %. Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti dokumentus, patvirtinančius betono savybių atitiktį nustatytiems reikalavimams (pvz., gamintojo deklaraciją, bandymų protokolus ar kitus lygiaverčius dokumentus).

- Prekybinė įranga turi būti stabiliai sumontuota ant paruošto kietosios dangos pagrindo taip, kad būtų užtikrintas jos pastovumas ir saugus naudojimas viešosiose erdvėse, esant įprastoms eksploatacinėms apkrovoms ir intensyviam pėsčiųjų srautui. Įranga turi būti montuojama tiesiai ant įrengimo vietoje esančios kietosios dangos naudojant gaminio konstrukcinį svorį ir, jei būtina pagal gamintojo montavimo instrukciją, papildomai mechaniškai arba cheminiu būdu pritvirtinant prie pagrindo. Tvirtinimo elementai ir naudojamos medžiagos turi būti tinkamos naudoti lauko sąlygomis, atsparios aplinkos poveikiui ir užtikrinti ilgalaikį įrangos stabilumą. Tiekėjas prekių pristatymo metu turi pateikti gamintojo montavimo instrukciją, kurioje būtų nurodytas rekomenduojamas tvirtinimo būdas, naudojami tvirtinimo elementai ir reikalavimai pagrindui.

- Prekybinės įrangos aukštis turi būti ergonomiškas, stalų aukštis turi būti  pritaikytas prie suolų aukščio, užtikrinant patogų sėdėjimą ir darbo erdvę.

- Įrodant  siūlomos Prekės atitiktį keliamiems reikalavimams pateikiami gamintojo dokumentai (gamintojo deklaracija, sertifikatai, techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos). Tiekėjas privalo aiškiai pažymėti (pabraukti ar kitaip išskirti) pateiktuose dokumentuose tas vietas, kuriose nurodytos charakteristikos patvirtina Prekės atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba arba kartu su vertimu.

- Prekybinės įrangos spalva turi būti Ochra arba lygiavertė. Spalvos pavyzdys:

- Lauko prekybinės įrangos principinė vizualizacija (orientacinis įrenginių vaizdas. Techninėje specifikacijoje nurodytos nuotraukos yra pavyzdinės):

- Prekybos vietos

Stalai ir suolai bus įrengiami šiose prekybos vietose (tikslesnės vietos pažymėtos pridėtuose schemose, pažymėtos žaliai) orientacinių matmenų:

- Tilžės g. 28, Šiauliuose:

  - 3 stalai (ilgis 2,00 m, plotis 0,75 m, aukštis 0,75 m) (galima paklaida matmenims +-5 %);

  - 2 suolai (ilgis 2,00 m, plotis 0,45 m, aukštis 0,45 m) (galima paklaida matmenims +-5 %);

  - 2 suolai (ilgis 0,45 m, plotis 0,45 m, aukštis 0,45 m) (galima paklaida matmenims +-5 %);

- Tilžės g. 50, Šiauliuose:

  - 3 stalai (ilgis 2,00 m, plotis 0,75 m, aukštis 0,75 m) (galima paklaida matmenims +-5 %);

  - 2 suolai (ilgis 2,00 m, plotis 0,45 m, aukštis 0,45 m) (galima paklaida matmenims +-5 %);

  - 2 suolai (ilgis 0,45 m, plotis 0,45 m, aukštis 0,45 m) (galima paklaida matmenims +-5 %);

- Vilniaus g. 15E, Šiauliuose:

  - 2 stalai (ilgis 2,00 m, plotis 0,75 m, aukštis 0,75 m) (galima paklaida matmenims +-5 %);

  - 1 suolas (ilgis 2,00 m, plotis 0,45 m, aukštis 0,45 m) (galima paklaida matmenims +-5 %);

  - 2 suolai (ilgis 0,45 m, plotis 0,45 m, aukštis 0,45 m) (galima paklaida matmenims +-5 %);

- Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas). Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių charakteristikų prekes.

- Jeigu siūloma Prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).

- Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų:

- Gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad gaminys atitinka nurodytus reikalavimus arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Tiekėjas privalo suteikti ne mažesnę nei 3 metų garantiją dėl gaminio kokybės ir ilgaamžiškumo.

- Tiekėjas atsako už gaminių kokybę ir atitiktį techninėms specifikacijoms visą garantinio laikotarpio trukmę. Garantija turi apimti gamybos ir medžiagų defektus, kurie atsiranda dėl netinkamo gamybos proceso ar netinkamos medžiagos pasirinkimo.

Dalyvaujant viešajame pirkime ir teikiant pasiūlymą, jame turi atsispindėti:

- gaminių matmenys,

- spalva,

- medžiagiškumas,

- galimybės naudoti atviroje erdvėje (lauke) patvirtinimas,

- garantinis laikotarpis.

_______________